宜兴市飞灰填埋场与城北中转站环境自行监测第三方服务项目

招

标

文

件

项目编号: YXGYJT202204023

采购人：宜兴市公用环卫有限公司

二0二二年四月二十九日

目录

第一章 招标邀请函	3

第二章 投标人须知	6

第三章 评标方法和标准	6

第四章 自行监测方案	17

第五章 项目技术要求和有关说明	15

第六章 合同书（格式文本）	17

第七章 附件（响应文件格式）	33

- 第一章 招标邀请函

宜兴市公用环卫对宜兴市飞灰填埋场与城北中转站环境自行监测第三方监管服务项目（包含填报排污许可证）进行公开招标，欢迎你单位参加投标并提请注意下列附表中的相关事项，请贵单位依法依规参加本次政府采购活动：

| 序号 |  | 内容 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  | 采购人：宜兴市公用环卫有限公司 项目名称：宜兴市飞灰填埋场与城北中转站环境自行监测第三方服务项目 项目编号: YXGYJT202204023 采购方式：公开招标 评标方法：最低价评标法 本项目预算为：25万元/年。 |  |  |
| 2 | 资格审查 | 2.1投标人参加本次采购活动应具备下列资格条件： 符合政府采购法第二十二条第一款规定的条件，并提供下列材料： ①具有独立承担民事责任的能力（提供法人或者其他组织的营业执照，自然人的身份证明）； ②依法缴纳税收和社会保障资金的相关材料。 ③具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度； ④投标供应商具有有效期内的检验检测机构资质认定证书（有CMA章的扫描件加盖公章）； ⑤具有履行合同所必需的设备和专业技术能力。 ⑥参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明。 ⑦良好的信用记录：投标截止时间之前，未被“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）列入失信执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单，未被“中国政府采购网”网站（www.ccgp.gov.cn）列入政府采购严重违法失信行为记录名单。 ⑧不接受联合体，不接受成交后分包。 |  |  |
| 2 | 资格审查 | 2.2拒绝下述投标人参加本次采购活动： ①投标人单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同投标人，不得参加同一合同项下的采购活动，否则相关招标将被认定为无效招标； ②凡为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的投标人，不得再参加本项目的采购活动，否则其招标将被认定为无效招标。 |  |  |
|  |  | 投标保证金：采购人根据项目的实际情况，要求投标人交纳投标保证贰仟元人民币。交纳投标保证金的单位名称必须与参加投标的投标人名称一致： 交纳投标保证金账户名称; 宜兴市公用环保集团有限公司; 交纳 形式; 投标保证金的交纳形式只限于转账（不接受其他形式的投标保证金）. 开户银行; 光大银行宜兴支行. 账号; 10010188000029755. 注：缴纳投标保证金账户为涉密账户，请投标单位仔细核对账号后缴纳投标保证金，否则作废标处理，合同签订后，退回。 中标供应商应于中标公告发布之日起7日内，缴纳中标合同价的10%作为履约保证金 交纳履约保证金账户名称; 宜兴市公用环卫有限公司; 交纳 形式; 履约保证金的交纳形式限于转账、电汇、本票、银行汇票（不接受其他形式的投标保证金）. 开户银行; 建设银行宜兴营业部. 账 号; 32001616236050775875. |
| 3 |  | 考察或答疑：为确保本次采购项目顺利实施，采购人将于2022年 5月 11 日下午14：00组织现场集中考察。 地点： 宜兴市张渚镇飞灰填埋场（联系人：王华彬，联系电话：13771354282 ） 宜兴市公用环卫有限公司城北中转站（联系人：程涛林，联系电话：13961592869） 各投标人应认真踏勘张渚垃圾填埋场与城北中转站，熟悉张渚垃圾填埋场与城北中转站运营情况及周边的地形、交通道路等情况，以获得一切可能影响投标报价的直接资料，根据现场的实际情况，并将需要或可能发生的费用，全部计入投标报价内。无论是否开列此类费用，采购单位将一律视为一个有经验的投标人已确认所有现场条件，并预计到了所有可能发生的异常情况。投标人中标后，不得以不了解或不完全了解张渚垃圾填埋场与城北中转站情况为理由而提出额外费用等要求，对此类要求，采购人将不作任何答复与考虑。采购人向投标人提供的有关现场的数据和资料，是采购人现有的能被投标人利用的资料，采购人对投标人做出的任何推论、理解和结论均不负责任。若投标单位不参加本次集中考察和答疑，中标后，中标单位不得以招标提供的相关数据、设备及设计等不合理为由提出额外费用等要求。 |  |  |
| 4 |  | 响应文件正本份数：1份 响应文件副本份数：1份 |  |  |
| 5 |  | 提交响应文件截止及采购活动开始时间：2022年5月13日15:00 确定成交投标人时间：评审结束后 |  |  |
| 6 |  | 联系方式 | 采购人 | 项目负责人 联系人：刘先生，朱女士 联系电话：0510-80718885,0510-87947382 |
|  |  |  |  | 联系地址：宜兴市绿园路528号孵化园2楼 邮政编码：214200 |

- 第二章 投标人须知

一、总   则

1、定义

1.1 “投标人”是指参加投标竞争，并符合招标文件规定资格条件的法人、其他组织或者自然人。

1.2 招标文件中的“法定代表人”是指投标人的营业执照中的“法定代表人”、“执行事务合伙人”、“经营者”。

1.3 “投标人签名”是指法定代表人或法定代表人授权代表签字或盖章。

1.4 “投标人名称（盖章）”及“投标人公章”是指投标人的公章。

1.5 “产品”指本招标文件中所述产品及相关产品。

2、投标费用

2.1 招标文件中的货币单位均为人民币元。

2.2 投标人应自行承担所有与准备和参加投标有关的一切费用。

3、保密要求

3.1 采购各方当事人，对采购活动过程中获悉的国家秘密、商业秘密，应当依法予以保密。

二、招标文件

4、招标文件的组成

4.1 投标人可在 “宜兴市公用环保集团有限公司”网站下载招标文件及有关资料。投标人须按招标文件要求提交全部资料并对招标文件各项内容作出实质性响应，否则投标无效。

4.2 招标文件包括本文件目录所列全部内容及其附件，如有缺漏，请立即与宜兴市公用环卫有限公司联系解决。

4.3 招标文件如与招标公告有不一致的地方，以招标文件为准。

5、招标文件的解释

5.1 本文件由宜兴市公用环卫有限公司负责解释。

6、招标文件的澄清、修改

6.1 采购人或者采购代理机构对已发出的招标文件进行必要澄清或者修改的，将在招标文件要求提交投标文件截止时间3日前，在原招标公告媒体发布更正公告。不足3日的，采购人或者采购代理机构有权决定延长投标文件的截止时间和开标时间，该澄清或者修改的内容为招标文件的组成部分。

6.2 投标人应在投标截止时间前关注原采购信息发布媒体上有关本招标项目有无变更公告。如投标人未及时关注，由此造成的一切损失由投标人自行承担。

6.3本项目无需编制安装调试方案，对招标（编制投标文件）时间已经缩短，如投标人对此有异议，请在开标前3天以书面形式（加盖公章）向招标人提出，否则视为已经认同本项目招标时间。

7、招标费用及保密要求

7.1投标人应自行承担所有与准备和参加招标有关的一切费用。

7.2审费收费标准:参照苏财购[2016]48号文相关规定收取费用（请各投标人把此费用考虑在内）。

7.3 采购各方当事人，对采购活动过程中获悉的国家秘密、商业秘密，应当依法予以保密。

三、响应文件

8、响应文件的组成。

（1）响应函（格式见附件）

（2）招标文件：

- 招标一览表（格式见附件）；

- 明细招标表（格式见附件）；

（3）资格证明文件

- 关于资格的声明函（附法定代表人身份证复印件（正反两面））；

- 投标人法定代表人授权委托书及被授权代表的身份证复印件（法定代表人亲自参加的除外）；

- 投标人提供营业执照或法人（登记）证书复印件

- 投标人依法缴纳近十二个月中任意一个月份税收的相关材料（提供相关主管部门证明或银行代扣证明）复印件；

- 投标人依法缴纳近十二个月中任意一个月份社会保障资金的相关材料（提供相关主管部门证明或银行代扣证明）复印件；

- 招标保证金交纳证明复印件；

- 有效期内的检验检测机构资质认定证书（有CMA章的扫描件加盖公章）；

注：以上“近十二个月”是指提交响应文件截止日之前近十二个月（不含招标当月）。

（4）技术参数及相关要求偏离表（格式见附件）

（5）招标文件第四章“项目技术要求和有关说明”中要求提供的相关证明材料（如有自行添加）

（6）投标人企业概况（格式见附件）

（7）项目人员配置清单（格式见附件）

（8）技术商务部分评分导读表，附招标文件第三章“评标方法和标准”中要求提供的相关文件、证明材料等（格式见附件）

（9）要求采购人提供的配合（如有自拟并自行添加）。

（10）其他（投标人认为有必要提供的声明和文件，如有自拟并自行添加）

上述（1）-（8）项投标人必须按要求全部提供，否则招标无效。投标人应在提交响应文件截止时间之前将相关原件或公证件与响应文件一并提交。如上述资格证明文件遇年检、换证，则必须提供法定年检、换证单位出具的有效证明复印件，原件一并提交。如上述“（3）资格证明文件”第④、⑤项，依法免税或不需要缴纳社会保障资金的投标人，须在响应文件中提供相应文件证明其依法免税或不需要缴纳社会保障资金。投标人法定代表人或授权代表为外籍、港、澳、台地区人士的，其身份证明须提供有效的护照或港澳同胞来往内地通行证、台湾同胞来往大陆通行证，或其它可在中国大陆有效居留的许可证明。

9、招标

9.1所有采购活动均以人民币招标。投标人的招标应遵守《中华人民共和国价格法》。同时，为保证公平竞争，如有货物主体部分的赠与行为，其招标将被认定为无效招标。

9.2投标人应在明细招标表上标明货物及相关服务的单价（如适用）和总价，明细招标表上的价格应按下列方式填写：

①货物（包括备品备件、专用工具等）的出厂价（包括已在中国国内的进口货物完税后的仓库交货价、展室交货价或货架交货价），货物安装、调试、检验、技术服务和培训等费用；

②货物运至最终目的地的运输费和保险费用。

9.3 投标人所报的各分项单价在合同履行过程中是固定不变的，不得以任何理由予以变更。任何包含价格调整要求的招标，将被认定为无效招标。

9.4 每种货物只能有一个招标。采购人不接受具有附加条件的招标。

10、响应文件的制作及密封

10.1 所有文件、往来函件均应使用简体中文（规格、型号辅助符号例外）。

10.2 投标人所使用的计量单位应为国家法定计量单位。

10.3 如投标人对招标文件的相关内容有不同意见的偏离，应在响应文件中详细说明偏离的情况，如未明确作出偏离情况的说明，则视同投标人承诺实质性响应招标文件的要求。

10.4 如对响应文件进行了修改，则应由投标人的法定代表人或被授权代表在每一修改处签字并加盖投标人公章。

10.5 响应文件可按照“响应文件的组成”顺序打印或用不褪色墨水书写，装订成册，注明“正本”、“副本”字样。响应文件中有给定格式的，投标人应按照格式如实填写（编写），格式中有盖章和签名要求的，须加盖投标人公章、并由法定代表人或被授权代表签名。其中，正本上加盖的公章应为红章。

10.6 由于装订、纸张、文件排序等非实质性的格式或形式问题导致响应文件被误读或查找不到的，责任由投标人承担。

10.7 投标人须对响应文件进行密封，同时注明投标人名称。

11、响应文件的真实性

11.1 投标人（含成交投标人）应对其响应文件中提供的所有材料的真实性负责。

11.2 如采购人、采购机构、询价小组视情况或根据各项法律、法规、规章及相关制度的规定，要求投标人（含成交投标人）提供响应文件中某材料的原件、其他相关证明性资料等材料，投标人（含成交投标人）应按照规定的时间、内容、数量等相关要求，予以提供原件、相关证明性资料等材料。如投标人（含成交投标人）未能按照以上要求予以提供的，将视同该投标人（含成交投标人）无该材料的原件、相关证明性资料等材料，则投标人（含成交投标人）的响应文件在该材料上未实质性响应（满足）招标文件的要求。

12、响应文件的递交

12.1 投标人须在招标文件规定的提交响应文件截止时间之前，将响应文件及相关资料送达招标文件指定地点，并递交给采购人或采购机构现场工作人员。

13、有下列情形之一的响应文件将拒收

13.1 在招标文件要求提交响应文件的截止时间之后送达的；

13.2 未按照招标文件要求密封的。

14、响应文件的有效期

14.1 响应文件的有效期为提交响应文件截止之日起的60天（含提交当日）。在特殊情况下，采购人、采购机构可与投标人协商延长响应文件的有效期。

15、响应文件的退还

15.1 提交响应文件截止时间后，采购人和采购机构对所有投标人的响应文件一律不予退还。

16、响应文件的补充、修改或者撤回

16.1 投标人在提交响应文件截止时间前，可以对所递交的响应文件进行补充、修改或撤回，并书面通知采购人或者采购机构。补充、修改的内容应当按照招标文件要求签署、盖章、密封后，并作为响应文件的组成部分。

16.2 在提交响应文件截止时间之后，采购人、采购机构、询价小组不接受投标人主动对其响应文件做任何补充、修改。

17、无效招标的确认

17.1 投标人有下列情况之一者，其招标无效：

- 未按照招标文件的规定提交招标保证金的或未按要求换取往来款单据的；

- 响应文件未按招标文件给定格式如实填写（编写）的或未按要求签署、盖章的；

- 不具备招标文件招标邀请函中“2.1投标人参加本次采购活动应具备的资格条件”或未按招标文件规定的要求提供资格证明文件的；

- 招标超过招标文件中规定的预算金额或者分项、分包最高限价的；

- 单个细项或整个项目的招标不明确，出现选择性招标的；

- 响应文件招标出现前后不一致，且投标人拒绝修正的；

- 响应文件含有采购人不能接受的附加条件的；

- 询价小组认为投标人的招标明显低于其他通过符合性审查投标人的招标，有可能影响服务质量或者不能诚信履约，且投标人不能证明其招标合理性的；

- 与其他投标人恶意串通的，包括但不限于以下几种情况：

- 不同投标人的响应文件由同一单位或者个人编制；

- 不同投标人委托同一单位或者个人办理招标事宜；

- 不同投标人的响应文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人；

- 不同投标人的响应文件异常一致或者招标呈规律性差异；

- 不同投标人的响应文件相互混装；

- 不同投标人的招标保证金从同一单位或者个人的账户转出。

- 提供虚假材料（含虚假承诺）的；

- 响应文件内容不全、自相矛盾或不符合法律法规和招标文件中规定的其它实质性要求的；

- 法律、法规和招标文件规定的其他无效情形。

- 联合体招标、成交后分包

18.1、联合体

本项目不接受联合体。

18.2 中标后分包

本项目不允许分包。

五、开标、资审、评标、定标、废标

19、开标

19.1 采购人按招标文件规定的时间在宜兴市公共资源交易中心召开开标大会，邀请所有投标人代表参加。

投标人不足3家的，不得开标。

19.2 开标时由投标人自行检查其投标文件的密封情况，经确认无误后，采购人或采购代理机构当众拆封，宣布投标人名称、投标价格（开标一览表中合计金额（大写金额））和招标文件规定的需要宣布的其他内容。

19.3 开标过程由采购人或者采购代理机构负责记录，由参加开标的各投标人代表和相关工作人员签字确认后随采购文件一并存档。投标人未参加开标的，视同认可开标结果。

19.4 投标人对开标过程和开标记录有疑义，以及认为采购人、采购代理机构相关工作人员有需要回避的情形的，应当场提出询问或者回避申请。对投标文件报价前后不一致的修正，待进入评标环节以后，由评标委员会做出认定。

20、资格性审查

20.1 开标结束后，采购人现场依法对投标人的资格进行审查。

合格投标人不足3家的，不得评标。

20.2 资格审查包括两部分内容：

20.2.1 按照本须知“8、投标文件的组成”中“（3）资格证明文件”的要求依法对投标人的资格进行审查。

20.2.2 信用查询。

① 查询时间：采购人将在资审环节查询投标人的信用记录，投标人存在不良信用记录的，其投标将被认定为投标无效。

② 不良信用记录指：按照《财政部关于在政府采购活动中查询及使用信用记录有关问题的通知》（财库〔2016〕125号）要求，在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）被列入失信执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单，或在“中国政府采购网”网站（www.ccgp.gov.cn）被列入政府采购严重违法失信行为记录名单。

③ 查询及记录方式：采购人将查询网页打印、签字并存档备查。投标人不良信用记录以采购人现场实时查询结果为准，投标人自行提供的与网站信息不一致的其他证明材料不作为资格审查依据。

21、评标

21.1 具体评标事务由采购人依法组建的评标委员会负责。

21.2 评标委员会对通过资格审查的投标人的投标文件进行符合性审查，以确定其是否满足招标文件的实质性要求。实质性要求是指本招标文件中带星号（“★”）条款、商务要求及其他“必须”或“应（应当）”等文字说明的相关要求。

21.3 澄清有关问题。对投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，评标委员会应当以书面形式要求投标人作出必要的澄清、说明或者补正。投标人的澄清、说明或者补正应当采用书面形式，并加盖公章，或者由法定代表人或其授权的代表签字。投标人的澄清、说明或者补正不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。若对不同文字文本投标文件的解释发生异议的，以中文文本为准；正本与副本不一致的，以正本为准。

21.4 比较与评价。评标委员会应当按照招标文件中规定的评标方法和标准，对符合性审查合格的投标文件进行商务和技术评估，综合比较与评价。

21.5 评标方法和标准。

21.5.1 本次招标采用最低价评标法。

评标委员会在资格性检查、符合性检查的基础上，按照招标文件确定的评分标准分别评定投标人的分值，各投标人的最终得分为各评委所评定分值的平均值,并按由高到低顺序排列，推荐三名中标候选人。

若得分相同，按投标报价由低到高顺序排列；若得分且投标报价相同的，则抽签决定顺序排列。

21.5.2 投标文件报价出现前后不一致的，除招标文件另有规定外，按照下列规定修正：

- 投标文件中开标一览表内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表为准；

- 大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

- 单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价；

- 总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

注：同时出现两种以上不一致的，按照前款规定的顺序修正。修正后的报价须加盖投标人公章，或由法定代表人或其授权的代表签字。投标人不确认的，其投标无效。

21.5.3 价格扣除：

- 优先采购的节能产品（政府强制采购节能产品除外）和环境标志产品，对产品的报价分别给予5%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。

- 小微企业、残疾人福利性单位、监狱企业供的产品，对产品的报价分别给予6%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。（对于同时属于小微企业、残疾人福利性单位或监狱企业的，不重复进行价格扣除）

- 大中型企业和其他自然人、法人或者其他组织与小微型企业组成联合体共同参加投标，如果联合协议中约定，小微型企业的协议合同金额占到联合体协议合同总金额30%以上的，给予联合体2%的价格扣除。联合体各方均为小微型企业的，联合体视同为小微型企业享受6%价格扣除，用扣除后的价格参与评审。组成联合体的大中型企业和其他自然人、法人或者其他组织，与小型、微型企业之间不得存在投资关系。

21.6 评标委员会根据全体评标成员签字的原始评标记录和评标结果编写评标报告。

21.7 采购人或采购代理机构宣读评标委员会初步评审意见。

22、定标

22.1 评审结束后，采购人依照法律规定在收到评审报告后5个工作日内，在评审报告推荐的中标候选人中按顺序确定中标供应商。

22.2 采购人和采购代理机构向中标供应商发出中标通知书。

23、投标截止后投标人不足3家或者通过资格审查或符合性审查的投标人不足3家的，除采购任务取消情形外，按照以下方式处理：

- 招标文件存在不合理条款或者招标程序不符合规定的，采购人、采购代理机构改正后依法重新招标；

- 招标文件没有不合理条款、招标程序符合规定，采购人依法报财政部门批准后可以采用其他采购方式采购。

24、废标的确认

24.1 有下列情形之一的予以废标，同时由采购人或采购代理机构将废标理由通知所有投标人：

- 符合专业条件的投标人或者对招标文件作出实质性响应的投标人不足3家，且未采用其他采购方式的；

- 出现影响采购公正的违法、违规行为；

- 投标人的报价均超过采购预算，采购人不能支付；

- 因重大变故，采购任务取消。

六、招标保证金

25、招标保证金

25.1 招标保证金应按照招标邀请规定的数额和办法交纳。

25.2采购活动结束后，成交投标人的招标保证金在合同签订后的五个工作日内无息退还；成交通知书发出后5个工作日内退还未成交投标人的招标保证金，不计利息。

退还招标保证金的手续，由投标人自行与宜兴市公用产业集团有限公司联系办理退还事宜。

25.3、投标人有下列情形之一的，其交纳的招标保证金不予退还：

- 投标人在提交响应文件截止时间后撤回响应文件的；

- 投标人在响应文件中提供虚假材料的；

- 除因不可抗力或谈判文件、招标文件认可的情形以外，成交投标人不与采购人签订合同的；

- 投标人与采购人、其他投标人或者采购代理机构恶意串通的；

- 招标文件规定的其他情形。

七、签订合同

26、签订合同

26.1 投标人被视为充分熟悉本项目所在地的与履行合同有关的各种情况，包括自然环境、气候条件、劳动力、施工现场及公用设施等，本招标文件不再对上述情况进行描述。投标人应认真阅读和充分理解招标文件中所有的内容，一旦成交后，在合同履行过程中的所有风险由投标人自行承担。如因市场变化、政策性调整等因素导致招标成本的变化，成交价格将不会得到调整。

26.2成交投标人应于成交公告发布之日起7日内，办理签订合同前的相关手续;并于成交通知书发出之日起30日内，按照招标文件确定的事项与采购人签订采购合同。

成交投标人如逾期不办理相关手续、签订合同，采购人将依据有关规定进行处理。

如遇特殊情况，采购人可延期签订合同。

26.3 签订合同书及合同条款应以招标文件和成交投标人的响应文件为依据。

26.4 签订合同前，成交投标人须按成交合同总金额的10%支付履约保证金。

| 交纳履约保证金账户名称 | 宜兴市公用环卫有限公司 | 交纳 形式 | 履约保证金的交纳形式限于转账、电汇、本票、银行汇票（不接受其他形式的履约保证金） |
| --- | --- | --- | --- |
| 开户银行 | 建设银行宜兴营业部 |  |  |
| 账号 | 32001616236050775875 |  |  |

26.5履约保证金于供货完毕验收合格后的三十个工作日内无息退还。

26.6成交投标人(含成交候选人)拒绝与采购人签订合同，或因不可抗力或者自身原因不能履行采购合同的，须要有明确的意思表示，并向采购人书面申明放弃合同，采购人可以按照评审报告推荐的成交候选人名单排序，视情况确定下一候选人为成交投标人，也可以重新开展采购活动。无正当理由拒绝签订合同的成交投标人(含成交候选人)，采购人将视情对其列入不良行为记录名单，在一至三年内禁止参加采购活动。拒绝签订采购合同的成交投标人(含成交候选人)不得参加对该项目重新开展的采购活动。

成交候选人放弃成交资格的，参照前款进行处理

26.7 采购合同履行中，采购人需追加与合同相同货物的，在不改变合同其他条款的前提下，可以与投标人协商签订补充合同，但所有补充合同的采购金额不得超过原合同采购金额的百分之十。

八、招标行为及招标服务：

26、招标行为及招标服务：

- 投标人的行为必须遵守各项法律、法规、规章及相关制度的规定。

- 招标服务、服务安装（施工）及服务质量等应符合国家、行业等相关标准及要求。

- 如招标服务为进口服务的，则招标服务必须为通过中国海关报关验放进入中国境内且产自关境外的服务。

- 投标人提供的服务应是全新、未使用过的原装合格正品。投标人成交后，在供货期内如遇服务平滑（自然）升级，成交投标人应提供平滑升级商品不补差价（招标文件中有特殊要求的除外）。

- 招标文件中要求投标人出具的证书等相关材料，均应在有效期限内，即有效期限应覆盖响应文件评审当日。

九、验收

27、采购人将按照采购合同和招标文件的规定以及投标人提供的技术、服务、安全标准等相关承诺，对投标人的履约情况进行验收。由采购人对成交投标人进行履约管理，并及时向成交投标人支付采购资金。

十、质疑处理：

28、询问

28.1投标人对采购活动事项有疑问的，可以向采购人提出询问，采购人将在两个工作日内作出答复，但答复的内容不涉及商业秘密；投标人也可以向采购人委托的代理机构提出询问，代理机构就采购人委托授权范围内的事项作出答复。

29、质疑

29.1 质疑必须符合《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国政府采购法实施条例》、《江苏省政府采购供应商监督管理暂行办法》中“质疑”相关内容要求。“宜兴市政府采购质疑书”格式内容，可在宜兴市公共资源交易网（http://www.yixing.gov.cn/yxztb）“下载中心”栏自行下载。

29.2质疑答复责任主体：

- 根据《中华人民共和国政府采购法》五十一条、五十二条、五十三条规定，投标人认为采购文件、采购过程和中标结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或者应当知道其权益受到损害之日起七个工作日内，以书面形式向采购人提出质疑。

（2）投标人认为采购程序及流程操作使自己的权益受到损害的，可以向采购人提出质疑，也可以在法律规定时间内向采购代理机构提出质疑，采购代理机构就采购人委托授权范围内的事项作出答复。

29.3 质疑时效期间的起算：对招标文件提出质疑的，应自询价公告期限届满之日起计算；对采购过程提出质疑的，自采购程序环节结束之日起计算；对成交结果提出质疑的，自成交结果公告期限届满之日起计算。未在法律规定的时间内按要求提交质疑函（仅限于原件）的，被质疑人将不予受理。

29.4 对符合质疑条件的质疑，被质疑人在受理后的七个工作日内进行书面答复。

29.5 恶意质疑或提交虚假质疑一经查实，被质疑人可报请国企采购监管部门对该质疑人进行相应的处罚。

30、 投诉

30.1质疑投标人对采购人、采购代理机构的答复不满意或者采购人、采购代理机构未在规定的时间内作出答复的，可以在答复期满后十五个工作日内提出投诉。投标人投诉由宜兴市人民政府国有资产监督管理办公室处理。

第三章  监测方案

一、张渚镇填埋场监测内容

（一）废气监测方案

1、废气监测点位、监测项目及监测频次

废气监测点位、监测项目及监测频次见表1。

表1    废气污染源监测内容一览表

| 序号 | 污染源类型 | 监测 点位 | 监测 项目 | 监测频次 | 测试要求 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 无组织废气 | 厂界 | 臭气浓度 | 1次/月 | 记录工况、生产负荷等 | / |
| 2 |  |  | 氨（氨气） | 1次/月 |  |  |
| 3 |  |  | 硫化氢 | 1次/月 |  |  |
| 4 |  |  | 颗粒物 | 1次/月 |  |  |
| 5 | 有组织废气 | FQ-01 | 臭气浓度 | 1次/半年 |  |  |
| 6 |  |  | 硫化氢 | 1次/半年 |  |  |
| 7 |  |  | 氨（氨气） | 1次/半年 |  |  |
| 8 |  |  | 二氧化硫 | 1次/半年 |  |  |
| 9 |  | FQ-02 | 臭气浓度 | 1次/半年 |  |  |
| 10 |  |  | 硫化氢 | 1次/半年 |  |  |
| 11 |  |  | 氨（氨气） | 1次/半年 |  |  |

## 2、监测方法及使用仪器要求

## 废气污染物监测方法及使用仪器情况见表2。

表2   废气污染物监测方法一览表

| 序号 | 监测项目 | 监测方法及依据 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 厂界臭气浓度 | 空气质量 恶臭的测定 三点比较式臭袋法 GB T 14675-1993 | / |
| 2 | 厂界氨（氨气） | 环境空气和废气 氨的测定 纳氏试剂分光光度法 HJ 533-2009 |  |
| 3 | 厂界硫化氢 | 亚甲基蓝分光光度法 《空气和废气监测分析方法》（第四版）国家环保总局（2003） |  |
| 4 | 厂界颗粒物 | 环境空气 总悬浮颗粒物的测定 重量法 GB/T 15432-1995 |  |
| 5 | 有组织二氧化硫 | 固定污染源废气 二氧化硫的测定 定电位电解法 HJ 57-2017 |  |
| 6 | 有组织臭气浓度 | 空气质量 恶臭的测定 三点比较式臭袋法 GB T 14675-1993 |  |
| 7 | 有组织氨（氨气） | 环境空气和废气 氨的测定 纳氏试剂分光光度法 HJ 533-2009 |  |
| 8 | 有组织硫化氢 | 亚甲基蓝分光光度法 《空气和废气监测分析方法》（第四版）国家环保总局（2003） |  |

（二）废水监测方案

1、废水监测点位、监测项目及监测频次

废水监测点位、监测项目及监测频次见表3。

表3    废水污染源监测内容一览表

| 序号 | 污染源类型 | 监测 点位 | 监测 项目 | 监测频次 | 测试要求 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 雨水 | 雨水排放口 | 化学需氧量 | 1次/月 | 记录工况、生产负荷等 | / |
|  |  |  | 悬浮物 | 1次/月 |  |  |
| 2 | 生活污水、渗滤液、冲洗废水、初期雨水 | 污水排放口 | 悬浮物 | 1次/季 |  |  |
|  |  |  | 五日生化需氧量 | 1次/季 |  |  |
|  |  |  | 总氮 | 1次/季 |  |  |
|  |  |  | 总磷 | 1次/季 |  |  |
|  |  |  | 色度 | 1次/季 |  |  |
|  |  |  | 总汞 | 1次/季 |  |  |
|  |  |  | 总镉 | 1次/季 |  |  |
|  |  |  | 总铬 | 1次/季 |  |  |
|  |  |  | 六价铬 | 1次/季 |  |  |
|  |  |  | 总砷 | 1次/季 |  |  |
|  |  |  | 总铅 | 1次/季 |  |  |
|  |  |  | 粪大肠菌群数 | 1次/季 |  |  |

## 2、地下水监测点位、监测项目及监测频次

## 地下水监测点位、监测项目及监测频次见表4。

表4   地下水污染源监测内容一览表

| 序号 | 污染源类型 | 监测 点位 | 监测 项目 | 监测频次 | 测试要求 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 地下水 | 污染扩散井（2口）、污染监视井（2口） | pH值 | 1次/两周 | 记录工况、生产负荷等 | / |
|  |  |  | 氨氮 |  |  |  |
|  |  |  | 总汞 |  |  |  |
|  |  |  | 总镉 |  |  |  |
|  |  |  | 六价铬 |  |  |  |
|  |  |  | 总砷 |  |  |  |
|  |  |  | 总铅 |  |  |  |
|  |  |  | 粪大肠菌群数 |  |  |  |
|  |  |  | 溶解性总固体 |  |  |  |
|  |  |  | 总硬度 |  |  |  |
|  |  |  | 高锰酸盐指数 |  |  |  |
|  |  |  | 总铜 |  |  |  |
|  |  |  | 总锌 |  |  |  |
|  |  |  | 总锰 |  |  |  |
|  |  |  | 总铁 |  |  |  |
|  |  |  | 亚硝酸盐 |  |  |  |
|  |  |  | 硝酸盐（以N计） |  |  |  |
|  |  |  | 氰化物 |  |  |  |
|  |  |  | 氯化物（以Cl-计） |  |  |  |
|  |  |  | 硫酸盐 |  |  |  |
|  |  |  | 挥发酚 |  |  |  |
|  |  |  | 氟 |  |  |  |
| 2 | 地下水 | 本底井 | pH值 | 1次/月 |  |  |
|  |  |  | 氨氮 |  |  |  |
|  |  |  | 总汞 |  |  |  |
|  |  |  | 总镉 |  |  |  |
|  |  |  | 六价铬 |  |  |  |
|  |  |  | 总砷 |  |  |  |
|  |  |  | 总铅 |  |  |  |
|  |  |  | 粪大肠菌群数 |  |  |  |
|  |  |  | 溶解性总固体 |  |  |  |
|  |  |  | 总硬度 |  |  |  |
|  |  |  | 高锰酸盐指数 |  |  |  |
|  |  |  | 总铜 |  |  |  |
|  |  |  | 总锌 |  |  |  |
|  |  |  | 总锰 |  |  |  |
|  |  |  | 总铁 |  |  |  |
|  |  |  | 亚硝酸盐 |  |  |  |
|  |  |  | 硝酸盐（以N计） |  |  |  |
|  |  |  | 氰化物 |  |  |  |
|  |  |  | 氯化物（以Cl-计） |  |  |  |
|  |  |  | 硫酸盐 |  |  |  |
|  |  |  | 挥发酚 |  |  |  |
|  |  |  | 氟 |  |  |  |
| 3 | 地下水 | 排水井 | pH值 | 1次/周 |  |  |
|  |  |  | 氨氮 |  |  |  |
|  |  |  | 总汞 |  |  |  |
|  |  |  | 总镉 |  |  |  |
|  |  |  | 六价铬 |  |  |  |
|  |  |  | 总砷 |  |  |  |
|  |  |  | 总铅 |  |  |  |
|  |  |  | 粪大肠菌群数 |  |  |  |
|  |  |  | 溶解性总固体 |  |  |  |
|  |  |  | 总硬度 |  |  |  |
|  |  |  | 高锰酸盐指数 |  |  |  |
|  |  |  | 总铜 |  |  |  |
|  |  |  | 总锌 |  |  |  |
|  |  |  | 总锰 |  |  |  |
|  |  |  | 总铁 |  |  |  |
|  |  |  | 亚硝酸盐 |  |  |  |
|  |  |  | 硝酸盐（以N计） |  |  |  |
|  |  |  | 氰化物 |  |  |  |
|  |  |  | 氯化物（以Cl-计） |  |  |  |
|  |  |  | 硫酸盐 |  |  |  |
|  |  |  | 挥发酚 |  |  |  |
|  |  |  | 氟 |  |  |  |

## 3、监测方法及使用仪器要求

## 废水污染物监测方法及使用仪器情况见表5。

表5  废水污染物监测方法一览表

| 序号 | 监测项目 | 监测方法及依据 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 化学需氧量 | 水质 化学需氧量的测定 重铬酸盐法 HJ 828-2017 | / |
| 2 | 氨氮 | 水质 氨氮的测定 纳氏试剂分光光度法 HJ 535-2009 |  |
| 3 | PH值 | 水质 pH值的测定 玻璃电极法 GB 6920-1986 |  |
| 4 | 悬浮物 | 水质 悬浮物的测定 重量法 GB 11901-1989 |  |
| 5 | 五日生化需氧量 | 水质 五日生化需氧量（BOD5）的测定 稀释与接种法 HJ505-2009 |  |
| 6 | 总氮 | 水质 总氮的测定 碱性过硫酸钾消解紫外分光光度法HJ 636-2012 |  |
| 7 | 总磷 | 水质 总磷的测定 钼酸铵分光光度法 GB 11893-1989 |  |
| 8 | 色度 | 水质 色度的测定GB 11903-89 |  |
| 9 | 总汞 | 水质 汞、砷、硒、铋和锑的测定 原子荧光法 HJ 694-2014 |  |
| 10 | 总镉 | 石墨炉原子吸收法测定镉、铜、铅《水和废水监测分析方法》（第四版增补版）国家环境保护总局（2002）3.4.7.4 |  |
| 11 | 总铬 | 水质 总铬的测定 高锰酸钾氧化-二苯碳酰二肼分光光度法 GB/T 7466-1987 |  |
| 12 | 六价铬 | 水质 六价铬的测定 二苯碳酰二肼分光光度法GB 7467-87 |  |
| 13 | 总砷 | 水质 汞、砷、硒、铋和锑的测定 原子荧光法 HJ 694-2014 |  |
| 14 | 总铅 | 水质 铜、锌、铅、镉的测定 原子吸收分光光度法GB/T 7475-1987 |  |
| 15 | 流量 | / |  |
| 16 | 粪大肠菌群数 | 水质 粪大肠菌群的测定 多管发酵法 HJ/T 347.2-2018 |  |
| 17 | 溶解性总固体 | 水质 溶解性总固体的测定 称量法GB/T 5750-2016 |  |
| 18 | 总硬度 | 水质 钙和镁总量的测定 EDTA滴定法 GB/T 7477-1987 |  |
| 19 | 高锰酸盐指数 | 水质 高锰酸盐指数的测定 碱性高锰酸钾氧化法 GB11892-1989 |  |
| 20 | 总铜 | 水质 铜、锌、铅、镉的测定 原子吸收分光光度法GB 7475-87 |  |
| 21 | 总锌 | 水质 铜、锌、铅、镉的测定 原子吸收分光光度法GB/T 7475-1987 |  |
| 22 | 总锰 | 水质 铁、锰的测定 火焰原子吸收分光光度法 GB/T 11911-1989 |  |
| 23 | 总铁 | 水质 铁、锰的测定 火焰原子吸收分光光度法GB 11911-89 |  |
| 24 | 亚硝酸盐 | 水质 亚硝酸盐氮的测定 分光光度法 GB/T 7493-1987 |  |
| 25 | 硝酸盐（以N计） | 水质 硝酸盐氮的测定 紫外分光光度法（试行）HJ/T 346-2007 |  |
| 26 | 氰化物 | 水质 氰化物的测定 容量法和分光光度法 HJ 484-2009 |  |
| 27 | 氯化物（以Cl-计） | 水质 氯化物的测定 硝酸银滴定法 GB/T 11896-89 |  |
| 28 | 硫酸盐 | 水质 硫酸盐的测定 重量法GB 11899-89 |  |
| 29 | 挥发酚 | 水质 挥发酚的测定 4-氨基安替比林分光光度法 HJ 503-2009 |  |
| 30 | 氟 | 水质 氟化物的测定 离子选择电极法 GB/T 7484-1987 |  |

表6   污泥监测方法及依据一览表

| 序号 | 监测项目 | 监测方法及依据 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 污泥含水率 | 固体废物 浸出毒性浸出方法硫酸硝 酸法（HJ/T 299-2007） | 一个月检测两次。 |

（三）飞灰监测内容

1、飞灰监测点位、监测项目及监测频次

飞灰监测点位、监测项目及监测频次见表7。

表7    废气污染源监测内容一览表

| 序号 | 污染源类型 | 监测 点位 | 监测 项目 | 监测频次 | 测试要求 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 飞灰 | / | pH值 | 3次/月 | 记录工况、生产负荷等 | / |
| 2 |  |  | 含水率 | 3次/月 |  |  |
| 3 |  |  | 汞 | 3次/月 |  |  |
| 4 |  |  | 铜 | 3次/月 |  |  |
| 5 |  |  | 锌 | 3次/月 |  |  |
| 6 |  |  | 铅 | 3次/月 |  |  |
| 7 |  |  | 镉 | 3次/月 |  |  |
| 8 |  |  | 铍 | 3次/月 |  |  |
| 9 |  |  | 钡 | 3次/月 |  |  |
| 10 |  |  | 镍 | 3次/月 |  |  |
| 11 |  |  | 砷 | 3次/月 |  |  |
| 12 |  |  | 总铬 | 3次/月 |  |  |
| 13 |  |  | 六价铬 | 3次/月 |  |  |
| 14 |  |  | 硒 | 3次/月 |  |  |

## 2、监测方法及使用仪器要求

## 飞灰监测方法及使用仪器情况见表8。

表8   飞灰污染物监测方法一览表

| 序号 | 监测项目 | 监测方法及依据 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | pH值 | HJ/T300-2007 | / |
| 2 | 含水率 | HJ/T300-2007 |  |
| 3 | 汞 | HJ/T300-2007 |  |
| 4 | 铜 | HJ/T300-2007 |  |
| 5 | 锌 | HJ/T300-2007 |  |
| 6 | 铅 | HJ/T300-2007 |  |
| 7 | 镉 | HJ/T300-2007 |  |
| 8 | 铍 | HJ/T300-2007 |  |
| 9 | 钡 | HJ/T300-2007 |  |
| 10 | 镍 | HJ/T300-2007 |  |
| 11 | 砷 | HJ/T300-2007 |  |
| 12 | 总铬 | HJ/T300-2007 |  |
| 13 | 六价铬 | HJ/T300-2007 |  |
| 14 | 硒 | HJ/T300-2007 |  |

二、城北生活垃圾转运站监测内容

（一）废气监测方案

1、废气监测点位、监测项目及监测频次

废气监测点位、监测项目及监测频次见表9。

表9    废气污染源监测内容一览表

| 序号 | 污染源类型 | 监测点位 | 监测项目 | 监测频次 | 测试要求 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 无组织废气 | 厂界 | 臭气浓度 | 1次/季度 | 记录工况、生产负荷等 | / |
| 2 |  |  | 氨（氨气） | 1次/季度 |  |  |
| 3 |  |  | 硫化氢 | 1次/季度 |  |  |
| 4 |  |  | 颗粒物 | 1次/季度 |  |  |
| 5 | 有组织废气 | FQ-01 | 臭气浓度 | 1次/半年 |  |  |
| 6 |  |  | 硫化氢 | 1次/半年 |  |  |
| 7 |  |  | 氨（氨气） | 1次/半年 |  |  |
| 8 |  |  | 颗粒物 | 1次/半年 |  |  |
| 9 |  | FQ-02 | 臭气浓度 | 1次/半年 |  |  |
| 10 |  |  | 硫化氢 | 1次/半年 |  |  |
| 11 |  |  | 氨（氨气） | 1次/半年 |  |  |
| 12 |  |  | 颗粒物 | 1次/半年 |  |  |
| 13 |  | FQ-03 | 臭气浓度 | 1次/半年 |  |  |
| 14 |  |  | 硫化氢 | 1次/半年 |  |  |
| 15 |  |  | 氨（氨气） | 1次/半年 |  |  |
| 16 |  |  | 颗粒物 | 1次/半年 |  |  |

## 2、监测方法及使用仪器要求

## 废气污染物监测方法及使用仪器情况见表10。

表10  废气污染物监测方法一览表

| 序号 | 监测项目 | 监测方法及依据 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 厂界臭气浓度 | 空气质量 恶臭的测定 三点比较式臭袋法 GB T 14675-1993 | / |
| 2 | 厂界氨（氨气） | 环境空气和废气 氨的测定 纳氏试剂分光光度法 HJ 533-2009 |  |
| 3 | 厂界硫化氢 | 亚甲基蓝分光光度法 《空气和废气监测分析方法》（第四版）国家环保总局（2003） |  |
| 4 | 厂界颗粒物 | 环境空气 总悬浮颗粒物的测定 重量法 GB/T 15432-1995 |  |
| 5 | 有组织臭气浓度 | 空气质量 恶臭的测定 三点比较式臭袋法 GB T 14675-1993 |  |
| 6 | 有组织氨（氨气） | 环境空气和废气 氨的测定 纳氏试剂分光光度法 HJ 533-2009 |  |
| 7 | 有组织硫化氢 | 亚甲基蓝分光光度法 《空气和废气监测分析方法》（第四版）国家环保总局（2003） |  |

（二）废水监测方案

1、废水监测点位、监测项目及监测频次

废水监测点位、监测项目及监测频次见表11。

表11   废水污染源监测内容一览表

| 序号 | 污染源类型 | 监测 点位 | 监测 项目 | 监测频次 | 测试要求 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 雨水 | 雨水排放口 | 化学需氧量 | 1次/月 | 记录工况、生产负荷等 | / |
|  |  |  | 悬浮物 | 1次/月 |  |  |
| 2 | 生活污水、渗滤液、冲洗废水 | 污水排放口 | pH值 | 1次/年 |  |  |
|  |  |  | 悬浮物 | 1次/年 |  |  |
|  |  |  | 五日生化需氧量 | 1次/年 |  |  |
|  |  |  | 化学需氧量 | 1次/年 |  |  |
|  |  |  | 总氮 | 1次/年 |  |  |
|  |  |  | 氨氮 | 1次/年 |  |  |
|  |  |  | 总磷 | 1次/年 |  |  |
|  |  |  | 色度 | 1次/年 |  |  |
|  |  |  | 总汞 | 1次/年 |  |  |
|  |  |  | 总镉 | 1次/年 |  |  |
|  |  |  | 总铬 | 1次/年 |  |  |
|  |  |  | 六价铬 | 1次/年 |  |  |
|  |  |  | 总砷 | 1次/年 |  |  |
|  |  |  | 总铅 | 1次/年 |  |  |
|  |  |  | 粪大肠菌群数 | 1次/年 |  |  |

## 2、监测方法及使用仪器要求

## 废水污染物监测方法及使用仪器情况见表12。

表12  废水污染物监测方法一览表

| 序号 | 监测项目 | 监测方法及依据 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 化学需氧量 | 水质 化学需氧量的测定 重铬酸盐法 HJ 828-2017 | / |
| 2 | 氨氮 | 水质 氨氮的测定 纳氏试剂分光光度法 HJ 535-2009 |  |
| 3 | pH值 | 水质 pH值的测定 玻璃电极法 GB 6920-1986 |  |
| 4 | 悬浮物 | 水质 悬浮物的测定 重量法 GB 11901-1989 |  |
| 5 | 五日生化需氧量 | 水质 五日生化需氧量（BOD5）的测定 稀释与接种法 HJ505-2009 |  |
| 6 | 总氮 | 水质 总氮的测定 碱性过硫酸钾消解紫外分光光度法HJ 636-2012 |  |
| 7 | 总磷 | 水质 总磷的测定 钼酸铵分光光度法 GB 11893-1989 |  |
| 8 | 色度 | 水质 色度的测定GB 11903-89 |  |
| 9 | 总汞 | 水质 汞、砷、硒、铋和锑的测定 原子荧光法 HJ 694-2014 |  |
| 10 | 总镉 | 石墨炉原子吸收法测定镉、铜、铅《水和废水监测分析方法》（第四版增补版）国家环境保护总局（2002）3.4.7.4 |  |
| 11 | 总铬 | 水质 总铬的测定 高锰酸钾氧化-二苯碳酰二肼分光光度法 GB/T 7466-1987 |  |
| 12 | 六价铬 | 水质 六价铬的测定 二苯碳酰二肼分光光度法GB 7467-87 |  |
| 13 | 总砷 | 水质 汞、砷、硒、铋和锑的测定 原子荧光法 HJ 694-2014 |  |
| 14 | 总铅 | 水质 铜、锌、铅、镉的测定 原子吸收分光光度法GB/T 7475-1987 |  |
| 15 | 粪大肠菌群数 | 水质 粪大肠菌群的测定 多管发酵法 HJ/T 347.2-2018 |  |

（三）污泥监测方案

表13   污泥监测方法及依据一览表

| 序号 | 监测项目 | 监测方法及依据 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 污泥含水率 | 固体废物 浸出毒性浸出方法硫酸硝 酸法（HJ/T 299-2007） | 一个月检测两次。 |

## 三、手工监测质量保证

1、机构和人员要求：我公司委托具有监测资质的公司进行手工监测。

2、监测分析方法要求：首先采用国家标准方法，在没有国标方法时，采用行业标准方法或国家环保部推荐方法。

3、仪器要求：所有监测仪器、量具均经过质检部门检定合格并在有效期内使用。

4、环境空气、废气监测要求：按照《环境空气质量手工监测技术规范》（HJ/T194-2005）、《固定源废气监测技术规范》（HJ/T397-2007）和《固定污染源监测质量保证与质量控制技术规范》（HJ/T373-2007）中的要求进行。

5、记录报告要求：现场监测和实验室分析原始记录应详细、准确、不得随意涂改。监测数据和报告经“三校”“三审”。

四、监测次数

中标方应严格按照上述环保部门排污许可证要求，进行按时按月检测。如未执行相应要求，则中标方需要承担相应的环保责任与经济损失。

以上监测频次为环保项目要求量，如招标方需调整检测频次，按实际检测次数，根据中标单价结算。

- 第四章 项目要求和有关说明

本项目为宜兴市公用环卫有限公司张渚填埋场与城北中转站环境监测委托管理服务，具体要求如下，投标人须提供满足以下要求的服务，不得有负偏离：

- 采购项目

| 序号 | 名称 | 分项 | 期限 | 限额 （一年费用） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 宜兴市飞灰填埋场环境自行监测第三方服务项目 | 废气监测 | 1年 | 25万元 |  |
|  |  | 废水监测 |  |  |  |
|  |  | 地下水监测 （六口井） |  |  |  |
|  |  | 飞灰监测 |  |  |  |
|  |  | 污泥监测 |  |  |  |
| 2 | 城北中转站环境自行监测第三方服务项目 | 废气监测 | 1年 |  |  |
|  |  | 废水监测 |  |  |  |
|  |  | 污泥监测 |  |  |  |

二、招标托管运营需求

1.项目背景

1.1项目基本情况

张渚填埋场位于张渚镇南门村站附近，城北中转站位于308县道至科技大道400米处，投标人对现场进行踏勘后，采购单位均视为对现场所有设施设备、工艺的认可。

1.2 运营服务期限

托管运营服务期限是指中标人关于稳定运行期签发之日起  1  年内的运营服务管理。

2. 项目托管运营服务外包要求

2.1 监测服务管理要求

（1）中标单位应严格按照排污许可证要求，每月准时履行各项数据监测工作。

（2）中标方需记录好所有监测台账，保留基础数据，以备环保部门检查。

（3）中标单位应配备专职技术人员，需要持证上岗的具备上岗证。

（4）中标单位应按有关规范、规定的要求，建立完善的管理制度、抽检操作规程、检测点位要求和岗位责任制。

（5）中标方应根据采购方要求，按排污证规范，每次经采购方认可并签字确认后，上报检测数据。

2.2项目管理要求

(1) 招标人考核管理要求

检测考核：在合同期内，根据监测方案和依据，对检测时效性（按投标文件）、次数进行考核。若因中标方原因，出现漏检、延误检测等情况，甲方扣除乙方服务费用1000元/次。以此类推，若累计出现5次类似情况，招标人将终止合同，扣除履约保证金，并赔偿给招标人的损失。且乙方需承担相应的环保风险、安全风险与上级部门的经济处罚。（因近年来新冠疫情反复，请投标单位投标时充分考虑疫情影响因素）

(2) 监督管理要求

中标人应接受行政管理部门及招标人对本项目的监督管理。

(3) 制度管理要求

中标人应制定具体的管理制度，确定运行岗位，工作职责、操作规程、信息报送、纪律规范等，组织协调好日常检测管理工作，确保高效、安全、规范、达标运行。

（4）应急预案要求

中标人应建立应对和处置各种突发事件如自然灾害、疫情、涉及发生危害周边设施财产、防汛抢险、生态环境及人员生命的公共安全事故等的应急快速反应机制。

（5）安全防护、文明运行要求

1）中标人应按劳动法相关规定，合法用工。并配备好作业人员的安全防护用具。

2）中标人必须落实安全生产措施，严格执行操作规程。

3）中标人未经招标人以及有关部门的同意，不得擅自改变场区内原有设施现状。

4）本项目的安全生产责任由中标人承担。

三、付款方式

中标人应在每月10日前，向招标人提交上月检测台账记录，各类检测报告，经招标人审核归档，按每半年（服务周期6个月）完结后按照本期结算价开具增值税专用发票结算，以银行转帐的方式支付给中标人。

四、其他

其他未尽事宜由供需双方在采购合同中详细约定。

- 合同书（张渚飞灰填埋场环境监测项目）

甲方（以下简称甲方）：宜兴市公用环卫有限公司

乙方（以下简称乙方）：

甲方愿以总价人民币          元（大写：      ）向乙方发包，并经双方协商同意下列条款：

一、本合同供、需双方必须遵守《民法典》，并各自履行应负的全部责任。

二、下列文件均为本合同不可分割部分：

（1）合同书及所附条款；（2）中标通知书；（3）乙方中标的投标文件；（4）招标文件（采购项目编号：      ）；（5）乙方在投标过程中所作的其他有关承诺、声明、书面澄清等。

三、乙方保证全部按照合同条款的规定和交货的期限向甲方提供上述合格的服务。

四、采购人按照招标文件，组织对中标供应商的供货产品或服务逐项进行验收，在确认供货产品或服务符合采购需求的基础上，填写项目验收单并加盖单位公章。

五、投标人供货完毕凭正式发票和验收单按合同规定的时间、步骤和方法与甲方结算采购资金。

六、本合同一式伍份，供需双方各持贰份，报送上级主管部门存档一份。

| 甲方（采购人）：（盖章） | 乙方（供应商）：（盖章） |
| --- | --- |
| 代表人签字： | 代表人签字： |
| 电话：0510-87947382 80755155 | 电话： |
| 开户银行：建设银行宜兴营业部 | 开户银行： |
| 账号：32001616236050775875 | 账号： |
| 住所：宜兴市经济技术开发区 | 住所： |
| 日期： 年 月 日 | 日期： 年 月 日 |

- 合同条款

根据采购项目编号：     招标文件和该项目的中标通知书及乙方投标文件，供需双方就此次中标的设备和相关问题，同意按下列条款规定执行。

一、合同内容：

1、甲方向乙方购买  张渚飞灰填埋场环境监测服务          。

| 序号 | 名称 | 分项 | 期限 | 分项价格 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 宜兴市飞灰填埋场环境自行监测第三方服务项目 | 废气监测 | 1年 |  |  |
|  |  | 废水监测 |  |  |  |
|  |  | 地下水监测 （六口井） |  |  |  |
|  |  | 飞灰监测 |  |  |  |
|  |  | 污泥监测 |  |  |  |
| 总价 |  |  |  |  |  |

二、价格及支付

1、此次中标价格，合同价       元。

2、服务期限：1年。

3、本合同为固定总价合同，投标总价已全部考虑了包括所有服务、货物、附件、安装、调试、人力、机械、运输、仓储、各种税费（如遇政策性调整将作同步调整）、劳保、专利技术、质保、技术培训、验收、政策性文件规定及合同包含的所有风险、责任等各项所有费用。

4、付款步骤：（1）乙方应在每月10日前，向甲方提交上月检测台账记录，各类检测报告，经甲方审核归档，按每半年（服务周期6个月）完结后按照本期结算价开具增值税专用发票结算，以银行转帐的方式支付给乙方。

（2）履约保证金的退还：履约保证金于验收合格之日起三十个工作日内无息退还。

5、付款方式：银行转账。

三、知识产权

乙方应保证甲方在使用其交付物、服务及其任何部分时不受到第三方关于侵犯专利权、商标权或软件著作权等知识产权的指控。任何第三方如果提出侵权指控，乙方应承担可能发生的一切法律责任和费用。

四、质量保证

1、乙方提供的货物的技术规格应与招标文件规定的技术规格相一致；若技术性能无特殊说明，则按国家有关部门最新颁布的标准及规范为准。

2、乙方应保证货物是全新、未使用过的原装合格正品，并完全符合合同规定的质量、规格和性能的要求。乙方应保证其提供的货物在正确安装、正常使用和保养条件下，在其使用寿命内具有良好的性能。货物验收后，在质量保证期内，乙方应对由于设计、工艺或材料的缺陷所发生的任何不足或故障负责，所需费用由乙方承担。

3、甲方在签订合同后发现乙方存在弄虚作假等行为，则由乙方支付赔偿违约金，并在3年内不得参与甲方组织的招投标活动。情节严重的，甲方有权终止合同，并在媒体发布公告平台上公布其行为。

五、交货和验收

1、交货日期：中标供应商必须在接到发货通知后30个工作日内完成供货并安装调试。

2、运输及到货地点：由乙方负责办理运输，并承担费用直接送到甲方指定地点，到货后的卸货力资、机械租赁等费用由乙方负责。

3、货物的外观、包装、运输应按国家有关规定或相关部颁标准执行。如因乙方包装或运输不当等原因造成损坏或丢失，应由乙方负责调换或补缺，如因此导致乙方逾期交付货物的，乙方还应承担逾期交付的违约责任。

4、货到甲方指定地址后，由于甲方保管不善造成的质量问题，乙方应负责修理，但有关费用甲方承担。

5、货物的到货验收包括：数量、外观、质量、性能、随机材料及配件、装箱单、质量检验合格证书、原厂保修卡、用户手册等随机资料及包装完整无破损，若发现任何损坏及质量问题，中标单位应负责更换设备零件，并妥善处理直至采购人满意。此工作所发生费用由中标单位自行承担。

6、货物和系统调试验收标准：按行业通行标准、厂方出厂标准、招标文件要求和乙方投标文件的承诺，并不低于国家有关部门最新颁布的标准及规范。

7、如果任何被检验的货物或服务不符合质量要求，甲方均可以拒绝接受，乙方应及时更换被拒绝的货物或重新提供服务，且不得影响甲方正常工作，费用由乙方承担，如因更换或重作导致乙方逾期交付货物的，乙方还应承担逾期交付的违约责任。本规定并不免除乙方在本合同项下的货物质量保证义务或其他义务。

六、安装调试及售后服务：

1、质保期：自验收通过后开始计算，所有硬件设备质保期期限为3年

2、乙方负责本次设备的安装和调试，并照国家有关法律法规规章和“三包”规定以及按招标文件要求和乙方投标文件中的承诺提供服务。

3、乙方应为甲方提供免费培训服务，并指派专人负责与甲方联系售后服务事宜。主要培训内容为货物的基本结构、性能、主要部件的构造及处理，日常使用操作、保养与管理、常见故障的排除、紧急情况的处理等，如甲方未使用过同类型货物，乙方还需就货物的功能对甲方人员进行相应的技术培训，培训地点主要在货物安装现场或由甲方安排。

4、保修期内，乙方负责对其提供的货物整机进行维修和系统维护，不再收取任何费用，但不可抗力（如火灾、雷击等）造成的故障除外。

5、所有货物保修服务方式均为乙方上门保修，即由乙方派员到货物使用现场维修，由此产生的一切费用均由乙方承担。

6、甲方应向乙方现场调试技术人员及维修人员提乙方便条件，有关费用由乙方负责。

7、甲方如邀请乙方提供非质量问题的其它技术服务，其费用另定。

8、保修期后的货物维护由双方协商再定。

七、违约责任：

1、如供货商逾期交付服务，除不可抗力外，成交供应商向采购人就逾期交付服务部分支付违约金，具体支付比例如下：

迟交1～3天，每天违约金金额为逾期交付部分总价款的千分之三；

迟交3～7天，每天违约金金额为逾期交付部分总价款的千分之五；

迟交7～15天，每天违约金金额为逾期交付部分总价款的千分之八，如因此严重延误施工工期的，则视为成交供应商不履行合同。

成交供应商逾期交付超过15天以上的视为供应商不履行合同。采购人有权随时解除合同，成交供应商支付迟交违约金，并扣除相应的履约保证金。

2、乙方如不能按合同约定按时提供调试和售后服务，则应承担甲方因此支出的费用并按合同总价款的2%向甲方支付违约金。

3、乙方不履行合同或履行合同不符合约定的，甲方报相关监管部门同意后，有权随时解除合同，并扣除履约保证金。如果甲方因此造成的实际损失超过约定的违约金，则乙方的赔偿额应以甲方的实际损失为准。情节严重的，将上报监管单位进行公示，并限制3年内不得参加甲方以及下属公司的一切招投标活动。

4、由于乙方提供货物质量和安装存在问题和缺陷导致任何人身、财产损害的，乙方应负责承担由此产生的责任，与甲方无关。如不可避免地造成甲方损失的，甲方有权向乙方追偿（该等损失包括但不限于损害赔偿金、甲方为解决纠纷支付的律师费、诉讼费、差旅费等合理费用）。乙方并应按照合同总价的20%向甲方支付违约金，如给甲方造成其他损失的，乙方还应负责赔偿。

5、如遭遇不可抗力事件，遭遇不可抗力的一方应尽快以书面形式将不可抗力的情况和原因通知另一方，并积极采取措施防止损失扩大。因不可抗力造成的损失，供、需双方按照法律规定处理。

6、招标文件及合同中所述之“不可抗力”系指不可预见、不可避免、不可克服的事件，包括但不限于：自然灾害,例如地震、台风、洪水等;某些政府行为，例如政府颁布新政策、法律和采取行政措施;社会异常事件,例如罢工、战争等及其他法律、法规规定的事件。

八、争议的解决

1、因货物的质量问题发生争议的，应当邀请国家认可的质量检测机构对货物质量进行鉴定。符合标准的，鉴定费由甲方承担；不符合质量标准的，鉴定费由乙方承担。

2、因履行本合同引起的或与本合同有关的争议，先由采购人所属预算级次的本级财政部门协调解决，如协调解决不成，则可向甲方所在地（宜兴）法院起诉。

九、合同生效及其它

1、合同经供需双方代表签字并加盖公章（或合同章）后即生效。

2、合同签订后供需双方即直接产生权利与义务的关系，合同执行过程中出现的问题应按照《民法典》的规定办理。

3、合同在执行过程中出现的未尽事宜，双方在不违背本合同和招标文件的原则下协商解决，协商结果以书面形式签订补充协议，且补充协议与本合同具有同等效力。

4、本合同应按照中华人民共和国的现行法律进行解释。

- 合同书（城北中转站环境监测项目）

甲方（以下简称甲方）：宜兴市公用环卫有限公司

乙方（以下简称乙方）：

甲方愿以总价人民币          元（大写：      ）向乙方发包，并经双方协商同意下列条款：

一、本合同供、需双方必须遵守《民法典》，并各自履行应负的全部责任。

二、下列文件均为本合同不可分割部分：

（1）合同书及所附条款；（2）中标通知书；（3）乙方中标的投标文件；（4）招标文件（采购项目编号：      ）；（5）乙方在投标过程中所作的其他有关承诺、声明、书面澄清等。

三、乙方保证全部按照合同条款的规定和交货的期限向甲方提供上述合格的服务。

四、采购人按照招标文件，组织对中标供应商的供货产品或服务逐项进行验收，在确认供货产品或服务符合采购需求的基础上，填写项目验收单并加盖单位公章。

五、投标人供货完毕凭正式发票和验收单按合同规定的时间、步骤和方法与甲方结算采购资金。

六、本合同一式伍份，供需双方各持贰份，报送上级主管部门存档一份。

| 甲方（采购人）：（盖章） | 乙方（供应商）：（盖章） |
| --- | --- |
| 代表人签字： | 代表人签字： |
| 电话：0510-87947382 80755155 | 电话： |
| 开户银行：建设银行宜兴营业部 | 开户银行： |
| 账号：32001616236050775875 | 账号： |
| 住所：宜兴市经济技术开发区 | 住所： |
| 日期： 年 月 日 | 日期： 年 月 日 |

- 合同条款

根据采购项目编号：     招标文件和该项目的中标通知书及乙方投标文件，供需双方就此次中标的设备和相关问题，同意按下列条款规定执行。

一、合同内容：

1、甲方向乙方购买  城北中转站环境监测服务          。

| 序号 | 名称 | 分项 | 期限 | 分项价格 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 城北中转站环境自行监测第三方服务项目 | 废气监测 | 1年 |  |  |
|  |  | 废水监测 |  |  |  |
|  |  | 污泥监测 |  |  |  |
| 总价 |  |  |  |  |  |

二、价格及支付

1、此次中标价格，合同价       元。

2、服务期限：1年。

3、本合同为固定总价合同，投标总价已全部考虑了包括所有服务、货物、附件、安装、调试、人力、机械、运输、仓储、各种税费（如遇政策性调整将作同步调整）、劳保、专利技术、质保、技术培训、验收、政策性文件规定及合同包含的所有风险、责任等各项所有费用。

4、付款步骤：（1）乙方应在每月10日前，向甲方提交上月检测台账记录，各类检测报告，经甲方审核归档，按每半年（服务周期6个月）完结后按照本期结算价开具增值税专用发票结算，以银行转帐的方式支付给乙方。

（2）履约保证金的退还：履约保证金于验收合格之日起三十个工作日内无息退还。

5、付款方式：银行转账。

三、知识产权

乙方应保证甲方在使用其交付物、服务及其任何部分时不受到第三方关于侵犯专利权、商标权或软件著作权等知识产权的指控。任何第三方如果提出侵权指控，乙方应承担可能发生的一切法律责任和费用。

四、质量保证

1、乙方提供的货物的技术规格应与招标文件规定的技术规格相一致；若技术性能无特殊说明，则按国家有关部门最新颁布的标准及规范为准。

2、乙方应保证货物是全新、未使用过的原装合格正品，并完全符合合同规定的质量、规格和性能的要求。乙方应保证其提供的货物在正确安装、正常使用和保养条件下，在其使用寿命内具有良好的性能。货物验收后，在质量保证期内，乙方应对由于设计、工艺或材料的缺陷所发生的任何不足或故障负责，所需费用由乙方承担。

3、甲方在签订合同后发现乙方存在弄虚作假等行为，则由乙方支付赔偿违约金，并在3年内不得参与甲方组织的招投标活动。情节严重的，甲方有权终止合同，并在媒体发布公告平台上公布其行为。

五、交货和验收

1、交货日期：中标供应商必须在接到发货通知后30个工作日内完成供货并安装调试。

2、运输及到货地点：由乙方负责办理运输，并承担费用直接送到甲方指定地点，到货后的卸货力资、机械租赁等费用由乙方负责。

3、货物的外观、包装、运输应按国家有关规定或相关部颁标准执行。如因乙方包装或运输不当等原因造成损坏或丢失，应由乙方负责调换或补缺，如因此导致乙方逾期交付货物的，乙方还应承担逾期交付的违约责任。

4、货到甲方指定地址后，由于甲方保管不善造成的质量问题，乙方应负责修理，但有关费用甲方承担。

5、货物的到货验收包括：数量、外观、质量、性能、随机材料及配件、装箱单、质量检验合格证书、原厂保修卡、用户手册等随机资料及包装完整无破损，若发现任何损坏及质量问题，中标单位应负责更换设备零件，并妥善处理直至采购人满意。此工作所发生费用由中标单位自行承担。

6、货物和系统调试验收标准：按行业通行标准、厂方出厂标准、招标文件要求和乙方投标文件的承诺，并不低于国家有关部门最新颁布的标准及规范。

7、如果任何被检验的货物或服务不符合质量要求，甲方均可以拒绝接受，乙方应及时更换被拒绝的货物或重新提供服务，且不得影响甲方正常工作，费用由乙方承担，如因更换或重作导致乙方逾期交付货物的，乙方还应承担逾期交付的违约责任。本规定并不免除乙方在本合同项下的货物质量保证义务或其他义务。

六、安装调试及售后服务：

1、质保期：自验收通过后开始计算，所有硬件设备质保期期限为3年

2、乙方负责本次设备的安装和调试，并照国家有关法律法规规章和“三包”规定以及按招标文件要求和乙方投标文件中的承诺提供服务。

3、乙方应为甲方提供免费培训服务，并指派专人负责与甲方联系售后服务事宜。主要培训内容为货物的基本结构、性能、主要部件的构造及处理，日常使用操作、保养与管理、常见故障的排除、紧急情况的处理等，如甲方未使用过同类型货物，乙方还需就货物的功能对甲方人员进行相应的技术培训，培训地点主要在货物安装现场或由甲方安排。

4、保修期内，乙方负责对其提供的货物整机进行维修和系统维护，不再收取任何费用，但不可抗力（如火灾、雷击等）造成的故障除外。

5、所有货物保修服务方式均为乙方上门保修，即由乙方派员到货物使用现场维修，由此产生的一切费用均由乙方承担。

6、甲方应向乙方现场调试技术人员及维修人员提乙方便条件，有关费用由乙方负责。

7、甲方如邀请乙方提供非质量问题的其它技术服务，其费用另定。

8、保修期后的货物维护由双方协商再定。

七、违约责任：

1、如供货商逾期交付服务，除不可抗力外，成交供应商向采购人就逾期交付服务部分支付违约金，具体支付比例如下：

迟交1～3天，每天违约金金额为逾期交付部分总价款的千分之三；

迟交3～7天，每天违约金金额为逾期交付部分总价款的千分之五；

迟交7～15天，每天违约金金额为逾期交付部分总价款的千分之八，如因此严重延误施工工期的，则视为成交供应商不履行合同。

成交供应商逾期交付超过15天以上的视为供应商不履行合同。采购人有权随时解除合同，成交供应商支付迟交违约金，并扣除相应的履约保证金。

2、乙方如不能按合同约定按时提供调试和售后服务，则应承担甲方因此支出的费用并按合同总价款的2%向甲方支付违约金。

3、乙方不履行合同或履行合同不符合约定的，甲方报相关监管部门同意后，有权随时解除合同，并扣除履约保证金。如果甲方因此造成的实际损失超过约定的违约金，则乙方的赔偿额应以甲方的实际损失为准。情节严重的，将上报监管单位进行公示，并限制3年内不得参加甲方以及下属公司的一切招投标活动。

4、由于乙方提供货物质量和安装存在问题和缺陷导致任何人身、财产损害的，乙方应负责承担由此产生的责任，与甲方无关。如不可避免地造成甲方损失的，甲方有权向乙方追偿（该等损失包括但不限于损害赔偿金、甲方为解决纠纷支付的律师费、诉讼费、差旅费等合理费用）。乙方并应按照合同总价的20%向甲方支付违约金，如给甲方造成其他损失的，乙方还应负责赔偿。

5、如遭遇不可抗力事件，遭遇不可抗力的一方应尽快以书面形式将不可抗力的情况和原因通知另一方，并积极采取措施防止损失扩大。因不可抗力造成的损失，供、需双方按照法律规定处理。

6、招标文件及合同中所述之“不可抗力”系指不可预见、不可避免、不可克服的事件，包括但不限于：自然灾害,例如地震、台风、洪水等;某些政府行为，例如政府颁布新政策、法律和采取行政措施;社会异常事件,例如罢工、战争等及其他法律、法规规定的事件。

八、争议的解决

1、因货物的质量问题发生争议的，应当邀请国家认可的质量检测机构对货物质量进行鉴定。符合标准的，鉴定费由甲方承担；不符合质量标准的，鉴定费由乙方承担。

2、因履行本合同引起的或与本合同有关的争议，先由采购人所属预算级次的本级财政部门协调解决，如协调解决不成，则可向甲方所在地（宜兴）法院起诉。

九、合同生效及其它

1、合同经供需双方代表签字并加盖公章（或合同章）后即生效。

2、合同签订后供需双方即直接产生权利与义务的关系，合同执行过程中出现的问题应按照《民法典》的规定办理。

3、合同在执行过程中出现的未尽事宜，双方在不违背本合同和招标文件的原则下协商解决，协商结果以书面形式签订补充协议，且补充协议与本合同具有同等效力。

4、本合同应按照中华人民共和国的现行法律进行解释。

- 第七章 附件（响应文件格式）

响应文件

项目编号：

项目名称： 宜兴市飞灰填埋场与城北中转站环境自行监测第三方服务项目

投标人名称：                                （盖公章）

法定代表人或其被授权代表人：                 （签名）

日期：      年    月    日

（一）响应函（格式）：

响应函

致宜兴市公用环卫有限公司：

我方收到你们                     招标文件，经仔细阅读和研究，我方决定参加投标。

- 我方愿意按照招标文件的一切要求，提供投标设备，投标总价详见《开标一览表》。

- 我方已对照招标设备的技术参数要求，填写了投标设备的技术参数要求，详见《偏离表》。

- 我方承诺本次采购项目清单中，若涉及到强制采购节能产品或信息安全产品的，将按照招标文件及法律法规要求提供相关产品。

- 我方同意按招标文件中的规定，本投标文件的有效期为投标截止之日起的60天（含提交当日）。在特殊情况下，可与贵方协商延长投标文件的有效期。

- 如果我方的投标文件被接受，我方将履行招投标文件中规定的每一项要求，按期、按质、按量、按地点，完成交货任务。

- 我方愿意根据贵方及评标委员会的要求，提供投标文件中所有材料的原件及相关证明性资料。

- 我方认为采购人有权确定中标供应商。除因不可抗力或招标文件认可的情形以外，我方绝不放弃中标资格。

- 我方愿意按《合同法》和合同条款履行自己的全部责任。

- 我方愿意按招标文件的规定交纳报价保证金。

- 如果我方成交，我方愿意遵守招标文件和中标通知书的规定，在指定时间和地点与采购人签订合同，并在签订合同前按招标文件的规定交纳履约保证金。

- 我方决不提供虚假材料谋取中标，决不采取不正当手段诋毁、排挤其他投标人，决不与采购人、其它投标人或者采购代理机构恶意串通，决不向采购人、采购代理机构工作人员和评委进行商业贿赂，决不在采购过程中与采购人进行协商谈判，决不拒绝有关部门监督检查，如有违反，无条件接受相关管理部门的处罚。

- 关联单位情况说明：

| 与我方单位负责人为同一人的其他单位 |  |
| --- | --- |
| 与我方存在直接控股、管理关系的其他单位 |  |

注：没有请填无。

- 与本投标有关的一切正式往来函电，请联系：

| 地址 |  | 邮编 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 传真 |  | 办公电话 |  |
| 联系人 |  | 手机号码 |  |
| 开户名称 |  |  |  |
| 开户银行 |  | 开户账号 |  |

投标人签名：

投标人公章：

（二）招标文件：

招标一览表 （总表）

项目编号：

投标人名称（盖章）：                                              单位：元

| 序号 | 名称 | 分项 | 期限 | 金额 （一年费用） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 宜兴市飞灰填埋场环境自行监测第三方服务项目 | 废气监测 | 1年 |  |  |
|  |  | 废水监测 |  |  |  |
|  |  | 地下水监测 （六口井） |  |  |  |
|  |  | 飞灰监测 |  |  |  |
|  |  | 污泥监测 |  |  |  |
| 2 | 城北中转站环境自行监测第三方服务项目 | 废气监测 | 1年 |  |  |
|  |  | 废水监测 |  |  |  |
|  |  | 污泥监测 |  |  |  |
| 合计金额 |  |  |  |  |  |

## 各项明细分类报价表：

## 1、1    明细分类报价表（填埋场废气）

| 序号 | 污染源类型 | 监测 点位 | 监测 项目 | 监测频次 | 单项检测费报价 | 测试要求 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 无组织废气 | 厂界 | 臭气浓度 | 1次/月 |  | 记录工况、生产负荷等 |  |
| 2 |  |  | 氨（氨气） | 1次/月 |  |  |  |
| 3 |  |  | 硫化氢 | 1次/月 |  |  |  |
| 4 |  |  | 颗粒物 | 1次/月 |  |  |  |
| 5 | 有组织废气 | FQ-01 | 臭气浓度 | 1次/半年 |  |  |  |
| 6 |  |  | 硫化氢 | 1次/半年 |  |  |  |
| 7 |  |  | 氨（氨气） | 1次/半年 |  |  |  |
| 8 |  |  | 二氧化硫 | 1次/半年 |  |  |  |
| 9 |  | FQ-02 | 臭气浓度 | 1次/半年 |  |  |  |
| 10 |  |  | 硫化氢 | 1次/半年 |  |  |  |
| 11 |  |  | 氨（氨气） | 1次/半年 |  |  |  |
| 小计金额 |  |  |  |  |  |  | 按一年 |

## 1.2    明细分类报价表（填埋场废水）

| 序号 | 污染源类型 | 监测 点位 | 监测 项目 | 监测频次 | 单项检测费报价 | 测试要求 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 雨水 | 雨水排放口 | 化学需氧量 | 1次/月 |  | 记录工况、生产负荷等 |  |
|  |  |  | 悬浮物 | 1次/月 |  |  |  |
|  |  |  | 悬浮物 | 1次/季 |  |  |  |
|  |  |  | 五日生化需氧量 | 1次/季 |  |  |  |
|  |  |  | 总氮 | 1次/季 |  |  |  |
|  |  |  | 总磷 | 1次/季 |  |  |  |
|  |  |  | 色度 | 1次/季 |  |  |  |
|  |  |  | 总汞 | 1次/季 |  |  |  |
|  |  |  | 总镉 | 1次/季 |  |  |  |
|  |  |  | 总铬 | 1次/季 |  |  |  |
|  |  |  | 六价铬 | 1次/季 |  |  |  |
|  |  |  | 总砷 | 1次/季 |  |  |  |
|  |  |  | 总铅 | 1次/季 |  |  |  |
|  |  |  | 粪大肠菌群数 | 1次/季 |  |  |  |
| 小计金额 |  |  |  |  |  |  | 按一年 |

1.3    明细分类报价表（填埋场地下水）

| 序号 | 污染源类型 | 监测 点位 | 监测 项目 | 监测频次 | 单项检测费报价 | 测试要求 | 备注 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 地下水 | 污染扩散井（2口）、污染监视井（2口） | pH值 | 1次/两周 |  | 记录工况、生产负荷等 | / |  |
|  |  |  | 氨氮 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 总汞 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 总镉 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 六价铬 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 总砷 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 总铅 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 粪大肠菌群数 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 溶解性总固体 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 总硬度 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 高锰酸盐指数 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 总铜 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 总锌 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 总锰 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 总铁 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 亚硝酸盐 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 硝酸盐（以N计） |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 氰化物 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 氯化物（以Cl-计） |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 硫酸盐 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 挥发酚 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 氟 |  |  |  |  |  |
| 2 | 地下水 | 本底井 | pH值 | 1次/月 |  |  |  |  |
|  |  |  | 氨氮 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 总汞 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 总镉 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 六价铬 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 总砷 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 总铅 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 粪大肠菌群数 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 溶解性总固体 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 总硬度 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 高锰酸盐指数 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 总铜 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 总锌 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 总锰 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 总铁 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 亚硝酸盐 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 硝酸盐（以N计） |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 氰化物 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 氯化物（以Cl-计） |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 硫酸盐 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 挥发酚 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 氟 |  |  |  |  |  |
| 3 | 地下水 | 排水井 | pH值 | 1次/周 |  |  |  |  |
|  |  |  | 氨氮 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 总汞 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 总镉 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 六价铬 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 总砷 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 总铅 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 粪大肠菌群数 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 溶解性总固体 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 总硬度 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 高锰酸盐指数 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 总铜 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 总锌 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 总锰 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 总铁 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 亚硝酸盐 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 硝酸盐（以N计） |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 氰化物 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 氯化物（以Cl-计） |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 硫酸盐 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 挥发酚 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 氟 |  |  |  |  |  |
| 小计金额 |  |  |  |  |  |  |  | 按一年 |

1.4     明细分类报价表（填埋场飞灰）

| 序号 | 污染源类型 | 监测 点位 | 监测 项目 | 监测频次 | 单项检测费报价 | 测试要求 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 飞灰 | / | pH值 | 3次/月 |  | 记录工况、生产负荷等 | / |
| 2 |  |  | 含水率 | 3次/月 |  |  |  |
| 3 |  |  | 汞 | 3次/月 |  |  |  |
| 4 |  |  | 铜 | 3次/月 |  |  |  |
| 5 |  |  | 锌 | 3次/月 |  |  |  |
| 6 |  |  | 铅 | 3次/月 |  |  |  |
| 7 |  |  | 镉 | 3次/月 |  |  |  |
| 8 |  |  | 铍 | 3次/月 |  |  |  |
| 9 |  |  | 钡 | 3次/月 |  |  |  |
| 10 |  |  | 镍 | 3次/月 |  |  |  |
| 11 |  |  | 砷 | 3次/月 |  |  |  |
| 12 |  |  | 总铬 | 3次/月 |  |  |  |
| 13 |  |  | 六价铬 | 3次/月 |  |  |  |
| 14 |  |  | 硒 | 3次/月 |  |  |  |
| 小计金额 |  |  |  |  |  |  | 按一年 |

1.5     明细分类报价表（填埋场污泥）

| 序号 | 污染源类型 | 监测 点位 | 监测 项目 | 监测频次 | 单项检测费报价 | 测试要求 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 污泥 | / | 污泥含水率 | 2次/月 |  | 记录工况、生产负荷等 | / |

2.1       明细分类报价表（城北中转站废气）

| 序号 | 污染源类型 | 监测 点位 | 监测 项目 | 监测频次 | 单项检测费报价 | 测试要求 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 无组织废气 | 厂界 | 臭气浓度 | 1次/季度 |  | 记录工况、生产负荷等 | / |
| 2 |  |  | 氨（氨气） | 1次/季度 |  |  |  |
| 3 |  |  | 硫化氢 | 1次/季度 |  |  |  |
| 4 |  |  | 颗粒物 | 1次/季度 |  |  |  |
| 5 | 有组织废气 | FQ-01 | 臭气浓度 | 1次/半年 |  |  |  |
| 6 |  |  | 硫化氢 | 1次/半年 |  |  |  |
| 7 |  |  | 氨（氨气） | 1次/半年 |  |  |  |
| 8 |  |  | 颗粒物 | 1次/半年 |  |  |  |
| 9 |  | FQ-02 | 臭气浓度 | 1次/半年 |  |  |  |
| 10 |  |  | 硫化氢 | 1次/半年 |  |  |  |
| 11 |  |  | 氨（氨气） | 1次/半年 |  |  |  |
| 12 |  |  | 颗粒物 | 1次/半年 |  |  |  |
| 13 |  | FQ-03 | 臭气浓度 | 1次/半年 |  |  |  |
| 14 |  |  | 硫化氢 | 1次/半年 |  |  |  |
| 15 |  |  | 氨（氨气） | 1次/半年 |  |  |  |
| 16 |  |  | 颗粒物 | 1次/半年 |  |  |  |
| 小计金额 |  |  |  |  |  |  | 按一年 |

2.2    废水污染源监测内容一览表（城北中转站废水）

| 序号 | 污染源类型 | 监测 点位 | 监测 项目 | 监测频次 | 单项检测费报价 | 测试要求 | 备注 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 雨水 | 雨水排放口 | 化学需氧量 | 1次/月 |  | 记录工况、生产负荷等 | / |  |
|  |  |  | 悬浮物 | 1次/月 |  |  |  |  |
| 2 | 生活污水、渗滤液、冲洗废水 | 污水排放口 | pH值 | 1次/年 |  |  |  |  |
|  |  |  | 悬浮物 | 1次/年 |  |  |  |  |
|  |  |  | 五日生化需氧量 | 1次/年 |  |  |  |  |
|  |  |  | 化学需氧量 | 1次/年 |  |  |  |  |
|  |  |  | 总氮 | 1次/年 |  |  |  |  |
|  |  |  | 氨氮 | 1次/年 |  |  |  |  |
|  |  |  | 总磷 | 1次/年 |  |  |  |  |
|  |  |  | 色度 | 1次/年 |  |  |  |  |
|  |  |  | 总汞 | 1次/年 |  |  |  |  |
|  |  |  | 总镉 | 1次/年 |  |  |  |  |
|  |  |  | 总铬 | 1次/年 |  |  |  |  |
|  |  |  | 六价铬 | 1次/年 |  |  |  |  |
|  |  |  | 总砷 | 1次/年 |  |  |  |  |
|  |  |  | 总铅 | 1次/年 |  |  |  |  |
|  |  |  | 粪大肠菌群数 | 1次/年 |  |  |  |  |
| 小计金额 |  |  |  |  |  |  |  | 按一年 |

2.3     明细分类报价表（城北中转站污泥）

| 序号 | 污染源类型 | 监测 点位 | 监测 项目 | 监测频次 | 单项检测费报价 | 测试要求 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 污泥 | / | 污泥含水率 | 2次/月 |  | 记录工况、生产负荷等 | / |

投标人签名：                                       日期：

注：

- 以上“按一年”即为12个月、4个季度、48周报价。中标后，按此总金额签约一年期。单价为根据作业实际情况，增加或减少检测频次而相应增减的计算依据。

- 招标为固定单价，招标总价已全部考虑了包括所有服务、人力、机械、运输、仓储、劳保、专利技术、质保、政策性文件规定及合同包含的所有风险、责任、材料保管费、现场检测费用等全部费用等各项所有费用，以及投标人认为需要的其他费用等；

- 每一项货物仅接受一个价格，响应文件应对《招标一览表》中的全部设备进行招标，只投其中部分设备者，招标无效；

- 投标人一旦成交后，如因市场变化、政策性调整等因素导致招标成本的变化，招标将不会得到调整。

- 根据招标方需求，如需调整检测频次，按实际检测次数，根据中标单价核算。

（三）资格证明文件

1、关于资格的声明函（格式）：

关于资格的声明函

项目编号：YXGYJT202204023

日期：

宜兴市公用环卫有限公司：

我公司（单位）参加本次项目（YXGYJT202204023）采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；同时，提交响应文件时不存在有效期限内的采购严重违法失信行为的处罚记录，未被列入失信名单或重大税收违法案件当事人名单；且具备履行合同所必需的设备和专业技术能力。我公司（单位）愿针对本次项目（YXGYJT202204023）进行招标，所提供的货物均为原厂全新合格品，响应文件中所有关于招标资格的文件、证明、陈述均是真实的、准确的。若有违背，我公司（单位）同意监管部门做出的相关决定并承担由此而产生的一切后果。

投标人签名：

投标人公章：

法定代表人身份证复印件

正面

法定代表人身份证复印件

反面

2、法定代表人授权书（格式）

法定代表人授权书

项目编号：YXGYJT202204023  日期：

宜兴市公用环卫有限公司：

系中华人民共和国合法企业。法定地址：特授权代表我公司（单位）全权办理针对本次项目的采购活动，参与招标、谈判、签约等具体工作，并签署全部有关的文件、协议及合同。

我公司（单位）对被授权代表人的签名负全部责任。

在撤销授权的书面通知送达你处以前，本授权书一直有效，被授权代表人签署的所有文件（在授权书有效期内签署的）不因授权的撤销而失效。

被授权代表人情况：

姓名：           性别：        年龄：         职务：

身份证号码：                   手机号码：

办公电话：                     传真：

通讯地址：

被授权代表人签名：                  单位名称（公章）：

法定代表人签名：

被授权代表身份证复印件

正面

被授权代表身份证复印件

反面

3、资格性证明材料复印件：

资格性证明材料

项目编号：YXGYJT202204023

日期：

投标人应按以下顺序提供相关材料复印件：

- 关于资格的声明函（附法定代表人身份证复印件（正反两面））；

- 投标人法定代表人授权委托书及被授权代表的身份证复印件（法定代表人亲自参加的除外）；

- 投标人提供营业执照或法人（登记）证书复印件

- 投标人依法缴纳近十二个月中任意一个月份税收的相关材料（提供相关主管部门证明或银行代扣证明）复印件；

- 投标人依法缴纳近十二个月中任意一个月份社会保障资金的相关材料（提供相关主管部门证明或银行代扣证明）复印件；

- 招标保证金交纳证明复印件；

- 有效期内的检验检测机构资质认定证书（有CMA章的扫描件加盖公章）；

投标人签名：

投标人公章：

（四）技术参数及相关要求偏离表（格式）：

技术参数及相关要求偏离表

投标人名称（盖章）：               项目编号：YXGYJT202204023

| 序号 | 项目名称 | 采购内容 | 招标内容 | 正偏离/负偏离 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

注：投标人应对照招标文件“第三章项目技术要求和有关说明”的相关要求，将自身响应的偏离情况（与招标文件要求不一致的地方）详细填入上表，并注明“正偏离/负偏离”；若未填写上表，视为完全响应。

投标人签名：                                    日期：

（五）招标文件第四章“项目技术要求和有关说明”中要求提供的相关证明材料

（六）投标人企业概况（格式）

投标人企业概况

投标人名称（盖章）：               项目编号：YXGYJT202204023

| 公司名称 |  | 营业执照编号 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 法定代表人 |  | 注册地址 |  |
| 企业资质 |  | 成立时间 |  |
| 公司主要业务综述 |  |  |  |

投标人签名：                                    日期：

（七）项目人员配置清单（格式）

项目人员配置清单

投标人名称（盖章）：               项目编号：YXGYJT202204023

| 序号 | 姓名 | 性别 | 年龄 | 岗位名称 | 学历 | 职称 | 资格证书编号 | 是否驻扎现场 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| … … |  |  |  |  |  |  |  |  |

注：1. 表格不够可自行延长。

2.上表内容须按磋商文件要求提供经社保部门确认的社保缴纳名单复印件（标注各人员所处位置）和相关证书复印件作为填列证明材料，证明材料请附在本表之后。

3.上述人员如在项目执行过程中需要更换，须经采购人同意。擅自更换或不到位属违约行为。

投标人签名：                                    日期：

（八）技术商务部分评分导读表（格式）：

技术商务部分评分导读表

投标人名称（盖章）：               项目编号：YXGYJT202204023

| 序号 | 评审项目 | 响应情况 | 投标文件对应页码 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |
| 2 |  |  |  |
| 3 |  |  |  |

注：投标人应对照招标文件“第三章 评标方法和标准”的相关要求，根据自身响应情况填写上表；并在“响应情况”栏填入所提供的证明材料清单，没有证明材料的此栏填“无”。

投标人签名：                                    日期：

（九）要求采购人提供的配合

要求采购人提供的配合（如有自拟并自行添加）

（十）其他

其他（投标人认为有必要提供的声明和文件，如有自拟并自行添加）

宜兴市飞灰填埋场与城北中转站环境自行监测

第三方服务项目招标公告

因工作需要，现组织宜兴市飞灰填埋场与城北中转站环境自行监测第三方服务项目项目公开采购。现欢迎符合相关条件的供应商参加投标。

一、招标项目主要信息：

①项目编号：YXGYJT202204023

②项目名称：宜兴市飞灰填埋场与城北中转站环境自行监测第三方服务项目招标公告

③项目简要说明：详见招标文件。

二、投标人资格要求：

1、投标人参加本次采购活动应具备下列资格条件：

①具有独立承担民事责任的能力（提供法人或者其他组织的营业执照，自然人的身份证明）；

②依法缴纳税收和社会保障资金的相关材料。

③具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

④投标供应商具有有效期内的检验检测机构资质认定证书（有CMA章的扫描件加盖公章）；

⑤具有履行合同所必需的设备和专业技术能力。

⑥参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明。

⑦良好的信用记录：投标截止时间之前，未被“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）列入失信执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单，未被“中国政府采购网”网站（www.ccgp.gov.cn）列入政府采购严重违法失信行为记录名单。

⑧不接受联合体，不接受成交后分包。

1、提交投标文件截止及开标时间：2022年5月13日15:00

2、确定采购结果时间：评审结束后。

3、地点：宜兴市环科园绿园路528号孵化园二楼开标室

4、其他有关事项：截止期后的投标文件或未按招标文件规定密封的投标文件，恕不接受。

四、公告期限：2022年5月6日- 2022年5月9日。

五、本次招标联系事项：

采购人：宜兴水务集团有限公司 联系人：刘先生，朱女士 联系电话：0510-80718885,0510-87947382 联系地址：宜兴市环科园绿园路528号 邮政编码：214200

有关本次招投标活动方面的问题,可来人、来函（传真）或电话联系。

宜兴市公用环卫有限公司

2022年5月 6日