**宜兴市公用市政工程有限公司小径港藻水分离站张拉膜顶棚采购澄清公告**

本次就宜兴市公用市政工程有限公司小径港藻水分离站张拉膜顶棚进行公开招标，已于2022年7月12日发布了招标公告，现发布第1次澄清公告。

**一、原招标文件主要信息**

1、项目名称：小径港藻水分离站张拉膜顶棚采购项目

2、项目编号：YXGYJT202202004

3、公告日期：2022年7月12日

4、第一次更正公告日期：2022年7月15日

5、公告媒体：宜兴市公用环保集团有限公司网站

  **二、澄清信息**

1、原招标文件技术要求中：膜材表面处理为PVDF涂层，厚度为0.98mm、防火等级 B1、透光率9%、反光率78%、基布重量380g/m2、总重量1350g/m2，抗拉强度不小于6.3KN/m，膜体使用年限时间15年。

现更正为：膜材表面处理为PTFE涂层（G类膜），膜材厚度、防火等级、透光率、反光率、基布重量、抗拉强度、膜体使用年限等参数要求均需满足规范要求。。

2、原开标时间不变。

**三、本次澄清联系事项：**

|  |
| --- |
| 采购人：宜兴市公用市政工程有限公司联系人：刘先生联系电话：0510-80718867联系地址：宜兴市环科园绿园路528号邮政编码：214200 |