- 宜兴市公用环保集团有限公司

- 中车配套自控柜及流量计综合箱采购

- 招

- 标

- 文

- 件

项目编号: YXGYJT202401006（EPC）

采购人：宜兴市公用环保集团有限公司

二0二四年一月十六日

目     录

第一章 投标邀请函	1

第二章 投标人须知	3

第三章 项目技术要求和有关说明	13

第四章 合同书（格式文本）	17

第五章 投标文件（格式）	22

- 投标邀请函

宜兴市公用环保集团有限公司对中车配套自控柜及流量计综合箱采购项目组织公开招标，欢迎你单位参加投标并提示注意下列附表中的相关事项：

| 序号 | 内容 |
| --- | --- |
| 1 | 采购人：宜兴市公用环保集团有限公司 项目名称：中车配套自控柜及流量计综合箱采购 项目编号: YXGYJT202401006（EPC） 评标方法：最低价评标法（集团网站公开招标） 本项目最高限价为：本次最高限价为16.6万元。 |
| 2 | 2.1投标人参加本次投标活动应具备下列资格条件： ①具有独立承担民事责任的能力； ②有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录； ③具有履行合同所必需的设备和专业技术能力； ④不接受联合体，不接受成交后分包。 ⑤良好的信用记录：投标截止时间之前，未被“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）列入失信执行人、税收违法黑名单、政府采购严重违法失信行为记录名单，未被“中国政府采购网”网站（www.ccgp.gov.cn）列入政府采购严重违法失信行为记录名单； ⑥投标人具有2019年1月1日至上网公告日前（以发票开具时间为准）该类产品销售业绩。（需提供清晰可辨销售合同及发票原件）。 |
|  | 2.2拒绝下述供应商参加本次采购活动： ①供应商单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的采购活动； ②凡为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加本项目的采购活动。 |
| 3 | 集中考察或答疑：无。 |
| 4 | 资格审查原件：1份（单独分装，不需密封） 投标文件份数：2份，1正2副（需装订后密封） |
| 5 | 标书下载：投标人自行至宜兴市公用环保集团有限公司网站下载标书 |
| 6 | 投标截止时间及开标时间：2024年1月22日16：00 定标时间：评标结束后 投标地点及开标地点：宜兴市环科园绿园路528号宜兴市公用环保集团有限公司二楼招投标室 |
| 7 | 采购人：宜兴市公用环保集团有限公司 联系人：吴先生、胡先生 联系电话：0510-80718867 0510-80718822 联系地址：宜兴市环科园绿园路528号 邮政编码：214200 |
| 8 | 投标保证金：采购人根据项目的实际情况，要求投标人在2024年1月16日17：00至2024年1月22日15：50间须交纳投标保证金叁仟叁佰元人民币。交纳投标保证金的单位名称必须与参加投标的投标人名称一致，且在投标截止时间前到达以下指定账户： 交纳投标保证金账户名称; 宜兴市公用环保集团有限公司; 交纳 形式; 投标保证金的交纳形式限于转账（不接受其他形式的投标保证金）. 开户银行; 光大银行宜兴支行. 账号; 51610188000213168. 注：缴纳投标保证金账户为涉密账户，账号随机，请投标单位仔细核对账号后缴纳投标保证金，否则作废标处理，合同签订后，无息退回。 |
| 9 | 履约保证金：中标供应商应于中标公告发布之日起7日内，缴纳中标金额的10%作为履约保证金 交纳履约保证金账户名称; 宜兴公用环保集团有限公司; 交纳 形式; 履约保证金的交纳形式限于转账、电汇、本票、银行汇票、银行保函（不接受其他形式的履约保证金）. 开户银行及行号; 建设银行宜兴营业部. 账号; 32001616236052502043. |

- 第二章 投标人须知

- 一、总   则

1.1 “投标人”是指参加投标竞争，并符合招标文件规定资格条件的法人、其他组织或者自然人。

1.2 招标文件中的“法定代表人”是指投标人的营业执照中的“法定代表人”、“执行事务合伙人”、“经营者”。

1.3 “投标人签名”是指法定代表人或法定代表人授权代表签字或盖章。

1.4 “投标人名称（盖章）”及“投标人公章”是指投标人的公章。

- 1.5 “服务”指本招标文件中所述服务及相关产品。

- 2、投标费用

2.1 招标文件中的货币单位均为人民币元。

2.2 投标人应自行承担所有与准备和参加投标有关的一切费用。

- 3、保密要求

3.1 采购各方当事人，对采购活动过程中获悉的国家秘密、商业秘密，应当依法予以保密。

- 二、招标文件

- 4、招标文件的组成

4.1 投标人可至宜兴市公用环保集团有限公司网站获取招标文件及有关资料。投标人须按招标文件要求提交全部资料并对招标文件各项内容作出实质性响应，否则投标无效。

4.2 招标文件包括本文件目录所列全部内容及其附件，如有缺漏，请立即与宜兴市公用环保集团有限公司联系解决。

- 4.3 招标文件如与招标公告有不一致的地方，以招标文件为准。

- 5、招标文件的解释

5.1 本文件由宜兴市公用环保集团有限公司负责解释。

- 6、招标文件的澄清、修改

6.1采购人对已发出的招标文件进行必要澄清或者修改的，将在招标文件要求提交投标文件截止时间3日前。不足3日的，采购人有权决定延长投标文件的截止时间和开标时间，该澄清或者修改的内容为招标文件的组成部分。

6.2 投标人应在投标截止时间前关注有关本招标项目有无变更公告。如投标人未及时关注，由此造成的一切损失由投标人自行承担。

6.3本项目无需编制安装调试方案，对招标（编制投标文件）时间已经缩短，如投标人对此有异议，请在开标前3天以书面形式（加盖公章）向招标人提出，否则视为已经认同本项目招标时间。

- 三、投标文件

- 7、投标文件的组成：对应第六章投标文件（格式）。

- 7.1 投标文件的组成：

- 投标函；

- 报价文件：开标一览表；

- 资格证明文件：

- 关于资格的声明函（附法定代表人身份证复印件）；

- 投标人法定代表人授权委托书及被授权代表的身份证复印件（法定代表人亲自参加投标的除外）；（投标时必须提交被授权代表的身份证原件，如是法人来提供法人的身份证原件）；

- 具有独立承担民事责任能力的投标人营业执照或法人（登记）证书原件复印件；（投标时必须提交相应原件或公证件）

- 投标人依法缴纳近十二个月中任意一个月份税收的相关材料（提供相关主管部门证明或银行代扣证明）复印件；

- 投标人依法缴纳近十二个月中任意一个月份社会保障资金的相关材料（提供相关主管部门证明或银行代扣证明）复印件；

- 投标人（或其全资子公司、分公司）为本项目被授权代表在近三个月内任意一个月缴纳的社保证明复印件（提供相关主管部门证明或银行代扣证明，法定代表人亲自参加报价的除外）

- 投标保证金交纳证明（银行转账）复印件；

- 投标人具有2019年1月1日至上网公告日前（以发票开具时间为准）该类产品销售业绩。（需提供清晰可辨销售合同及发票原件）。

- 技术参数及相关要求偏离表

- 招标文件第三章“项目技术要求和有关说明”中要求提供的相关证明材料（如有自拟并自行添加）

- 品牌承诺表（格式见附件）；

- 诚信要求

- 要求采购人提供的配合（如有自拟并自行添加）

- 其他（投标人认为有必要提供的声明和文件，如有自拟并自行添加）

注：上述（1）-（7）项投标人必须按要求全部提供，否则投标无效。若要求提交原件的，投标人应在投标截止时间之前将相关原件与投标文件一并提交。如上述证明文件遇年检、换证，则必须提供法定年检、换证单位出具的有效证明复印件，原件一并提交。如上述“（3）资格证明文件”第⑤、⑥项，依法免税或不需要缴纳社会保障资金的投标人，须在投标文件中提供相应文件证明其依法免税或不需要缴纳社会保障资金。投标人法定代表人或授权代表为外籍、港、澳、台地区人士的，其身份证明须提供有效的护照或港澳同胞来往内地通行证、台湾同胞来往大陆通行证，或其它可在中国大陆有效居留的许可证明。

- 8、投标报价

8.1所有投标均以人民币报价。投标人的投标报价应遵守《中华人民共和国价格法》。同时，根据《中华人民共和国政府采购法》第二条的规定，为保证公平竞争，如有货物主体部分的赠与行为，其投标将被认定为投标无效。

8.2 投标人所报的各分项投标单价在合同履行过程中是固定不变的，不得以任何理由予以变更。任何包含价格调整要求的投标，其投标将被认定为投标无效。

8.3 每种货物只能有一个投标报价。采购人不接受具有附加条件的报价。

- 9、投标文件的制作及密封

9.1所有文件、往来函件均应使用简体中文（规格、型号辅助符号例外）。

- 9.2 投标人所使用的计量单位应为国家法定计量单位。

9.3 投标文件由投标人按要求参考给定格式如实填写（编写），格式中有盖章和签名要求的，须加盖投标人公章、并由法定代表人或被授权代表人签名。其中，正本上加盖的公章应为红章。

9.4 如投标人对招标文件的相关内容有不同意见的偏离，应在投标文件中详细说明偏离的情况，如未明确作出偏离情况的说明，则视同投标人承诺实质性响应招标文件的要求。

9.5 如对投标文件进行了修改，则应由投标人的法定代表人或被授权代表人在每一修改处签字并加盖投标人公章。如对响应文件进行了修改，则应由投标人的法定代表人或被授权代表人在每一修改处签字并加盖投标人公章。

9.6 投标文件应按照“投标文件的组成”顺序打印或用不褪色墨水书写，装订成册，注明“正本”、“副本”字样，由于编排混乱导致投标文件被误读或查找不到，责任由投标人承担。

- 9.7 投标人应该将投标文件密封，同时注明投标人名称。

- 10、投标文件的真实性

10.1 投标人（含中标投标人）应对其投标文件中提供的所有材料的真实性负责。

10.2 如采购人、采购机构、评标委员会视情况或根据各项法律、法规、规章及相关制度的规定，要求投标人（含中标投标人）提供投标文件中某材料的原件、其他相关证明性资料等材料，投标人（含中标投标人）应按照规定的时间、内容、数量等相关要求，予以提供原件、相关证明性资料等材料。如投标人（含中标投标人）未能按照以上要求予以提供的，将视同该投标人（含中标投标人）无该材料的原件、相关证明性资料等材料，则投标人（含中标投标人）的投标文件在该材料上未实质性响应（满足）招标文件的要求。

- 11、投标

11.1 投标人应在招标文件规定的投标截止时间之前，将投标文件及相关资料送达招标文件指定地点，并递交给采购人或采购机构现场工作人员。

- 12、有下列情形之一的投标文件将被拒收

12.1 在招标文件要求的投标截止时间之后送达的；

12.2 未按照招标文件要求密封的。

- 13、投标文件的有效期

13.1 投标文件的有效期为投标截止之日起的60天（含提交当日）。在特殊情况下，采购人、采购机构可与投标人协商延长投标文件的有效期。

- 14、投标文件的退还

14.1 投标截止时间后，采购人和采购机构对所有投标人的投标文件一律不予退还。

- 15、投标文件的补充、修改或者撤回

15.1 投标人在投标截止时间前，可以对所递交的投标文件进行补充、修改或撤回，并书面通知采购人或者采购机构。补充、修改的内容应当按照招标文件要求签署、盖章、密封后，并作为投标文件的组成部分。

15.2 在投标截止时间之后，采购人、采购机构、评标委员会不接受投标人主动对其投标文件做任何补充、修改。

- 16、无效投标的确认

- 16.1 投标人有下列情况之一者，其投标无效：

- 未按照招标文件的规定提交投标保证金的或未按要求换取往来款单据的；

- 投标文件未按招标文件要求签署、盖章的；

- 不具备招标文件投标邀请函中“2.1投标人参加本次采购活动应具备的资格条件”或未按招标文件规定的要求提供资格证明文件的；

- 投标文件未满足“投标文件制作”要求的；

- 报价超过招标文件中规定的预算金额或者分项、分包最高限价的；

- 单个细项或整个项目的报价不明确，出现选择性报价的；

- 投标文件报价出现前后不一致，且投标人拒绝修正的；

- 投标文件含有采购人不能接受的附加条件的；

- 评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约，且投标人不能证明其报价合理性的；

- 与其他投标人恶意串通的，包括但不限于以下几种情况：

- 不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制；

- 不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜；

- 不同投标人的投标文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人；

- 不同投标人的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异；

- 不同投标人的投标文件相互混装；

- 不同投标人的投标保证金从同一单位或者个人的账户转出。

- 提供虚假材料（含虚假承诺）的；

- 投标文件内容不全、自相矛盾或不符合法律法规和招标文件中规定的其它实质性要求的；

- 法律、法规和招标文件规定的其他无效情形。

- 四、联合体投标、中标后分包

- 17、本项目不接受联合体投标，不接受中标后分包。

- 五、开标、资审、评标、定标、废标

- 18、开标

18.1 采购人按招标文件规定的时间在宜兴市公用环保集团有限公司召开开标大会，邀请所有投标人代表参加。

对于原库内机构更新不限投标人数量。

18.2 开标时由投标人自行检查其投标文件的密封情况，经确认无误后，采购人或采购机构当众拆封，宣布投标人名称、投标价格和招标文件规定的需要宣布的其他内容。

18.3 开标过程由采购人或者采购机构负责记录，由参加开标的各投标人代表和相关工作人员签字确认后随采购文件一并存档。投标人未参加开标的，视同认可开标结果。

18.4 投标人对开标过程和开标记录有疑义，以及认为采购人、采购机构相关工作人员有需要回避的情形的，应当场提出询问或者回避申请。对投标文件报价前后不一致的修正，待进入评标环节以后，由评标委员会做出认定。

- 19、资格性审查

19.1 开标结束后，采购人现场依法对投标人的资格进行审查。

19.2 对于投标人资格审查包括两部分内容：

19.2.1 按照本须知“7.1 投标人投标文件的组成”中“（3）资格证明文件”的要求依法对投标人的资格进行审查。

- 20、评标。

- 20.1 具体评标事务由采购人依法组建的评标委员会负责。

20.2开标结束后，采购人现场对投标人投标截止时间之前的信用情况进行查询并按照本须知“9、投标文件的组成”中“（3）资格证明文件”的要求依法对投标人的资格进行审查。

20.3评标委员会对符合资格的投标人的投标文件进行符合性审查，以确定其是否满足招标文件的实质性要求。实质性要求是指本招标文件中第三章条款、商务要求及其他“必须”或“应（应当）”等文字说明的相关要求。

20.4 澄清有关问题。对投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，评标委员会应当以书面形式要求投标人作出必要的澄清、说明或者补正。投标人的澄清、说明或者补正应当采用书面形式，并加盖公章，或者由法定代表人或其授权的代表签字。投标人的澄清、说明或者补正不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。若对不同文字文本投标文件的解释发生异议的，以中文文本为准；正本与副本不符，以正本为准。

20.5 比较与评价。评标委员会应当按照招标文件中规定的评标方法和标准，对符合性审查合格的投标文件进行商务和技术评估，综合比较与评价。

- 20.6 评标方法和标准。本次招标采用最低评标价法。

- 评标委员会在资格性检查、符合性检查的基础上，且在符合采购需求、质量和服务相等的前提下（即质量和服务均能满足招标文件实质性响应要求），按投标报价由低到高顺序排列，推荐三名中标候选人。

若投标报价相同的，则抽签决定顺序排列。

（2）投标文件报价出现前后不一致的，除招标文件另有规定外，按照下列规定修正：

- 投标文件中开标一览表内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表为准；

- 大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

- 单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价；

- 总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

注：同时出现两种以上不一致的，按照前款规定的顺序修正。修正后的报价须加盖投标人公章，或由法定代表人或其授权的代表签字。投标人不确认的，其投标无效。

20.7 评标委员会根据评审结果，完成评审报告的制作。

20.8 采购人或采购代理机构宣读评标委员会初步评审意见。

- 21、定标

21.1 评审结束后，采购人依照法律规定在收到评审报告后5个工作日内，在评审报告推荐的中标候选人中按顺序确定中标投标人。

- 21.2 采购人和采购机构向中标人发出中标通知书。

22、、投标截止后投标人不足3家的，除采购任务取消情形外，按照以下方式处理：

- 招标文件存在不合理条款或者招标程序不符合规定的，采购人、采购代理机构改正后依法重新招标；

- 招标文件没有不合理条款、招标程序符合规定，由采购人决定是否需要采用其他采购方式采购的。

- 23、废标的确认

23.1 有下列情形之一的予以废标，同时由采购人或采购机构将废标理由通知所有投标人：

- 符合专业条件的投标人或者对招标文件作出实质性响应的投标人不足3家，且未采用其他采购方式的；

- 出现影响采购公正的违法、违规行为；

- 投标人的报价均超过采购预算，采购人不能支付；

- 因重大变故，采购任务取消。

24、投标保证金

24.1 投标保证金应按照投标邀请规定的数额和办法交纳。

24.2 招标活动结束后，中标单位的投标保证金在合同签订后的五个工作日内无息退还；中标通知书发出后5个工作日内退还未中标单位的投标保证金，不计利息。

退还投标保证金的手续，由投标人自行与宜兴市公用环保集团有限公司联系办理退还事宜。

24.3投标人有下列情形之一的，其交纳的投标保证金不予退还：

- 在提交投标文件截止时间后撤回投标文件的；

- 在投标文件中提供虚假材料的；

- 除因不可抗力或招标文件认可的情形以外，中标单位不与采购人签订合同的；

- 与采购人、其他投标人或者采购代理机构恶意串通的；

- 招标文件规定的其他情形。

六、签订合同

25、签订合同

25.1 投标人被视为充分熟悉本招标项目所在地的与履行合同有关的各种情况，包括自然环境、气候条件、劳动力、施工现场及公用设施等，本招标文件不再对上述情况进行描述。投标人应认真阅读和充分理解招标文件中所有的内容，一旦中标后，在合同履行过程中的所有风险由投标人自行承担。

25.2 中标单位应于中标公告发布之日起7日内，办理签订合同前的相关手续;并于中标通知书发出之日起30日内，按照招标文件确定的事项与采购人签订合同。

中标单位如逾期不办理相关手续、签订合同，采购人将不予退还其投标保证金。

如遇特殊情况，采购人可延期签订合同。

25.3 签订合同书及合同条款应以招标文件和中标单位的投标文件为依据。

25.4 签订合同前，中标单位须按下表要求交纳履约保证金。

| 交纳履约保证金账户名称 | 宜兴市公用环保集团有限公司 | 交纳 形式 | 履约保证金的交纳形式限于转账、电汇、本票、银行汇票、银行保函（不接受其他形式的履约保证金） |
| --- | --- | --- | --- |
| 开户银行及行号 | 建设银行宜兴营业部 |  |  |
| 账号 | 32001616236052502043 |  |  |

25.5 履约保证金于完成供货且未发现质量问题，三十个工作日内无息退还。

25.6中标单位（含中标候选人）拒绝与采购人签订合同，或因不可抗力或者自身原因不能履行采购合同的，须要有明确的意思表示，并向采购人书面申明放弃合同，采购人可以按照评审报告推荐的中标候选人名单排序，视情况确定下一候选人为中标单位，也可以重新开展采购活动。无正当理由拒绝签订合同的中标单位（含中标候选人），采购人将不予退还其投标保证金，列入不良行为记录名单，在一至三年内禁止参加本单位的采购活动。拒绝签订合同的中标单位（含中标候选人）不得参加对该项目重新开展的采购活动。

25.7 采购合同履行中，采购人需追加与合同标的相同货物的，在不改变合同其他条款的前提下，可以与中标单位协商签订补充合同，但所有补充合同的采购金额不得超过原合同采购金额的百分之十。

25.8中标后投标方将其在本合同下的权利、义务和责任，不得全部或部分转让给第三方。

七、投标行为及投标产品：

26、投标行为及投标产品：

- 投标人的投标行为必须遵守各项法律、法规、规章及相关制度的规定。

- 投标产品、产品安装（施工）及服务质量等应符合国家、行业等相关标准及要求。

- 如投标产品为进口产品的，则投标产品必须为通过中国海关报关验放进入中国境内且产自关境外的产品。

- 投标人提供的产品应是全新、未使用过的原装合格正品。投标人中标后，在供货期内如遇产品平滑（自然）升级，中标单位应提供平滑升级商品不补差价（招标文件中有特殊要求的除外）。

- 招标文件中要求投标人出具的证书等相关材料，均应在有效期限内，即有效期限应覆盖投标文件评审当日。

- 八、验收

27、采购人将按照采购合同、招标文件、投标文件规定和响应的技术、服务、安全标准对投标人的履约情况进行验收，出具采购项目验收单。由采购人对中标投标人进行履约管理，并及时向中标投标人支付采购资金。

- 九、质疑处理

- 28、询问

28.1 投标人对采购活动事项有疑问的，可以向采购人提出询问，采购人将在三个工作日内作出答复，但答复的内容不得涉及商业秘密；投标人也可以向采购人委托的代理机构提出询问，代理机构就采购人委托授权范围内的事项作出答复。

- 29、质疑

29.1投标人认为采购文件、采购过程和中标、成交结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或者应当知道其权益受到损害之日起七个工作日内，以书面形式向采购人提出质疑。质疑书格式参照“宜兴市政府采购质疑书”格式内容，可在宜兴市公共资源交易网“下载中心”栏自行下载。

29.2 质疑时效期间的起算：对招标文件提出质疑的，应自招标文件公告期限届满之日起计算；对采购过程提出质疑的，自采购程序环节结束之日起计算；对中标结果提出质疑的，自中标结果公告期限届满之日起计算。未在规定的时间内按要求提交质疑函（仅限于原件）的，被质疑人将不予受理。

29.3 对符合法定质疑条件的质疑，被质疑人在受理后的七个工作日内进行书面答复。

29.4恶意质疑或提交虚假质疑一经查实，被质疑人有权依据有关规定，报请监管部门对该质疑人进行相应的处罚。

- 30、投诉

30.1投标人对采购人的答复不满意或者采购人未在规定的时间内作出答复的，可以在答复期满后十五个工作日内提出投诉。投标人投诉由监督管理办公室处理。

- 第三章 项目技术要求和有关说明

本次招标是由宜兴市公用环保集团有限公司供应的自行组织招标的中车配套自控柜及流量计综合箱及相关配件等。投标人须提供满足以下要求的服务，不得有负偏离：

- 项目技术要求：

- 本次招标清单如下：

| 一、中车配套自控柜 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 品名 | 设备名称 | 型号规格 | 单位 | 数量 | 推荐品牌 | 备注 |
| 1 | AS1控制柜 配13.5KW水泵 | 柜体 | GGD（改）(高x深x宽)：2200x600x800，一控三，IP44，变频 控制柜顶部须装2个∅100风扇，柜体下部设百叶孔。 | 只 | 1 | 主要元器件为：西门子、施耐德、ABB |  |
| 2 |  | 漏电断路器 | NSX100N-MA 40A/4P+MH 30-100mA可调，<0.1s | 只 | 3 | 西门子、施耐德、ABB |  |
| 3 |  | 浪涌保护 | CPM-R100T,10/350μs UP=2.4KV limp=15KA | 套 | 3 | 天津中力、科佳电气、魏德米勒 |  |
| 4 |  | 电流互感器 | BH-50/5 | 只 | 3 |  |  |
| 5 |  | 接触器 | LC1-D25A | 只 | 3 | 西门子、施耐德、ABB |  |
| 6 |  | 变频器 | ATV630D15N4 | 只 | 3 | 西门子、施耐德、ABB |  |
| 7 |  | 多功能表 | GC400EY | 只 | 3 | 长江斯菲尔、施耐德，安科瑞 |  |
| 8 | PLC柜 | PLC柜体 | 2200x800x600（高x宽x深）含空开、中间继电器、端子、配线、照明等，IP44 | 套 | 1 | 西门子、施耐德、ABB |  |
| 9 |  | CPU模块 | 24VDC, 带RS232/485接口 | 只 | 1 | 西门子、施耐德、ABB |  |
| 10 |  | 电源模块 | 5A | 块 | 1 | 西门子、施耐德、ABB |  |
| 11 |  | 以太网通讯模块 |  | 块 | 1 | 西门子、施耐德、ABB |  |
| 12 |  | 通讯模块 |  | 块 | 1 | 西门子、施耐德、ABB |  |
| 13 |  | 数宇量输入模块 | 32通道数字量隔离输入模块，24VDC | 块 | 1 | 西门子、施耐德、ABB |  |
| 14 |  | 数字量输出模块 | 16通道数字量隔离输出模块，24VDC | 块 | 1 | 西门子、施耐德、ABB |  |
| 15 |  | 模拟量输入模块 | 8通道模拟量隔离输入模块，4-20mA | 块 | 1 | 西门子、施耐德、ABB |  |
| 16 |  | 模拟量输出模块 | 8通道模拟量隔离输出模块，4-20mA | 块 | 1 | 西门子、施耐德、ABB |  |
| 17 |  | 电源防雷装置 | 20KA，220V | 套 | 1 | 天津中力、科佳电气、魏德米勒 |  |
| 18 |  | 电源防雷装置 | 20KA，24V | 套 | 1 | 天津中力、科佳电气、魏德米勒 |  |
| 19 |  | RS485信号浪涌保护器 | 10KA, RS485二根信号线 | 个 | 1 | 天津中力、科佳电气、魏德米勒 |  |
| 20 |  | 信号防雷装置 | 20KA，24V | 个 | 2 | 天津中力、科佳电气、魏德米勒 |  |
| 21 |  | 220VAC/24VDC开关电源 | 24V DC，16A | 块 | 1 | 明纬、施耐德、魏德米勒 |  |
| 22 |  | 触摸屏 | 12.0"TFT、彩色 | 块 | 1 | 西门子、施耐德、ABB |  |
| 23 |  | UPS不间断电源 | 在线式，1KVA，可供电时间30分钟 | 套 | 1 | 山特、APC、梅兰日兰 |  |
| 24 |  | 组态软件 |  | 套 | 1 |  |  |
| 25 |  | 以太网光端交换机 | 2个光口,4电口 | 套 | 1 |  |  |
| 26 |  | 4G通讯 | 网关型号采用繁易FBOX-4G，与PLC采用Modbus RTU或者以太网通讯协议，读取PLC采集的所有数据 | 套 | 1 |  |  |
| 27 |  | 超声波液位计 | 量程：0-10m，4-20mA输出，传感器IP68，自带电缆长度不小于15米 | 套 | 1 | E+H、西门子、科隆 |  |
| 28 |  | 浮球液位开关 | 量程：0-10m，2个检测液位，无源触点输出 | 套 | 1 | 伊莱科、元隆、ZMKAM |  |
| 29 |  | 电线电缆 |  | 批 | 1 | 远东、江南、圣安、中超、新远程 |  |
| 30 |  | 管材 |  | 批 | 1 |  |  |
| 31 |  | 辅材 |  | 批 | 1 |  |  |
| 32 | 电动蝶阀控制箱 | 控制箱 | S304不锈钢材质，防护等级IP55，支架/挂墙安装 1.4m | 套 | 2 | 主要元器件为：西门子、施耐德、ABB |  |
| 33 | 仪表箱 | 仪表箱 | 立柱/挂壁安装，箱底距地1.5米，S304不锈钢材质，防护等级IP55，非标定制，含防雷模块，箱体尺寸不小于40cmx50cmx25cm，箱体内安装流量计表头 | 套 | 3 | 防雷：天津中力、科佳电气、魏德米勒 |  |
| 二、流量计综合箱 |  |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 品名 | 设备名称 | 型号规格 | 单位 | 数量 | 推荐品牌 | 备注 |
| 1 | 流量计综合箱 | 配套流量计综合箱含安装调试) | 流量计仪表箱，400*500*1200，室外防雨IP65，含微型断路器、插座、照明、散热等 | 套 | 8 | 西门子、施耐德、ABB |  |
| 2 |  |  | 4G Modbus RTU模块，实现流量上传 |  |  | 深圳盈科互动 CWT5111 4G版 |  |
| 3 |  |  | 电源防雷装置、15KVA UP=2.4KV |  |  | 天津中力、科佳电气、魏德米勒 |  |
| 4 |  |  | RS485信号保护器，10KA，RS485二根信号线 |  |  | 天津中力、科佳电气、魏德米勒 |  |
| 5 |  |  | 模拟量防雷装置，20KA，24V |  |  | 天津中力、科佳电气、魏德米勒 |  |
| 6 |  |  | 24VDC开关电源，24VDC，6A |  |  | 明纬、施耐德、魏德米勒 |  |
| 7 |  |  | 软件调试，实现流量数据上传，与中控室软件配套，提供历史数据和实时数据 |  |  |  |  |

备注：1、上述设备报价一次报定，并且须包含所有运输、税费、预埋件等安装附件及安装费用，安装附件内容及要求详见技术参数要求。

2、控制柜制作时必须考虑后期安装自控系统的需要，必须提供无源触点（含信号反馈点及信号控制点），以实现远程控制。

- 二、技术要求

此次采购目的是为经开区中车配套污水管网工程配套电气控制柜及供水流量计综合箱，请各投标商详细研究清单图纸，图纸详见附件，可自行前往施工地点查看建设内容及工程量，有问题请于开标前提出，图中只列出了主要元器件，其它元器件及附件请根据现场情况配置，价格包含在投标总价中，中标后价格将不会得到调整，中标单位务必充分交流，配合施工，确保所供设备能接入总系统正常运行。（中车：曹先生15205250014）

本项目报价不包含设备和电源连接的电缆（柜内电线电缆仍需中标人提供）。

（一）中车配套自控柜配置要求

本工程为经开区中车配套污水管网工程，属无人值守型泵站。泵站设3台13.5KW潜水泵，运行方式为两用一备。本次自控设计中，三台潜水泵（两用一备）实现PLC自动控制，配套液位检测仪表，并通过预留以太网通讯端口，可将数据上传，实现远传实时监控。

1、自动功能要求：

（1）控制系统物理结构采用控制层和设备层两层结构。

1）控制层采用一台PLC为主控制器，操作界面采用触摸式显示屏，能显示泵站自动化运行设备的状态、设定自动化运行的控制参数、显示当前正在报警的设备和报警内容。可通过以太网通讯模块端口将泵站自动化运行设备的状态、当前正在报警的设备和报警内容上传城域宽带，并供有权限的用户监控及操作。泵站自动化控制系统设置就地控制操作界面，具有手动和自动两种控制方式，方式转换在控制系统的操作界面上进行。

2）设备层采用电缆连接仪表和设备控制箱。

3）设备的控制方式分为：

a.手动控制方式：通过控制柜上的按钮实现对设备的启停操作。

b.自动控制方式：设备的运行完全由PLC根据预先编制的程序和现场的工况及工艺参数来完成对设备的启停控制而不需人工干预。

c.远程控制方式：操作人员通过操作站的监控画面用鼠标或键盘来控制现场设备。

控制的优先级由高到低为：手动控制、远程控制、自动控制。

（2）运行控制范围

1）本工程自控系统运行控制的范围包括：潜污泵以及其他与工艺设计运行有关设备。

2）本工程设潜污泵3套，运行方式为两用。

3）潜污泵根据1#超声波液位计检测的泵站液位逐级启动/停止。水位低于1.43米时停潜水泵；水位高于2.43米时，启动累积运行时间少的污水潜污泵；水位高于2.83米时，启动第二台潜水泵，同时池内设置浮球液位开关1套，测量集水池超高、超低液位，其中超低液位直接接入水泵控制回路。

2、运行监视范围及报警

（1）泵站液位，超高、超低液位报警。

（2）潜水泵以及其他与工艺设计运行有关设备的运行状态和故障报警。

（3）电力监测及报警，包括进线处的电压、电流、电量参数，以数据通信方式连接进线箱内的多功能电表。

（4）运行监视的内容及范围可根据甲方的需求和实际情况进行适当的删减。

（5）当泵站监视内容出现报警信号时，自动控制系统应立即发出声光报警提示信号。声报警器由蜂鸣器发声，可在人工确认后消除。光报警由安装在控制机柜面板上的光字牌闪光显示或在操作界面上以醒目的文字、色块显示，在泵站或设备运行恢复正常时自动消除。

3、电源、接地和防雷

（1）泵站自控系统设备由配电柜AA供电。

（2）泵站自控系统的工作接地与低压供电系统的保护接地采用联合接地方式，接地电阻小于1欧姆。

（3）泵站电源进线处设有电源防雷器，电源接入控制设备处设置防雷和浪涌吸收装置。信号电缆接入控制设备处设置与信号工作电平相匹配的防雷和浪涌吸收装置。

（4）凡正常不带电，而当绝缘破坏有可能呈现电压的一切电气设备金属外壳均应可靠接地。

4、其它

（1）设备安装和管线的敷设须配合泵站设备进行安装，具体位置可根据现场情况进行适当调整。

（2）本工程工艺参数可由运行管理单位根据长期运行的经验，对参数进行微调。

（3）须根据本套图纸和要求，进行二次深化设计和系统集成，构成一个完整的自控系统，经设计院审核后实施。未尽事宜均按国家现行有关规范和标准图集进行施工。

- 流量计综合箱

本工程为供水配套流量计综合箱（含安装调试），具体配置见清单。

- 第四章 合同书（格式文本）

第一部分 协议书

发包人（即甲方，全称）：宜兴市公用环保集团有限公司

承包人（即乙方，全称）：

依照《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律、行政法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就本建设工程施工事项协商一致，订立本合同。

- 一、工程概况

1.工程名称：

2.工程地点：宜兴市

4.资金来源：自筹

5.工程内容：自控柜的供货、运输、交货、安装及售后服务等。

6.工程承包范围：宜兴市范围内自控柜的供货、运输、交货、安装及售后服务等。（招标数量为工程的规划设计数量，仅作招标参考，合同签订时或实际使用时数量可能会有较大变动。投标人必须充分考虑市场原料价格变动和实际使用数量的风险）

- 二、合同工期

分批供货，供方接到需方的发货通知后30天内供货。

- 三、质量标准

合格，符合国家现行有关标准、相关行业规范及招标人要求，由用户单位负责验收。

- 四、合同价款

金额（大写）： 元（人民币）

￥：  元

- 五、合同文件构成

本协议书与下列文件一起构成合同文件：

（1）中标通知书（如果有）；

（2）投标函及其附录（如果有）；

（3）合同主要条款；

（4）技术标准和要求；

（5）已标价工程量清单或预算书；

（6）其他合同文件。

在合同订立及履行过程中形成的与合同有关的文件均构成合同文件组成部分。

上述各项合同文件包括合同当事人就该项合同文件所作出的补充和修改，属于同一类内容的文件，应以最新签署的为准。专用合同条款及其附件须经合同当事人签字或盖章。

- 六、承诺

1.发包人承诺按照法律规定履行项目审批手续、筹集工程建设资金并按照合同约定的期限和方式支付合同价款。

2.承包人承诺按照法律规定及合同约定组织完成工程施工，确保工程质量和安全，不进行转包及违法分包，并在缺陷责任期及保修期内承担相应的工程维修责任。

3.发包人和承包人通过招投标形式签订合同的，双方理解并承诺不再就同一工程另行签订与合同实质性内容相背离的协议。

- 七、词语含义

本协议书中词语含义与第二部分通用合同条款中赋予的含义相同。

- 八、签订时间

本合同于   年    月    日签订。

- 九、签订地点

本合同在   发包人办公室      签订。

- 十、补充协议

合同未尽事宜，合同当事人另行签订补充协议，补充协议是合同的组成部分。

- 十一、合同生效

本合同自   双方签字盖章后    生效。

- 十二、合同份数

本合同一式 四 份，均具有同等法律效力，发包人执 二 份，承包人执 二 份。

发    包    人（公章）：	承    包    人（公章）：

法定代表人（签字）：		法定代表人（签字）：

年  月  日	年   月   日

第二部分   合同主要条款

根据招标文件和本项目的中标通知书，发承包双方就此次中标的材料、设备和相关问题，同意按下列条款规定执行。

一、合同内容：自控柜的供货、运输、交货、安装及售后服务等。

二、价格及支付：

1．按此次中标价格执行，合同总标的金额为            元。

2、本合同为固定总价合同，投标总价已全部考虑了包括所有货物、设备、安装、调试、人力、机械、运输、仓储、各种税费（如发生政策性调整，将同步调整）、劳保、专利技术、质保、政策性文件规定及合同包含的所有风险、责任等各项所有费用。

- 3．付款步骤：

(1) 原则上供货后，第二个月结算一次，每月25日为结算截止日期。合同货物送抵需方指定的施工现场或仓库，经需方现场验收合格，每月30日前开具所供货物的全额增值税发票（附送货签收回单），需方在30日内支付发票金额90%的货款；

(2)余款10%作为质保金，在质保期满后三十日内一次性付清。

（由于财政结算等流程设计问题，特殊情况结算会滞后）

4．履约保证金形式：履约保证金或者银行保函。

5．履约保证金的退还：投标总价的10%（履约保证金或银行保函），到货验收合格后无息退还。

- 6．付款方式：银行转账。

- 7. 供货期：中标之日起。

- 三、质量保证：

1、产品的质量、技术标准按国家有关约定、图纸设计要求、招标文件和投标文件，安装完成后需通过当地产品质量技术监督检验机构的验收。

2、乙方应按合同规定的材料、设备性能、质量标准向甲方提供未经使用的符合质量要求的全新材料、设备。

3、材料、设备运至施工现场后,在施工方未验收之前,由投标人承担一切保管责任。

- 四、质量验收要求

1、投标人一旦中标后，招标人将视情况至中标供应商生产厂家实地察看投标文件中提供的相关资质证书、销售业绩、检测报告及生产设备等情况，如发现实际情况与投标文件中不一致的，将取消其中标资格，报相关监管部门进行处理，并对其在宜兴市公共资源交易网上公示。

2、供货前和供货过程中，招标人将会自行对投标产品随机抽样检测，匿名送省级以上质量监督检验机构按合同约定技术标准要求进行质量检测，以此作为判定合同货物质量是否合格的最终依据。投标产品一旦抽检不合格或不符合投标承诺要求，按违约处理，招标人将终止合同，同时对供方处以扣除履约保证金的违约处罚，并报相关网站公示。

- 3、验收时间：

货物到达招标人指定的现场后，供货方应按有关技术规程的规定堆放。所有货物必须提供产品合格证及保单，注明出厂日期。中标方和招标方工作人员双方同时在场情况下，招标方进行验收。验收合格后，双方签署验收单。

- 验收标准：

符合国家现行有关标准、相关行业规范及招标人要求，由用户单位负责验收。货物送达现场后需方组织相关人员对货物进行到货验收。

- 供货要求：

本次招标的设备主要是泵站工程使用，工期紧张，中标单位接到发货通知之日起分批供货，并把货物送达需方指定的供货现场，否则将承担违约责任。到货时间以施工单位、监理及建设方共同签收时间为准。

- 六、交货条件：

- 1、交货地点：宜兴市内发包人指定的地点

2、设备的外观、包装、运输应按国家规定或部颁标准执行。如因承包人运输不当等原因造成损坏或丢失，应由承包人负责修复或补缺。

3、设备交货时，必须带有产品质量检验合格证书、质保单、装箱单、产品安装使用说明书，并保持出厂原有包装。

4、运输及到货地点：由承包方负责办理运输，并承担费用直接送到发包方指定地点。

- 5、承包方发货应提前一天用传真和电话通知发包人。

- 七、安装调试及售后服务：

1、承包人负责本次设备的安装和调试。在规定保修期内，如出现质量问题，承包人收到发包人函、电话通知后应在4小时内响应并解决问题。
	2、发包人应向承包人现场调试技术人员及维修人员提供方便条件，有关费用由承包人负责。
	3、发包人如邀请承包人提供非质量问题的其它技术服务，其费用另定。
	4、承包人对其供应的设备提供的质保按国家有关规定执行。
	5、本次招标的设备应提供不低于1年的免费质保，免费质保期限一律从设备安装调试验收合格之日起算。
	①在免费质保期内，提供免除一切费用的售后服务。
	②对于在免费质保期内出现故障确需更换的零配件，供应商必须确保采购单位能更换到原厂同种规格型号的零部件，以确保其正常使用；如因生产厂家停产等客观原因，不能提供同种规格型号的零配件时，应提供同等质量、档次的配件，且不补差价。

- 八、违约责任：

如供方逾期交货，除不可抗力外，供方应向需方就逾期交货部分支付违约金，每逾期供货一天，须扣200元/台的违约金。

供方逾期交货超过15天的视为供方不履行合同，需方将解除合同，并扣除相应违约金及履约保证金，如给需方造成损失的，还应赔偿相应损失。

如中标供应商不按照采购人要求将合同货物送达采购人指定地点的，每次支付违约金为逾期交货部分总价款的千分之八。情节严重的按违约处理，采购人将终止合同，同时对供方以扣除履约保证金的违约处罚，并报相关网站公示。

- 九、合同生效及其它：

1、供方不履行合同或履行合同不符合约定的，有权随时解除合同，并扣除违约金及履约保证金。如果需方因此造成的实际损失超过约定的违约金，则供方的赔偿额应以需方的实际损失为准。

2、合同经供需双方代表签字并加盖公章（或合同章），且见证部门盖章后即生效。

3、合同签订后供需双方即直接产生权利与义务的关系，合同执行过程中出现的问题应按照《民法典》的规定办理，在合同履行过程中，双方如有争议，先由发包人协调解决，如协调解决不成，则可向发包人所在地（宜兴）法院起诉。

4、合同在执行过程中出现的未尽事宜，在不违背本合同和招标文件的原则下协议解决，协商结果必须报见证方同意后以书面形式盖章记录在案，作为合同的附件，与本合同具有同等效力。

5、投标单位投标前应自行勘查安装和使用现场，充分考虑完成本项目的一切费用，在结算时以投标报价为准，不作调整。

6、供货期内如遇产品平滑（自然）升级，供应商应提供平滑升级商品不补差价（招标文件中有特殊要求的除外）

7、标后履约管理行为参照“宜招管发（2017）7号文”。

8、其它未尽事宜，合同双方签定附属协议。

9、合同签订时或实际使用时数量可能会有较大变动，中标单位接到需方发货传真后才能生产对应的设备，最终结算以实际使用数量结算，若由于采购方原因导致使用数量不足而终止合同的，不作为违约处理。投标人必须充分考虑市场原料价格变动和实际使用数量的风险，最终结算以单价为准。

- 第五章 投标文件（格式）

投标文件

项目编号：YXGYJT202401006（EPC）

项目名称： 宜兴市公用环保集团有限公司中车配套自控柜及流量计综合箱采购

投标人名称：                                （盖公章）

法定代表人或其被授权代表人：                 （签名）

日期：      年    月    日

- （一）投标函（格式）：

投标函

致宜兴市公用环保集团有限公司：

我方收到你单位YXGYJT202401006（EPC）招标文件，经仔细阅读和研究，我方决定参加投标。

- 我方愿意按照招标文件的一切要求，提供服务，投标总价详见《开标一览表》。

- 我方已对照招标要求，填写了投标服务偏离情况，详见《偏离表》。

- 我方同意按招标文件中的规定，本投标文件的有效期为投标截止之日起的60天（含提交当日）。在特殊情况下，可与贵方协商延长投标文件的有效期。

- 如果我方的投标文件被接受，我方将履行招投标文件中规定的每一项要求，按期、按质、按量、按地点，完成服务任务。

- 我方愿意根据贵方和评标委员会的要求，提供投标文件中所有材料的原件及相关证明性资料。

- 我方认为采购人有权确定中标投标人。除因不可抗力或招标文件认可的情形以外，我方绝不放弃中标资格。

- 我方愿意按《民法典》和合同条款履行自己的全部责任。

- 我方愿意按招标文件的规定交纳投标保证金。

- 如果我方中标，我方愿意遵守招标文件和中标通知书的规定，在指定时间和地点与采购人签订入库协议。

- 我方决不提供虚假材料谋取中标，决不采取不正当手段诋毁、排挤其他投标人，决不与采购人、其它投标人或者采购机构恶意串通，决不向采购人、采购机构工作人员和评委进行商业贿赂，决不在采购过程中与采购人进行协商谈判，决不拒绝有关部门监督检查，如有违反，无条件接受相关管理部门的处罚。

- 我方不是为本项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的投标人。

- 关联单位情况说明：

| 与我方单位负责人为同一人的其他单位 |  |
| --- | --- |
| 与我方存在直接控股、管理关系的其他单位 |  |

注：没有请填无。

- 13. 与本投标有关的一切正式往来函电，请联系：

| 地址 |  | 邮编 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 传真 |  | 办公电话 |  |
| 联系人 |  | 手机号码 |  |
| 开户名称 |  |  |  |
| 开户银行 |  | 开户账号 |  |

- （二）报价文件：

- 1、开标一览表（格式）：

开标一览表

项目编号： YXGYJT202401006（EPC）

投标人名称（盖章）：                                        单位：元

| 序号 | 品名 | 单位 | 数量 | 单项最 高限价 | 含税 单价 | 含税 总价 | 不含 税总价 | 增值税 税额 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 中车控制柜 | 套 | 1 | 106000 |  |  |  |  |  |
| 2 | 流量计综合箱 | 套 | 8 | 7500 |  |  |  |  |  |
| 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 总计（含税） |  |  | （小写）： |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | （大写）： |  |  |  |  |  |  |

投标人签名：                                             日期：

注：

1、投标总价已全部考虑了包括所有货物、设备、安装、调试、人力、机械、运输、仓储、各种税费（如发生政策性调整，将同步调整）、劳保、专利技术、质保、政策性文件规定及合同包含的所有风险、责任等各项所有费用。

2、合同签订时或实际使用时数量可能会有较大变动，最终结算以实际使用数量结算，若由于采购方原因导致使用数量不足而终止合同的，不作为违约处理。投标人必须充分考虑市场原料价格变动和实际使用数量的风险，在合同供货期内（投标总价为准），最终结算以单价为准。

2、投标明细报价表（格式）：

投标明细报价表

项目编号：YXGYJT202401006（EPC）

投标人名称（盖章）：                                             单位：元

| 序号 | 设备名称 | 型号规格 | 单位 | 数量 | 含税 单价 | 含税 总价 | 承诺品牌 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一 | 中车配套自控柜 |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |
| 小计（元）： |  |  |  |  |  |  |  |
| 二 | 流量计综合箱 |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |
| 小计（元）： |  |  |  |  |  |  |  |
| 总计（含税） |  | （小写）： |  |  |  |  |  |
|  |  | （大写）： |  |  |  |  |  |

投标人签名：                                             日期：

注：

（1）投标人应当根据“第三章 项目技术要求和有关说明”的内容在上表中详细填写，须包括本次招标的所有细项；“投标明细报价表”合计需与“开标一览表”合计一致。

（2）表格不够可自行延长。

（3）合同签订时或实际使用时数量可能会有较大变动，最终结算以实际使用数量结算，若由于采购方原因导致使用数量不足而终止合同的，不作为违约处理。投标人必须充分考虑市场原料价格变动和实际使用数量的风险，在合同供货期内（投标总价为准），最终结算以单价为准。

（4）投标总价已全部考虑了包括所有货物、设备、安装、调试、人力、机械、运输、仓储、各种税费（如发生政策性调整，将同步调整）、劳保、专利技术、质保、政策性文件规定及合同包含的所有风险、责任等各项所有费用。

（三）资格证明文件

- 1、关于资格的声明函（格式）：

关于资格的声明函

项目编号：YXGYJT202401006（EPC）

日期：

宜兴市公用环保集团有限公司：

我公司（单位）参加本次项目采购活动前三年内在经营活动中没有重大违法记录；同时，投标时不存在有效期限内的采购严重违法失信行为的处罚记录，未被列入失信名单或重大税收违法案件当事人名单；且具备履行合同所必需的设备和专业技术能力。我公司（单位）愿针对本次项目进行投标，投标文件中所有关于投标资格的文件、证明、陈述均是真实的、准确的。若有违背，我公司（单位）               同意监管部门做出的相关决定并承担由此而产生的一切后果。

投标人签名：

投标人公章：

法定代表人身份证复印件

正面

法定代表人身份证复印件

反面

- 2、法定代表人授权委托书（格式）：

法定代表人授权书

项目编号：YXGYJT202401006（EPC）

日期：

宜兴市公用环保集团有限公司：

系中华人民共和国合法企业。法定地址：                特授权         代表我公司（单位）全权办理针对上述项目的投标、参与开标、谈判、签约等具体工作，并签署全部有关的文件、协议及合同。

我公司（单位）对被授权代表人的签名负全部责任。

在撤销授权的书面通知送达你处以前，本授权书一直有效，被授权代表人签署的所有文件（在授权书有效期内签署的）不因授权的撤销而失效。

被授权代表人情况：

姓名：           性别：        年龄：         职务：

身份证号码：                   手机号码：

办公电话：                     传真：

通讯地址：

被授权代表人签名：                  单位名称（公章）：

法定代表人签名：

被授权代表身份证复印件

正面

被授权代表身份证复印件

反面

- 3、资格性证明材料复印件：

资格性证明材料

项目编号：YXGYJT202401006（EPC）

日期：

投标人应按以下顺序提供相关材料复印件，

- 关于资格的声明函（附法定代表人身份证复印件）；

- 投标人法定代表人授权委托书及被授权代表的身份证复印件（法定代表人亲自参加投标的除外）；（投标时必须提交被授权代表的身份证原件，如是法人来提供法人的身份证原件）；

- 具有独立承担民事责任能力的投标人营业执照或法人（登记）证书原件复印件；（投标时必须提交相应原件或公证件）；

- 投标人依法缴纳近十二个月中任意一个月份税收的相关材料（提供相关主管部门证明或银行代扣证明）复印件；

- 投标人依法缴纳近十二个月中任意一个月份社会保障资金的相关材料（提供相关主管部门证明或银行代扣证明）复印件；

- 投标人（或其全资子公司、分公司）为本项目被授权代表在近三个月内任意一个月缴纳的社保证明复印件（提供相关主管部门证明或银行代扣证明，法定代表人亲自参加报价的除外）

- 投标保证金交纳证明（银行转账）复印件；

- 投标人具有2019年1月1日至上网公告日前（以发票开具时间为准）该类产品销售业绩。（需提供清晰可辨销售合同及发票原件）。

投标人签名：

投标人公章：

- （四）技术条款及相关要求偏离表（格式）：

- 技术条款及相关要求偏离表

投标人名称（盖章）：               项目编号：YXGYJT202401006（EPC）

| 序号 | 项目名称 | 招标内容 | 投标内容 | 正偏离/负偏离 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

注：投标人应对照招标文件“第三章项目技术要求和有关说明”的相关要求，将自身响应的偏离情况（与招标文件要求不一致的地方）详细填入上表，并注明“正偏离/负偏离”；若未填写上表，视为完全响应。

投标人签名：                                    日期：

- （五）品牌承诺标

品牌承诺表

| 序号 | 材料设备名称 | 规格型号 | 参照（或相当于）品牌（型号） | 投标人承诺 品牌(型号) | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |

注：投标人应在以上参照品牌产品中选择其中一个或多个，并在以上承诺表中予以承诺。参照品牌列明型号系列的，承诺时也必须明确到型号系列。除以上明确的品牌外，欢迎其他在品牌知名度、信誉度、质量、性能、技术指标等方面不低于上述品牌的产品参加，但必须在招标答疑截止时间前，以书面形式（并加盖公章）向招标人提出，并提供相应的证明材料，招标人认为合理的，将以招标文件答疑方式告知所有投标人予以增加。投标人必须按上述要求在以上承诺表中进行承诺，否则视为未响应招标文件的实质性要求。

- （六）诚信要求：

承诺书

我_________公司(以下简称我公司)按照本次招标文件要求，秉承诚信经营理念，承诺在本次投标文件中所有响应的内容，包括我公司经营资质、生产规模、生产设备、生产工艺、销售业绩、样品、产品各主辅件使用指标、原材料管理与使用等均为真实情况反映，能够随时接受需方送省级以上检验机构检验，投标产品一旦抽检不合格或与样品不符，按违约处理，采购人将终止合同，同时对供方处以扣除履约保证金的违约处罚，并报政府相关网站公示。

企业名称（盖章）：

企业负责人签字：

日期：2024年 月 日

- 宜兴市公用环保集团有限公司

中车配套自控柜及流量计综合箱采购招标公告

因工作需要，现组织宜兴市公用环保集团有限公司对中车配套自控柜自控柜及流量计综合箱采购进行招标。现欢迎符合相关条件的供应商参加投标。

- 一、招标项目主要信息：

①项目编号：YXGYJT202401006（EPC）

②项目名称：宜兴市公用环保集团有限公司中车配套自控柜及流量计综合箱采购

③项目简要说明：详见招标文件

④本项目预算为：本次最高限价为16.6万元，最低价中标 。

- 二、投标人资格要求：

- 1、投标人参加本次采购活动应具备下列资格条件：

①具有独立承担民事责任的能力；

②有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

③具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

④不接受联合体，不接受中标后分包；

⑤良好的信用记录：投标截止时间之前，未被“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）列入失信执行人、税收违法黑名单、政府采购严重违法失信行为记录名单，未被“中国政府采购网”网站（www.ccgp.gov.cn）列入政府采购严重违法失信行为记录名单；

⑥投标人需具有2019年1月1日至上网公告日前（以发票开具时间为准）该类产品销售业绩。（需提供清晰可辨销售合同及发票原件证明）。

- 三、投标及开标有关信息：

1、提交投标文件截止及开标时间：2024年1 月22 日   16:00

2、确定采购结果时间：评审结束后

3、地点：宜兴市公用环保集团有限公司二楼开标室

4、其他有关事项：截止期后的投标文件或未按招标文件规定的投标文件，恕不接受。

5、招标文件售价：每份300元，在递交投标文件时收取（售后不退，招标活动终止的情况除外）。

- 四、公告期限：2024年1月 16日至2024年1月21 日

采购人：宜兴市公用环保集团有限公司 联系人：吴先生、胡先生 联系电话：0510-80718867、0510-80718822 联系地址：宜兴市环科园绿园路528号 邮政编码：214200

有关本次招投标活动方面的问题,可来人、来函（传真）或电话联系。

宜兴市公用环保集团有限公司

2024年1月16 日