宜兴市公用环卫有限公司高铁站垃圾填埋场渗沥液处理委托管理服务采购

招

标

文

件

项目编号: YXGYJT202404008

二〇二四年五月八日

目     录

第一章 投标邀请函	- 3 -

第二章 投标人须知	- 5 -

第三章 项目技术要求和有关说明	- 14 -

第四章 合同书（格式文本）	- 18 -

第五章 附件（投标文件格式）	- 23 -

- 第一章 投标邀请函

宜兴市公用环卫有限公司对高铁站垃圾填埋场渗沥液处理委托管理服务组织自行采购，欢迎你单位参加投标并提请注意下列附表中的相关事项：

| 序号 | 内 容 |  |
| --- | --- | --- |
| 1 | 采购人：宜兴市公用环卫有限公司 项目名称：高铁站垃圾填埋场渗沥液处理委托管理服务 项目编号：YXGYJT202404008 评标方法：最低价评标法（集团网站公开招标） 本项目预算：48万元/二年。（含每月不低于二次的水质抽检费用） |  |
| 2 | 2.1投标人参加本次采购活动应具备下列资格条件： ①具有独立承担民事责任的能力； ②有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录； ③具有履行合同所必需的设备和专业技术能力； ④不接受联合体，不接受中标后分包； ⑤良好的信用记录：投标截止时间之前，未被“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）列入失信执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单，未被“中国政府采购网”网站（www.ccgp.gov.cn）列入政府采购严重违法失信行为记录名单； ⑥投标人具有环保工程专业二级及以上资质（提供资质证书原件）； ⑦投标人需具有主体工艺采用MBR（A/O+外置超滤）+NF工艺，满负荷处理水量不小于30m3/天，出水水质不低于城市污水纳管标准（GB/T 31962-2015）的垃圾渗滤液处理站的运营业绩。（业绩证明材料：需同时提供合同、水质检测报告、验收证明原件） ⑨人员岗位： 项目总负责人员1人：具有工程师及以上职称并具有5年以上相关管理经验人员担任。（兼职） 污水处理人员1人：负责污水处理工艺技术及相关技术管理工作。（专职） 工艺运行人员1人：负责水处理设施、设备的运行和日常维护、维修，水质日常化验检测工作。（兼职） 注：需提供工程师证书原件、社保缴费清单原件 （十二个月中任意一个月份投标单位为其办理的社保交费清单原件（指2023年3月至2024年3月任意一个月）。 |  |
|  | 2.2 拒绝下述供应商参加本次采购活动： ①供应商单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的采购活动； ②凡为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测服务的供应商，不得再参加本项目的采购活动。 |  |
| 3 | 集中考察和答疑：为确保本次采购项目顺利实施，采购人将于2024年 5 月 11 日 下午 14 时组织现场集中考察。 地点： 宜兴市高铁站垃圾填埋场 （联系人：王华彬，联系电话：13771354282 ） 各投标人应认真踏勘高铁站垃圾填埋场，熟悉高铁站垃圾填埋场渗沥液处理设备及周边的地形、交通道路等情况，以获得一切可能影响投标报价的直接资料，根据现场的实际情况，并将需要或可能发生的费用，全部计入投标报价内。无论是否开列此类费用，采购单位将一律视为一个有经验的投标人已确认所有现场条件，并预计到了所有可能发生的异常情况。投标人中标后，不得以不了解或不完全了解高铁站垃圾填埋场渗沥液处理情况为理由而提出额外费用等要求，对此类要求，采购人将不作任何答复与考虑。采购人向投标人提供的有关现场的数据和资料，是采购人现有的能被投标人利用的资料，采购人对投标人做出的任何推论、理解和结论均不负责任。若投标单位不参加本次集中考察和答疑，中标后，中标单位出水水质不达标不得以进水水质不符合招标提供的相关数据、设备及设计等不合理为由提出额外费用等要求。 |  |
| 4 | 采购人根据项目的实际情况，要求投标人在投标前须交纳投标保证金贰万元人民币。 交纳投标保证金的单位名称必须与参加投标的投标人名称一致，且在投标截止时间十分钟前到达以下指定账户： 交纳投标保证金账户名称; 宜兴市公用环保集团有限公司; 交纳 形式; 投标保证金的交纳形式限于转账（不接受其他形式的投标保证金）. 开户银行; 光大银行宜兴支行. 账号; 51610188000229376. 注：投标人必须在开标前将保证金汇入以上账户，否则作废标处理, 缴纳投标保证金账户为涉密账户，账号随机，请投标单位仔细核对账号后缴纳投标保证金，合同签订后，无息退回。 |
| 5 | 投标文件正本份数：1份 投标文件副本份数：4份 |  |
| 6 | 投标截止时间及开标时间：2024年5月14日9:30 定标时间：评标结束后（北京时间为准） 投标地点及开标地点：宜兴市公用环保集团有限公司2楼招投标室（中国宜兴环保科技工业园科技孵化园） 。 |  |
| 7 | 采购人：宜兴市公用环卫有限公司 联系人： 联系电话： 0510-80718885 传真电话：/ 联系地址：无锡市宜兴市环科园绿园路528科技孵化园内 邮政编码：214200 | 采购代理机构： 联系人： 联系电话： 传真电话：/ 联系地址： 邮政编码： |
|  | 质疑受理人及联系电话： 刘先生，0510- 80718867 | 采购监督管理及投诉处理主体： 宜兴市人民政府国有资产监督管理办公室 联系地址：宜兴市荆溪中路35号五局大院内 |

- 第二章 投标人须知

一、总   则

1、定义

1.1 “投标人”是指参加投标竞争，并符合招标文件规定资格条件的法人、其他组织或者自然人。

1.2 招标文件中的“法定代表人”是指投标人的营业执照中的“法定代表人”、“执行事务合伙人”、“经营者”。

1.3 “投标人签名”是指法定代表人或法定代表人授权代表签字或盖章。

1.4 “投标人名称（盖章）”及“投标人公章”是指投标人的公章。

1.5 “服务”指本招标文件中所述服务及相关产品。

2、投标费用

2.1 招标文件中的货币单位均为人民币元。

2.2 投标人应自行承担所有与准备和参加投标有关的一切费用。

3、保密要求

3.1 采购各方当事人，对采购活动过程中获悉的国家秘密、商业秘密，应当依法予以保密。

二、招标文件

4、招标文件的组成

4.1 投标人可在 “宜兴市公共资源交易网”网站下载招标文件及有关资料。投标人须按招标文件要求提交全部资料并对招标文件各项内容作出实质性响应，否则投标无效。

4.2 招标文件包括本文件目录所列全部内容及其附件，如有缺漏，请立即与江苏鸿成工程项目管理有限公司联系解决。

4.3 招标文件如与招标公告有不一致的地方，以招标文件为准。

5、招标文件的解释

5.1 本文件“第三章 评标方法和标准”和“第四章 项目技术要求和有关说明”由宜兴市公用环卫有限公司负责解释，其他部分由宜兴市公用环卫有限公司负责解释。

6、招标文件的澄清、修改

6.1 采购人或者采购代理机构对已发出的招标文件进行必要澄清或者修改的，将在招标文件要求提交投标文件截止时间 3日前，在原招标公告媒体发布更正公告。不足 3 日的，采购人或者采购代理机构有权决定延长投标文件的截止时间和开标时间，该澄清或者修改的内容为招标文件的组成部分。

6.2 投标人应在投标截止时间前关注原采购信息发布媒体上有关本招标项目有无变更公告。如投标人未及时关注，由此造成的一切损失由投标人自行承担。

三、投标文件

7、投标文件的组成。

- 投标函（格式见附件）

- 报价文件：

- 开标一览表（格式见附件）；

- 投标明细报价表（格式见附件）。

- 资格证明文件：

- 关于资格的声明函（附法定代表人身份证复印件）（格式见附件）；

- 投标人法定代表人授权委托书及被授权代表的身份证复印件（格式见附件，法定代表人亲自参加投标的除外）；

- 具有独立承担民事责任能力的投标人营业执照或法人（登记）证书复印件；（投标时必须提交相应原件或公证件）

- 投标人依法缴纳近十二个月中任意一个月份税收的相关材料（提供相关主管部门证明或银行代扣证明）复印件；

- 投标人依法缴纳近十二个月中任意一个月份社会保障资金的相关材料（提供相关主管部门证明或银行代扣证明）复印件；

- 投标人（或其全资子公司、分公司)为本项目被授权代表在近三个月内任意一个月缴纳的社保证明复印件（提供相关主管部门证明或银行代扣证明，法定代表人亲自参加报价的除外）；

- 投标保证金交纳证明复印件；

- 投标人具有环保工程专业二级及以上资质（提供资质证书原件）；

- 投标人需具有主体工艺采用“水质均衡+外置式MBR+NF/RO”、处理水量不小于30m3/天、出水水质不低于城市污水纳管标准（GB/T 31962-2015）的垃圾渗滤液处理站的运营业绩。（业绩证明材料：需同时提供合同、水质检测报告、验收证明原件）

⑨项目总负责人员1人：具有工程师及以上职称并具有5年以上相关管理经验人员担任。（兼职）

污水处理人员1人：负责污水处理工艺技术及相关技术管理工作。（专职）

工艺运行人员1人：负责水处理设施、设备的运行和日常维护、维修，水质日常化验检测工作。（兼职）

（提供工程师证书、社保缴费清单原件）

注：以上“近十二个月”是指投标截止日之前近十二个月（不含投标当月）。

- 技术参数及相关要求偏离表（格式见附件）

- 招标文件第三章“项目技术要求和有关说明”中要求提供的相关证明材料（如有自行添加）

- 投标人企业概况（格式见附件）

- 项目人员配置清单（格式见附件）

- 服务内容的详细说明及服务方案（格式自拟）

- 运行维护管理方案（格式自拟）

- 承诺书（格式见附件）

- 要求采购人提供的配合（如有自拟并自行添加）

- 其他（投标人认为有必要提供的声明和文件，如有自拟并自行添加）

上述（1）-（10）项投标人必须按要求全部提供，否则投标无效。投标人应在提交投标文件截止时间之前将相关原件或公证件与投标文件一并提交。如上述证明文件遇年检、换证，则必须提供法定年检、换证单位出具的有效证明复印件，原件一并提交。如上述“（3）资格证明文件”第⑤、⑥项，依法免税或不需要缴纳社会保障资金的投标人，须在投标文件中提供相应文件证明其依法免税或不需要缴纳社会保障资金。投标人法定代表人或授权代表为外籍、港、澳、台地区人士的，其身份证明须提供有效的护照或港澳同胞来往内地通行证、台湾同胞来往大陆通行证，或其它可在中国大陆有效居留的许可证明。

8、投标文件的制作及密封

8.1 所有文件、往来函件均应使用简体中文（规格、型号辅助符号例外）。

8.2 投标人所使用的计量单位应为国家法定计量单位。

8.3 投标文件由投标人按要求参考给定格式如实填写（编写），格式中有盖章和签名要求的，须加盖投标人公章、并由法定代表人或被授权代表人签名。其中，正本上加盖的公章应为红章。

8.4 如投标人对招标文件的相关内容有不同意见的偏离，应在投标文件中详细说明偏离的情况，如未明确作出偏离情况的说明，则视同投标人同意招标文件的要求。

8.5 投标文件不应有涂改、增删和潦草之处，如有必须修改时，修改处须有投标人公章和法定代表人或被授权代表人签字。

8.6 投标文件应按照“投标文件的组成”顺序统一用A4规格幅面打印、装订成册，并注明“正本”、“副本”字样，由于编排混乱导致投标文件被误读或查找不到，责任由投标人承担。

8.7 投标人应该将投标文件密封，同时注明投标人名称。

9、投标文件的真实性

9.1 投标人（含中标供应商）应对其投标文件中提供的所有材料的真实性负责。

9.2 如采购人、采购代理机构视情况或根据各项法律、法规、规章及相关制度的规定，要求投标人（含中标供应商）提供投标文件中某材料的原件、其他相关证明性资料等材料，投标人（含中标供应商）应按照规定的时间、内容、数量等相关要求，予以提供原件、相关证明性资料等材料。如投标人（含中标供应商）未能按照以上要求予以提供的，采购人、采购代理机构将视同该投标人（含中标供应商）无该材料的原件、相关证明性资料等材料，则投标人（含中标供应商）的投标文件在该材料上未响应（满足）招标文件的要求。

10、投标文件的递交

10.1 投标人须在招标文件规定的提交投标文件截止时间之前到宜兴市公用环卫有限公司提交投标文件，逾期不予受理。

11、有下列情形之一的投标文件将拒收

11.1 在招标文件要求提交投标文件的截止时间之后送达的；

11.2 未按照招标文件要求密封的。

12、投标文件的有效期

12.1 投标文件的有效期为提交投标文件截止之日起的60天（含提交当日）。在特殊情况下，采购人、采购代理机构可与投标人协商延长投标文件的有效期。

13、投标文件的退还

13.1 投标人投标后，江苏鸿成工程项目管理有限公司对所有投标人的投标文件一律不予退还。

14、投标文件的修改和撤回

14.1 投标人在投标截止时间前，可以对所递交的投标文件进行补充、修改或撤回，并书面通知江苏鸿成工程项目管理有限公司。补充、修改的内容应当按照招标文件要求签署、盖章、密封后，并作为投标文件的组成部分。

15、无效投标的确认

15.1 投标人有下列情况之一者，其投标无效：

- 未按照招标文件的规定提交投标保证金的；

- 投标文件未按招标文件要求签署、盖章的；

- 不具备招标文件投标邀请函中“2.1投标人参加本次采购活动应具备的资格条件”或未按招标文件规定的要求提供资格证明文件的；

- 投标文件未满足“投标文件制作”要求的；

- 报价超过招标文件中规定的预算金额或者最高限价的；

- 单个细项或整个项目的报价不明确，出现选择性报价的；

- 投标文件报价出现前后不一致，且投标人拒绝修正的；

- 投标文件含有采购人不能接受的附加条件的；

- 评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约，且投标人不能证明其报价合理性的；

- 与其他投标人恶意串通的，包括但不限于以下几种情况：

- 不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制；

- 不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜；

- 不同投标人的投标文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人；

- 不同投标人的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异；

- 不同投标人的投标文件相互混装；

- 不同投标人的投标保证金从同一单位或者个人的账户转出。

- 提供虚假材料的（包括工商营业执照、财务报表、资格证明文件等）；

- 投标文件内容不全、自相矛盾或不符合法律法规和招标文件中规定的其它实质性要求的；

- 法律、法规和招标文件规定的其他无效情形。

- 联合体投标、中标后分包

16.1、联合体

不接受联合体。

16.2 中标后分包

不接受中标后分包。

- 开标、评标、定标、废标

17、开标

17.1 采购人按招标文件规定的时间在宜兴市公用环卫有限公司召开开标大会，开标时由投标人自行检查其投标文件的密封情况，经确认无误后，采购人或采购代理机构当众拆封，宣布投标人名称、投标价格（开标一览表中合计金额（大写金额））和招标文件规定的需要宣布的其他内容。

17.2  开标过程由采购人或者采购代理机构负责记录，由参加开标的各投标人代表和相关工作人员签字确认后随采购文件一并存档。投标人未参加开标的，视同认可开标结果。

17.3 投标人对开标过程和开标记录有疑义，以及认为采购人、采购代理机构相关工作人员有需要回避的情形的，应当场提出询问或者回避申请。对投标文件报价前后不一致的修正，待进入评标环节以后，由评标委员会做出认定；若未进入评审环节，不需要做出认定。

18、评标

18.1 具体评标事务由采购人依法组建的评标委员会负责。

18.2 开标结束后，评标委员会对投标人投标截止时间之前的信用情况进行查询并按照本须知“8、投标文件的组成”中“（3）资格证明文件”的要求依法对投标人的资格进行审查。

18.3 评标委员会对符合资格的投标人的投标文件进行符合性审查，以确定其是否满足招标文件的实质性要求。实质性要求是指本招标文件中“第三章项目技术要求和有关说明”部分及其他“必须”或“应（应当）”等文字说明的相关要求。

18.4 澄清有关问题。对投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，评标委员会应当以书面形式要求投标人作出必要的澄清、说明或者补正。投标人的澄清、说明或者补正应当采用书面形式，并加盖公章，或者由法定代表人或其授权的代表签字。投标人的澄清、说明或者补正不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。若对不同文字文本投标文件的解释发生异议的，以中文文本为准；正本与副本不符，以正本为准。

18.5 比较与评价。评标委员会应当按照招标文件中规定的评标方法和标准，对符合性审查合格的投标文件进行商务和技术评估，综合比较与评价。

18.6 评标方法和标准。本次招标采用最低评标价法。

（1）评标委员会在资格性检查、符合性检查的基础上，且在符合采购需求、质量和服务相等的前提下（即质量和服务均能满足招标文件实质性响应要求），按投标报价由低到高顺序排列，推荐三名中标候选人。

若投标报价相同的，则抽签决定顺序排列。

（2）投标文件报价出现前后不一致的，除招标文件另有规定外，按照下列规定修正：

- 投标文件中开标一览表内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表为准；

- 大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

- 单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价；

- 总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

注：同时出现两种以上不一致的，按照前款规定的顺序修正。修正后的报价须加盖投标人公章，或由法定代表人或其授权的代表签字。投标人不确认的，其投标无效。

18.7 评标委员会根据评审结果，完成评审报告的制作。

18.8 采购人或采购代理机构宣读评标委员会初步评审意见。

19、定标

19.1 评审结束后，采购人应当在收到评审报告后5个工作日内，在评审报告推荐的中标候选人中按顺序确定中标供应商。

19.2 采购人和采购代理机构向中标供应商发出中标通知书。

20、投标截止后投标人不足3家，除采购任务取消情形外，按照以下方式处理：

- 招标文件存在不合理条款或者招标程序不符合规定的，采购人、采购代理机构改正后依法重新招标；

- 招标文件没有不合理条款、招标程序符合规定，由采购人决定是否需要采用其他采购方式采购的。

21、废标的确认

21.1 有下列情形之一的予以废标，同时由采购人或采购代理机构将废标理由通知所有投标人：

- 投标截止后投标人不足3家，且未采用其他采购方式的；

- 出现影响采购公正的违法、违规行为；

- 投标人的报价均超过采购预算，采购人不能支付；

- 因重大变故，采购任务取消。

- 投标保证金

22、投标保证金

22.1 投标保证金应按照投标邀请规定的数额和办法交纳。

22.2 投标人交纳的本票、银行汇票，如因票据出现印章模糊、印章不全、字迹不清、字体不规范、打印不清楚等瑕疵，无法顺利入账的，视同该投标人交纳的投标保证金无效，责任由投标人自负。

22.3 招标活动结束后，中标供应商的投标保证金在合同签订后的五个工作日内无息退还；中标通知书发出后5个工作日内退还未中标供应商的投标保证金，不计利息。

退还投标保证金的手续，由投标人自行与招标人联系办理退还事宜。

22.4 投标人有下列情形之一的，其交纳的投标保证金不予退还：

- 在提交投标文件截止时间后撤回投标文件的；

- 在投标文件中提供虚假材料的；

- 除因不可抗力或招标文件认可的情形以外，中标供应商不与采购人签订合同的；

- 与采购人、其他投标人或者采购代理机构恶意串通的；

- 招标文件规定的其他情形。

- 签订合同

23、签订合同

23.1 投标人被视为充分熟悉本招标项目所在地的与履行合同有关的各种情况，包括自然环境、气候条件、劳动力、施工现场及公用设施等，本招标文件不再对上述情况进行描述。投标人应认真阅读和充分理解招标文件中所有的内容，一旦中标后，在合同履行过程中的所有风险由投标人自行承担

23.2 中标供应商应于中标公告发布之日起7日内，办理签订合同前的相关手续;并于中标通知书发出之日起30日内，按照招标文件确定的事项与采购人签订采购合同。

中标供应商如逾期不办理相关手续、签订合同，采购人将依据有关规定进行处理。

如遇特殊情况，采购人可延期签订合同。

23.3 签订合同书及合同条款应以招标文件和中标供应商的投标文件为依据。

23.4 签订合同前，中标供应商须在签订合同之前，向采购人交纳中标价10%的履约保证金。

| 交纳投标保证金账户名称 | 宜兴市公用环卫有限公司 | 交纳形式 | 履约保证金的交纳形式限于电汇、转账、本票、银行汇票（不接受其他形式的履约保证金） |
| --- | --- | --- | --- |
| 开户银行 | 建设银行宜兴营业部 |  |  |
| 账 号 | 32001616236050775875 |  |  |

23.5 履约保证金于合同运营期满，经验收合格后一月内无息退还。

23.6中标供应商(含中标候选人)拒绝与采购人签订合同，或因不可抗力或者自身原因不能履行采购合同的，须要有明确的意思表示，并向采购人书面申明放弃合同，采购人可以按照评审报告推荐的中标候选人名单排序，视情况确定下一候选人为中标供应商，也可以重新开展采购活动。无正当理由拒绝签订合同的中标供应商(含中标候选人)，采购人将视情对其列入不良行为记录名单，在一至三年内禁止参加采购活动。拒绝签订采购合同的中标供应商(含中标候选人)不得参加对该项目重新开展的采购活动。

23.7 采购合同履行中，采购人需追加与合同标的相同服务的，在不改变合同其他条款的前提下，可以与中标供应商协商签订补充合同，但所有补充合同的采购金额不得超过原合同采购金额的百分之十。

- 投标行为及投标产品：

24、投标行为及投标产品：

- 投标人的投标行为必须遵守各项法律、法规、规章及相关制度的规定。

- 投标服务及产品、产品安装（施工）等应符合国家、行业等相关标准及要求。

- 投标人提供的产品应是全新、未使用过的原装合格正品。投标人中标后，在供货期内如遇产品平滑（自然）升级，中标供应商应提供平滑升级商品不补差价（招标文件中有特殊要求的除外）。

- 招标文件中要求投标人出具的证书等相关材料，均应在有效期限内，即有效期限应覆盖投标文件评审当日。

- 质疑处理：

25、询问

投标人对招标活动事项有疑问的，可以向采购人提出询问，采购人将在两个工作日内作出答复，但答复的内容不涉及商业秘密。

25、质疑

25.1投标人认为采购文件、采购过程和中标、成交结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或者应当知道其权益受到损害之日起七个工作日内，以书面形式向采购人提出质疑。

25.2 质疑时效期间的起算：对招标文件提出质疑的，应自招标文件公告期限届满之日起计算；对采购过程提出质疑的，自采购程序环节结束之日起计算；对中标结果提出质疑的，自中标结果公告期限届满之日起计算。未在法律规定的时间内按要求提交质疑函（仅限于原件）的，被质疑人将不予受理。

25.3 对符合法定质疑条件的质疑，被质疑人在受理后的七个工作日内进行书面答复。

- 第三章 项目技术要求和有关说明

本项目为宜兴市公用环卫有限公司高铁站生活垃圾填埋场渗沥液处理委托管理服务，具体要求如下，投标人须提供满足以下要求的服务，不得有负偏离：

一、项目技术要求：

| 序号 | 名称 | 运营单价最高限价 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| - 1 | 高铁站生活垃圾填埋场渗沥液处理委托管理服务 | 48万元/2年 | 托管运营期限二年 |

二、招标托管运营需求

1.项目背景

1.1项目基本情况

高铁站垃圾填埋场渗沥液处理厂位于高铁站附近，晴天渗滤液量为10吨左右，雨天为25吨左右，目前采用“MBR（A/O+外置超滤）+NF”为核心的工艺路线配置的渗沥液处理系统设备。

投标人对现场进行踏勘后，采购单位均视为对现场所有设施设备、工艺的认可。中标后，需负责设施设备的维护、保养，并在合同终了时，与采购方签署设备完好确认书。

1.2 运营服务期限

托管运营服务期限是指中标人关于稳定运行期签发之日起 2  年内的运营服务管理。

1.3出水水质要求

出水水质指标达到城市污水纳管排放标准。

2 项目托管运营服务外包要求

2.1 运营服务管理内容

运行维护范围及污水水源:从甲方垃圾填埋场的集污池提升污水泵后过滤池起至污水处理设备排放口止。污水水源为甲方垃圾填埋场垃圾渗滤液、冲洗场地污水及部分雨水地下渗水。

根据投标中标价，高铁站生活垃圾填埋场渗沥液处理委托管理服务费用包括维护人员人工费用、交通费、检测费、水处理药剂、所有设备维修、零配件的更换及沉淀调节池、干化池的清渣（包含膜通量衰减而需要换膜的费用）等其他费。

具体运营服务管理内容如下：

2.2.1污水处理运行管理指标要求

★(1)污水处理部分进水水质要求

渗滤液进水水质检测如下表                               采样时间：2024年3月26日

| 项目 | 色度 | PH | CODcr (mg/L) | 氨氮 (mg/L) | 总磷 (mg/L) | 总氮 (mg/L) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 检测值（mg/L) | 35 | 6.78 | 7.47*104 | 1.77 | 0.052 | 1.26 |

具体情况按照实际数值为准，以上为2024年3月的检测值，仅供参考。

(4)其他要求

在保证处理水量和出水水质的基础上，必须做好自控及电气设备的维护保养，卫生保洁、场区安全工作。

2.2.2运行要求

污水处理设备进行维护要求:

（1）乙方需向甲方提供垃圾填埋场污水处理设备运行管理维护技术规范样本。

（2）乙方应安排专业技术管理人员对污水处理设备进行日常运行维护检修，确保污水处理项目始终处于良好运行状态并能够以安全稳定的方式处理污水和排放污泥，达到城市污水纳管排放标准（GB/T 31962-2015）。

（3）运营期间如乙方存在偷排、漏排及超标排放的行为，则乙方需承担其带来相应影响的全部责任。处理污水过程中的大气污染物、噪声、臭气异味需满足环保要求。使垃圾填埋场每天的垃圾渗滤液得到及时有效处理，无污水积存。

（4）乙方需记录好污水处理运行维护的相关数据台帐，保留基础数据，以备环保部门检查。（5）对因有毒有害化工垃圾渗滤液造成菌种非正常死亡，不能进行正常处理污水时，乙方应及时重新进行菌种的培养，尽快恢复设备的处理功能，同时由甲方负责做好菌种培养期间污水的临时排放处理等相关协调工作。

（6）投标单位在投标文件中提供运行维护管理方案，方案中应包含：项目概况、运行维护管理组织架构、运行措施、工作职责和纪律规范、运行维护管理制度、操作规程、安全规程、应急预案等内容，并根据方案审核意见修改完善，并形成最终文本，在日常运行中严格执行。中标后，中标人需按招标人需求、实际情况及招标文件要求完善维护管理方案，最终方案由招标人签字确认后方可按此方案实施。

（7）中标单位应设置合理的组织运营机构，人员结构和数量配备必须保证本污水处理站正常运行。应根据处理规模、工艺要求，配备齐全专职管理人员和技术人员，需要持证上岗的具备上岗证。

（8）中标单位应按有关规范、规定的要求，建立完善的设备及设施管理制度、设备操作规程、设备及设施维护规程以及点检、巡检标准，制定严格的岗位责任制。对各种设备、设施做好日常维护保养。设备设施维修工作应按照预防性维修原则制定设备、设施维修计划，报招标人，并严格执行。

（9）运行管理记录

根据实际运行情况，按照行业及环保等相关要求建立各类运行管理台帐。

（10）投标人应根据本项目情况，自行配备必须的办公设备、常规检测检验设备等。保证生产正常开展。

2.2.3 人员配备要求

根据运行维护管理要求，以高效、精简的原则设置以下工作岗位：

项目总负责人员1人：具有工程师及以上职称并具有5年以上相关管理经验人员担任。（兼职）

污水处理人员1人：负责污水处理工艺技术及相关技术管理工作。（专职）

工艺运行人员1人：负责水处理设施、设备的运行和日常维护、维修，水质日常化验检测工作。（兼职）

2.2.4 项目管理要求

(1) 招标人考核管理要求

1）水量处理：在合同期内，每天全量处理渗滤液。

2）水质考核：在合同期内，根据出水水质指标进行考核。甲方每月对乙方管护的设备排放口水质进行不少于二次抽样检测（检测费由乙方承担）。且每出现一次超标排放，甲方扣除乙方运行维护费用5000元。以此类推，若连续10天出现水质不合格，招标人将终止合同，扣除履约保证金，并赔偿给招标人的损失。且乙方需承担相应的环保风险、安全风险与上级部门的经济处罚。

(2) 监督管理要求

中标人应接受行政管理部门及招标人对本项目的监督管理。

(3) 制度管理要求

中标人应制定具体的管理制度，确定运行岗位，工作职责、操作规程、信息报送、纪律规范等，组织协调好日常运行管理工作，确保高效、安全、规范、达标运行。

（4）应急预案要求

中标人应建立应对和处置各种突发事件如自然灾害、疫情、涉及发生危害周边设施财产、防汛抢险、生态环境及人员生命的公共安全事故等的应急快速反应机制。

（5）安全防护、文明运行要求

1）中标人应按劳动法相关规定，合法用工。并配备好作业人员的安全防护用具。

2）中标人必须落实安全生产措施，严格执行操作规程。

3）中标人未经招标人以及有关部门的同意，不得擅自改变场区内原有设施现状。

4）本项目的安全生产责任由中标人承担。

2.3 运营期满设备移交要求

运营期满后，要求设备完好交接，如果存在设备损坏，需维修或更换完好后，才可退履约保证金。对于备品备件的储量应与设计要求相同。

三、付款方式

按每半年（服务周期6个月）完结后20日内凭增值税专票以及水质检测报告结算，以银行转帐的方式付给中标人。

四、其他

其他未尽事宜由供需双方在采购合同中详细约定。

- 第四章

高铁站垃圾填埋场渗沥液处理

委托管理

协

议

书

甲方：宜兴市公用环卫有限公司

乙方：

签约时间：二○   年  月

高铁站垃圾填埋场渗沥液处理

委托管理协议书

甲方（委托方）：宜兴市公用环卫有限公司

乙方（受托方）：

按照国家环保局有关环保设施运行管理的规定，甲方将高铁站垃圾填埋场渗沥液处理其一 ，（以下简称垃圾填埋场渗沥液处理）委托乙方管理，本着互惠互利，团结协作的精神，甲乙双方经协商达成如下协议：

一、委托内容

1、甲方在协议期间内将垃圾填埋场渗沥液处理厂的日常运行管理全权委托乙方负责，主要包括为垃圾填埋场渗沥液处理厂配备合格的操作、维修等相关技术人员，提供维修和设备维修保养，提供垃圾填埋场渗沥液处理厂所需药剂，保证垃圾填埋场渗沥液处理厂的正常安全运行等。

运行维护范围及污水水源:从甲方垃圾填埋场的集污池提升污水泵后过滤池起至污水处理设备排放口止。污水水源为甲方垃圾填埋场垃圾渗滤液、冲洗场地污水及部分雨水地下渗水。

根据投标中标价，高铁站生活垃圾填埋场渗沥液处理委托管理服务费用包括维护人员人工费用、交通费、检测费、水处理药剂、所有设备维修、零配件的更换及沉淀调节池、干化池的清渣等其他费（包含正常使用的情况下膜通量衰减需要换模的费用。）。

2、垃圾填埋场渗沥液处理厂设计处理规模:进水量     吨/天。

二、运营服务期限及管理内容

20  年  月   日至20  年  月   日，为期二年。

三、运营服务费用及结算方法

1.运营服务费用      万元/2年。

2.运营服务费的结算如下：

（1）本项目的污水处理服务费由甲方每半年（6个月）结算一次，结算金额为中标价的四分之一。

（2）按每半年（6个月）完结后20日内凭增值税发票以及水质检测报告结算，以银行转帐的方式付给乙方。

四、双方约定运营服务管理内容如下：

1、污水处理运行管理指标要求

(1)污水处理部分水质要求

处理后出水达到城市污水纳管标准（GB/T 31962-2015）。

(2)运行水量要求

在服务期内，每天全量处理渗滤液。

(3)其他要求

在保证处理水量和出水水质的基础上，必须做好自控及电气设备的维护保养，做好房屋及厂区安全工作。

2、运行要求

(1) 投标单位在投标文件中提供运行维护管理方案，方案中应包含：项目概况、运行维护管理组织架构、运行措施、工作职责和纪律规范、运行维护管理制度、操作规程、安全规程、应急预案等内容，并根据方案审核意见修改完善，并形成最终文本，在日常运行中严格执行。中标后，中标人需按招标人需求、实际情况及招标文件要求完善维护管理方案，最终方案由招标人签字确认后方可按此方案实施。

(2) 乙方应设置合理的组织运营机构，人员结构和数量配备必须保证本污水处理站正常运行。应根据处理规模、工艺要求，配备齐全专职管理人员和技术人员，需要持证上岗的具备上岗证。

(3) 乙方应按有关规范、规定的要求，建立完善的设备及设施管理制度、设备操作规程、设备及设施维护规程以及点检、巡检标准，制定严格的岗位责任制。对各种设备、设施做好日常维护保养。设备设施维修工作应按照预防性维修原则制定设备、设施维修计划，报甲方，并严格执行。

(4)运行管理记录

根据实际运行情况，按照行业及环保等相关要求建立各类运行管理台帐。

(5)乙方应根据本项目情况，自行配备必须的办公设备、常规检测检验设备等。保证生产正常开展。

3、人员配备要求

根据运行维护管理要求，以高效、精简的原则设置以下工作岗位：

人员岗位：

项目总负责人员1人：具有工程师及以上职称并具有5年以上相关管理经验人员担任。（兼职）

污水处理人员1人：负责污水处理工艺技术及相关技术管理工作。（专职）

工艺运行人员1人：负责水处理设施、设备的运行和日常维护、维修，水质日常化验检测工作。（兼职）

(1) 甲方考核管理要求

1）水量考核：在服务期内，对污水处理进出水量进行考核（出水量指实际污水处理达标的水量）。

2）水质考核：在服务期内，根据进出水水质指标进行考核。

(2) 监督管理要求

乙方应接受行政管理部门及甲方对本项目的监督管理。

(3) 制度管理要求

乙方应制定具体的管理制度，确定运行岗位，工作职责、操作规程、信息报送、纪律规范等，组织协调好日常运行管理工作，确保高效、安全、规范、达标运行。

（4）应急预案要求

乙方应建立应对和处置各种突发事件如自然灾害、疫情、涉及发生危害周边设施财产、防汛抢险、生态环境及人员生命的公共安全事故等的应急快速反应机制。

（5）安全防护、文明运行要求

1）乙方应按劳动法相关规定，合法用工。并配备好作业人员的安全防护用具。

2）乙方必须落实安全生产措施，严格执行操作规程。

3）乙方未经甲方以及有关部门的同意，不得擅自改变厂内原有设施现状。

本项目的安全生产责任由乙方承担。

5、 运营期间出水水质要求

处理后出水达到出水水质达到城市污水纳管标准（GB/T 31962-2015）。

注：运营期间如乙方存在偷排、漏排及超标排放的行为，则乙方需承担其带来相应影响的全部责任。

6、运营期间水质检测、监测要求

（1）日常检测

乙方应自行检测与记录当日的进、出水指标。

（2）不定期抽检

在服务期内，根据进出水水质指标进行考核。甲方每月对乙方管护的设备排放口水质进行不少于二次抽样检测。且每出现一次超标排放，甲方扣除乙方运行维护费用5000元。以此类推，若连续10天出现水质不合格，甲方有权解除合同，扣除履约保证金，履约保证金的数额不够弥补给甲方造成的实际损失的，乙方还应当对超额部分全部赔偿。且乙方需承担相应的环保风险、安全风险与上级部门的经济处罚。

7、运营期满设备移交要求

运营期满后，乙方应保证要求设备完好交接，如果存在设备损坏，乙方须维修或更换完好后，才可退履约保证金。对于备品备件的储量应与设计要求相同。

- 争议的解决

因服务的质量问题发生争议的，应当邀请国家认可的质量检测机构对服务质量进行鉴定。符合标准的，鉴定费由甲方承担；不符合质量标准的，鉴定费由乙方承担。

- 因履行本合同引起的或与本合同有关的争议，先协调解决，如协调解决不成，则可向甲方所在地（宜兴）法院起诉。

- 合同生效及其它

（1）合同经甲乙双方代表签字并加盖公章（或合同章）后即生效。

（2）合同签订后甲乙双方即直接产生权利与义务的关系，合同执行过程中出现的问题应按照《民法典》的规定办理。

（3）合同在执行过程中出现的未尽事宜，双方在不违背本合同和招标文件的原则下协商解决，协商结果以书面形式签订补充协议，且补充协议与本合同具有同等效力。

（4）本合同应按照中华人民共和国的现行法律进行解释。

| 甲方（采购人）：（盖章） | 乙方（供应商）：（盖章） |
| --- | --- |
| 代表人签字： | 代表人签字： |
| 电 话： | 电 话： |
| 开户银行： | 开户银行： |
| 账 号： | 账 号： |
| 住 所： | 住 所： |
| 日 期： 年 月 日 | 日 期： 年 月 日 |

- 第五章 附件（投标文件格式）

投标文件

项目编号：YXGYJT202404008

项目名称：  宜兴市公用环卫有限公司高铁站垃圾填埋场渗沥液处理项目委托管理服务

投标人名称：                                （盖公章）

法定代表人或其被授权代表人：                 （签名）

日期：      年    月    日

（一）投标函（格式）：

投标函

致宜兴市公用环卫有限公司：

我方收到你们YXGYJT202404008招标文件，经仔细阅读和研究，我方决定参加投标。

- 我方愿意按照招标文件的一切要求，提供服务，投标总价详见《开标一览表》。

- 我方已对照招标要求，填写了投标服务偏离情况，详见《偏离表》。

- 我方同意按招标文件中的规定，本投标文件的有效期为提交投标文件截止之日起的60天（含提交当日）。在特殊情况下，可与贵方协商延长投标文件的有效期。

- 如果我方的投标文件被接受，我方将履行招投标文件中规定的每一项要求，按期、按质、按量、按地点，完成服务任务。

- 我方愿意根据贵方的要求，提供投标文件中所有材料的原件及相关证明性资料。

- 我方认为采购人有权确定中标供应商。

- 我方愿意按《民法典》和合同条款履行自己的全部责任。

- 我方愿意按招标文件的规定交纳投标保证金。

- 如果我方中标，我方愿意遵守招标文件和中标通知书的规定，在指定时间和地点与采购人签订合同，并在签订合同前按招标文件的规定交纳履约保证金。

- 我方决不提供虚假材料谋取中标，决不采取不正当手段诋毁、排挤其他投标人，决不与采购人、其它投标人或者采购代理机构恶意串通，决不向采购人、采购代理机构工作人员和评委进行商业贿赂，决不在采购过程中与采购人进行协商谈判，决不拒绝有关部门监督检查，如有违反，无条件接受相关管理部门的处罚。

- 所有有关投标文件的函电，请按下列地址联系：

单位：                              邮编：

联系人：                            地址：

开户名称：                          办公电话：

手机号码：                          传真：

开户银行：                          开户账号：

投标人签名：

投标人公章：

（二）报价文件：

1、开标一览表（格式）：

开标一览表

项目编号：YXGYJT202404008

投标人名称（盖章）：

| 招标项目名称 | 含税总价（元） | 不含税总价（元） | 增值税 | 服务 年限 | 服务 地点 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 高铁站生活垃圾填埋场渗沥液处理委托管理服务 |  |  |  | 2年 |  |
| 投标报价（大写）： 万元/二年 |  |  |  |  |  |
| 备注： |  |  |  |  |  |

投标人签名：                                             日期：

注：

- 投标报价应包含完成本服务项目发生的所有含税费用、支付给员工的工资和国家强制缴纳的各种社会保障资金，以及投标人认为需要的其他费用等；

- 每一项服务仅接受一个价格，投标文件应对《开标一览表》中的全部服务进行投标，只投其中部分服务者，投标无效；

- 投标人一旦中标后，如因市场变化、政策性调整等因素导致投标成本的变化，投标报价将不会得到调整。即中标价在2年运营期内不做任何调整，请投标单位充分考虑投标风险。

2、投标明细报价表（格式）：

投标明细报价表

投标人名称（盖章）：                     项目编号：YXGYJT202404008

| 序号 | 项目名称 | 数量 | 单位 | 单价 | 金额 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 合计 |  | （小写） |  |  |  |  |
|  |  | （大写） |  |  |  |  |

投标人签名：                                    日期：

注：

- “项目名称”由投标人自行组织编写；

- “投标明细报价表”合计需与“开标一览表”合计一致；

- 表格不够可自行延长。

（三）资格证明文件

1、关于资格的声明函（格式）：

关于资格的声明函

项目编号：YXGYJT202404008

日期：

宜兴市公用环卫有限公司：

我公司（单位）参加本次项目（YXGYJT202404008  ）采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录，且具备履行合同所必需的设备和专业技术能力。我公司（单位）愿针对本次项目（YXGYJT202404008  ）进行投标，投标文件中所有关于投标资格的文件、证明、陈述均是真实的、准确的。若有违背，我公司（单位）               同意采购人做出的相关决定并承担由此而产生的一切后果。

投标人签名：

投标人公章：

法定代表人身份证复印件

正面

法定代表人身份证复印件

反面

2、法定代表人授权委托书（格式）：

法定代表人授权书

项目编号：YXGYJT202404008

日期：

宜兴市公用环卫有限公司 ：

系中华人民共和国合法企业。法定地址：                特授权         代表我公司（单位）全权办理针对上述项目的投标、参与开标、谈判、签约等具体工作，并签署全部有关的文件、协议及合同。

我公司（单位）对被授权代表人的签名负全部责任。

在撤销授权的书面通知送达你处以前，本授权书一直有效，被授权代表人签署的所有文件（在授权书有效期内签署的）不因授权的撤销而失效。

被授权代表人情况：

姓名：           性别：        年龄：         职务：

身份证号码：                   手机号码：

办公电话：                     传真：

通讯地址：

被授权代表人签名：                  单位名称（公章）：

法定代表人签名：

被授权代表身份证复印件

正面

被授权代表身份证复印件

反面

3、资格性证明材料复印件：

资格性证明材料

项目编号：YXGYJT202404008

日期：

投标人应按以下顺序提供相关材料复印件：

- 具有独立承担民事责任能力的投标人营业执照或法人（登记）证书复印件；

- 投标人依法缴纳近十二个月中任意一个月份税收的相关材料（提供相关主管部门证明或银行代扣证明）复印件；

- 投标人依法缴纳近十二个月中任意一个月份社会保障资金的相关材料（提供相关主管部门证明或银行代扣证明）复印件；

- 投标人（或其全资子公司、分公司)为本项目被授权代表在近三个月内任意一个月缴纳的社保证明复印件（提供相关主管部门证明或银行代扣证明，法定代表人亲自参加报价的除外）；

- 投标保证金交纳证明复印件；

- 投标人具有环保工程专业二级及以上资质；

⑥投标人需具有主体工艺采用MBR（A/O+外置超滤）+NF工艺，处理水量不小于30m3/天，出水水质达到城市污水纳管标准（GB/T 31962-2015）的垃圾渗滤液处理站的运营业绩。（业绩证明材料：需同时提供合同、水质检测报告、验收证明原件）

⑦技术总负责人的职称证书、社保及劳动合同复印件.

投标人签名：

投标人公章：

（四）技术条款及相关要求偏离表（格式）：

技术条款及相关要求偏离表

投标人名称（盖章）：               项目编号：YXGYJT202404008

| 序号 | 项目名称 | 招标内容 | 投标内容 | 正偏离/负偏离 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

注：投标人应对照招标文件“第三章 项目技术要求和有关说明”的相关要求，将自身响应的偏离情况（与招标文件要求不一致的地方）详细填入上表，并注明“正偏离/负偏离”；若未填写上表，视为完全响应。

投标人签名：                                    日期：

（五）投标人企业概况（格式）

投标人企业概况

投标人名称（盖章）：               项目编号：YXGYJT202404008

| 公司名称 |  | 营业执照编号 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 法定代表人 |  | 注册地址 |  |
| 企业资质 |  | 成立时间 |  |
| 公司主要业务综述 |  |  |  |

投标人签名：                                    日期：

（六）项目人员配置清单（格式）

项目人员配置清单

投标人名称（盖章）：               项目编号：YXGYJT202404008

| 序号 | 姓名 | 性别 | 年龄 | 岗位名称 | 学历 | 职称 | 资格证书编号 | 是否驻扎现场 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| … … |  |  |  |  |  |  |  |  |

注：1. 表格不够可自行延长。

2.上表内容须提供开标前三个月中任意一个月，经社保部门确认的社保缴纳名单复印件（标注各人员所处位置）和相关证书复印件作为填列证明材料，证明材料请附在本表之后。

3.上述人员如在项目执行过程中需要更换，须经采购人同意。擅自更换或不到位属违约行为。

投标人签名：                                    日期：

(七) 运行维护管理方案：

(八)承诺书:

承 诺 书

宜兴市公用环卫有限公司：

我公司参加本次项目                  （项目编号：YXGYJT202404008 ）并做如下承诺，若中标后被发现虚假承诺，自愿放弃该项目的中标资格，三年内不再参与宜兴市公用环卫有限公司财政资金、国有资金所有项目的采购及工程招标，并接受采购人报监管指定网站公示的处罚决定，同时自愿放弃该项目已缴纳的履约保证金，如还未缴纳履约保证金，则自愿放弃该项目的投标保证金。

我方承诺认真踏勘垃圾填埋场（高铁站，熟悉垃圾填埋场渗沥液处理设备及周边的地形、交通道路等情况，以获得一切可能影响投标报价的直接资料，根据现场的实际情况，并将需要或可能发生的费用，全部计入投标报价内。无论是否开列此类费用，我单位预计到了所有可能发生的异常情况。我单位中标后，不会以不了解或不完全了解垃圾填埋场（高铁站）渗沥液处理情况为理由而提出额外费用等要求。若我单位不参加本次集中考察和答疑，中标后，我单位出水水质不达标不会以进水水质不符合招标提供的相关数据、设备及设计等不合理为由提出额外费用等要求。

投标人签名：

投标人公章：

宜兴市公用环卫有限公司高铁站垃圾填埋场渗沥液处理委托管理服务采购招标公告

因工作需要，现组织宜兴市公用环卫有限公司高铁站垃圾填埋场渗沥液处理委托管理服务进行公开采购。现欢迎符合相关条件的供应商参加投标。

一、招标项目主要信息：

①项目编号：YXGYJT202404008

②项目名称：高铁站垃圾填埋场渗沥液处理委托管理服务

③项目简要说明：详见招标文件。

二、投标人资格要求：

1、投标人参加本次采购活动应具备下列资格条件：

①具有独立承担民事责任的能力；

②有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

③具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

④不接受联合体，不接受中标后分包；

⑤良好的信用记录：投标截止时间之前，未被“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）列入失信执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单，未被“中国政府采购网”网站（www.ccgp.gov.cn）列入政府采购严重违法失信行为记录名单；

⑥投标人具有环保工程专业二级及以上资质（提供资质证书原件）；

⑦投标人需具有主体工艺采用MBR（A/O+外置超滤）+NF工艺，满负荷处理水量不小于30m3/天，出水水质不低于城市污水纳管标准（GB/T 31962-2015）的垃圾渗滤液处理站的运营业绩。（业绩证明材料：需同时提供合同、水质检测报告、验收证明原件）

⑨人员岗位：

项目总负责人员1人：具有工程师及以上职称并具有5年以上相关管理经验人员担任。（兼职）

污水处理人员1人：负责污水处理工艺技术及相关技术管理工作。（专职）

工艺运行人员1人：负责水处理设施、设备的运行和日常维护、维修，水质日常化验检测工作。（兼职）

注：需提供工程师证书原件、社保缴费清单原件

（十二个月中任意一个月份投标单位为其办理的社保交费清单原件（指2023年3月至2024年3月任意一个月）。

2、提交投标文件截止及开标时间：2024年5月14日9:30

3、确定采购结果时间：评审结束后。

4、地点：宜兴市环科园绿园路528号孵化园二楼开标室

5、其他有关事项：截止期后的投标文件或未按招标文件规定密封的投标文件，恕不接受。

四、公告期限：2024年5月8日- 2024年 5月13日。

五、本次招标联系事项：

采购人：宜兴市公用环卫有限公司 联系人：刘先生，朱女士 联系电话：0510-807188867,0510-87947382 联系地址：宜兴市环科园绿园路528号 邮政编码：214200

有关本次招投标活动方面的问题,可来人、来函（传真）或电话联系。

宜兴市公用环卫有限公司

2023年5月8日