宜兴市公用市政工程有限公司

监控系统等设备系统采购

招

标

文

件

项目编号: YXGYJT202408009

采购人：宜兴市公用市政工程有限公司

二0二四年九月二日

- 一 投标邀请函

宜兴市公用市政工程有限公司对监控系统等设备系统组织招标，欢迎你单位参加投标并提请注意下列附表中的相关事项：

| 序号 | 内容 |
| --- | --- |
| 1 | 采购人：宜兴市公用市政工程有限公司 项目名称：监控系统等设备系统采购 项目编号: YXGYJT202408009 评标方法：最低价中标法（集团网站公开招标） 本项目最高限价为：97.65万元。 |
| 2 | 2.1投标人参加本次投标活动应具备下列资格条件： ①具有独立承担民事责任的能力； ②有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录； ③具有履行合同所必需的设备和专业技术能力； ④不接受联合体，不接受成交后分包； ⑤无不良信用记录:良好的信用记录：投标截止时间之前，未被“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）列入失信执行人、税收违法黑名单、政府采购严重违法失信行为记录名单，未被“中国政府采购网”网站（www.ccgp.gov.cn）列入政府采购严重违法失信行为记录名单； ⑥投标人需具备电子与智能化工程专业承包叁级或以上资质； ⑦投标人拟派项目负责人须具备机电工程专业贰级或以上注册建造师执业资格； |
|  | 2.2拒绝下述供应商参加本次采购活动： ①供应商单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的采购活动； ②凡为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的单位，不得再参加本项目的采购活动。 |
|  | 2.3设备及主要部件品牌要求参照或相当于下列品牌： （1）黑光高清户外球型摄像机：大华、海康、宇视 （2）红外枪（筒）型高清网络摄像机：大华、海康、宇视 （3）视频主交换机：华为、H3C、迈威 （4）400万像素红外枪型高清网络摄像机:大华、海康、宇视 （5）400万像素星光级红外高清智能网络球机：大华、海康、宇视 （6）视频工作站：惠普、戴尔、瑞强 （6）网络高清硬盘录像机：大华、海康、宇视 （7）防雷器：科佳、正泰、上电科臻和 （8）UPS不间断电源：台达、山特、艾默生 （9）电气主要元器件品牌（PLC控制器）：ABB 、施耐德、西门子 注：除以上明确的品牌外，欢迎其他在品牌知名度、信誉度、质量、性能、技术指标等方面不低于上述品牌的产品参加，但必须在开标前2天，以书面形式（加盖公章）向采购人提出，并附产品详细技术参数，并证明所投品牌的技术需求和性能与参照品牌同档次或高于参照品牌档次，征得采购人的认可并在更正公告中公布后才可参加本次投标。 |
| 3 | 集中考察或答疑：无。 |
| 4 | 资格审查原件：1份（单独分装，不需密封） 投标文件份数：3份（一正二副，需装订后密封） |
| 5 | 标书下载：投标人自行至宜兴市公用环保集团有限公司网站下载标书 |
| 6 | 投标截止时间及开标时间：2024年9月9日10：00 定标时间：评标结束后 投标地点及开标地点：宜兴市环科园绿园路528号孵化园二楼开标室 |
| 7 | 采购人：宜兴市公用市政工程有限公司 联系人：吴先生、应先生 联系电话：0510-80718867，0510-87117379 联系地址：宜兴市环科园绿园路528号 邮政编码：214200 |
| 8 | 投标保证金：采购人根据项目的实际情况，要求投标人交纳投标保证金：壹万捌仟元人民币。交纳投标保证金的单位名称必须与参加投标的投标人名称一致： 交纳投标保证金账户名称; 宜兴市公用环保集团有限公司; 交纳 形式; 投标保证金的交纳形式只限于银行转账（不接受其他形式的投标保证金）. 开户银行; 光大银行宜兴支行. 账 号; 51610188000249871. 注：投标人必须在开标前将保证金汇入以上账户，否则作废标处理, 缴纳投标保证金账户为涉密账户，账号随机，请投标单位仔细核对账号后缴纳投标保证金，合同签订后，无息退回。 |
| 9 | 履约保证金：签订合同前，中标供应商须按下表要求交纳中标合同总金额10%的履约保证金或者履约保函。 交纳履约保证金账户名称; 宜兴市公用市政工程有限公司; 交纳 形式; 履约保证金的交纳形式限于电汇、转账、本票、银行汇票（不接受其他形式的履约保证金）. 开户银行; 招商银行宜兴支行. 账 号; 610902131610501. |

二 投标人须知

一、总   则

1、定义

1.1 “投标人”是指参加投标竞争，并符合招标文件规定资格条件的法人、其他组织或者自然人。

1.2 招标文件中的“法定代表人”是指投标人的营业执照中的“法定代表人”、“执行事务合伙人”、“经营者”。

1.3 “投标人签名”是指法定代表人或法定代表人授权代表签字或盖章。

1.4 “投标人名称（盖章）”及“投标人公章”是指投标人的公章。

1.5 “产品”指本招标文件中所述产品及相关产品。

2、投标费用

2.1 招标文件中的货币单位均为人民币元。

2.2 投标人应自行承担所有与准备和参加投标有关的一切费用。

3、保密要求

3.1 采购各方当事人，对采购活动过程中获悉的国家秘密、商业秘密，应当依法予以保密。

二、招标文件

4、招标文件的组成

4.1 投标人可在 “宜兴市公用环保集团有限公司”网站下载招标文件及有关资料。投标人须按招标文件要求提交全部资料并对招标文件各项内容作出实质性响应，否则投标无效。

4.2 招标文件包括本文件目录所列全部内容及其附件，如有缺漏，请立即与宜兴市公用市政工程有限公司联系解决。

4.3 招标文件如与招标公告有不一致的地方，以招标文件为准。

5、招标文件的解释

5.1 本文件由宜兴市公用市政工程有限公司负责解释。

6、招标文件的澄清、修改

6.1 采购人或者采购代理机构对已发出的招标文件进行必要澄清或者修改的，将在招标文件要求提交投标文件截止时间3日前，在原招标公告媒体发布更正公告。不足3日的，采购人或者采购代理机构有权决定延长投标文件的截止时间和开标时间，该澄清或者修改的内容为招标文件的组成部分。

6.2 投标人应在投标截止时间前关注原采购信息发布媒体上有关本招标项目有无变更公告。如投标人未及时关注，由此造成的一切损失由投标人自行承担。

6.3本项目无需编制安装调试方案，对招标（编制投标文件）时间已经缩短，如投标人对此有异议，请在开标前3天以书面形式（加盖公章）向招标人提出，否则视为已经认同本项目招标时间。

三、投标文件

7、投标文件的组成：

（1）投标函（格式见附件）

（2）报价文件：

- 报价一览表（格式见附件）；

（3）资格证明文件

投标人资格条件：

- 关于资格的声明函（附法定代表人身份证复印件（正反两面））；

- 投标人法定代表人授权委托书原件及被授权代表的身份证复印件（法定代表人亲自参加的除外）（投标时必须提交被授权代表的身份证原件，如是法人来提供法人的身份证原件）；

- 投标人具有独立承担民事责任能力的供应商营业执照或法人（登记）证书复印件（投标时必须提交相应原件或公证件）；

- 投标人依法缴纳近十二个月中任意一个月份税收的相关材料（提供相关主管部门证明或银行代扣证明）复印件；

- 投标人依法缴纳近十二个月中任意一个月份社会保障资金的相关材料（提供相关主管部门证明或银行代扣证明）复印件；

- 投标人（或其全资子公司、分公司）为本项目被授权代表在近三个月内任意一个月缴纳的社保证明复印件（提供相关主管部门证明或银行代扣证明，法定代表人亲自参加报价的除外）；

- 投标人提供电子与智能化工程专业承包叁级或以上资质复印件（投标时必须提交相应原件）；

- 投标人提供项目负责人机电工程专业贰级或以上注册建造师执业资格复印件和属于（执业资格证投标时必须提交相应原件）；

- 投标保证金交纳证明（银行转账）；

注：以上“近十二个月”是指投标截止日之前近十二个月（不含投标当月）。

（4）技术参数及相关要求偏离表（格式见附件）

（5）品牌承诺表

（6）招标文件 “项目技术要求和有关说明”中要求提供的相关证明材料（如有自行添加）

（7）要求采购人提供的配合（如有自拟并自行添加）

（8）其他（投标人认为有必要提供的声明和文件，如有自拟并自行添加）

上述（1）-（5）项投标人必须按要求全部提供，否则投标无效。投标人应在提交投标文件截止时间之前将相关原件或公证件与投标文件一并提交。如上述证明文件遇年检、换证，则必须提供法定年检、换证单位出具的有效证明复印件，原件一并提交。如上述“（3）资格证明文件”第④、⑤项，依法免税或不需要缴纳社会保障资金的投标人，须在投标文件中提供相应文件证明其依法免税或不需要缴纳社会保障资金。投标人法定代表人或授权代表为外籍、港、澳、台地区人士的，其身份证明须提供有效的护照或港澳同胞来往内地通行证、台湾同胞来往大陆通行证，或其它可在中国大陆有效居留的许可证明。

8、投标文件的制作及密封

8.1 所有文件、往来函件均应使用简体中文（规格、型号辅助符号例外）。

8.2 投标人所使用的计量单位应为国家法定计量单位。

8.3 投标文件由投标人按要求参考给定格式如实填写（编写），格式中有盖章和签名要求的，须加盖投标人公章、并由法定代表人或被授权代表人签名。加盖的公章应为红章。

8.4 如投标人对招标文件的相关内容不得有不同意见的偏离，否则投标文件无效。

8.5 投标文件不应有涂改、增删和潦草之处，如有必须修改时，修改处须有投标人公章和法定代表人或被授权代表人签字。

8.6 投标文件应按照“投标文件的组成”顺序统一用A4规格幅面打印、装订成册，由于编排混乱导致投标文件被误读或查找不到，责任由投标人承担。

8.7 投标人应该将投标文件密封，同时注明投标人名称。

9、投标文件的真实性

9.1 投标人（含中标供应商）应对其投标文件中提供的所有材料的真实性负责。

9.2 如采购人、采购代理机构视情况或根据各项法律、法规、规章及相关制度的规定，要求投标人（含中标供应商）提供投标文件中某材料的原件、其他相关证明性资料等材料，投标人（含中标供应商）应按照规定的时间、内容、数量等相关要求，予以提供原件、相关证明性资料等材料。如投标人（含中标供应商）未能按照以上要求予以提供的，采购人、采购代理机构将视同该投标人（含中标供应商）无该材料的原件、相关证明性资料等材料，则投标人（含中标供应商）的投标文件在该材料上未响应（满足）招标文件的要求。

10、投标文件的递交

10.1 投标人须在招标文件规定的提交投标文件截止时间之前到宜兴市公用市政工程有限公司提交投标文件，逾期不予受理。

11、有下列情形之一的投标文件将拒收

11.1 在招标文件要求提交投标文件的截止时间之后送达的；

11.2 未按照招标文件要求密封的。

12、投标文件的有效期

12.1 投标文件的有效期为提交投标文件截止之日起的60天（含提交当日）。在特殊情况下，招标人、招标代理机构可与投标人协商延长投标文件的有效期。

13、投标文件的退还

13.1 投标人投标后，宜兴市公用市政工程有限公司对所有投标人的投标文件一律不予退还。

14、投标文件的修改和撤回

14.1 投标人在投标截止时间前，可以对所递交的投标文件进行补充、修改或撤回，并书面通知宜兴市公用市政工程有限公司。补充、修改的内容应当按照招标文件要求签署、盖章、密封后，并作为投标文件的组成部分。

15、无效投标的确认

15.1 投标人有下列情况之一者，其投标无效：

- 未按照招标文件的规定提交投标保证金的（如有）；

- 投标文件未按招标文件要求签署、盖章的；

- 不具备招标文件投标邀请函中“投标人参加本次采购活动应具备的资格条件”或未按招标文件规定的要求提供资格证明文件的；

- 投标文件未满足“投标文件制作”要求的；

- 报价超过招标文件中规定的预算金额或者最高限价的；

- 单个细项或整个项目的报价不明确，出现选择性报价的；

- 投标文件报价出现前后不一致，且投标人拒绝修正的；

- 投标文件含有采购人不能接受的附加条件的；

- 评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约，且投标人不能证明其报价合理性的；

- 与其他投标人恶意串通的，包括但不限于以下几种情况：

- 不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制；

- 不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜；

- 不同投标人的投标文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人；

- 不同投标人的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异；

- 不同投标人的投标文件相互混装；

- 不同投标人的投标保证金从同一单位或者个人的账户转出。

- 提供虚假材料的（包括工商营业执照、财务报表、资格证明文件等）；

- 投标文件内容不全、自相矛盾或不符合法律法规和招标文件中规定的其它实质性要求的；

- 法律、法规和招标文件规定的其他无效情形。

- 联合体投标、中标后分包

16.1、本项目不接受联合体、中标后分包。

- 开标、评标、定标、废标

17、开标

17.1 招标人按招标文件规定的时间在宜兴市公用环保集团有限公司召开开标大会，开标时由投标人自行检查其投标文件的密封情况，经确认无误后，招标人或招标代理机构当众拆封，宣布投标人名称、投标价格（开标一览表中合计金额（大写金额））和招标文件规定的需要宣布的其他内容。

17.2  开标过程由招标人或者招标代理机构负责记录，由参加开标的各投标人代表和相关工作人员签字确认后随采购文件一并存档。投标人未参加开标的，视同认可开标结果。

17.3 投标人对开标过程和开标记录有疑义，以及认为招标人、招标代理机构相关工作人员有需要回避的情形的，应当场提出询问或者回避申请。对投标文件报价前后不一致的修正，待进入评标环节以后，由评标委员会做出认定；若未进入评审环节，不需要做出认定。

18、评标

18.1 具体评标事务由采购人依法组建的评标委员会负责。

18.2开标时，招标人现场对投标人投标截止时间之前的信用情况进行查询并按照本须知“投标文件的组成”中“资格证明文件”的要求依法对投标人的资格进行审查。

18.3评标委员会对符合资格的投标人的投标文件进行符合性审查，以确定其是否满足招标文件的实质性要求。

18.4 澄清有关问题。对投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，评标委员会应当以书面形式要求投标人作出必要的澄清、说明或者补正。投标人的澄清、说明或者补正应当采用书面形式，并加盖公章，或者由法定代表人或其授权的代表签字。投标人的澄清、说明或者补正不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。若对不同文字文本投标文件的解释发生异议的，以中文文本为准。

18.5 比较与评价。评标委员会应当按照招标文件中规定的评标方法和标准，对符合性审查合格的投标文件进行商务和技术评估，综合比较与评价。

18.6 评标方法和标准。本次招标采用最低评标价法。

- 评标委员会在资格性检查、符合性检查的基础上，且在符合采购需求、质量和服务相等的前提下（即质量和服务均能满足招标文件实质性响应要求），按投标报价由低到高顺序排列，推荐一名中标候选人。

若投标报价相同的，则抽签决定顺序排列。

（2）投标文件报价出现前后不一致的，除招标文件另有规定外，按照下列规定修正：

- 投标文件中开标一览表内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表为准；

- 大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

- 单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价；

- 总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

注：同时出现两种以上不一致的，按照前款规定的顺序修正。修正后的报价须加盖投标人公章，或由法定代表人或其授权的代表签字。投标人不确认的，其投标无效。

18.7 评标委员会根据评审结果，完成评审报告的制作。

18.8 采购人或采购代理机构宣读评标委员会初步评审意见。

19、定标

19.1 评审结束后，在评审报告推荐的中标候选人中按顺序确定中标供应商。

19.1评审结束后，由招标人根据评审报告推荐的中标候选人中确定中标供应商。

19.2 招标人和招标代理机构向中标供应商发出中标通知书。

20、投标截止后投标人不足3家的，除采购任务取消情形外，按照以下方式处理：

- 招标文件存在不合理条款或者招标程序不符合规定的，招标人、招标代理机构改正后依法重新招标；

- 招标文件没有不合理条款、招标程序符合规定，由采购人决定是否需要采用其他采购方式采购的。

21、废标的确认

21.1 有下列情形之一的予以废标，同时由招标人或招标代理机构将废标理由通知所有投标人：

- 投标截止后投标人不足3家的，且未采用其他采购方式的；

- 出现影响采购公正的违法、违规行为；

- 投标人的报价均超过采购预算，采购人不能支付；

- 因重大变故，采购任务取消。

- 投标保证金（如有）

22、投标保证金

22.1 投标保证金应按照投标邀请规定的数额和办法交纳。

22.2 投标人交纳的本票、银行汇票，如因票据出现印章模糊、印章不全、字迹不清、字体不规范、打印不清楚等瑕疵，无法顺利入账的，视同该投标人交纳的投标保证金无效，责任由投标人自负。

22.3 招标活动结束后，中标供应商的投标保证金在合同签订后的三十个工作日内无息退还；中标通知书发出后30个工作日内退还未中标供应商的投标保证金，不计利息。

退还投标保证金的手续，由投标人自行联系办理退还事宜。

22.4、投标人有下列情形之一的，其交纳的投标保证金不予退还：

- 在提交投标文件截止时间后撤回投标文件的；

- 在投标文件中提供虚假材料的；

- 除因不可抗力或招标文件认可的情形以外，中标供应商不与采购人签订合同的；

- 与采购人、其他投标人或者采购代理机构恶意串通的；

- 招标文件规定的其他情形。

- 签订合同

23、签订合同

23.1 投标人被视为充分熟悉本招标项目所在地的与履行合同有关的各种情况，包括自然环境、气候条件、劳动力、施工现场及公用设施等，本招标文件不再对上述情况进行描述。投标人应认真阅读和充分理解招标文件中所有的内容，一旦中标后，在合同履行过程中的所有风险由投标人自行承担。

23.2 中标供应商应于中标公告发布之日起30日内，缴纳中标合同价的10%作为履约保证金，办理签订合同前的相关手续；并于中标通知书发出之日起30日内，按照招标文件确定的事项与采购人签订采购合同。

中标供应商如逾期不办理相关手续、签订合同，招标人将依据有关规定进行处理。

如遇特殊情况，招标人可延期签订合同。

23.3 签订合同书及合同条款应以招标文件和中标供应商的投标文件为依据。

23.4 签订合同前，中标供应商须按下表要求交纳中标合同总金额10%的履约保证金或者履约保函。

| 交纳履约保证金账户名称 | 宜兴市公用市政工程有限公司 | 交纳 形式 | 履约保证金的交纳形式限于电汇、转账、本票、银行汇票（不接受其他形式的履约保证金） |
| --- | --- | --- | --- |
| 开户银行 | 招商银行宜兴支行 |  |  |
| 账 号 | 610902131610501 |  |  |

23.5投标总价的10%（履约保证金），供货结束，验收合格后无息退还。

23.6中标供应商（含中标候选人）拒绝与采购人签订合同，或因不可抗力或者自身原因不能履行采购合同的，须要有明确的意思表示，并向采购人书面申明放弃合同，采购人可以按照评审报告推荐的中标候选人名单排序，视情况确定下一候选人为中标供应商，也可以重新开展采购活动。无正当理由拒绝签订合同的中标供应商（含中标候选人），采购人将不予退还其投标保证金，列入不良行为记录名单，在一至三年内禁止参加本单位的采购活动。拒绝签订合同的中标供应商（含中标候选人）不得参加对该项目重新开展的采购活动。

23.7 采购合同履行中，采购人需追加与合同标的相同货物的，在不改变合同其他条款的前提下，可以与中标供应商协商签订补充合同，但所有补充合同的采购金额不得超过原合同采购金额的百分之十。

- 投标行为及投标产品：

24、投标行为及投标产品：

- 投标人的投标行为必须遵守各项法律、法规、规章及相关制度的规定。

- 投标产品、产品安装（施工）及服务质量等应符合国家、行业等相关标准及要求。

- 如投标产品为进口产品的，则投标产品必须为通过中国海关报关验放进入中国境内且产自关境外的产品。

- 投标人提供的产品应是全新、未使用过的原装合格正品或服务。投标人中标后，在供货期内如遇产品平滑（自然）升级，中标供应商应提供平滑升级商品不补差价（招标文件中有特殊要求的除外）。

- 招标文件中要求投标人出具的证书等相关材料，均应在有效期限内，即有效期限应覆盖投标文件评审当日。

- 质疑处理：

25、询问

投标人对招标活动事项有疑问的，可以向招标人提出询问，招标人将在两个工作日内作出答复，但答复的内容不涉及商业秘密。

26、质疑

26.1投标人认为招标文件、招标过程和中标、成交结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或者应当知道其权益受到损害之日起三个工作日内，以书面形式向招标人提出质疑。质疑书格式参照“宜兴市政府采购质疑书”格式内容，可在宜兴市公共资源交易网“下载中心”栏自行下载。

26.2 质疑时效期间的起算：对招标文件提出质疑的，应自招标文件公告期限届满之日起计算；对招标过程提出质疑的，自招标程序环节结束之日起计算；对中标结果提出质疑的，自中标结果公告期限届满之日起计算。未在规定的时间内按要求提交质疑函（仅限于原件）的，被质疑人将不予受理。

26.3 对符合法定质疑条件的质疑，被质疑人在受理后的三个工作日内进行书面答复。

26.4恶意质疑或提交虚假质疑一经查实，被质疑人有权依据有关规定，报请招标监管部门对该质疑人进行相应的处罚。

27 投诉

27.1质疑供应商对招标人、招标代理机构的答复不满意或者招标人、招标代理机构未在规定的时间内作出答复的，可以在答复期满后三个工作日内提出投诉。

- 三  项目技术要求和有关说明

一、项目概述：

本项目为宜兴市公用市政工程有限公司监控系统等设备系统采购，需要包安装，涉及的一切附件及安装辅材都包含在投标报价中，具体要求如下，投标人须提供满足以下要求的货物，不得有负偏离。本次招标具体名称、规格及数量详见下表:

| 序号 | 设备名称 | 参数 | 单位 | 数量 | 最高金额 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 视频监控系统 |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 黑光高清户外球型摄像机 | 400万25倍泛智能黑光球 道路监控：支持车辆检测(支持车牌识别,车型/车身颜色/车牌颜色识别)和混行检测，车牌捕获及检索、多场景巡航检测、云存储服务功能 人脸抓拍：支持同时抓拍30张人脸，支持对运动人脸进行检测、跟踪、抓拍、评分、筛选，输出最优的人脸抓图 支持最大2560 × 1440 @30 fps高清画面输出 采用双sensor架构，支持超宽光谱感光成像 支持H.265高效压缩算法，可较大节省存储空间 支持超低照度，0.0004 Lux/F1.6（彩色），0.0001 Lux/F1.6（黑白），0 Lux with IR 支持25倍光学变倍，16倍数字变倍 采用无光污染的混合补光技术，可有效提升整体监控效果 支持宽动态范围达120dB，适合逆光环境监控 支持三码流技术，每路码流可独立配置分辨率及帧率 支持断网续传功能保证录像不丢失，配合Smart NVR实现事件录像的二次智能检索、分析和浓缩播放 支持3D数字降噪、强光抑制、电子防抖、SmartIR 支持手动跟踪、事件跟踪，并支持多场景巡航跟踪 支持360°水平旋转，垂直方向-20°~90°（自动翻转） 支持3D定位，可通过鼠标框选目标以实现目标的快速定位与捕捉 支持定时抓图与事件抓图功能 支持定时任务、一键守望、一键巡航功能 支持1路音频输入和1路音频输出 内置7路报警输入和2路报警输出，支持报警联动功能 支持最大512 GB的MicroSD/MicroSDHC/MicroSDXC卡存储 支持海康SDK、ISAPI、GB/T28181、ISUP接入和萤石接入 支持300个预置位，8条巡航扫描 支持GB35114安全加密 | 台 | 9 | 283500 |  |
| 2 | 红外枪（筒）型高清网络摄像机 | 400万星光筒型网络摄像机 最高分辨率可达2688 × 1520 @25 fps，在该分辨率下可输出实时图像 Smart事件：场景变更侦测，区域入侵侦测，越界侦测，进入区域侦测，离开区域侦测，物品遗留侦测，物品拿取侦测，徘徊侦测，停车侦测，人员聚集侦测，快速移动侦测；音频异常侦测，音频陡升侦测，音频陡降侦测 支持萤石平台接入 支持背光补偿，强光抑制，3D数字降噪，120 dB宽动态适应不同环境 1个内置麦克风 采用高效阵列红外灯，使用寿命长，红外照射距离最远可达30 m 符合IP66防尘防水设计，可靠性高 | 台 | 9 |  |  |
| 3 | 视频主交换机 | 提供16个千兆电口，4个千兆光口 交换容量：20 Gbps；包转发率：29.76 Mpps 支持VLAN 支持SNMP、SSH 支持ERPS 支持端口镜像、端口限速、端口隔离、端口统计 支持风暴控制 支持ACL 支持链路聚合 支持IEEE 802.3、IEEE 802.3u、IEEE 802.3x、IEEE 802.3ab标准 存储转发交换方式 支持管理平台管理 支持手机APP管理 支持安防网络拓扑管理 支持远程升级 坚固式高强度金属外壳 无风扇-40 ℃~75 ℃工作环境温度 | 台 | 9 |  |  |
| 4 | 网络机柜 | 标准机柜800X1000X2200mm、钢化玻璃门、风扇与辅件等 | 台 | 9 |  |  |
| 5 | 摄像机安装立杆、防雷器及安装箱 | 杆件、安装箱按设计图纸尺寸制作，施工含立杆及基础等 | 项 | 9 |  |  |
| 6 | 线缆、管材及安装辅件 | 包含监控及视频现地设备的线缆等辅材 | 批 | 9 |  |  |
| 自动化控制系统 |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 通信流量 | VPN视频专线单条按20M计算（需开通3年） | 项 | 9 | 135000 |  |
| 计算机监控系统 |  |  |  |  |  |  |
| 1 | PLC监控屏 | 机柜尺寸：根据现场定制、仪表玻璃视窗 柜内主要器件包括PLC控制器（点数DI≥96、DO≥48、AI≥48）、8口交换机、开关电源、触摸屏≥12英寸、按钮、继电器、断路器、风扇与其他辅件等 | 套 | 1 | 360000 |  |
| 2 | 通讯管理机 | 1. 32bit ARM Corte-A8 架构，主频 800MHz； 2. 512Mbyte DDR3、64KB 专用 RAM； 3. 2 路有线 10M/100M 自适应工业以太网接口； 4. 4 路可选 RS458/RS232 通讯，4 路独立 RS485 通讯接口； 5. 2 路 10M/100M 自适应工业以太网，标准 RJ45 接口； 6. 8 路模拟数据采集（ADC）接口； 7. 16 路开关量信号采集接口（DI）； 8. 8 路继电器开头量输出接口(DO); 9. 1 路 SD/MMC 卡接口 10. 工作温度：-40℃~+85℃; | 台 | 1 |  |  |
| 3 | 工业级千兆以太网交换机 | 三基交换机交换容量336Gbps,转发率126Mpps ,24个千兆电，4个万兆光；VLAN:4K(数量非D),MAC:16K,支持STP/RS TP/MSTP协议，支持Pv6;支特静态路由。支持RIPv12,RIPng,支持OSPFv12,0SPFv3、支持VRRP,RRPP,支持DHCP Server;支持双向ACL, 支持QoS,支持镜像，支持VCT,DLDP;支持全WEB页面管理。 | 台 | 1 |  |  |
| 4 | 操作员（兼工程师）站 | Core i7 3.4GHz(up to 3.8GHz,8M Cache,64位，四核)/8G/ 1T/动态分配星存/板载声卡/板载2个1000量网\27液画,支持双显 | 台 | 1 |  |  |
| 5 | 数据库兼通信服务器 | 4210R*2/32GB RDIMM 3200MHz*2/600GB SAS 10K 2.5*2/4TB SAS 7.2K 3.5*2/XR150-M/900W*2/导轨 | 台 | 1 |  |  |
| 6 | 27英寸LED液晶显示器 | 27寸直面 | 台 | 3 |  |  |
| 7 | 应用系统软件开发 | 工业组态软件KingSCADA1000点，数据库软件KingHistory500点，数据库报表工具软件，报警软件，PLC变成软件上位机组态必须配套软件等 | 套 | 1 |  |  |
| 8 | 防火墙 | 标准1U机箱，单电源；网络处理能力15Gbps，开启IPS1.5G，开启AV3G，并发连接≥200万，每秒新建连接13万/秒； 标准配置16个10/100/1000M自适应电，4个SFP插槽，4个SFP+插槽，1个Console口， 2个扩展插槽（支持扩展板卡）； 含应用控制、URL过滤、病毒防护、入侵防御、威胁情报检测、IPSec VPN（700授权）、SSL VPN（300个授权）功能模块； 含三年规则库升级授权，三年标准维保服务。 | 台 | 1 |  |  |
| 9 | 网络校时服务器及GPS接收天线 | 12路脉冲输出和4路串行输出，100米天线 | 套 | 1 |  |  |
| 10 | 语音报警装置 | 内置全频段优质扬声器和高灵敏度麦克风； 支持通过有线网络和管理中心双向音频对讲； 支持中心监视监听、录音录像与广播功能； 支持外接警灯警号；支持防拆报警/喧哗报警； 支持DC12V&POE供电，自带DC12V/2A适配器; 防护等级：IP54 防暴等级：IK08 最大支持256G SD卡存储 | 套 | 1 |  |  |
| 11 | A3激光打印机 | HP（A3带网络接口/双面）打印机内存标配64MB最大512M，100M以太网接口USB2.0 | 台 | 1 |  |  |
| 12 | UPS不间断电源 | 3kVA，2h在线 | 套 | 1 |  |  |
| 13 | 操作台（含2张真皮座椅） | 1、名称:中控操作台 2、规格:木质桌面，2400*900*750弧形，每套桌子配置2张工位椅 | 套 | 1 |  |  |
| 14 | 设备机柜 | 标准机柜800X1000X2200mm、钢化玻璃门、风扇与辅件等 | 台 | 1 |  |  |
| 电视监视系统 |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 400万像素红外枪型高清网络摄像机（配防护罩及安装支架） | 400万星光筒型网络摄像机 最高分辨率可达2688 × 1520 @25 fps，在该分辨率下可输出实时图像 Smart事件：场景变更侦测，区域入侵侦测，越界侦测，进入区域侦测，离开区域侦测，物品遗留侦测，物品拿取侦测，徘徊侦测，停车侦测，人员聚集侦测，快速移动侦测；音频异常侦测，音频陡升侦测，音频陡降侦测 支持萤石平台接入 支持背光补偿，强光抑制，3D数字降噪，120 dB宽动态适应不同环境 1个内置麦克风 采用高效阵列红外灯，使用寿命长，红外照射距离最远可达30 m 符合IP66防尘防水设计，可靠性高 | 台 | 7 | 198000 |  |
| 2 | 400万像素星光级红外高清智能网络球机（含安装支架及电源箱） | 400万像素7寸23倍星光轻智能网络高清球机_交流 支持最大2560 × 1440 @30 fps高清画面输出 支持切换为人脸抓拍模式，最大同时抓拍5张人脸 支持H.265高效压缩算法，可较大节省存储空间 支持超低照度，0.005 Lux @F1.6（彩色），0.001 Lux @F1.6（黑白），0 Lux with IR 支持23倍光学变倍，16倍数字变倍 采用高效红外阵列，低功耗，照射距离最远可达150 m 支持玻璃加热除雾 支持三码流技术，每路码流可独立配置分辨率及帧率 支持区域入侵侦测、越界侦测、进入区域侦测和离开区域侦等智能侦测并联动跟踪 支持真宽动态 支持3D数字降噪、强光抑制、SmartIR 支持360°水平旋转，垂直方向-15°-90°（自动翻转） 支持3D定位，可通过鼠标框选目标以实现目标的快速定位与捕捉 支持定时任务、一键守望、一键巡航功能 支持最大512 GB的 MicroSD/MicroSDHC/MicroSDXC卡存储 支持海康SDK、开放型网络视频接口、ISAPI、GB/T28181、ISUP、萤石云平台接入 防雷、防浪涌、防突波，IP66防护等级 支持定时抓图与事件抓图功能 | 台 | 5 |  |  |
| 3 | 网络高清硬盘录像机 | 2U机架式8盘位嵌入式边缘计算主机，采用存算一体架构，内置高性能AI处理器，搭载1+1冗余电源 【硬件规格】 存储接口：8个SATA接口，支持硬盘热插拔，满配4块4T硬盘 视频接口：2×HDMI，2×VGA 网络接口：2×RJ45 10/100/1000Mbps自适应以太网口 报警接口：16路报警输入，9路报警输出（其中第9路支持CTRL 12V） 反向供电：1路DC12V 1A 串行接口：1路RS-232接口，1路全双工RS-485接口 USB接口：2×USB 2.0，2×USB 3.0 扩展接口：1×eSATA | 台 | 1 |  |  |
| 4 | 核心交换机 | 三层站点接入工业以太网交换机，3个模块化业务插槽（1个窄插槽及2个宽插槽）及2个内置电源槽位，端口配置为：4个100M/1000M/2500M自适应SFP端口+24个千兆电口 | 台 | 1 |  |  |
| 5 | 视频工作站 | 英特尔（至强）E5506四核处理器，内存DDR3,8GB，2T硬盘，DVD+/-RW光驱，网络接口，独立显卡，2G显卡，27寸显示器 | 台 | 1 |  |  |
| 6 | 可视化管理平台 | 2U双路标准机架式服务器 CPU：配置2颗intel至强 4208，核数≥8核，主频≥2.1GHz 内存：配置128GB DDR4，16根内存插槽，最大支持扩展至2TB内存 硬盘：配置2块2T 7.2K 3.5寸 SATA硬盘； 最高支持12块3.5寸(兼容2.5寸)热插拔SAS/SATA硬盘，支持可选2块后置热插拔2.5寸硬盘 阵列卡：配置SAS_HBA卡，支持RAID 0/1/10 ; PCIE扩展：支持6个PCIE扩展插槽 网口：板载2个千兆电口，2个万兆光口； 支持选配10GbE、25GbE SFP+等多种网络接口 其他接口：1个RJ45管理接口，2个USB 3.0接口，2个USB2.0接口，1个VGA接口 电源：标配550W（1+1）高效铂金CRPS冗余电源 机箱规格：87.8mm(高)x 448mm(宽)x729.8mm(深) 设备重量：约26KG（含导轨） | 套 | 1 |  |  |
| 7 | 27英寸LED液晶显示器 | 27寸直面， | 台 | 1 |  |  |
| 8 | 光纤收发器 | 工业导轨式设计，专为严酷苛刻的工业环境而设计; 设备提供1路千兆以太电口，1路RS232/422/485串行接口，1路千兆光以太接口，总的传输带宽为线速1000M； 电口10/100/1000Mbps 自适应，电口 MDI/MDI-X 自适应无需手动调整； 具备光端机死机自动断电整机重启功能； 宽温型：工作温度-40℃~ +85℃; | 套 | 8 |  |  |
| 9 | 摄像机安装立杆及安装箱 | 监控立杆、控制箱，按设计图纸尺寸制作 | 套 | 5 |  |  |
| 10 | 管材及安装辅件 | 包含监控及视频现地设备的线缆等辅材 | 批 | 1 |  |  |
| 11 | 电源电缆 | 根据现场配置弱电线缆 | 项 | 1 |  |  |
| 12 | 防雷器（网络+电源） | 1、通流容量大：10KA，高速反应（10-12纳秒），低损耗； 2、采用电源、网络二合一设计理念，适用于网络摄像机的防雷保护。 3、能有效防止因电源、网络等设备间电位差瞬时增大而造成的设备损坏； 4、采用三级电涌保护，残压低，响应速度快，使用寿命长； | 套 | 12 |  |  |
| 13 | 立杆（含）基础 | 含立杆及基础等 | 套 | 5 |  |  |
| 14 | 设备机柜 | 标准机柜800X1000X2200mm、钢化玻璃门、风扇与辅件等 | 台 | 1 |  |  |
| 15 | 汇总专线 | 200M | 条 | 1 |  |  |
| 16 | 互联网应用专线 | 100M | 条 | 1 |  |  |
| 合计（元） |  |  |  |  | 976500 |  |

注：1.以上所列数量为工程的规划设计数量，仅作招标参考，合同签订时或实际使用时数量可能会有较大变动，最终结算以实际使用数量结算，若由于采购方原因导致使用数量不足而终止合同的，不作为违约处理。投标人必须充分考虑市场原料价格变动和实际使用数量的风险，在合同供货期内，最终结算以单价为准。

2.以上为产品基本参数要求，可以提供优于该参数的产品，所有设备需符合图纸要求（详见附件），有品牌要求的选择其中一个或多个，没有品牌要求的必须选用优质品牌，如不是，我司有权要求中标人进行更换。

三、商务要求：

1、服务要求：本次采购的产品应提供一年免费质保，自验收合格之日起算，如产品涉及三包服务，三包服务时间长的按三包服务执行。免费质保期内，提供免除一切费用的售后服务，供货后如发生产品质量问题由供方全额赔偿经济损失。

2、交货地点：宜兴市公用市政工程有限公司指定地点。

3、交货日期： 接到甲方通知，15天内送到,送到后15天内安装完成。

4、验收标准：按行业通行标准、厂方出厂标准、招标文件要求和乙方投标文件的承诺，并不低于国家有关部门最新颁布的标准及规范。

5、付款步骤：

（1）货物送抵甲方指定的施工现场，并经甲乙双方检查合格后签署送货单，乙方开具所供货物的增值税专用发票，入账后甲方在90天内支付发票金额的60%货款；安装调试完成通过验收后支付30%。
    （2）质保期满一年后30天内支付所供货物发票金额的10%。（由于财政结算等流程设计问题，特殊情况结算会滞后）

（3）履约保证金的退还：履约保证金于合同结束后的三十个工作日内无息退还。

6、只接受货物购销发票，如因发票问题导致无法付款的由中标单位自行负责。

四  监控系统等设备系统采购合同

发包人（以下简称甲方）：宜兴市公用市政工程有限公司

承包人（以下简称乙方）：

甲方愿以总价人民币       元（大写：     ）向乙方发包，并经双方协商同意下列条款：

一、本合同甲、乙双方必须遵守《民法典》，并各自履行应负的全部责任。

二、下列文件均为本合同不可分割部分：

（1）合同书及所附条款；（2）中标通知书；（3）乙方中标的投标文件；（4）招标文件（采购项目编号：YXGYJT202408009）；（5）乙方在投标过程中所作的其他有关承诺、声明、书面澄清等。

三、乙方保证全部按照合同条款的规定和交货的期限向甲方提供上述合格的设备和服务。

四、甲方按照招标文件，组织对乙方的供货产品逐项进行验收，在确认供货产品符合采购需求的基础上，填写相应单据。

五、乙方供货完毕凭正式发票和验收单按合同规定的时间、步骤和方法与甲方结算采购资金。

六、本合同一式伍份，甲乙双方各持贰份，报送上级主管部门存档壹份。

| 甲方（采购人）：（盖章） | 乙方（供应商）：（盖章） |
| --- | --- |
| 代表人签字： | 代表人签字： |
| 电话： | 电话： |
| 开户银行： | 开户银行： |
| 账号： | 账号： |
| 住所： | 住所： |
| 日期： 年 月 日 | 日期： 年 月 日 |

- 五  合同条款

根据采购项目编号：YXGYJT202408009招标文件和该项目的中标通知书及乙方投标文件，甲乙双方就此次中标的设备和相关问题，同意按下列条款规定执行。

一、合同内容：

1、甲方向乙方购买               。

2、质保期：1年免费质保，自验收合格之日起算，如产品涉及3包服务，3包服务时间长的按3包服务执行。免费质保期内，提供免除一切费用的售后服务。

3、合同期：自合同签订之日起1年或供货/服务/维修金额累计达到合同总额之日，以先到者为准。

二、价格及支付

1．按此次中标价格执行，合同总标的额为人民币 (大写):     (小写￥   元)，以上为含税价。不含税价为￥    元，税金为￥     元，增值税税率为    %。

2、本合同为总价合同，投标总价已全部考虑了包括所有货物、设计、安装、服务、人力、机械、运输、装卸、仓储、各种税费、劳保、专利技术、质保、各种税费（如遇政策性文件调整税费，报价将作相应调整）规定及合同包含的所有风险、责任等各项所有费用。

3．付款步骤：

（1）货物送抵甲方指定的施工现场，并经甲乙双方检查合格后签署送货单，乙方开具所供货物的增值税专用发票，入账后甲方在90天内支付发票金额的60%货款；安装调试完成通过验收后支付30%。
    （2）质保期满一年后30天内支付所供货物发票金额的10%。（由于财政结算等流程设计问题，特殊情况结算会滞后）
    4、付款方式：银行转账或现金支票。

5、履约保证金的退还：履约保证金于合同结束后的三十个工作日内无息退还。

三、知识产权

乙方应保证甲方在使用其交付物、服务及其任何部分时不受到第三方关于侵犯专利权、商标权或软件著作权等知识产权的指控。任何第三方如果提出侵权指控，乙方应承担可能发生的一切法律责任和费用。

四、质量保证

1、产品的质量、技术标准按国家有关约定、图纸设计要求、招标文件和投标文件，安装完成后需通过验收。

2、乙方应保证更换的货物是全新、未使用过的原装合格正品，并完全符合合同规定的质量、规格和性能的要求。乙方应保证其提供的货物在正确安装、正常使用和保养条件下，在其使用寿命内具有良好的性能。货物验收后，在质量保证期内，乙方应对由于设计、工艺或材料的缺陷所发生的任何不足或故障负责，所需费用由乙方承担。

3、甲方在签订合同后发现乙方存在弄虚作假等行为，并由乙方支付合同总金额10%的违约金，并在3年内不得参与甲方组织的招投标活动。情节严重的，甲方有权终止合同，并在媒体发布公告平台上公布其行为。

五、质量验收要求

1、乙方一旦中标后，甲方将视情况至乙方生产厂家实地察看投标文件中提供的相关资质证书、销售业绩、检测报告及生产设备等情况，如发现实际情况与投标文件中不一致的，将取消其中标资格，报相关监管部门进行处理，并对其在相关网站上公示。

2、供货前和供货过程中，甲方将会自行对投标产品随机抽样检测，匿名送省级以上质量监督检验机构按合同约定技术标准要求进行质量检测，以此作为判定合同货物质量是否合格的最终依据。投标产品一旦抽检不合格或不符合投标承诺要求，按违约处理，甲方将终止合同，同时对乙方处以扣除履约保证金的违约处罚，并限制3年内不得参与本集体所有招标活动，报相关网站公示。

3、验收时间：

货物到达甲方指定的现场后，乙方方应按有关技术规程的规定堆放。所有货物必须提供产品合格证及保单，注明出厂日期。甲方和乙方工作人员双方同时在场情况下，甲方进行验收。验收合格后，双方签署验收单。

- 验收标准：

符合国家现行有关标准、相关行业规范及招标人要求，由用户单位负责验收。货物送达现场后需方组织相关人员对货物进行到货验收。

六、交货

1、交货日期： 接到甲方通知，15天内送到,送到后15天内安装完成。

2、交货地点：宜兴市内需方指定的地点

3、设备的外观、包装、运输应按国家规定或部颁标准执行。如因供方运输不当等原因造成损坏或丢失，应由乙方负责修复或补缺。

4、设备交货时，必须带有产品质量检验合格证书、质保单、装箱单、产品安装使用说明书，并保持出厂原有包装。

5、运输及到货地点：由乙方负责办理运输，并承担费用直接送到甲方指定地点。

6、乙方发货应提前一天用传真和电话通知甲方。

七、安装调试及售后服务：

1、供方负责本次设备的安装和调试。在规定保修期内，如出现质量问题，乙方收到甲方函、电话通知后应在4小时内响应并解决问题。
  2、甲方应向乙方现场调试技术人员及维修人员提供方便条件，有关费用由乙方负责。
  3、甲方如邀请乙方提供非质量问题的其它技术服务，其费用另定。
  4、乙方对其供应的设备提供的质保按国家有关规定执行。
  5、本次招标的设备应提供不低于1年的免费质保，免费质保期限一律从设备安装调试验收合格之日起算。
  ①在免费质保期内，提供免除一切费用的售后服务。
  ②对于在免费质保期内出现故障确需更换的零配件，乙方必须确保甲方能更换到原厂同种规格型号的零部件，以确保其正常使用；如因生产厂家停产等客观原因，不能提供同种规格型号的零配件时，应提供同等质量、档次的配件，且不补差价。

八、违约责任：

1、如乙方逾期交付服务，除不可抗力外，乙方向甲方就逾期交付部分支付违约金，具体支付比例如下：

迟交1～3天，每天违约金金额为逾期交付部分总价款的千分之三；

迟交4～7天，每天违约金金额为逾期交付部分总价款的千分之五；

迟交8～15天，每天违约金金额为逾期交付部分总价款的千分之八，如因此严重延误施工工期的，则视为乙方不履行合同。

成交供应商逾期交付超过15天以上的视为供应商不履行合同。采购人有权随时解除合同，成交供应商支付迟交违约金，并扣除相应的履约保证金。

2、乙方如不能按合同约定按时提供调试和售后服务，则应承担甲方因此支出的费用并按合同总价款的2%向甲方支付违约金。

3、乙方不履行合同或履行合同不符合约定的，甲方有权随时解除合同，并扣除履约保证金或赔偿10%的合同金额。如果甲方因此造成的实际损失超过约定的违约金，则乙方的赔偿额应以甲方的实际损失为准。情节严重的，将上报监管单位进行公示，并限制3年内不得参加甲方以及下属公司的一切招投标活动。

4、如遭遇不可抗力事件，遭遇不可抗力的一方应尽快以书面形式将不可抗力的情况和原因通知另一方，并积极采取措施防止损失扩大。因不可抗力造成的损失，供、需双方按照法律规定处理。

5、招标文件及合同中所述之“不可抗力”系指不可预见、不可避免、不可克服的事件，包括但不限于：自然灾害,例如地震、台风、洪水等;某些政府行为，例如政府颁布新政策、法律和采取行政措施;社会异常事件,例如罢工、战争等及其他法律、法规规定的事件。

九、争议的解决

1、因货物的质量问题发生争议的，应当邀请国家认可的质量检测机构对货物质量进行鉴定。符合标准的，鉴定费由甲方承担；不符合质量标准的，鉴定费由乙方承担。

2、因履行本合同引起的或与本合同有关的争议，先由采购人所属预算级次的本级财政部门协调解决，如协调解决不成，则可向甲方所在地（宜兴）法院起诉。

十、合同生效及其它

1、合同经甲乙双方代表签字并加盖公章（或合同章）后即生效。

2、合同签订后甲乙双方即直接产生权利与义务的关系，合同执行过程中出现的问题应按照《民法典》的规定办理。

3、合同在执行过程中出现的未尽事宜，双方在不违背本合同和招标文件的原则下协商解决，协商结果以书面形式签订补充协议，且补充协议与本合同具有同等效力。

4、本合同应按照中华人民共和国的现行法律进行解释。

- 第六章 附件（投标文件格式）

投标文件

项目编号：YXGYJT202408009

项目名称：宜兴市公用市政工程有限公司监控系统等设备系统采购

投标人名称：                         （盖公章）

法定代表人或其被授权代表人：           （签名）

日期： 年 月 日

（一）投标函（格式）：

投标函

致宜兴市公用市政工程有限公司：

我方收到你们宜兴市公用市政工程有限公司监控系统等设备系统采购招标文件，经仔细阅读和研究，我方决定参加投标。

- 我方愿意按照招标文件的一切要求，提供投标产品或服务，投标总价为：                  人民币：（大写）				元；（小写）			元。

我方已对照招标文件的技术参数要求，填写了投标标的的技术参数要求。

- 我方同意按招标文件中的规定，本投标文件的有效期为提交投标文件截止之日起的60天（含提交当日）。在特殊情况下，可与贵方协商延长投标文件的有效期。

- 如果我方的投标文件被接受，我方将履行招投标文件中规定的每一项要求，按期、按质、按量、按地点，完成交货任务。

- 我方愿意根据贵方的要求，提供投标文件中所有材料的原件及相关证明性资料。

- 我方认为采购人有权确定中标供应商。

- 我方愿意按《民法典》和合同条款履行自己的全部责任。

- 我方愿意按招标文件的规定交纳投标保证金（如有）。

- 如果我方中标，我方愿意遵守招标文件和中标通知书的规定，在指定时间和地点与采购人签订合同，并在签订合同前按招标文件的规定交纳履约保证金（如有）。

- 我方决不提供虚假材料谋取中标，决不采取不正当手段诋毁、排挤其他投标人，决不与招标人、其它投标人或者招标代理机构恶意串通，决不向招标人、招标代理机构工作人员和评委进行商业贿赂，决不在招标过程中与招标人进行协商谈判，决不拒绝有关部门监督检查，如有违反，无条件接受相关管理部门的处罚。

- 所有有关投标文件的函电，请按下列地址联系：

单位：                              邮编：

联系人：                            地址：

开户名称：                          手机号码：

开户银行：                          开户账号：

投标人签名：

投标人公章：

（二）报价文件：

开标一览表

投标人名称（盖章）：                              单位：元

| 序号 | 设备名称 | 单位 | 数量 | 含税单价 | 含税总价 | 不含税总价 | 增值税税额 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 视频监控系统 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 黑光高清户外球型摄像机 | 台 | 9 |  |  |  |  |
| 2 | 红外枪（筒）型高清网络摄像机 | 台 | 9 |  |  |  |  |
| 3 | 视频主交换机 | 台 | 9 |  |  |  |  |
| 4 | 网络机柜 | 台 | 9 |  |  |  |  |
| 5 | 摄像机安装立杆、防雷器及安装箱 | 项 | 9 |  |  |  |  |
| 6 | 线缆、管材及安装辅件 | 批 | 9 |  |  |  |  |
| 自动化控制系统 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 通信流量 | 项 | 9 |  |  |  |  |
| 计算机监控系统 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | PLC监控屏 | 套 | 1 |  |  |  |  |
| 2 | 通讯管理机 | 台 | 1 |  |  |  |  |
| 3 | 工业级千兆以太网交换机 | 台 | 1 |  |  |  |  |
| 4 | 操作员（兼工程师）站 | 台 | 1 |  |  |  |  |
| 5 | 数据库兼通信服务器 | 台 | 1 |  |  |  |  |
| 6 | 27英寸LED液晶显示器 | 台 | 3 |  |  |  |  |
| 7 | 应用系统软件开发 | 套 | 1 |  |  |  |  |
| 8 | 防火墙 | 台 | 1 |  |  |  |  |
| 9 | 网络校时服务器及GPS接收天线 | 套 | 1 |  |  |  |  |
| 10 | 语音报警装置 | 套 | 1 |  |  |  |  |
| 11 | A3激光打印机 | 台 | 1 |  |  |  |  |
| 12 | UPS不间断电源 | 套 | 1 |  |  |  |  |
| 13 | 操作台（含2张真皮座椅） | 套 | 1 |  |  |  |  |
| 14 | 设备机柜 | 台 | 1 |  |  |  |  |
| 电视监视系统 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 400万像素红外枪型高清网络摄像机（配防护罩及安装支架） | 台 | 7 |  |  |  |  |
| 2 | 400万像素星光级红外高清智能网络球机（含安装支架及电源箱） | 台 | 5 |  |  |  |  |
| 3 | 网络高清硬盘录像机 | 台 | 1 |  |  |  |  |
| 4 | 核心交换机 | 台 | 1 |  |  |  |  |
| 5 | 视频工作站 | 台 | 1 |  |  |  |  |
| 6 | 可视化管理平台 | 套 | 1 |  |  |  |  |
| 7 | 27英寸LED液晶显示器 | 台 | 1 |  |  |  |  |
| 8 | 光纤收发器 | 套 | 8 |  |  |  |  |
| 9 | 摄像机安装立杆及安装箱 | 套 | 5 |  |  |  |  |
| 10 | 管材及安装辅件 | 批 | 1 |  |  |  |  |
| 11 | 电源电缆 | 项 | 1 |  |  |  |  |
| 12 | 防雷器（网络+电源） | 套 | 12 |  |  |  |  |
| 13 | 立杆（含）基础 | 套 | 5 |  |  |  |  |
| 14 | 设备机柜 | 台 | 1 |  |  |  |  |
| 15 | 汇总专线 | 条 | 1 |  |  |  |  |
| 16 | 互联网应用专线 | 条 | 1 |  |  |  |  |
| 小计 |  |  |  |  |  |  |  |
| 合计（含税） |  |  |  | 小写 |  |  |  |
|  |  |  |  | 大写 |  |  |  |

投标人签名：                                       日期：

注：

- 投标报价应包含货物或服务的设计、制造、包装、专利技术、仓储、运输装缷、保险、安装、调试及其材料及验收合格之前保管及保修期内备品备件、专用工具、伴随服务、技术图纸资料、人员培训发生的所有含税费用、支付给员工的工资和国家强制缴纳的各种社会保障资金，以及投标人认为需要的其他费用等；

- 每一项货物或服务仅接受一个价格，投标文件应对《开标一览表》中的全部货物或服务进行投标，只投其中部分货物或服务者，投标无效；

- 投标人一旦中标后，如因市场变化、政策性调整等因素导致投标成本的变化，投标报价将不会得到调整；

- 合同签订时或实际使用时数量可能会有较大变动，最终结算以实际使用数量结算，若由于采购方原因导致使用数量不足而终止合同的，不作为违约处理。投标人必须充分考虑市场原料价格变动和实际使用数量的风险，在合同供货期内，最终结算以单价为准。

- 上述设备，报价一次报定，开标前请各投标商自行至现场查看，了解本次改造目的及功能要求，此清单只列出了主要元器件，各投标商必须充分考虑其它配件及费用（投标总价不变），保证改造后设备接入总系统的正常控制和运行；

（三）资格证明文件

1、关于资格的声明函（格式）：

关于资格的声明函

项目编号：YXGYJT202408009                          日期：

宜兴市公用市政工程有限公司：

我公司（单位）参加本次项目（YXGYJT202408009）采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录，且具备履行合同所必需的设备和专业技术能力。我公司（单位）愿针对本次项目进行投标，所提供的服务均为原厂全新合格品，投标文件中所有关于投标资格的文件、证明、陈述均是真实的、准确的。若有违背，我公司（单位）同意招标人做出的相关决定并承担由此而产生的一切后果。

投标人签名：

投标人公章：

法定代表人身份证复印件

正面

法定代表人身份证复印件

反面

2、法定代表人授权委托书（格式）：

法定代表人授权书

项目编号：YXGYJT202408009                日期：

宜兴市公用市政工程有限公司：

系中华人民共和国合法企业。法定地址：              特授权         代表我公司（单位）全权办理针对上述项目的投标、参与开标、谈判、签约等具体工作，并签署全部有关的文件、协议及合同。

我公司（单位）对被授权代表人的签名负全部责任。

在撤销授权的书面通知送达你处以前，本授权书一直有效，被授权代表人签署的所有文件（在授权书有效期内签署的）不因授权的撤销而失效。

被授权代表人情况：

姓名：           性别：        年龄：         职务：

身份证号码：                   手机号码：

办公电话：                     传真：

通讯地址：

被授权代表人签名：                  单位名称（公章）：

法定代表人签名：

被授权代表身份证复印件

正面

被授权代表身份证复印件

反面

3、资格性证明材料复印件：

资格性证明材料

项目编号：Y YXGYJT202408009                      日期：

投标人应按以下顺序提供相关材料：

投标人资格条件：

- 关于资格的声明函（附法定代表人身份证复印件（正反两面））；

- 投标人法定代表人授权委托书原件及被授权代表的身份证复印件（法定代表人亲自参加的除外）（投标时必须提交被授权代表的身份证原件，如是法人来提供法人的身份证原件）

- 投标人具有独立承担民事责任能力的供应商营业执照或法人（登记）证书复印件（投标时必须提交相应原件或公证件）；

- 投标人依法缴纳近十二个月中任意一个月份税收的相关材料（提供相关主管部门证明或银行代扣证明）；

- 投投标人依法缴纳近十二个月中任意一个月份社会保障资金的相关材料（提供相关主管部门证明或银行代扣证明）；

- 投标人（或其全资子公司、分公司）为本项目被授权代表在近三个月内任意一个月缴纳的社保证明复印件（提供相关主管部门证明或银行代扣证明，法定代表人亲自参加报价的除外）；

- 投标人提供电子与智能化工程专业承包叁级或以上资质复印件（投标时必须提交相应原件）；

- 投标人提供项目负责人机电工程专业贰级或以上注册建造师执业资格复印件（投标时必须提交相应原件）

- 投标保证金交纳证明（银行转账）

注：以上“近十二个月”是指投标截止日之前近十二个月（不含投标当月）。

投标人签名：

投标人公章：

（四）技术参数及相关要求偏离表（格式）：

技术参数及相关要求偏离表

投标人名称（盖章）：               项目编号：YXGYJT202408009

| 序号 | 项目名称 | 招标内容 | 投标内容 | 正偏离/负偏离 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

注：投标人应对照招标文件“项目技术要求和有关说明”的相关要求，将自身响应的偏离情况（与招标文件要求不一致的地方）详细填入上表，并注明“正偏离/负偏离”；若未填写上表，视为完全响应。

投标人签名：                                    日期：

（五）品牌承诺表

材料设备品牌承诺表

投标人名称（盖章）：               项目编号：YXGYJT202408009

| 序号 | 材料设备名称 | 参照（或相当于）品牌（型号） | 投标人承诺 品牌(型号) | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 黑光高清户外球型摄像机 | 大华、海康、宇视 |  |  |
| 2 | 红外枪（筒）型高清网络摄像机 | 大华、海康、宇视 |  |  |
| 3 | 视频主交换机 | 华为、H3C、迈威 |  |  |
| 4 | 400万像素红外枪型高清网络摄像机 | 大华、海康、宇视 |  |  |
| 5 | 400万像素星光级红外高清智能网络球机 | 大华、海康、宇视 |  |  |
| 6 | 视频工作站 | 惠普、戴尔、瑞强 |  |  |
| 7 | 网络高清硬盘录像机 | 大华、海康、宇视 |  |  |
| 8 | 防雷器 | 台达、山特、艾默生 |  |  |
| 9 | 电气主要元器件品牌（PLC控制器） | ABB 、施耐德、西门子 |  |  |

注：投标人应在以上参照品牌产品中选择其中一个或多个，并在以上承诺表中予以承诺。参照品牌列明型号系列的，承诺时也必须明确到型号系列。除以上明确的品牌外，欢迎其他在品牌知名度、信誉度、质量、性能、技术指标等方面不低于上述品牌的产品参加，但必须在开标前2天，以书面形式（并加盖公章）向采购人提出，并提供相应的证明材料，采购人认为合理的，将以招标文件答疑方式告知所有投标人予以增加。投标人必须按上述要求在以上承诺表中进行承诺，否则视为未响应招标文件的实质性要求。

投标人签名（盖章）：                               日期：

宜兴市公用市政工程有限公司

监控系统等设备系统采购招标公告

因工作需要，现组织宜兴市公用市政工程有限公司对监控系统等设备系统进行招标，现欢迎符合相关条件的供应商参加投标。

一、招标项目主要信息：

①项目编号：YXGYJT202408009

②项目名称：监控系统等设备系统采购

③项目简要说明：详见招标文件

④本项目预算为：97.65万元。

二、投标人资格要求：

投标人参加本次投标活动应具备下列资格条件：

①具有独立承担民事责任的能力；

②有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

③具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

④不接受联合体，不接受成交后分包；

⑤无不良信用记录:良好的信用记录：投标截止时间之前，未被“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）列入失信执行人、税收违法黑名单、政府采购严重违法失信行为记录名单，未被“中国政府采购网”网站（www.ccgp.gov.cn）列入政府采购严重违法失信行为记录名单；

⑥投标人需具备电子与智能化工程专业承包叁级或以上资质；

⑦投标人拟派项目负责人须具备机电工程专业贰级或以上注册建造师执业资格；

三、投标及开标有关信息：

1、提交投标文件截止及开标时间：2024年9月9日10：00

2、确定采购结果时间：评审结束后

3、地点：宜兴市公用环保集团有限公司二楼开标室

4、其他有关事项：截止期后的投标文件或未按招标文件规定密封的投标文件，恕不接受。

四、公告期限：2024年9月 2日-2024年9月8 日。

五、本次招标联系事项：

采购人：宜兴市公用市政工程有限公司 联系人：吴先生、应先生 联系电话：0510-80718867，0510-87117379 联系地址：宜兴市环科园绿园路528号 邮政编码：214200

有关本次招投标活动方面的问题,可来人、来函（传真）或电话联系。

宜兴市公用市政工程有限公司

2024年9月 2日