宜兴市公用市政工程有限公司

2025年电缆（第二批）采购澄清公告

本次就宜兴市公用市政工程有限公司2025年电缆（第二批）采购进行公开招标，已于2025年8月21日发布了招标公告，现发布第1次澄清公告。

一、原招标文件主要信息

1、项目名称：2025年电缆（第二批）采购

2、项目编号：YXGYJT202508006

3、公告日期：2025年8月21日

4、第一次更正公告日期：2025年8月27日

5、公告媒体：宜兴市公用环保集团有限公司网站

二、澄清信息

1、原招标文件第三章项目技术要求和有关说明二、技术要求：1、本次招标的2025年电缆（第二批），投标人须满足本项目的要求，不得有负偏离。本次招标具体名称、规格及数量详见下表中的7个电缆：

| 序号 | 品名 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 最高单价 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 39 | 电缆 | YJV-0.6/1kV-4*1.0 | 米 | 20 | 6.48 |
| 57 | 电缆 | YJV-0.6/1kV-3*50*2*16 | 米 | 100 | 170.54 |
| 62 | 电缆 | YJV-0.6/1kV-3*150*2*70 | 米 | 100 | 517.50 |
| 63 | 电缆 | YJV-0.6/1kV-3*185*2*90 | 米 | 10 | 661.81 |
| 117 | 橡套电缆 | YZ-1*1.5 | 米 | 10 | 2.65 |
| 126 | 电缆 | KVVR-0.45/0.75KV-2*1 | 米 | 230 | 5.83 |
| 127 | 电缆 | KVVR2-0.45/0.75KV-*2.5 | 米 | 230 | 2.59 |

现将规格型号修改为：

| 序号 | 品名 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 最高单价 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 39 | 电缆 | YJV-0.6/1kV-4*1.5 | 米 | 20 | 6.48 |
| 57 | 电缆 | YJV-0.6/1kV-3*50+1*25 | 米 | 100 | 170.54 |
| 62 | 电缆 | YJV-0.6/1kV-3*150+2*70 | 米 | 100 | 517.50 |
| 63 | 电缆 | YJV-0.6/1kV-3*185+2*95 | 米 | 10 | 661.81 |
| 117 | 橡套电缆 | YZ-2*1.5 | 米 | 10 | 2.65 |
| 126 | 电缆 | KVVR-0.45/0.75KV-2*2.5 | 米 | 230 | 5.83 |
| 127 | 电缆 | KVVR-0.45/0.75KV-2*1 | 米 | 230 | 2.59 |

第六章附件（投标文件格式）（二）报价文件：开标一览表中的这7个规格型号也做相应的修改。

2、本项目开标时间延后至2025年9月1日9:30。原投标保证金账号不变。

3、请各投标人自行下载此更正公告，如投标人未及时关注相关更正等信息公告，由此造成的一切损失由投标人自行承担。

三、本次澄清联系事项：

采购人：宜兴市公用市政工程有限公司

联系人：吴先生，应先生

联系电话：0510-80718867；0510-87117379

联系地址：宜兴市环科园绿园路528号

邮政编码：214200

采购人：宜兴市公用市政工程有限公司

2025年8月27日