宜兴市排水有限公司2026年排水公司污水设施巡查服务

磋

商

文

件

项目编号：YXGYJT202512041

采购人：宜兴市排水有限公司

项目名称：2026年排水公司污水设施巡查服务

代理机构：江苏鸿成工程项目管理有限公司

二〇二六年一月

目  录

第一章 报价邀请函

第二章 供应商须知

第三章 评标方法和标准

第四章 项目技术要求和有关说明

第五章 采购合同（格式文本）

第六章 响应文件（格式文件）

# 第一章 报价邀请函

宜兴市排水有限公司对2026年排水公司污水设施巡查服务进行竞争性磋商方式采购，欢迎你单位竞争报价并提请注意下列附表中的相关事项：

| 序号 | 内容 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 采购人：宜兴市排水有限公司 项目编号：YXGYJT202512041 采购代理机构：江苏鸿成工程项目管理有限公司 项目名称：2026年排水公司污水设施巡查服务 采购方式：集团网站竞争性磋商（代理） 评标方法：参照综合评分法 本项目预算及最高限价为：256万元 |  |  |  |
| 2 | 资格审查 | 2.1供应商参加本次采购活动应具备下列资格条件： ①具有独立承担民事责任的能力； ②具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度； ③有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录； ④具有履行合同所必需的设备和专业技术能力； ⑤不接受联合体，不接受成交后分包； ⑥良好的信用记录：投标截止时间之前，未被“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）列入失信被执行人、重大税收违法失信主体名单、严重失信主体名单，未被“中国政府采购网”网站（www.ccgp.gov.cn）列入政府采购严重违法失信行为记录名单。 |  |  |
|  |  | 2.2磋商保证金：采购人根据项目的实际情况，要求供应商在2026年1月20日下午5:00至2026年1月28日08:50前须交纳磋商保证金伍万元人民币。交纳磋商保证金的单位名称必须与参加报价的供应商名称一致： 交纳磋商保证金账户名称; 宜兴市公用环保集团有限公司; 交纳 形式; 磋商保证金的交纳形式限于转账（不接受其他形式的磋商保证金）. 开户银行; 光大银行宜兴支行. 账号; 51610188000329107. 注：供应商必须在开标前10分钟将保证金汇入以上账户，否则作无效报价处理,缴纳磋商保证金账户为涉密账户，账号随机，请供应商仔细核对账号后缴纳磋商保证金。 |
|  |  | 2.3拒绝下述供应商参加本次采购活动： ①供应商单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的采购活动，否则相关报价将被认定为无效报价； ②凡为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加本项目的采购活动，否则其报价将被认定为无效报价。 |  |  |
|  |  | 2.4集中考察或答疑：供应商如有需要踏勘的，供应商可自行联系采购人。供应商对踏勘结果及报价自行负责。成交后，不得以不了解或不完全了解项目情况为理由而提出额外费用等要求。 |  |  |
| 3 | 响应文件正本份数：1份（需装订后密封） 响应文件副本份数：4份（需装订后密封） 资格审查原件：1份（不需密封） |  |  |  |
| 4 | 提交响应文件截止及采购活动开始时间：2026年1月28日9时00分 确定成交供应商时间：评审结束后 地点：宜兴市公用环保集团有限公司二楼开标室 |  |  |  |
| 6 | 联系方式 |  | 采购人 | 采购人：宜兴市排水有限公司 联系人：吴先生 联系电话：13961581104 联系地址：宜兴环科园岳东路5号 邮政编码：214200 |
|  |  |  | 采购代理机构 | 联系人：曹工 联系方式：13771319057 联系地址：宜兴市杏园路108号科创商务中心5号楼 邮政编码：214200 |
|  |  |  | 采购监管部门 | 采购监督管理及投诉处理主体：宜兴市公用环保集团有限公司 联系地址：中国宜兴环保科技工业园科技孵化园 联系电话：0510-80702109 |

# 第二章 供应商须知

一、总   则

1、适用法律

1.1 《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国政府采购法实施条例》、《政府采购货物和服务招标投标管理办法》等有关法律、法规、规章和规定等。

2、定义

2.1 “供应商”是指参加报价竞争，并符合磋商文件规定资格条件的法人、其他组织或者自然人；同时，按照《政府采购法实施条例释义》，法人的分支机构由于其不能独立承担民事责任，不能以分支机构的身份参加采购，只能以法人身份参加，但银行、保险、石油石化、电力、电信等有行业特殊情况的，可以分支机构参加采购和签订合同。

2.2 磋商文件中的“法定代表人”是指供应商的营业执照中的“法定代表人”、“执行事务合伙人”、“经营者”、“负责人”（仅适用于银行、保险、石油石化、电力、电信等特殊行业），若自然人报价即指自然人本人。

2.3 “供应商签章”是指供应商的公章，自然人报价即指自然人私章。

2.4 “供应商签名”是指法定代表人或法定代表人授权代表签字或盖章。

2.5 “服务”指本磋商文件中所述服务及相关产品。

3、报价费用

3.1 磋商文件中的货币单位均为人民币元。

3.2 供应商应自行承担所有与准备和参加报价有关的一切费用（含报名费、标书制作费、评标费等）

3.3本次采购，磋商文件费300元/套，售后不退，在递交响应文件时收取。

3.4评标收费标准及金额:

专家评审费：按《关于规范江苏省政府采购专家评审费标准的通知》(苏财购(2016)48号)执行（请各供应商将上述费用考虑在报价内）

- 保密要求

4.1 采购各方当事人，对采购活动过程中获悉的国家秘密、商业秘密，应当依法予以保密。

二、磋商文件

5、磋商文件的组成

5.1 供应商可按照“宜兴市公用环保集团”网站公告报名要求获取有关资料。供应商须按磋商文件要求提交全部资料并对磋商文件各项内容作出实质性响应，否则报价无效。

5.2 磋商文件包括本文件目录所列全部内容及其附件，如有缺漏，请立即与江苏鸿成工程项目管理有限公司联系解决。

5.3 磋商文件如与磋商公告有不一致的地方，以磋商文件为准。

6、磋商文件的解释

6.1 本文件“第三章 评标方法和标准”和“第四章 项目技术要求和有关说明”由采购人负责解释，其他部分由采购人和代理机构负责解释。

7、磋商文件的澄清、修改

7.1 采购人或江苏鸿成工程项目管理有限公司对已发出的磋商文件进行必要澄清或者修改的，将在提交响应文件截止之日3日前，在原竞争性磋商公告媒体发布更正公告。不足3日的，采购人或者代理机构有权决定是否顺延提交响应文件截止时间和采购活动开始时间，该澄清或者修改的内容为磋商文件的组成部分。

7.2 供应商应在提交响应文件截止时间前关注原采购信息发布媒体上有关本项目有无变更公告。如供应商未及时关注，由此造成的一切损失由供应商自行承担。

三、响应文件

8、响应文件的组成。

- 响应函（格式见附件）

- 报价文件：

①报价一览表（格式见附件）；

- 资格证明文件：

①资格声明函：关于资格的声明函（附法定代表人身份证复印件）（格式见附件）；

②被授权代表身份证明（授权书）：供应商法定代表人授权委托书（格式见附件，法定

代表人亲自参加的除外）；（开标时提供身份证原件）

③具有独立承担民事责任的能力：供应商为法人或其他组织的提供营业执照或法人（登记）证书，供应商为自然人的提供自然人身份证；（开标时提供原件或公证件）

④具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度：银行出具的资信证明（若供应商为法人

的须提供其基本开户银行出具的资信证明）或供应商近十二个月中任意一个月份的财务状况报告（资产负债表和利润表）或由会计师事务所出具的近两年中任意一个年度的审计报告和所附已审财务报告复印件；

⑤有依法缴纳税收的良好记录：供应商依法缴纳近十二个月中任意一个月份税收的相关

材料（提供相关主管部门证明或银行代扣证明）复印件；

⑥有依法缴纳社会保障资金的良好记录：供应商依法缴纳近十二个月中任意一个月份社

会保障资金的相关材料（提供相关主管部门证明或银行代扣证明）复印件；

⑦供应商为本项目被授权代表在近三个月内（不含投标当月）任意一个月缴纳的社保证

明复印件（提供相关主管部门证明或银行代扣证明，法定代表人亲自参加报价的除外）；

⑧磋商保证金交纳证明复印件（银行转账记录）；

⑨良好的信用记录：未被“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）列入失信被执

行人、重大税收违法失信主体名单、严重失信主体名单，未被“中国政府采购网”网站（www.ccgp.gov.cn）列入政府采购严重违法失信行为记录名单；（若供应商企业信息已录入以上网站的，无需提供相关证明材料；若供应商企业信息未录入以上网站的，须在响应文件中提供无不良信用记录承诺书）。

注：以上“近十二个月”、“近三个月”是指投标截止日之前近十二个月、近三个月（不含投标当月）。

- 磋商文件第四章“项目技术要求和有关说明”中要求提供的相关证明材料（如有自行添加）

- 技术商务部分评分导读表，附磋商文件第三章“评标方法和标准”中要求提供的相关文件、证明材料等（格式见附件）

- 服务内容的详细说明及服务方案（格式自拟）

- 项目人员配置清单

- 要求采购人提供的配合（如有自拟并自行添加）

- 其他（供应商认为有必要提供的声明和文件，如有自拟并自行添加）

上述（1）-（7）项供应商必须按要求全部提供，否则报价无效。若要求提交原件的，供应商应在提交响应文件截止时间之前将相关原件或公证件与响应文件一并提交。如上述证明文件遇年检、换证，则必须提供法定年检、换证单位出具的有效证明复印件，原件一并提交。如上述“（3）资格证明文件”第⑤、⑥、⑦项，依法免税或不需要缴纳社会保障资金的供应商，须在响应文件中提供相应文件证明其依法免税或不需要缴纳社会保障资金。供应商法定代表人或授权代表为外籍、港、澳、台地区人士的，其身份证明须提供有效的护照或港澳同胞来往内地通行证、台湾同胞来往大陆通行证，或其它可在中国大陆有效居留的许可证明。

9、报价

9.1 所有采购活动均以人民币报价。供应商的报价应遵守《中华人民共和国价格法》。同时为保证公平竞争，如有货物/服务主体部分的赠与行为，其报价将被认定为无效报价。

9.2报价应包含完成本服务项目发生的所有含税费用、支付给员工的工资和国家强制缴纳的各种社会保障资金，以及供应商认为需要的其他费用等。

9.3 供应商所报的各分项单价（报价比率）在合同履行过程中是固定不变的，不得以任何理由予以变更。任何包含价格调整要求的报价，将被认定为无效报价。

9.4每种服务及货物只能有一个报价，采购人不接受具有附加条件的报价。

10、响应文件的制作及密封

10.1 所有文件、往来函件均应使用简体中文（规格、型号辅助符号例外）。

10.2 供应商所使用的计量单位应为国家法定计量单位。

10.3 如供应商对磋商文件的相关内容有不同意见的偏离，应在响应文件中详细说明偏离的情况，如未明确作出偏离情况的说明，则视同供应商承诺实质性响应磋商文件的要求。

10.4如对响应文件进行了修改，则应由供应商的法定代表人或被授权代表在每一修改处签字并加盖供应商公章。

10.5 响应文件可按照“响应文件的组成”顺序打印或用不褪色墨水书写，装订成册，注明“正本”、“副本”字样。响应文件中有给定格式的，供应商应按照格式如实填写（编写），格式中有盖章和签名要求的，须加盖供应商公章、并由法定代表人或被授权代表签名。其中，正本上加盖的公章应为红章。

10.6 由于装订、纸张、文件排序等非实质性的格式或形式问题导致响应文件被误读或查找不到的，责任由供应商承担。

10.7 供应商须对响应文件进行密封，同时注明供应商名称。

11、响应文件的真实性

11.1 供应商（含成交供应商）应对其响应文件中提供的所有材料的真实性负责。

11.2 如采购人、代理机构、磋商小组视情况或根据各项法律、法规、规章及相关制度的规定，要求供应商（含成交供应商）提供响应文件中某材料的原件、其他相关证明性资料等材料，供应商（含成交供应商）应按照规定的时间、内容、数量等相关要求，予以提供原件、相关证明性资料等材料。如供应商（含成交供应商）未能按照以上要求予以提供的，将视同该供应商（含成交供应商）无该材料的原件、相关证明性资料等材料，则供应商（含成交供应商）的响应文件在该材料上未实质性响应（满足）磋商文件的要求。

12、响应文件的递交

12.1 供应商应在磋商文件规定的提交响应文件截止时间之前，将响应文件及相关资料送达磋商文件指定地点，并递交给采购人或代理机构现场工作人员。 。

13、有下列情形之一的响应文件将被拒收

13.1 在磋商文件要求提交响应文件的截止时间之后送达的；

13.2 未按照磋商文件要求密封的。

14、响应文件的有效期

14.1 响应文件的有效期为提交响应文件截止之日起的60天（含提交当日）。在特殊情况下，采购人、代理机构可与供应商协商延长响应文件的有效期。

15、响应文件的退还

15.1 提交响应文件截止时间后，采购人和代理机构对所有供应商的响应文件一律不予退还。

16、响应文件的补充、修改或撤回

15.1 供应商在提交响应文件截止时间前，可以对所递交的响应文件进行补充、修改或撤回，并书面通知采购人或者代理机构。补充、修改的内容应当按照磋商文件要求签署、盖章、密封后，并作为响应文件的组成部分。

16.2 在提交响应文件截止时间之后，采购人、代理机构、磋商小组不接受供应商主动对其响应文件做任何补充、修改。

17、无效报价的确认

17.1 供应商有下列情况之一者，其报价无效：

- 未按照磋商文件的规定提交磋商保证金的；

- 响应文件未按磋商文件给定格式如实填写（编写）的或未按要求签署、盖章的；

- 不具备磋商文件报价邀请函中“2.1供应商参加本次采购活动应具备的资格条件”或未按磋商文件规定的要求提供资格证明文件的；

- 响应文件中有采购文件未允许提供的选择性内容的

- 响应文件含有采购人不能接受的附加条件的；

- 报价超过磋商文件中规定的预算金额及各部分预算金额的或者最高限价的；

- 响应文件报价出现前后不一致，且供应商拒绝修正的；

- 评标委员会认定供应商的报价明显低于其他通过符合性审查供应商的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当按照《关于推动解决政府采购异常低价问题相关工作的通知》(苏财购(2025)62号)要求，启动异常低价投标(响应)审查程序。出现磋商文件规定的异常低价情形，评标委员会未启动异常低价审查或未对异常低价情形作出认定意见的，采购人应及时报告监管部门，由监管部门按照《中华人民共和国政府采购法实施条例》第七十五条追究评审专家的法律责任。

评标委员会启动异常低价投标(响应)审查的情形和具体要求，包括:

1、评审过程中出现下列情形之一的，评标委员会应当启动异常低价投标(响应)审查程序:①投标(响应)报价低于采购项目预算 50%的，即投标(响应)报价<采购项目预算x50%;②投标(响应)报价低于采购项目最高限价 45%的,即投标(响应)报价<采购项目最高限价x45%;③评标委员会认定的供应商报价过低、有可能影响产品质量或者不能诚信履约的其他情形。

2、启动异常低价投标(响应)审查后，评标委员会应当要求相关供应商(在评标现场)在给定的合理时间内，提供项目具体成本测算等与报价合理性相关的书面说明及相关证明材料，对投标(响应)价格作出解释，由评标委员会结合同类产品在主要电商平台的价格、该行业当地薪资水平等情况，依据专业经验对供应商报价合理性进行判断。投标(响应)供应商不提供书面说明、证明材料，或者提供的书面说明、证明材料不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标(响应)处理。审查相关情况应当在评标报告中进行记录。

- 属于报价邀请函2.3拒绝参加本次采购活动供应商的；

- 与其他供应商串通报价的，包括但不限于以下几种情况：

- 不同供应商的响应文件由同一单位或者个人编制；

- 不同供应商委托同一单位或者个人办理报价事宜；

- 不同供应商的响应文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人；

- 不同供应商的响应文件异常一致或者报价呈规律性差异；

- 不同供应商的响应文件相互混装；

- 不同供应商的磋商保证金从同一单位或者个人的账户转出。

- 提供虚假材料（含虚假承诺）的；

- 响应文件内容不全、自相矛盾或不符合法律法规和磋商文件中规定的其它实质性要求的；

- 法律、法规和磋商文件规定的其他无效情形；

- 联合体报价、成交后分包

18、本项目不接受联合体，不接受成交后分包。

五、采购活动

19、采购活动

19.1采购人按磋商文件规定的时间在公告中指定地点组织采购活动。

- 磋商程序

20.1 具体评审事务由采购人依法组建的磋商小组负责。

20.2 磋商小组按照磋商文件的要求对供应商进行资格性及符合性审查。

20.2.1 按照本须知“8、响应文件的组成”中“（3）资格证明文件”的要求依法对供应商的资格进行审查。

20.2.2 信用查询。

① 查询时间：磋商小组将在评审环节查询供应商的信用记录，供应商存在不良信用记录的，其报价将被认定为报价无效。

② 不良信用记录指：按照《财政部关于在政府采购活动中查询及使用信用记录有关问题的通知》（财库〔2016〕125号）要求，在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、严重失信主体名单，在“中国政府采购网”网站（www.ccgp.gov.cn）被列入政府采购严重违法失信行为记录名单。

③ 查询及记录方式：磋商小组将查询网页打印、签字并存档备查。供应商不良信用记录以磋商小组现场实时查询结果为准，供应商自行提供的与网站信息不一致的其他证明材料不作为资格审查依据；若在以上两个网站查询不到供应商企业信息的，以供应商提供的声明函为准。

20.2.3 实质性要求指：本磋商文件中“第四章 项目技术要求和有关说明”部分及其他“必须”或“应（应当）”等文字说明的相关要求。

20.3 磋商小组成员应当按照客观、公正、审慎的原则，根据磋商文件规定的评审程序、评审方法和评审标准进行独立评审。未实质性响应磋商文件的响应文件按无效响应处理，磋商小组应当告知提交响应文件的供应商。

20.4 磋商小组对响应文件的有效性、完整性和响应程度进行审查时，可以要求供应商对响应文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字错误和计算错误的内容作出必要的澄清、说明或者更正，并以书面形式通知供应商。供应商的澄清、说明或者更正不得超出响应文件的范围或者改变响应文件的实质性内容。若对不同文字文本响应文件的解释发生异议的，以中文文本为准；正本与副本不一致的，以正本为准。

磋商小组要求供应商澄清、说明或者更正响应文件应当以书面形式作出。供应商的澄清、说明或者更正应当由法定代表人或其授权代表签字或者加盖公章。

20.5 磋商小组所有成员集中与单一供应商分别进行磋商，并给予所有参加磋商的供应商平等的磋商机会。

20.6 磋商过程中，磋商小组可以根据磋商文件和磋商情况实质性变动采购需求中的技术、服务要求以及合同草案条款，但不得变动磋商文件中的其他内容。实质性变动的内容，须经采购人代表确认。

对磋商文件作出的实质性变动是磋商文件的有效组成部分，磋商小组应当及时以书面形式同时通知所有参加磋商的供应商。

供应商应当按照磋商文件的变动情况和磋商小组的要求重新提交响应文件，并由其法定代表人或授权代表签字或者加盖公章。

20.7 磋商结束后，磋商小组将要求所有继续参加磋商的供应商在规定时间内提交最后报价，提交最后报价的供应商不得少于3家（市场竞争不充分的科研项目以及需要扶持的科技成果转化项目，提交最后报价的供应商可以为2家），最后报价是供应商响应文件的有效组成部分。

20.8 已提交响应文件的供应商，在提交最后报价之前，可以根据磋商情况退出磋商。退出磋商的供应商，其报价无效。

20.9 评审方法和标准。

20.9.1 经磋商确定最终采购需求和提交最后报价的供应商后，由磋商小组采用综合评分法对提交最后报价的供应商的响应文件和最后报价进行综合评分。磋商小组应当根据综合评分情况，按照评审得分由高到低顺序推荐三名成交候选人，并编写评审报告。

若得分相同，按最后报价由低到高顺序排列；若得分且最后报价均相同的，则进行随机抽签，按抽取号码值从大到小的顺序排列。随机抽签活动，按下列程序公开进行：

- 根据提交最后报价相同的供应商数量，向抽取箱内放入三倍数量以上的号码球；

- 按照供应商现场签到的先后顺序，由供应商代表（法定代表人或被授权代表）公开抽取一个号码球，当场公布抽取的号码并在记录表上签字确认。确认后，仍将号码球放入抽取箱内，由下一个供应商代表抽取号码球，直至所有供应商抽取完毕；

- 如抽签确定的号码值出现相同的情况，则有相同号码值的供应商代表进行第二轮抽取，从大到小排序。以此类推，直至确定相同号码值供应商的排序。

抽签程序结束后，抽取的号码记录不因供应商当事人的质疑、投诉以及其它任何情形而改变。

注：除了算术修正（20.9.2）外，不对供应商的价格进行任何调整。

20.9.2 响应文件报价出现前后不一致的，除磋商文件另有规定外，按照下列规定修正：

- 响应文件中报价一览表内容与响应文件中相应内容不一致的，以报价一览表为准；

- 大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

- 单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以报价一览表的总价为准，并修改单价；

- 总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

注：同时出现两种以上不一致的，按照前款规定的顺序修正。修正后的报价须加盖供应商公章，或由法定代表人或其授权的代表签字。供应商不确认的，其报价无效。

20.10 采购人或代理机构宣读磋商小组初步评审意见。

21、确定成交供应商

21.1 评审结束后，采购人依照法律规定在收到评审报告后5个工作日内，在评审报告推荐的成交候选人中按顺序确定成交供应商。

21.2 采购人或代理机构向成交供应商发出成交通知书。

22、采购终止：

22.1 在竞争性磋商方式采购中，出现下列情况之一的，本次采购活动终止：

- 因情况变化，不再符合规定的竞争性磋商方式采购方式适用情形的；

- 出现影响采购公正的违法、违规行为的；

- 除市场竞争不充分的科研项目，以及需要扶持的科技成果转化项目以外，在采购过程中符合竞争要求的供应商或者报价未超过采购预算的供应商不足3家的。

注：采用竞争性磋商采购方式采购的服务项目（含政府和社会资本合作项目），在采购过程中符合要求的供应商（社会资本）只有2家的，竞争性磋商采购活动可以继续进行。

六、磋商保证金

23.1磋商保证金：磋商保证金应按照报价邀请规定的数额和办法交纳。

23.2采购活动结束后，成交供应商的磋商保证金在合同签订后的五个工作日内无息退还；成交通知书发出后5个工作日内退还未成交供应商的磋商保证金，不计利息。退还磋商保证金的手续，由供应商自行与宜兴市公用环保集团有限公司联系办理退还事宜。

23.3供应商有下列情形之一的，其交纳的磋商保证金不予退还：

23.3.1在提交响应文件截止时间后撤回响应文件的；

23.3.2在响应文件中提供虚假材料的；

23.3.3除因不可抗力或磋商文件认可的情形以外，成交供应商不与采购人签订合同的；

23.3.4与采购人、其他供应商或者采购代理机构恶意串通的；

23.3.5磋商文件规定的其他情形。

七、签订合同

25、签订合同

25.1 供应商被视为充分熟悉本采购项目所在地的与履行合同有关的各种情况，包括自然环境、气候条件、劳动力、施工现场及公用设施等，本磋商文件不再对上述情况进行描述。供应商应认真阅读和充分理解磋商文件中所有的内容，一旦成交后，在合同履行过程中的所有风险由供应商自行承担。

25.2 成交供应商应于成交通知书发出之日起30日内，按照磋商文件确定的事项与采购人签订采购合同。

成交供应商如逾期不办理相关手续、签订合同，监管部门将依据有关规定进行处理。

如遇特殊情况，采购人及监管部门可延期签订合同。

25.3 签订合同书及合同条款应以磋商文件和成交供应商的响应文件为依据。

25.4 签订合同前，成交供应商须按要求交纳成交合同总金额10%的履约保证金。

| 交纳履约保证金账户名称 | 宜兴市排水有限公司 | 交纳 形式 | 履约保证金的交纳形式限于转账、电汇、本票、银行汇票、银行保函（不接受其他形式的履约保证金） |
| --- | --- | --- | --- |
| 开户银行 | 中国建设银行股份有限公司宜兴支行 |  |  |
| 账号 | 32001616236052502492 |  |  |

注：履约保证金于合同履约结束之日起三十个工作日内无息退还。若成交供应商缴纳履约保证金的形式为开具银行保函，需确保保函有效期覆盖合同期。若合同在执行过程中保函即将过期，成交供应商需提前一个月重新开具银行保函交至采购人，否则采购人将停付进度款。

25.5 成交供应商拒绝与采购人签订合同，或因不可抗力或者自身原因不能履行采购合同的，须要有明确的意思表示，并向采购人书面申明放弃合同，采购人可以按照评审报告推荐的成交候选人名单排序，视情况确定下一候选人为成交供应商，也可以重新开展采购活动。无正当理由拒绝签订合同的成交供应商，相关部门有权视情对其处以采购金额千分之五以上千分之十以下的罚款，列入不良行为记录名单，在一至三年内禁止参加采购活动。拒绝签订采购合同的成交供应商不得参加对该项目重新开展的采购活动。

成交候选人放弃成交资格的，参照前款进行处理。

25.6 采购合同履行中，采购人需追加与合同标的相同服务的，在不改变合同其他条款的前提下，可以与成交供应商协商签订补充合同，但所有补充合同的采购金额不得超过原合同采购金额的百分之十。

八、报价行为及报价产品

26、报价行为及报价产品：

- 供应商的行为必须遵守各项法律、法规、规章及相关制度的规定。

- 提供的服务及产品、产品安装（施工）等应符合国家、行业等相关标准及要求。

- 如报价产品为进口产品的，则产品必须为通过中国海关报关验放进入中国境内且产自关境外的产品。

- 供应商提供的产品应是全新、未使用过的原装合格正品。供应商成交后，在供货期内如遇产品平滑（自然）升级，成交供应商应提供平滑升级商品不补差价（磋商文件中有特殊要求的除外）。

- 磋商文件中要求供应商出具的证书、证明等相关材料，应当能实质性证明采购需求中的相关要求，且均应在有效期限内，即有效期限应覆盖响应文件评审当日。

- 九、验收

27、采购人将按照采购合同和磋商文件的规定以及供应商提供的技术、服务、安全标准等相关承诺，对供应商的履约情况进行验收并出具采购项目验收单。由采购人对成交供应商进行履约管理，并及时向成交供应商支付采购资金。

十、质疑处理

28、询问

28.1 供应商对采购活动事项有疑问的，可以向采购人提出询问，采购人将在三个工作日内作出答复，但答复的内容不得涉及商业秘密；供应商也可以向采购人委托的代理机构提出询问，代理机构就采购人委托授权范围内的事项作出答复。

29、质疑

29.1 质疑必须符合《中华人民共和国政府采购法》及其实施条例中“质疑”相关内容要求，按《政府采购质疑和投诉办法》规定提出质疑。供应商在法定质疑期内应当一次性提出针对同一采购程序环节的质疑，否则，采购人或代理机构将不予受理。质疑函的质疑事项应具体、明确，并有必要的事实依据和法律依据（格式详见中国政府采购网《政府采购供应商质疑函范本》）。

29.2 质疑答复责任主体：

- 根据《中华人民共和国政府采购法》五十一条、五十二条、五十三条规定，供应商认为采购文件、采购过程和成交结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或者应当知道其权益受到损害之日起七个工作日内，以书面形式向采购人提出质疑。

供应商认为采购程序及流程操作使自己的权益受到损害的，可以向采购人提出质疑，也可以在法律规定时间内向采购代理机构提出质疑，采购代理机构就采购人委托授权范围内的事项作出答复。

29.3 质疑时效期间的起算：对磋商文件提出质疑的，应自磋商文件公告期限届满之日起计算；对采购过程提出质疑的，自采购程序环节结束之日起计算；对成交结果提出质疑的，自成交结果公告期限届满之日起计算。未在法律规定的时间内按要求提交质疑函（仅限于原件）的，被质疑人将不予受理。

29.4 对符合法定质疑条件的质疑，被质疑人在受理后的七个工作日内进行书面答复。

29.5 恶意质疑或提交虚假质疑一经查实，被质疑人有权依据政府采购法的有关规定，报请采购监管部门对该质疑人进行相应的行政处罚。

30、投诉

30.1质疑供应商对采购人的答复不满意或者采购人未在规定的时间内作出答复的，可以在答复期满后十五个工作日内向本磋商文件第一章报价邀请函中的监管部门提出投诉。

# 第三章 评标方法和标准

一、评分项目（总分100分）

| 技术部分 | 60分 |
| --- | --- |
| 商务部分 | 20分 |
| 价格部分 | 20分 |

- 评审内容：

1、商务技术部分

| 评审内容 | 序号 | 评审项目 | 分值 | 评审细则 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 技术评审因素 （60分） | 1 | 项目理解 | 10 | 要求对本项目的总体理解思路明确，内容全面并能客观、准确地分析系统建设的关键点，符合采购人实际需求，所涉及的工作思路清晰、技术路线把握准确的得10分； 内容较为简单、可行、细节待完善的该项得7分； 内容粗糙、无针对性、基本满足采购需求的该项得4分； 未提供不得分。 |
|  | 2 | 运维方案 | 40 | ①组织实施、人员安排方案（10分）：制定组织机构、人员配备、规章制度、内部考核方案。 方案较好，合理有针对性，清晰规范的得10分； 方案较完善，内容科学基本合理，可行性一般的得7分； 方案不完整，可行性较低的得4分； 未提供不得分。 ②巡查方案（10分）： 巡查方案方案较好，合理有针对性，清晰规范的得10分； 方案较完善，内容科学基本合理，可行性一般的得7分； 方案不完整，可行性较低的得4分； 未提供不得分。 ③台账管理方案（10分）：巡查工作台账，报表和资料等。 方案较好，合理有针对性，清晰规范的得10分； 方案较完善，内容科学基本合理，可行性一般的得7分； 方案不完整，可行性较低的得4分； 未提供不得分。 ④突击性任务应急方案（10分）： 预案全面完善、防范及应对措施精细准确、及时有效，整体针对性强，对突发状况有合理的应急处理预案，控制措施到位比较优秀的得10分； 方案较完善，内容科学基本合理，可行性一般的得7分； 方案不完整，可行性较低的得4分； 未提供不得分。 |
|  | 3 | 安全保障措施 | 10 | 设备设施安全运行及人员安全保障措施方案比较优秀合理的得10分； 方案较完善，内容科学基本合理，可行性一般的得7分； 方案不完整，可行性较低的得4分； 未提供不得分。 |
| 商务评审因素 （20分） | 1 | 人员证书 | 6 | 项目负责人（1人） 1.具备有效期内的市政公用工程专业贰级及以上注册建造师执业资格证书的得3分； 2.具备有效的安全生产考核合格证书（B证）得3分。 【须提供证书复印件及供应商为其缴纳的近六个月内（不含开标当月）任意连续三个月的社保证明加盖供应商公章放入响应文件中，未提供或提供不全的不得分。】 |
|  | 2 | 人员保险 | 4 | 供应商承诺成交后为巡管人员缴纳人身意外险，保额在50万/人以上至100万/人以下的得2分；100万元/人及以上的得4分。 【提供承诺函加盖供应商公章放入响应文件中，未提供不得分（格式自拟）】 |
|  | 3 | 类似业绩 | 10 | 供应商自2023年1月1日以来（以合同签订时间为准）承担过污水管网巡查业绩的，有1 个得5分，本项最高得10分。 【提供合同复印件及与合同对应的任意一次已收款的发票复印件加盖供应商公章放入响应文件中，未提供或提供不全的不得分。】 |

2、价格部分

| 序号 | 评审项目 | 分值 | 评审细则 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 价格部分 | 20分 | 采用低价优先法计算，即满足磋商文件要求且报价价格最低的报价为评标基准价，其价格分为满分。其他报价人的价格分统一按照下列公式计算：投标报价得分=（评标基准价/投标报价）×20分。（以四舍五入法，保留两位小数） |

备注：

1、评分过程中如出现小数点后三位，采用四舍五入法，最终保留两位小数；

2、响应文件中必须提供以上相关证明材料复印件，若要求提供原件的，原件于报价时一并提交，否则不予加分。

3、所有提供的证明材料必须保证清晰，内容模糊无法确认的后果由供应商自负。

4、所有提供的证明材料必须为真实、有效，一旦发现虚假情况等，采购人有权取消成交资格。

- 项目技术要求和有关说明

一、项目概况

目前排水公司将全面接收集团建设范围内农村污水过渡期运维工作，共涉及农村污水约1099个，涉及户数 75035户；乡镇新小区约174个，面积约1029万平方米；泵坑总计约1243个；污水主管网总长度约为1197.658公里（包含出村压力管）。

二、采购需求

1、工作内容

（1）管网运维主要职责：

定期检查污水管网、井盖等相关设施是否完好，有无损坏、丢失、下沉等现象，发现异常及时做好相关防范及报修处理；检查管道是否渗漏堵塞，发现异常及时处理并上报片区管理员，同时做好现场照片资料存档工作；

（2）管网运维内容：

- 防止管线及管线上的附属设施及井室（雨水口、阀门及检查井等）被圈、压、埋、占；

- 配合其他建筑单位的施工，向其指明管线位置，防止发生危及排水管道安全的事件；

- 注意沿管线走向有无施工刨槽取土的情况，避免因覆土减少发生危及管道安全的事件；

- 对露明、架空、过路管沟的管线等特殊管线应勤查勤看。注意井盖丢失和损坏情况，应

及时上报维护维修，避免引起事故；

- 注意阻止非许可管线、违章排水等与排水管网连通；

- 注意管线上各附属设施、设备处于良好状态。

（3）安全管理要求：

- 掌握工作内容与安全知识：巡管员日常开展工作前，须掌握自身工作职责及内容，了解

所辖范围内污水管道及污水窨井等相关附属设施安全性能、设施操作规程及其他安全知识；

- 定期安全学习：积极参加安全教育培训活动，自身加强学习有关安全生产方面的知识，

丰富安全知识；

- 遵守交通安全：巡管员在上下班及管线巡查工作中，必须遵守《中华人民共和国道路交

通安全法》，驾驶交通工具（含电动车、摩托车、汽车等）的，须持有效证件（车辆行驶证、驾驶证），进行交通安全投保，方能上路行驶；上路前，对使用车辆提前进行检查，确保正常；遇特殊气候（如汛期、台风、大雾、冰雪等异常天气）期间，要做好自身安全防护；

- 规范安全作业：

在进行污水管网现场巡查时，巡查人员须按要求穿戴工作服、反光背心、安全帽、防护手套等劳保用品；

对污水管道或窨井等附属设施进行开启，周边设置安全警示标志（如反光交通安全三角牌、安全警示线、安全护栏围挡等）；

在巡查、开启窨井等附属设施时，因管道内可能富集易燃气体会引起爆炸，在管道周围不得吸烟，不得使用其他明火，在管道内操作时也要尽量注意避免摩擦或碰撞引起火花；

- 保护他方安全：

当巡查过程中，发现配套污水管道设施有破损异常等存在安全隐患的，及时上报片区管理员，并做好安全措施，提供现场拍照存档等资料；

监督疏通、维修等施工队作业中遵守安全操作规范，杜绝违章操作；

对巡查范围内管线周边存在第三方施工的行为，保护管线不受损坏。

- 做好安全台账：认真填写公司下发的各类台账，做到资料齐全、及时、规范。

2、人员配置（最低要求）

（1）为达到穿透式管理，第一时间解决一线问题，排水公司根据乡镇地理位置、区域范围、运维工作量，要求管网运维单位配置项目负责人1名、巡管人员34名、资料员2名。排水公司按照人员设施配置标准及“农村污水运维工作考核表”对运行成果进行考核。后期根据农污站点的增减合理配置巡管人员。

（2）本项目所有人员年龄必须符合以下条件：男性不超过65周岁，女性不超过55周岁。

（3）供应商在本项目实际履行前3日内须提供所有巡管人员有效期内的保额不低于50万的意外险保单，未提供的采购人有权取消成交资料。

各区域巡管人员配置要求

| 序号 | 乡镇 | 巡管人员（最低配置） （单位：名） |
| --- | --- | --- |
| 1 | 高塍 | 2 |
| 2 | 官林 | 3 |
| 3 | 和桥 | 2 |
| 4 | 湖滏 | 2 |
| 7 | 新街 | 2 |
| 8 | 杨巷 | 1 |
| 9 | 张渚 | 3 |
| 10 | 周铁 | 2 |
| 11 | 丁蜀 | 4 |
| 12 | 芳桥 | 1 |
| 13 | 开发区 | 2 |
| 14 | 太华 | 1 |
| 15 | 新建 | 1 |
| 16 | 新庄 | 3 |
| 17 | 徐舍 | 5 |
| 合计 |  | 34 |

注：（1）上述区域范围及巡管人员配置为采购人初步统计，供应商按巡管人员费用单价报价（即**元/人/月），单价限价不得超过6250.00元/人/月，超过单价限价的作无效报价处理。在项目实施过程中，采购人有权根据实际情况进行调整，最终以采购人实际委托为准，费用按成交单价*实际巡管人员人数并结合月度实际考核计费后按实结算，若结算费用超过预算价的以预算价封顶结算。成交供应商必须无条件配合服从并不得以此作为索赔。

- 成交供应商为采购人配备的项目负责人1名、资料员2名的费用已包含在单价报价中，采购人不再支付其他相关费用。

（3）供应商须承诺成交后每月为本项目全体服务人员按实足额发放工资，工资标准不得低于宜兴市当地最低工资标准，如因用工不规范或薪酬问题等产生的纠纷与采购人无关，由供应商负责解决（供应商提供承诺函，格式自拟，未提供作无效报价处理）。

（4）响应文件中须提供供应商为2名资料员缴纳的近六个月内（不含开标当月）任意连续三个月的社保证明加盖供应商公章放入响应文件中，未提供作无效报价处理。

三、相关考核

1、考核标准：

（1）做好管辖范围内的污水管网的巡视、监护工作，确保管辖范围内污水井盖无丢失、无缺损，无私接、无堵塞淤积，污水管网运行正常。发现异常情况应及时汇报，并采取措施做好相应的防护工作。考核为不合格将扣除2分，情节严重者扣除5分；

（2）在其他部门（如市政、绿化、燃气等）实施相关配套工程可能涉及到污水管网时，必须协同上级管理人员事先发放“污水设施保护告知单”，依据“谁破坏，谁修复”的原则，全过程跟踪、监督相关施工情况，严格把关，确保工程零维修费用。考核为不合格将扣除2分，情节严重者扣除5分;

（3）严格按照公司确定的巡管要求认真巡查，包括污水管网、各类泵坑设备，发现问题及时上报，污水主管井必须每月开启1次。考核为不合格将扣除2分，情节严重者扣除5分；

（4）负责承担巡查区域内的社会承诺服务工作，一旦出现诉求或工作指令，应在30分钟内赶到现场了解情况并处理，在处理、解释过程中，应做到热情耐心、服务周到。考核为不合格将扣除2分，情节严重者扣除5分；

（5）巡查范围内产生井盖丢失破损、污水外溢、路面下沉、违章施工破坏污水井等投诉的，每次扣3分，接到投诉未按要求及时处理的，每次扣5分，发生反复投诉的，经排水公司核实，由于处置不到位引起的，每次扣5分，要求联系投诉人却没有联系的，每次扣5分，产生严重后果、弄虚作假或重大问题未及时发现及上报的，当月巡查任务工作量不予认可；当月巡查得分为零，并视造成的后果追加处罚；

（6）除日常考核外，公司将进行不定期抽查，结合其他途径的举报、来电来信来访、12345诉求等，进行多维度的考核。考核为不合格将扣除2分，情节严重者扣除5分；

（7）积极配合疏通人员做好清疏现场的安全保护工作、确保疏通维护工作质量；积极配合管网维修人员做好管网维修工作，确保维修后管网的完整与通畅；积极配合泵坑维修人员做好泵坑设备维修工作，确保泵坑正常运行。考核为不合格将扣除2分；

（8）认真做好日常管网巡查台账及其他情况记录，巡查路段及处理诉求现场要及时拍照上传给资料员，确保台账数据清晰、详细、正确；管网疏通、管网维修、泵坑维修等情况，需现场跟踪记录，拍照上传给资料员。考核为不合格将扣除2分；

（9）巡管员在上班期间、现场作业时需穿好巡查马夹、佩戴安全帽、戴好手套、带齐撬棒等工具，巡查期间应严格遵守交通规则，对道路上的污水管网进行巡查及检查井开启时应注意交通安全，必要时应在来车方向设置醒目的警示标志。考核为不合格将扣除2分；

（10）努力钻研业务，巡管人员对巡视范围内的污水管网及配套设施应熟悉了解其管径、材质、流向，以及窨井数及重点巡护区域等相关情况。考核为不合格将扣除2分。

（11）特殊情况下巡检措施

- 重点巡检

根据各区域内地域的特点制定不同的巡检路线和巡检重点。对于地形较为复杂的山地和地理位置敏感的地区，应予以人力、物力及资源上的支持。保证各设备长期稳定的运行。

- 加密巡检

每年春节、五一、中秋、十一等节假日共80余天，期间加密巡视各巡检点设备情况。对于人口密集区、村落密集区、离城市较近的地点应重点巡视。

- 恶劣天气条件影响后的巡检

对于大风、大雪和大雨过后，巡检人员应对重点区域进行复查，对管道、设备稳定性、设备外壳的完整性进行摸底排查。

2、考核办法：

每月由公司农污工作小组进行运维单位考核打分。运维单位考核方式为月度考核与随机抽查相结合，按照运维单位工作考核表内容进行每月一次的打分，随机抽查不限次数，抽查情况计入当月考核分中。

（1）月度考核得分在90（含）分及以上为优秀，全额核拨当月度巡查费用；

（2）考核得分在80-89分（包括80分）之间为良好，与90分比较每低一分扣当月度巡查费用的1%；

（3）考核分在70-79分（包括70分）之间为合格，在扣除当月度运营管理费用20%的基础上再以80分为基数，每低1分再扣当月运营管理费用的2%；

（4）考核分在70分以下，即不合格，当月度运营管理费用的核拨额度降至50%及以下。在60—69分（包括60分）之间，以69分为基数，每低于1分再扣当月度运营管理费用的2%；在0—59分，以59分为基数，每低于1分再扣当月度运营管理费用的0.5%；

（5）累计3次考核低于80分，采购人有权终止合同，造成的相关后果和损失由成交供应商自负。

3、考核表：

| 宜兴市排水有限公司管网运维工作考核表 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 20 年 月工作考核评分（总分：100） |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 类别 | 满分 | 评分细则 | 扣分量 （分/次） | 扣分 原因 | 得分 |
| 1 | 日常巡查 | 30 | 做好管辖范围内的污水管网的巡视、监护工作，确保管辖范围内污水井盖无丢失、无缺损，无私接、无堵塞淤积，污水管网运行正常。发现异常情况应及时汇报，并采取措施做好相应的防护工作。 | 2分/次 |  |  |
|  |  |  | 在其他部门（如市政、绿化、燃气等）实施相关配套工程可能涉及到污水管网时，必须协同上级管理人员事先发放“污水设施保护告知单”，依据“谁破坏，谁修复”的原则，全过程跟踪、监督相关施工情况，严格把关，确保工程零维修费用。 | 2分/次 |  |  |
|  |  |  | 严格按照公司确定的巡管要求认真巡查，保证每周至少全覆盖巡查辖区一次，包括污水管网、各类泵坑设备，发现问题及时上报，污水主管井必须开启率每月不小于70%。 | 2分/次 |  |  |
| 2 | 投诉处理 | 10 | 负责承担巡查区域内的社会承诺服务工作，一旦出现诉求或工作指令，应在30分钟内赶到现场了解情况并处理，在处理、解释过程中，应做到热情耐心、服务周到。 | 1分/次 |  |  |
|  |  |  | 除日常考核外，公司将进行不定期抽查，结合其他途径的举报、来电来信来访、12345诉求等，进行多维度的考核（满足采购人巡查要求仍出现投诉的不作扣分处理）。 | 1分/次 |  |  |
| 3 | 跟踪闭环 | 10 | 积极配合疏通人员做好清疏现场的安全保护工作、确保疏通维护工作质量。 | 2分/次 |  |  |
|  |  |  | 积极配合管网维修人员做好管网维修工作，确保维修后管网的完整与通畅。 | 2分/次 |  |  |
|  |  |  | 积极配合泵坑维修人员做好泵坑设备维修工作，确保泵坑正常运行。 | 2分/次 |  |  |
| 4 | 台帐记录 | 20 | 认真做好日常管网巡查台账及其他情况记录，巡查路段及处理诉求现场要及时拍照上传给资料员，确保台账数据清晰、详细、正确。 | 2分/次 |  |  |
|  |  |  | 管网疏通、管网维修、泵坑维修等情况，需现场跟踪记录，拍照上传给资料员。 | 2分/次 |  |  |
| 5 | 安全意识 | 10 | 巡管员在上班期间、现场作业时需穿好巡查马夹、佩戴安全帽、戴好手套、带齐撬棒等工具，巡查期间应严格遵守交通规则，对道路上的污水管网进行巡查及检查井开启时应注意交通安全，必要时应在来车方向设置醒目的警示标志。 | 2分/次 |  |  |
| 6 | 业务提升 | 10 | 努力钻研业务，巡管人员对巡视范围内的污水管网及配套设施应熟悉了解其管径、材质、流向，以及窨井数及重点巡护区域等相关情况。 | 2分/次 |  |  |
| 7 | 人员数量核查 | 10 | 采购人有权对服务人员人数进行核查，若核查数量与成交供应商提供的人员信息及数量不一致的，采购人有权进行考核。 | 10分/次 |  |  |
| 当月总得分 |  |  |  |  |  |  |
| 运维单位签字： 日期： 主管领导签字： 日期： |  |  |  |  |  |  |

注：在服务期内，采购人有权对项目考核表根据实际情况进行调整，成交供应商需按调整后的考核管理办法进行。

四、日常运维管理制度

1、运维管理制度

（1）管网运维制度

①管网运维内容：

Ⅰ、防止管线及管线上的附属设施及井室（雨水口、阀门及检查井等）被圈、压、埋、占。

Ⅱ、配合其他建筑单位的施工，向其指明管线位置，防止发生危及排水管道安全的事件。

Ⅲ、注意沿管线走向有无施工刨槽取土的情况，避免因覆土减少发生危及管道安全的事件。

Ⅳ、对露明、架空、过路管沟的管线等特殊管线应勤查勤看。注意井盖丢失和损坏情况，应及时上报维护维修，避免引起事故。

Ⅴ、注意阻止非许可管线、违章排水等与排水管网连通。

Ⅵ、注意管线上各附属设施、设备处于良好状态。

②运维维护的工作要求：

Ⅰ、周期巡检：运维单位人员应熟悉各对应乡镇、街道的管网及附属设施的分布，按时按量地完成，所辖范围内污水设施每周至少巡查一次，对特别容易出现问题的区域加强巡查频次。

Ⅱ、针对性巡检：对其他单位的施工现场、特殊管线、季节性或时段性易发生故障管线进行有针对的巡查。

Ⅲ、故障诊断：对发生漏水、积水的可疑的管线进行技术诊断，对故障点进行定性的判定。

Ⅳ、巡检维护人员应尽最大责任心去完成巡查任务，不得利用工作时间办理个人事务。

Ⅴ、每天将工作情况做好记录，进行汇总，资料整理存档。如发现漏水爆管或淤积堵塞等情况，及时上报部门领导。

③ 其它人员工作要求

公司其它人员如果发现公司管网及其附属设施已损坏或有损坏的可能性时也应及时上报部门领导。

公司及农污小组负责对巡查人员的工作进行不定期抽查、跟踪复查和考核，如发现巡查人员发生违反相关规定的报公司相关部门进行处理。

公司不定期组织对运维单位巡查人员工作状态进行抽查监督。

五、相关要求

1、供应商在运维服务过程中与属地居民、企业及自身内部所产生的矛盾、纠纷等，由供应商自行解决并承担所有责任及费用，采购人不参与协调处理。

2、供应商在运维服务过程中所发生的所有安全、质量事故，由供应商自行解决并承担所有责任及费用，如因安全作业或安全预防措施不到位，造成的一切安全责任由供应商自行承担，与采购人无关。

3、日常巡查必须严格遵守设施管理规范，保证着装规范整洁，遵循日常巡查、现场监管和突发事件应急处理相结合的原则。

4、供应商在巡查过程中，发现区域范围内发现设施损坏必须立即拍照采集，按要求细致分类，上报至采购人。遇设施损坏存在安全隐患时，需对设施损坏现场采取警示措施，做好安全围蔽，及时清除路障。

5、供应商自觉接受采购人的监督管理，必须无条件服从采购人以及有关部门组织的突击性任务及迎检活动，按时、按标准、按要求完成采购人所分配的工作。

6、供应商应制定严格的巡查计划，保证专人应对突发事件，及时反映设施状况。

7、供应商在成交后7日内须提交所有员工相关资料包括但不限于姓名、性别、身份证、联系方式等至采购人处备案，所有员工必须经过采购人审核方可上岗，未通过审核的员工，采购人有权要求供应商按法律法规予以更换或辞退。

8、在服务期内若上岗的人员工作未达到采购人要求的，采购人有权要求供应商进行无条件更换。

9、如因用工不规范或薪酬问题等产生的纠纷与采购人无关，由供应商负责解决。如发生债权、债务纠纷和工伤等责任事故，均由供应商负责承担。

10、考虑到重大活动需要充分保障，突发性事件以及其他情况，员工平时可能会出现临时性加班情形，供应商应服从采购人安排，妥善处理好相关事项。

11、在服务期限，供应商负责本项目实施中所需的日常巡检工具及劳保消耗用品。

12、供应商须对所有服务人员进行岗前培训，具体培训内容须经采购人审核确认。培训结束后5个工作日内供应商须将培训相关资料提交采购人备案，培训资料包括但不限于签到表、培训内容课件、培训图片、影音视频等。

六、报价

本次报价包含管网运维全部费用，包括必要的巡查设施设备，工作人员的交通、食宿费用，保险、税金、专利、支付给员工的工资和国家强制缴纳的各种社会保障资金、巡查管护所涉及的水电等以及合同规定的所有风险、责任、在管理服务过程中产生的矛盾、损失、纠纷、安全事故等原因所产生的一切相关费用。成交供应商不得以其他理由要求增加项目总体金额。

七、商务要求

1、服务期：自合同签订之日起计算一年

2、服务地点：宜兴市排水有限公司，采购人指定地点

3、验收标准：采购人根据国家有关规定、磋商文件、响应文件以及合同约定的内容进行验收

4、付款步骤：根据成交单价*实际巡管人员人数并结合月度实际考核计费后按实结算，按季度进行拨付（由于财政结算等流程问题，特殊情况结算会滞后）。

八、实质性要求

本章有关服务与商务条款的要求为基准要求，如供应商不能完全符合此基准要求，可高于此基准要求进行报价，采购人将不接受低于该基准要求（负偏离）的报价，供应商需对此基准要求作实质性响应。

# 第五章 采购合同（格式）

发包人（以下简称甲方）：宜兴市排水有限公司

承包人（以下简称乙方）：

甲方愿以单价人民币         元/人/月（大写：        元/人/月）向乙方发包，并经双方协商同意下列条款：

一、本合同甲、乙双方必须遵守《民法典》，并各自履行应负的全部责任。

二、下列文件均为本合同不可分割部分：

（1）合同书及所附条款；（2）成交通知书；（3）乙方成交的响应文件；（4）磋商文件（项目编号：YXGYJT202512041）；（5）乙方在报价过程中所作的其他有关承诺、声明、书面澄清等。

三、乙方保证全部按照合同条款的规定完工的期限向甲方提供上述合格的货物或服务。

四、甲方按照磋商文件，组织对乙方所供货物或服务逐项进行验收，在确认货物或服务符合招标需求的基础上，填写相关单据。

五、乙方供货后开具正式发票和验收单按合同规定的时间、步骤和方法与甲方结算资金。

六、本合同一式伍份，甲乙双方各持贰份，报送上级主管部门存档一份。

| 甲方（采购人）：（盖章） | 乙方（供应商）：（盖章） |
| --- | --- |
| 代表人签字： | 代表人签字： |
| 电话： | 电话： |
| 开户银行： | 开户银行： |
| 账号： | 账号： |
| 住所： | 住所： |
| 日 期： 年 月 日 | 日 期： 年 月 日 |

# 第五章 合同条款

根据项目编号YXGYJT202512041： 磋商文件和该项目的成交通知书及乙方响应文件，供需双方就此次成交的服务相关问题，同意按下列条款规定执行。

一、合同内容：本次采购服务为            。

二、服务期限：自合同签订之日起计算一年

三、价格及支付

1、此次成交价格执行，合同单价标的额为人民币 (大写):         元/人/月(小写￥       元/人/月)，以上为含税价。不含税价为￥        元/人/月，税金为￥        元，增值税税率为      %。总价暂按        元（总价暂按成交单价*34*12人计算）。费用按成交单价*实际巡管人员人数并结合月度实际考核计费后按实结算，若结算费用超过预算价的以预算价256.00万元封顶结算。

2、报价包含管网运维全部费用，包括必要的巡查设施设备费用，工作人员的交通、食宿费用，保险、税金、专利、支付给员工的工资和国家强制缴纳的各种社会保障资金、巡查管护所涉及的水电等以及合同规定的所有风险、责任、在管理服务过程中产生的矛盾、损失、纠纷、安全事故等原因所产生的一切相关费用。成交供应商不得以其他理由要求增加项目总体金额。

3、付款方式：以月度实际考核计费，按季度进行拨付。（由于财政结算等流程问题，特殊情况结算会滞后）

4、付款方式：银行转账或现金支票。

5、履约保证金的退还：履约保证金于合同履约结束之日起三十个工作日内无息退还。注：若乙方履约保证金的形式为开具银行保函，需确保保函有效期覆盖合同期。若合同在执行过程中保函即将过期，乙方需提前一个月重新开具银行保函交至甲方，否则甲方将停付进度款。

四、知识产权

乙方应保证甲方在使用其交付物、服务及其任何部分时不受到第三方关于侵犯专利权、商标权或软件著作权等知识产权的指控。任何第三方如果提出侵权指控，乙方应承担可能发生的一切法律责任和费用。

五、质量保证

目前排水公司将全面接收集团建设范围内农村污水过渡期运维工作，共涉及农村污水约1099个，涉及户数 75035户；乡镇新小区约174个，面积约1029万平方米；泵坑总计约1243个；污水主管网总长度约为1197.658公里（包含出村压力管）。

具体内容详见磋商文件第四章“项目技术要求和有关说明”。

- 六、相关考核就违约责任：

1、考核办法：具体内容详见磋商文件第四章“项目技术要求和有关说明”。

2、乙方不履行合同或履行合同不符合约定的，甲方报相关监管部门同意后，有权随时解除合同，并扣除履约保证金，并在3年内不得参与甲方组织的招投标活动。如果甲方因此造成的实际损失超过约定的履约保证金，则乙方的赔偿额应以甲方的实际损失为准。

3、如遭遇不可抗力事件，遭遇不可抗力的一方应尽快以书面形式将不可抗力的情况和原因通知另一方，并积极采取措施防止损失扩大。因不可抗力造成的损失，甲、乙双方按照法律规定处理。

4、磋商文件及合同中所述之“不可抗力”系指不可预见、不可避免、不可克服的事件，包括但不限于：自然灾害,例如地震、台风、洪水等;某些政府行为，例如政府颁布新政策、法律和采取行政措施;社会异常事件,例如罢工、战争等及其他法律、法规规定的事件。

七、争议的解决

1、因服务的质量问题发生争议的，应当邀请国家认可的质量检测机构对此进行鉴定。符合标准的，鉴定费由甲方承担；不符合质量标准的，鉴定费由乙方承担。

2、因履行本合同引起的或与本合同有关的争议，先由甲方所属预算级次的本级财政部门协调解决，如协调解决不成，则可向甲方所在地（宜兴）法院起诉。

八、合同生效及其它

1、乙方不履行合同或履行合同不符合约定的，甲方有权随时解除合同，并扣除相应的违约金，质保金及履约保证金。如果甲方因此造成的实际损失超过约定的违约金，质保金及履约保证金，则乙方的赔偿额应以甲方的实际损失为准。

2、合同经甲乙双方代表签字并加盖公章（或合同章）后即生效。

3、合同签订后甲乙双方即直接产生权利与义务的关系，合同执行过程中出现的问题应按照《民法典》的规定办理。

4、合同在执行过程中出现的未尽事宜，双方在不违背本合同和磋商文件的原则下协商解决，协商结果以书面形式签订补充协议，且补充协议与本合同具有同等效力。

5、本合同应按照中华人民共和国的现行法律进行解释。

# 第六章 附件（响应文件格式）

响

应

文

件

项目编号：YXGYJT202512041

项目名称：2026年排水公司污水设施巡查服务

供应商名称：                                （盖公章）

法定代表人或其被授权代表人：                 （签名）

日期：      年    月    日

（一）响应函（格式）：

响应函

致宜兴市排水有限公司、江苏鸿成工程项目管理有限公司：

我方收到你们YXGYJT202512041磋商文件，经仔细阅读和研究，我方决定参加报价。

- 我方愿意按照磋商文件的一切要求，提供服务，报价总价详见《开标一览表》。

- 我方同意按磋商文件中的规定，本响应文件的有效期为提交响应文件截止之日起的60天（含提交当日）。在特殊情况下，可与贵方协商延长响应文件的有效期。

- 如果我方的响应文件被接受，我方将履行招响应文件中规定的每一项要求，按期、按质、按量、按地点，完成服务任务。

- 我方愿意根据贵方及磋商小组的要求，4．提供响应文件中所有材料的原件及相关证明性资料。

- 5．我方认为采购人有权确定成交供应商。除因不可抗力或磋商文件认可的情形以外，我方绝不放弃成交资格。

- 我方愿意按《中华人民共和国民法典》和合同条款履行自己的全部责任。

- 如果我方成交，我方愿意遵守磋商文件和成交通知书的规定，在指定时间和地点与采购人签订合同。

- 我方决不提供虚假材料谋取成交，决不采取不正当手段诋毁、排挤其他供应商，决不与采购人、其它供应商或者代理机构恶意串通，决不向采购人、代理机构工作人员和评委进行商业贿赂，决不在采购过程中与采购人进行协商谈判，决不拒绝有关部门监督检查，如有违反，无条件接受相关管理部门的处罚。

- 我方不是为本项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商。

- 关联单位情况说明：

| 与我方单位负责人为同一人的其他单位 |  |
| --- | --- |
| 与我方存在直接控股、管理关系的其他单位 |  |

注：没有请填无。

- 与本报价有关的一切正式往来函电，请联系：

| 地址 |  | 邮编 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 传真 |  | 办公电话 |  |
| 法定代表人 |  | 手机号码 |  |
| 联系人 |  | 手机号码 |  |
| 开户名称 |  |  |  |
| 开户银行 |  | 开户账号 |  |

供 应 商（签章）：

供 应 商（签名）：

（二）报价文件：

1、报价一览表（格式）：

报价一览表

项目名称：2026年排水公司污水设施巡查服务

项目编号：YXGYJT202512041

单位：元/人/月

| 单价限价 | 不含税单价报价 | 含税单价报价 | 增值税税额 |
| --- | --- | --- | --- |
| 6250.00 |  |  |  |
| 合计（小写） |  |  |  |
| 合计（大写） |  |  |  |

供  应  商（签章）

供  应  商（签名）：

注：

①供应商按巡管人员费用单价报价，单价限价不得超过6250.00元/人/月，超过单价限价的作无效报价处理。在项目实施过程中，采购人有权根据实际情况进行调整，最终以采购人实际委托为准，费用按成交单价*实际巡管人员人数并结合月度实际考核计费后按实结算，若结算费用超过预算价的以预算价封顶结算。成交供应商必须无条件配合服从并不得以此作为索赔。

- ②成交供应商为采购人配备的项目负责人1名、资料员2名的费用已包含在单价报价中，

- 采购人不再支付其他相关费用。

③本次报价包含管网运维全部费用，包括必要的巡查设施设备，工作人员的交通、食宿费用，保险、税金、专利、支付给员工的工资和国家强制缴纳的各种社会保障资金、巡查管护所涉及的水电等以及合同规定的所有风险、责任、在管理服务过程中产生的矛盾、损失、纠纷、安全事故等原因所产生的一切相关费用。成交供应商不得以其他理由要求增加项目总体金额。

④每一项服务仅接受一个价格，响应文件应对《报价一览表》中的全部项目进行报价，只投其中部分项目者，报价无效。

（三）资格证明文件

1、关于资格的声明函（格式）：

关于资格的声明函

项目编号：YXGYJT202512041

日期：

宜兴市排水有限公司：

我公司参加贵单位2026年排水公司污水设施巡查服务（YXGYJT202512041）采购活动前三年内在经营活动中没有重大违法记录；同时，提交响应文件时不存在有效期限内的采购严重违法失信行为的处罚记录，未被列入失信名单或重大税收违法案件当事人名单；且具备履行合同所必需的设备和专业技术能力。我公司（单位）愿针对本次项目（YXGYJT202512041）进行报价，响应文件中所有关于报价资格的文件、证明、陈述均是真实的、准确的。若有违背，我公司               同意监管部门做出的相关决定并承担由此而产生的一切后果。

供应商签名：

供应商公章：

法定代表人身份证复印件

反面

法定代表人身份证复印件

正面

2、法定代表人授权委托书（格式）：

法定代表人授权书

项目编号：YXGYJT202512041

日期：

宜兴市排水有限公司、江苏鸿成工程项目管理有限公司：

系中华人民共和国合法企业。法定地址：                特授权         代表我公司（单位）全权办理针对上述项目的采购活动，参与报价、磋商、签约等具体工作，并签署全部有关的文件、协议及合同。

我公司（单位）对被授权代表人的签名负全部责任。

在撤销授权的书面通知送达你处以前，本授权书一直有效，被授权代表人签署的所有文件（在授权书有效期内签署的）不因授权的撤销而失效。

被授权代表人情况：

姓名：           性别：        年龄：         职务：

身份证号码：                   手机号码：

办公电话：                     传真：

通讯地址：

被授权代表人签名：                  单位名称（公章）：

法定代表人签名：

被授权代表身份证复印件

反面

被授权代表身份证复印件

正面

注：供应商为本项目被授权代表在近三个月内（不含投标当月）任意一个月缴纳的社保证明复印件（提供相关主管部门证明或银行代扣证明，法定代表人亲自参加报价的除外），附于本表之后。
3、资格性证明材料复印件：

资格性证明材料

供应商应按以下顺序提供相关材料复印件（加盖公章）：

①资格声明函：关于资格的声明函（附法定代表人身份证复印件）（格式见附件）；

②被授权代表身份证明（授权书）：供应商法定代表人授权委托书（格式见附件，法定

代表人亲自参加的除外）；（开标时提供身份证原件）

③具有独立承担民事责任的能力：供应商为法人或其他组织的提供营业执照或法人（登记）证书，供应商为自然人的提供自然人身份证；（开标时提供原件或公证件）

④具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度：银行出具的资信证明（若供应商为法人

的须提供其基本开户银行出具的资信证明）或供应商近十二个月中任意一个月份的财务状况报告（资产负债表和利润表）或由会计师事务所出具的近两年中任意一个年度的审计报告和所附已审财务报告复印件；

⑤有依法缴纳税收的良好记录：供应商依法缴纳近十二个月中任意一个月份税收的相关

材料（提供相关主管部门证明或银行代扣证明）复印件；

⑥有依法缴纳社会保障资金的良好记录：供应商依法缴纳近十二个月中任意一个月份社

会保障资金的相关材料（提供相关主管部门证明或银行代扣证明）复印件；

⑦供应商为本项目被授权代表在近三个月内（不含投标当月）任意一个月缴纳的社保证

明复印件（提供相关主管部门证明或银行代扣证明，法定代表人亲自参加报价的除外）；

⑧磋商保证金交纳证明复印件（银行转账记录）；

⑨良好的信用记录：未被“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）列入失信被执

行人、重大税收违法失信主体名单、严重失信主体名单，未被“中国政府采购网”网站（www.ccgp.gov.cn）列入政府采购严重违法失信行为记录名单；（若供应商企业信息已录入以上网站的，无需提供相关证明材料；若供应商企业信息未录入以上网站的，须在响应文件中提供无不良信用记录承诺书）。

注：以上“近十二个月”、“近三个月”是指投标截止日之前近十二个月、近三个月（不含投标当月）。

（四）磋商文件第四章“项目技术要求和有关说明”中要求提供的相关证明材料（如有自行添加）：

（五）技术商务部分评分导读表（格式）：

技术商务部分评分导读表

项目名称：2026年排水公司污水设施巡查服务

项目编号：YXGYJT202512041

| 序号 | 评审项目 | 分值 | 响应情况 | 响应文件对应页码 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

供 应 商（签章）：

供 应 商（签名）：

注：供应商应对照磋商文件“第三章 评标方法和标准”的相关要求，根据自身响应情况填写上表；并在“响应情况”栏填入所提供的证明材料清单，没有证明材料的此栏填“无”。

（六）服务内容的详细说明及服务方案（格式自拟）：

（七）项目人员配置清单（格式）:

项目人员配置清单

项目编号：YXGYJT202512041                                             日期：

| 序号 | 姓名 | 性别 | 年龄 | 岗位名称 | 学历 | 职称 | 资格证书编号 | 是否驻扎现场 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| … … |  |  |  |  |  |  |  |  |

注：

1. 表格不够可自行延长

2.磋商文件要求提供经社保部门确认的社保缴纳名单复印件（标注各人员所处位置）和相关证书复印件作为填列证明材料，证明材料请附在本表之后。

3.上述人员如在项目执行过程中需要更换，须经采购人同意。擅自更换或不到位属违约行为。

供 应 商（签章）：

供 应 商（签名）：

（八）要求采购人提供的配合（如有自拟并自行添加）：

（九）其他（供应商认为有必要提供的声明和文件，如有自拟并自行添加）