宜兴市公用环保集团有限公司材料分公司

行车式吸泥机及螺旋输送机采购

招

标

文

件

项目编号: YXGYJT202512035（EPC）

采购人：宜兴市公用环保集团有限公司材料分公司

项目名称：行车式吸泥机及螺旋输送机采购

采购代理机构：江苏鸿成工程项目管理有限公司

二0二六年一月

目     录

第一章 投标邀请函	1

第二章 投标人须知	3

第三章 项目技术要求和有关说明	13

第四章 合同书（格式文本）	18

第五章 投标文件（格式）	23

# 第一章 投标邀请函

宜兴市公用环保集团有限公司材料分公司对行车式吸泥机及螺旋输送机采购组织招标，欢迎你单位参加投标并提请注意下列附表中的相关事项：

| 序号 | 内容 |  |
| --- | --- | --- |
| 1 | 项目名称：行车式吸泥机及螺旋输送机采购 采购人：宜兴市公用环保集团有限公司材料分公司 采购代理机构：江苏鸿成工程项目管理有限公司 项目编号: YXGYJT202512035（EPC） 评标方法：最低评标价法（集团网站公开招标（代理）） 本项目预算价为：99.2万元 本次最高限价为：同预算价；每个产品的投标单价不能超过该产品的单价最高限价；结算时按实际数量结算。 |  |
| 2 | 2.1投标人参加本次投标活动应具备下列资格条件： ①具有独立承担民事责任的能力； ②具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度； ③有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录； ④具有履行合同所必需的设备和专业技术能力； ⑤不接受联合体，不接受中标后分包； ⑥良好的信用记录； ⑦投标人2023年1月1日以来（以发票开具时间为准）有过刮吸泥机类及输送机类产品的销售业绩。 |  |
|  | 2.2拒绝下述供应商参加本次采购活动： ①供应商单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的采购活动； ②凡为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的单位，不得再参加本项目的采购活动。 |  |
|  | 2.3主要部件及材质品牌要求参照或相当于下列品牌： （1）吸泥泵：凯泉、南方、连成； （2）电气元器件：施耐德、西门子、ABB； 注：除以上明确的品牌外，欢迎其他在品牌知名度、信誉度、质量、性能、技术指标等方面不低于上述品牌的产品参加，但必须在2026年1月27日16:00前，以书面形式（加盖公章）向采购人提出，并附产品详细技术参数，证明所投品牌的技术需求和性能与参照品牌同档次或高于参照品牌档次，征得采购人的认可并在更正公告中公布后才可参加本次投标。 |  |
| 3 | 集中考察或答疑：无。 |  |
| 4 | 投标文件正本份数：1份（需装订后密封） 投标文件副本份数：4份（需装订后密封） 资格审查原件：1份（不需密封） |  |
| 5 | 标书下载：投标人自行至宜兴市公用环保集团有限公司网站下载标书 |  |
| 6 | 投标保证金：采购人根据项目的实际情况，要求投标人在2026年1月23日至2026年1月28日14:50前须交纳投标保证金壹万玖仟元人民币。交纳投标保证金的单位名称必须与参加投标的投标人名称一致： 交纳投标保证金账户名称; 宜兴市公用环保集团有限公司; 交纳 形式; 投标保证金的交纳形式限于银行转账（不接受其他形式的投标保证金）. 开户银行; 光大银行宜兴支行. 账 号; 51610188000329450. 注：投标人必须在投标截止时间及开标时间前10分钟将保证金汇入以上账户，否则作废标处理, 缴纳投标保证金账户为涉密账户，账号随机，请投标单位仔细核对账号后缴纳投标保证金，合同签订后，无息退回。 |
| 7 | 投标截止时间及开标时间：2026年1月28日15:00 定标时间：评标结束后 投标地点及开标地点：江苏鸿成工程项目管理有限公司212开标室（宜兴市杏园路108号科创商务中心5号楼） |  |
| 8 | 采购人 | 采购人：宜兴市公用环保集团有限公司材料分公司 联系人：毛先生、胡先生 联系电话：0510-80718867 ；0510-87116202 联系地址：宜兴市环科园绿园路528号 邮政编码：214200 |
|  | 采购代理机构 | 联系人：刘先生 联系方式：18861558989 联系地址：宜兴市杏园路108号科创商务中心5号楼 邮政编码：214200 |
|  | 采购监管部门 | 采购监督管理及投诉处理主体： 宜兴市公用环保集团有限公司 联系地址：中国宜兴环保科技工业园科技孵化园 联系电话：0510-80702109 |
| 9 | 履约保证金：签订合同前，中标单位须按下表要求交纳中标合同总金额10%的履约保证金。 交纳履约保证金账户名称; 宜兴市公用环保集团有限公司; 交纳 形式; 履约保证金的交纳形式限于转账、电汇、本票、银行汇票、银行保函（不接受其他形式的履约保证金）. 开户银行及行号; 建设银行宜兴营业部. 账号; 32001616236052502043. |

第二章 投标人须知

一、总   则

1、定义

1.1 “投标人”是指参加投标竞争，并符合招标文件规定资格条件的法人、其他组织或者自然人。

1.2 招标文件中的“法定代表人”是指投标人的营业执照中的“法定代表人”、“执行事务合伙人”、“经营者”。

1.3 “投标人签名”是指法定代表人或法定代表人授权代表签字或盖章。

1.4 “投标人名称（盖章）”及“投标人公章”是指投标人的公章。

1.5 “产品”指本招标文件中所述产品及相关服务。

2、投标费用

2.1 招标文件中的货币单位均为人民币元。

2.2 投标人应自行承担所有与准备和参加投标有关的一切费用。

2.3本次采购，招标文件费300元/套，售后不退。

2.4代理服务、评标收费标准及金额：

- （1）代理服务费：参照国家计委计价格[2002]1980号文件规定的67.37%计取（请各投标单位把此费用考虑在内）；

- （2）专家评审费：参照《关于规范江苏省政府采购专家评审费标准的通知》(苏财购(2016)48号)相关规定收取费用（请各投标单位把此费用考虑在内）。

3、保密要求

3.1 采购各方当事人，对采购活动过程中获悉的国家秘密、商业秘密，应当依法予以保密。

二、招标文件

4、招标文件的组成

4.1 投标人可根据宜兴市公用环保集团有限公司网站获取招标文件及有关资料。投标人须按招标文件要求提交全部资料并对招标文件各项内容作出实质性响应，否则投标无效。

4.2 招标文件包括本文件目录所列全部内容及其附件，如有缺漏，请立即与宜兴公用环保集团有限公司或代理机构联系解决。

4.3 招标文件如与招标公告有不一致的地方，以招标文件为准。

5、招标文件的解释

5.1 本文件“第三章 项目技术要求和有关说明”由采购人负责解释，其他部分由采购人和采购代理机构负责解释。

6、招标文件的澄清、修改

6.1采购人或者采购代理机构对已发出的招标文件进行必要澄清或者修改的，将在招标文件要求提交投标文件截止时间3日前，在原招标公告媒体发布更正公告。不足3日的，采购人或者采购代理机构有权决定延长投标文件的截止时间和开标时间，该澄清或者修改的内容为招标文件的组成部分。

6.2 投标人应在投标截止时间前关注原采购信息发布媒体上有关本招标项目有无变更公告。如投标人未及时关注，由此造成的一切损失由投标人自行承担。

6.3本项目无需编制安装调试方案，对招标（编制投标文件）时间已经缩短，如投标人对此有异议，请在开标前3天以书面形式（加盖公章）向招标人提出，否则视为已经认同本项目招标时间。

三、投标文件

7、投标文件的组成：对应第五章投标文件（格式）。

- 7.1 投标函（格式见附件）；

- 7.2报价文件：

- 7.2.1开标一览表（格式见附件）；

- 7.2.2投标明细报价表（格式见附件）；

- 7.3资格证明文件：

- 7.3.1关于资格的声明函（附法定代表人身份证复印件（正反两面））；

- 7.3.2投标人法定代表人授权委托书原件及被授权代表的身份证（法定代表人亲自参加的除外）(投标时须提交身份证原件）；

- 7.3.3具有独立承担民事责任的能力：投标人为法人或其他组织的提供营业执照或法人（登记）证书，投标人为自然人的提供自然人身份证；（开标时提供原件或公证件）；

- 7.3.4具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度：银行出具的资信证明（若投标人为法人的须提供其基本开户银行出具的资信证明）或投标人近十二个月中任意一个月份的财务状况报告（资产负债表和利润表）或由会计师事务所出具的近两年中任意一个年度的审计报告和所附已审财务报告复印件；

- 7.3.5投标人依法缴纳近十二个月中任意一个月份税收的相关材料（提供相关主管部门证明或银行代扣证明）复印件；

- 7.3.6投标人依法缴纳近十二个月中任意一个月份社会保障资金的相关材料（提供相关主管部门证明或银行代扣证明）复印件；

- 7.3.7投标人（或其全资子公司、分公司）为本项目被授权代表在近三个月内任意一个月缴纳的社保证明复印件（提供相关主管部门证明或银行代扣证明，法定代表人亲自参加报价的除外）；

- 7.3.8投标保证金交纳证明复印件（银行转账）；

7.3.9良好的信用记录：未被“信用中国”网站列入失信被执行人、重大税收违法失信主体名单、严重失信主体名单，或未在“中国政府采购网”网站被列入政府采购严重违法失信行为记录名单；（若投标人企业信息已录入以上网站的，无需提供相关证明材料；若投标人企业信息未录入以上网站的，须在投标文件中提供无不良信用记录承诺书）；

7.3.10投标人2023年1月1日以来（以发票开具时间为准）有过刮吸泥机类及输送机类产品的销售业绩。（需提供以上两类产品的销售合同复印件及与合同对应的任意一次已收款的发票复印件加盖供应商公章放入投标文件中，投标时合同原件、发票原件随投标文件一并递交）

注：以上“近十二个月、近三个月”是指投标截止日之前近十二个月、近三个月（不含投标当月）。

- 7.4技术参数及相关要求偏离表

- 7.5招标文件第三章“项目技术要求和有关说明”中要求提供的相关证明材料（如有自拟并自行添加）；

- 7.6诚信要求（格式见附件）；

- 7.7品牌承诺表（格式见附件）；

- 7.8要求采购人提供的配合（如有自拟并自行添加）；

- 7.8其他（投标人认为有必要提供的声明和文件，如有自拟并自行添加）

注：上述（7.1）-（7.7）项投标人必须按要求全部提供，否则投标无效。若要求提交原件的，投标人应在投标截止时间之前将相关原件与投标文件一并提交。如上述证明文件遇年检、换证，则必须提供法定年检、换证单位出具的有效证明复印件，原件一并提交。如上述“（3）资格证明文件”第7.3.5、7.3.6、7.3.7项，依法免税或不需要缴纳社会保障资金的投标人，须在投标文件中提供相应文件证明其依法免税或不需要缴纳社会保障资金。投标人法定代表人或授权代表为外籍、港、澳、台地区人士的，其身份证明须提供有效的护照或港澳同胞来往内地通行证、台湾同胞来往大陆通行证，或其它可在中国大陆有效居留的许可证明。

8、投标报价

8.1所有投标均以人民币报价。投标人的投标报价应遵守《中华人民共和国价格法》。同时，根据《中华人民共和国政府采购法》第二条的规定，为保证公平竞争，如有货物主体部分的赠与行为，其投标将被认定为投标无效。

8.2 投标人所报的各分项投标单价在合同履行过程中是固定不变的，不得以任何理由予以变更。任何包含价格调整要求的投标，其投标将被认定为投标无效。

8.3 每种货物只能有一个投标报价。采购人不接受具有附加条件的报价。

9、投标文件的制作及密封

9.1所有文件、往来函件均应使用简体中文（规格、型号辅助符号例外）。

9.2 投标人所使用的计量单位应为国家法定计量单位。

9.3 投标文件由投标人按要求参考给定格式如实填写（编写），格式中有盖章和签名要求的，须加盖投标人公章、并由法定代表人或被授权代表人签名。其中，正本上加盖的公章应为红章。

9.4 如投标人对招标文件的相关内容不得有不同意见的偏离，否则投标文件无效。

9.5投标文件不应有涂改、增删和潦草之处，如有必须修改时，修改处须有投标人公章和法定代表人或被授权代表人签字。

9.6  投标文件应按照“投标文件的组成”顺序统一用A4规格幅面打印、装订成册，由于编排混乱导致投标文件被误读或查找不到，责任由投标人承担。

9.7 投标人应该将投标文件密封，同时注明投标人名称。

10、投标文件的真实性

10.1 投标人（含中标投标人）应对其投标文件中提供的所有材料的真实性负责。

10.2 如采购人、采购机构、评标委员会视情况或根据各项法律、法规、规章及相关制度的规定，要求投标人（含中标投标人）提供投标文件中某材料的原件、其他相关证明性资料等材料，投标人（含中标投标人）应按照规定的时间、内容、数量等相关要求，予以提供原件、相关证明性资料等材料。如投标人（含中标投标人）未能按照以上要求予以提供的，将视同该投标人（含中标投标人）无该材料的原件、相关证明性资料等材料，则投标人（含中标投标人）的投标文件在该材料上未实质性响应（满足）招标文件的要求。

11、投标文件的递交

11.1 投标人须在招标文件规定的提交投标文件截止时间之前到指定地点提交投标文件，逾期不予受理。

12、有下列情形之一的投标文件将被拒收

12.1 在招标文件要求的投标截止时间之后送达的；

12.2 未按照招标文件要求密封的。

13、投标文件的有效期

13.1 投标文件的有效期为投标截止之日起的60天（含提交当日）。在特殊情况下，采购人、采购机构可与投标人协商延长投标文件的有效期。

14、投标文件的退还

14.1 投标截止时间后，采购人和采购机构对所有投标人的投标文件一律不予退还。

15、投标文件的补充、修改或者撤回

15.1 投标人在投标截止时间前，可以对所递交的投标文件进行补充、修改或撤回，并书面通知采购人或者采购机构。补充、修改的内容应当按照招标文件要求签署、盖章、密封后，并作为投标文件的组成部分。

15.2 在投标截止时间之后，采购人、采购机构、评标委员会不接受投标人主动对其投标文件做任何补充、修改。

16、无效投标的确认

16.1 投标人有下列情况之一者，其投标无效：

- 未按照招标文件的规定提交投标保证金的或未按要求换取往来款单据的；

- 投标文件未按招标文件要求签署、盖章的；

- 不具备招标文件投标邀请函中“2.1投标人参加本次采购活动应具备的资格条件”或未按招标文件规定的要求提供资格证明文件的；

- 投标文件未满足“投标文件制作”要求的；

- 报价超过招标文件中规定的预算金额或者分项、分包最高限价的；

- 单个细项或整个项目的报价不明确，出现选择性报价的；

- 投标文件报价出现前后不一致，且投标人拒绝修正的；

- 投标文件含有采购人不能接受的附加条件的；

- 评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约，且投标人不能证明其报价合理性的；

- 与其他投标人恶意串通的，包括但不限于以下几种情况：

- 不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制；

- 不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜；

- 不同投标人的投标文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人；

- 不同投标人的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异；

- 不同投标人的投标文件相互混装；

- 不同投标人的投标保证金从同一单位或者个人的账户转出。

- 提供虚假材料（含虚假承诺）的；

- 评标委员会认定供应商的报价明显低于其他通过符合性审查供应商的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当按照《关于推动解决政府采购异常低价问题相关工作的通知》(苏财购(2025)62号)要求，启动异常低价投标(响应)审查程序。出现招标文件规定的异常低价情形，评标委员会未启动异常低价审查或未对异常低价情形作出认定意见的，采购人应及时报告监管部门，由监管部门按照《中华人民共和国政府采购法实施条例》第七十五条追究评审专家的法律责任。

- 评标委员会启动异常低价投标(响应)审查的情形和具体要求，包括:

- 1、评审过程中出现下列情形之一的，评标委员会应当启动异常低价投标(响应)审查程序:①投标(响应)报价低于采购项目预算 50%的，即投标(响应)报价<采购项目预算x50%;②投标(响应)报价低于采购项目最高限价 45%的,即投标(响应)报价<采购项目最高限价x45%;③评标委员会认定的供应商报价过低、有可能影响产品质量或者不能诚信履约的其他情形。

- 2、启动异常低价投标(响应)审查后，评标委员会应当要求相关供应商(在评标现场)在给定的合理时间内，提供项目具体成本测算等与报价合理性相关的书面说明及相关证明材料，对投标(响应)价格作出解释，由评标委员会结合同类产品在主要电商平台的价格、该行业当地薪资水平等情况，依据专业经验对供应商报价合理性进行判断。投标(响应)供应商不提供书面说明、证明材料，或者提供的书面说明、证明材料不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标(响应)处理。审查相关情况应当在评标报告中进行记录。

- 投标文件内容不全、自相矛盾或不符合法律法规和招标文件中规定的其它实质性要求的；

- 法律、法规和招标文件规定的其他无效情形。

四、联合体投标、中标后分包

17、本项目不接受联合体投标，不接受中标后分包。

五、开标、资审、评标、定标、废标

18、开标

18.1 招标人按招标文件规定的时间在宜兴市公用环保集团有限公司召开开标大会，开标时由投标人自行检查其投标文件的密封情况，经确认无误后，招标人或招标代理机构当众拆封，宣布投标人名称、投标价格（开标一览表中合计金额（大写金额））和招标文件规定的需要宣布的其他内容。

18.2 开标过程由招标人或者招标代理机构负责记录，由参加开标的各投标人代表和相关工作人员签字确认后随采购文件一并存档。投标人未参加开标的，视同认可开标结果。

18.3 投标人对开标过程和开标记录有疑义，以及认为招标人、招标代理机构相关工作人员有需要回避的情形的，应当场提出询问或者回避申请。对投标文件报价前后不一致的修正，待进入评标环节以后，由评标委员会做出认定；若未进入评审环节，不需要做出认定。

19、资格性审查

19.1 开标结束后，采购人现场依法对投标人的资格进行审查。

19.2 对于投标人资格审查包括两部分内容：

19.2.1 按照本须知“7.1 投标人投标文件的组成”中“（3）资格证明文件”的要求依法对投标人的资格进行审查。

19.2.2 信用查询。

① 查询时间：采购人将在资审环节查询投标人的信用记录，投标人存在不良信用记录的，其投标将被认定为投标无效。

② 不良信用记录指：在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）被列入失信被执行人、重大税收违法失信主体名单、严重失信主体名单，或在“中国政府采购网”网站（www.ccgp.gov.cn）被列入政府采购严重违法失信行为记录名单。

③ 查询及记录方式：采购人将查询网页打印、签字并存档备查。投标人不良信用记录以采购人现场实时查询结果为准，投标人自行提供的与网站信息不一致的其他证明材料不作为资格审查依据。

20、评标。

20.1 具体评标事务由采购人依法组建的评标委员会负责。

20.2 开标时，招标人现场对投标人投标截止时间之前的信用情况进行查询并按照本须知“投标文件的组成”中“资格证明文件”的要求依法对投标人的资格进行审查。评标委员会对符合资格的投标人的投标文件进行符合性审查，以确定其是否满足招标文件的实质性要求。

20.3 澄清有关问题。对投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，评标委员会应当以书面形式要求投标人作出必要的澄清、说明或者补正。投标人的澄清、说明或者补正应当采用书面形式，并加盖公章，或者由法定代表人或其授权的代表签字。投标人的澄清、说明或者补正不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。若对不同文字文本投标文件的解释发生异议的，以中文文本为准；正本与副本不一致的，以正本为准。

20.4 比较与评价。评标委员会应当按照招标文件中规定的评标方法和标准，对符合性审查合格的投标文件进行商务和技术评估，综合比较与评价。

20.5评标方法和标准。

本次招标采用最低评标价法。

- 评标委员会在资格性检查、符合性检查的基础上，且在符合采购需求、质量和服务相等的前提下（即质量和服务均能满足招标文件实质性响应要求），按投标报价由低到高顺序排列，推荐三名中标候选人。

若投标报价相同的，则抽签决定顺序排列，抽到大者排名靠前。

（2）投标文件报价出现前后不一致的，除招标文件另有规定外，按照下列规定修正：

- ①投标文件中开标一览表内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表为准；

- ②大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

- ③单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价；

- ④总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

注：同时出现两种以上不一致的，按照前款规定的顺序修正。修正后的报价须加盖投标人公章，或由法定代表人或其授权的代表签字。投标人不确认的，其投标无效。

20.6 评标委员会根据评审结果，完成评审报告的制作。

20.7 采购人或采购代理机构宣读评标委员会初步评审意见。

21、定标

21.1评审结束后，采购人评审结束后，由采购人根据评审报告推荐的中标候选人中确定中标供应商。

21.2 采购人和采购机构向中标人发出中标通知书。

22、投标截止后投标人不足3家的，除采购任务取消情形外，按照以下方式处理：

- 招标文件存在不合理条款或者招标程序不符合规定的，采购人、采购代理机构改正后依法重新招标；

- 招标文件没有不合理条款、招标程序符合规定，由采购人决定是否需要采用其他采购方式采购的。

23、废标的确认

23.1 有下列情形之一的予以废标，同时由采购人或采购机构将废标理由通知所有投标人：

- 符合专业条件的投标人或者对招标文件作出实质性响应的投标人不足3家，且未采用其他采购方式的；

- 出现影响采购公正的违法、违规行为；

- 投标人的报价均超过采购预算，采购人不能支付；

- 因重大变故，采购任务取消。

24、投标保证金

24.1 投标保证金应按照投标邀请规定的数额和办法交纳。

24.2 投标人交纳的保证金无法顺利入账的，视同该投标人交纳的投标保证金无效，责任由投标人自负。

24.3 招标活动结束后，中标单位的投标保证金在合同签订后的15个工作日内无息退还；中标通知书发出后15个工作日内退还未中标单位的投标保证金，不计利息。

退还投标保证金的手续，由投标人自行与宜兴市公用环保集团有限公司联系办理退还事宜。

24.4投标人有下列情形之一的，其交纳的投标保证金不予退还：

- 在提交投标文件截止时间后撤回投标文件的；

- 在投标文件中提供虚假材料的；

- 除因不可抗力或招标文件认可的情形以外，中标单位不与采购人签订合同的；

- 与采购人、其他投标人或者采购代理机构恶意串通的；

- 招标文件规定的其他情形。

六、签订合同

25、签订合同

25.1 投标人被视为充分熟悉本招标项目所在地的与履行合同有关的各种情况，包括自然环境、气候条件、劳动力、施工现场及公用设施等，本招标文件不再对上述情况进行描述。投标人应认真阅读和充分理解招标文件中所有的内容，一旦中标后，在合同履行过程中的所有风险由投标人自行承担。

25.2 中标单位应于中标公告发布之日起7日内，办理签订合同前的相关手续;并于中标通知书发出之日起30日内，按照招标文件确定的事项与采购人签订合同。

中标单位如逾期不办理相关手续、签订协议，采购人将依据有关规定进行处理。

如遇特殊情况，采购人可延期签订协议。

25.3 签订合同书及合同条款应以招标文件和中标投标人的投标文件为依据。

25.4 签订合同前，中标单位须按下表要求交纳中标金额10%的履约保证金。

| 交纳履约保证金账户名称 | 宜兴市公用环保集团有限公司 | 交纳 形式 | 履约保证金的交纳形式限于转账、电汇、本票、银行汇票、银行保函（不接受其他形式的履约保证金） |
| --- | --- | --- | --- |
| 开户银行及行号 | 建设银行宜兴营业部 |  |  |
| 账号 | 32001616236052502043 |  |  |

23.5 履约保证金于设备安装调试验收合格后无息退还。

注：若乙方缴纳履约保证金的形式为开具银行保函，需确保保函有效期覆盖合同期。若合同在执行过程中保函即将过期，乙方需提前一个月重新开具银行保函交至甲方，否则甲方将停付进度款。

25.6中标单位（含中标候选人）拒绝与采购人签订合同，或因不可抗力或者自身原因不能履行采购合同的，须要有明确的意思表示，并向采购人书面申明放弃合同，采购人可以按照评审报告推荐的中标候选人名单排序，视情况确定下一候选人为中标单位，也可以重新开展采购活动。无正当理由拒绝签订合同的中标单位（含中标候选人），采购人将不予退还其投标保证金，列入不良行为记录名单，在一至三年内禁止参加本单位的采购活动。拒绝签订合同的中标单位（含中标候选人）不得参加对该项目重新开展的采购活动。

25.7采购合同履行中，采购人需追加与合同标的相同服务的，在不改变合同其他条款的前提下，可以与中标投标人协商签订补充合同，但所有补充合同的采购金额不得超过原合同采购金额的百分之十。

七、投标行为及投标产品：

26、投标行为及投标产品：

- 投标人的投标行为必须遵守各项法律、法规、规章及相关制度的规定。

- 投标产品、产品安装（施工）及服务质量等应符合国家、行业等相关标准及要求。

- 如投标产品为进口产品的，则投标产品必须为通过中国海关报关验放进入中国境内且产自关境外的产品。

- 投标人提供的产品应是全新、未使用过的原装合格正品。投标人中标后，在供货期内如遇产品平滑（自然）升级，中标单位应提供平滑升级商品不补差价（招标文件中有特殊要求的除外）。

- 招标文件中要求投标人出具的证书等相关材料，均应在有效期限内，即有效期限应覆盖投标文件评审当日。

八、验收

27、采购人将按照采购合同、招标文件、投标文件规定和响应的技术、服务、安全标准对投标人的履约情况进行验收，出具采购项目验收单。由采购人对中标投标人进行履约管理，并及时向中标投标人支付采购资金。

九、质疑处理

28、询问

28.1 投标人对采购活动事项有疑问的，可以向采购人提出询问，采购人将在三个工作日内作出答复，但答复的内容不得涉及商业秘密；投标人也可以向采购人委托的代理机构提出询问，代理机构就采购人委托授权范围内的事项作出答复。

29、质疑

29.1投标人认为招标文件、招标过程和中标、成交结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或者应当知道其权益受到损害之日起三个工作日内，以书面形式向招标人提出质疑。质疑书格式参照“宜兴市政府采购质疑书”格式内容，可在宜兴市公共资源交易网“下载中心”栏自行下载。

29.2 质疑时效期间的起算：对招标文件提出质疑的，应自招标文件公告期限届满之日起计算；对采购过程提出质疑的，自采购程序环节结束之日起计算；对中标结果提出质疑的，自中标结果公告期限届满之日起计算。未在规定的时间内按要求提交质疑函（仅限于原件）的，被质疑人将不予受理。

29.3 对符合法定质疑条件的质疑，被质疑人在受理后的三个工作日内进行书面答复。

29.4恶意质疑或提交虚假质疑一经查实，被质疑人有权依据有关规定，报请监管部门对该质疑人进行相应的处罚。

30 投诉

30.1质疑供应商对招标人、招标代理机构的答复不满意或者招标人、招标代理机构未在规定的时间内作出答复的，可以在答复期满后三个工作日内提出投诉。

第三章 项目技术要求和有关说明

- 一、项目概述：

本次招标是由宜兴市公用环保集团有限公司材料分公司供应的自行组织招标的工程所用的行车式吸泥机及螺旋输送机及相关配件等。投标人须提供满足以下要求的服务，不得有负偏离：

二、项目技术要求:

（一）本次招标项目的要求及数量详见下表。

| 序号 | 设备名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 单价最高限价（元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 行车式吸泥机 | 跨度L=16.7m（具体尺寸以施工图为准）、N=12kw、含轨道、滑轴线、排渣槽、清水收集槽、水面刮渣板等 | 套 | 2 | 380000 |  |
| 2 | 螺旋输送机 | WLS-500，单台输送量≥12.8m3/h；技术需求文件：螺旋直径 450mm、N=15KW、L=14000mm、螺旋 16Mn（输送机高度、进料口尺寸满足离心脱水机出料口要求） | 套 | 2 | 116000 |  |

注：

1、投标人必须满足图纸要求及甲方实际现场使用，可自行前往施工地点查看建设内容及工程量（现场负责人：倪先生 18806150313），有问题请于开标前提出，中标单位务必充分交流，配合施工，确保所供设备能接入总系统正常运行。投标单位须根据图纸和要求，进行二次深化设计和系统集成，构成一个完整的系统，经设计院及使用单位审核后方可生产实施。未尽事宜均按国家现行有关规范和标准图集进行施工。

2、本次设备的安装由施工单位负责，供应商必须派遣专业技术人员进行全程现场指导，相关费用已包含在投标总价中，以确保安装调试合格。

3、合同签订时或实际使用时数量可能会有较大变动，投标人接到采购人发货通知后才能生产对应的设备，最终结算以实际使用数量结算，若由于采购方原因导致使用数量不足而终止合同的，不作为违约处理。投标人必须充分考虑市场原料价格变动和实际使用数量的风险，最终结算以单价为准。

- 技术要求

- 行车式吸泥机

1.1.吸泥机的型式：

吸泥机为桁车双驱动式，采用泵吸排泥方式。

1.2.供货范围

每台装配完整的 泵吸式吸泥机，包括主梁（走道板）、驱动装置（电机、减速机、

端梁）、吸泥系统（吸泥泵及排泥管）、输电置、轨道、清水收集槽、水面刮渣板、就地电气控制箱、可靠安装运行的附件及连接件等。

1.3.工作条件及技术参数：

池宽： 16.7m（具体尺寸以施工图为准）

轨距： 14.7m （具体尺寸以施工图为准）

轻轨： 24kg/m

行驶速度： 1-2m/min

驱动方式： 同步双边驱动

电源： 380V/3ph/50Hz

电机防护等级： IP55

绝缘等级： F

驱动电机功率： 2×1.5kw

吸泥泵功率： 2.2KW×4台 （推荐品牌：凯泉、南方、连成）

运行方式： 间歇或连续运行

1.4.技术性能及工作原理

吸泥机整机在驱动机构的带动下沿池长方向往返行驶，在这个过程中，底部的刮泥板将沉积在池底的污泥推向吸口，通过吸泥泵吸泥管将污泥从池底吸出排到池外的排泥槽，可根据污泥量的多少，调节排泥次数和浓度。

吸泥机为行车双边驱动，适用于沉淀池的泵吸排泥方式。

吸泥机保证四轮同时着地，运行平稳，行车驱动电机采用同步电机，保证同步前进。

刮泥板上装有耐疲劳且具有一定强度的橡胶板，以填补刮泥板与构筑物间的间隙。

正常使用开始运转时，吸泥机从沉淀池出水端向进水端运行，然后再从进水端返回到出水端。 适合 24 小时连续不间断运行，可实行双向吸泥。

1.5.设计与结构

（1）主梁

a)主梁采用矩形方管焊接而成桁架结构，这样增加了工作桥的强度，并减少了工作桥的迎风面积，同时又能较好地布置其它部件，既美观又实用。

b)主梁具有足够的强度，能承受自重及其上设备的重量、刮泥产生的最大弯矩和由于池底积泥不均而产生的侧向水平推力，主梁挠度不大于主梁跨度的 1/750。

c)工作桥在专用工作平台上拼装，其焊接严格按照 JB/ZQ4000.3-86 焊接件通用技术条件执行。

d)工作桥一端至另一端的走道板净宽度不少于 1.2m，面板为花纹板，走道能安全地承受常规操作下的重量，其最小设计承重为 250kg/m2。

e)两端梁水池走道间设踏步，踏步级差不大于 200mm。

f)所有接头、焊缝光滑、无毛刺，整个外形美观。

（2）驱动装置

行车驱动方式为两边同时同步驱动，电动机采用户外型，防护等级为 IP55，绝缘等级 F 级，电机功率为 2×1.5kw，可以正、反向驱动，连续工作。

减速机采用国内知名减速机，旋向可逆，能正、反向驱动，连续工作，整机效率在90%以上。

主、从动车轮为铸钢，其踏面和轮缘内侧面热处理，表面最大硬度HB200-380，硬度层深度为 15mm。

运转平稳，传动部件在良好的润滑条件下工作。

为了防止两侧行走电机不同步时出现卡阻和脱轨现象，将主动轮做成 1：10 锥形踏面，内侧轮径较大，外侧轮径较小，该结构具有自定心功能，可达到自动纠偏目的。

（3）吸泥管路系统

吸泥管为多管式，每根吸泥管从吸口至排泥口自成系统，将池内污泥排出池外，每根吸泥管排水量相等（除靠墙处外）并可调节。

吸泥口采用扁吸口，采用铸造工艺成型，进泥口圆滑不带毛刺，吸泥咀内壁光滑，变径处弧线平滑过渡设计，吸口离池底最高点不大于 50mm。

池底吸泥管口处设有菱形污泥刮板，用于汇集池底沉泥经吸泥管排出，以提高吸泥浓度。刮泥板将池底污泥导向吸泥管吸口，出口处设置有水封装置。相邻两只刮板之间设置弹性橡皮刮板，既可避开沉淀池末端指型槽下部的支墩，又可防止相邻刮板之间形成泥坝。

吸泥管的支撑架具有足够的强度，可承受刮泥产生的最大水平推力和池底积底不均而产生的侧向水平推力，使之不产生扭曲变形，吸泥机行走没有明显的晃动。吸泥嘴、刮泥板、吸泥管在吸泥机行走时无明显的晃动，刮泥板与池壁有合理的间距，并和池壁、导流墙、集水槽支柱有合理的空间，避免出现碰撞现象。

（4）轨道安装

提供规格为 24kg/m 的轻轨，符合 GB11264-89 或 ISO 标准，轻轨布置系统包括轨道连接的鱼尾板、压板、钢轨垫及所有连接紧固件。

轻轨的安装采用钢轨垫与预埋钢板焊接的形式，所有垫铁及压板采用普通碳钢制造，安装标准符合 GB50278 或相应 ISO 标准。

轨道的纵向倾斜度不超过 1/1500，单轨道全程上相对高度差不大于 10mm，两条轨道在同一横断面上的相对高度允差为 10mm 之内。

两平行轨道的接头位置错开，其错开距离大于单侧两轮轮距。

轨道接头的偏移允差，左、右、上、下均不大于 1mm。

四个走轮保证同时附着轨道上，四轮轴与轨道侧面垂直，确保运行时无啃轨、爬轨现象。

在钢轨两端头设有安全限位器和自动停止装置，行程控制机构可以任意调整，并能够适应湿度大于 85%的环境下长期运行。

（5）组装及试运行

整机在工厂内组装，可转动部分试运转，对其噪音、温升、振动、平衡．电流等指标进行测定，符合制造厂要求或相关行业标准。

1.6.电气控制：

吸泥机上的控制箱，为不锈钢外壳户外式。远行状态传输到中控室，无需自动化控制。柜内主要电气元器件须采用施耐德、西门子、ABB品牌；若涉及ABB、施耐德、西门子品牌的产品，其电气元器件必须从这些品牌中选用，其他元器件及附件则需采用国内知名品牌。

1.7.设备的可靠性和耐久性

（1）设备无故障运行时间不少于 25000 小时以上；

（2）电器使用寿命不少于 5 年；

（3）减速机、轴承、电机、涂层使用年限不少于 5 年；

（4）吸泥泵整机寿命不少于 5 年；

（5）整机寿命为 30 年以上。

1.8.主要零部件材质：

工作桥 ：碳钢防腐

池内排泥支架：SS304

刮泥板：SS304

排泥管：SS304

行走钢轮：ZG35

紧固件：SS304

1.9.采用标准：

设备的设计与制造采用以下标准，但不仅限于此：

GB9439-88 灰铸铁件

GB6414-86 铸铁尺寸公差

GB700-88 碳素结构钢的化学成分和力学性能

GB699-88 优质碳素钢的化学成分和力学性能

GB1220-84 不锈钢的化学成分和力学性能

GB1800-1804-79 公差配合标准

GB1182-1184-80 形状和位置公差标准

GB1031-83，GB3505-83 表面粗糙度标准

GB3091-82 低压流体输送焊接管

GB8162-87 热轧结构用无缝钢管

GB11352-89 一般工程用铸造碳钢件

GB5574-85 工业用硫化橡胶板

GB50235-97 工业管道工程施工及验收规范

GB50236-98 现场设备工业管道焊接施工及验收规范

焊接标准汇编 1996

钢制法兰 S311

GB8923 涂装前钢材表面锈蚀等级和除锈等级

ZBJ98003 水处理设备油漆、包装技术条件

- GB4720 电控设备：第一部分 低压电器电控设备

- 螺旋输送机

2.1.供货范围

螺旋输送机为离心脱水机配套，每4套离心脱水机底部配套安装1套螺旋输送机，将离心脱水之后的藻泥（藻泥含水率≤90 %）输送到藻泥池内。 本次设计范围共安装螺旋输送机 2 套。

2.2.设备性能与结构

（1）设备性能

1） 正常情况下间歇运行，但必要时也能 24 小时连续运行；

2） 在运行终止后一旦恢复运行时，能在完全堵塞的 U 型槽内的藻泥内输送，不积聚藻泥；

3） 所有的构件设计保证在最恶劣的环境中使用寿命最长；

4）为保证电机的安全，在减速器输出轴的链轮盘上安装过载安全保护装置。在设备发生故障时，自动切断电源并发出声光报警，避免设备超负荷工作；

5）运行噪声不得大于 80 分贝；

6）结构设计强度满足运行要求，整套装置不产生弯曲、损害、和变形。

（2）主要结构

1） 螺旋槽采用板材在专用模具上压制而成，槽内设有耐磨衬体，更换方便简单。槽体上制作进料口，供离心脱水机使用，并在输送机上配有盖板。

2）螺旋叶片采用专用工装模具热拉成形，成形后的叶片间距均匀、统一。

3）驱动机构组装在螺旋输送机一端，与螺旋叶片直接连接，无需联轴器。驱动装置具有过载保护功能，满足全天候的安全，有效运行。

4）进料口设计与离心脱水机出泥口相对应，满足藻泥完全落入输送机的要求。

5）驱动装置装采用轴装式减速机与螺旋轴直联。在输砂槽顶部装有支承轴承，该轴承装置能防水、防尘，并便于润滑和维修。

6）减速机须采用国内优质、知名品牌，为斜齿轮与蜗轮齿轮组合的形式，法兰式安装，传动效率高、低噪声、使用寿命长、运行平稳。

7）减速机轴承有良好的润滑。减速机的齿轮设计符合 ISO 或等同标准。齿轮为低合金钢，渗碳处理，齿面硬度不低于HRC58。

8）驱动电机适用于380V、 3相、50Hz，设计的防护等级为IP55，绝缘等级为F级，电机额定功率比最大实耗功率大 20%，转速小于 1500r/min。

（3）电气控制

螺旋输送机的操作方式为就地手动点动控制和远程PLC自动控制二种方式。在远程PLC自动操作方式下。螺旋输送机与离心脱水机运行匹配， 当离心脱水机启动时，输送机也随之起动并运行，直至脱水机停止后 2 分钟才停止输送机。

设有设备起动、停机按钮；运行、停机事故信号灯，信号灯采用节能型；就地、远程控制选择开关及急停按钮，在电控箱内设有电动机保护器、辅助继电器、 PLC控制的输入接口、输出给 PLC 的运行、自动、事故状态信号的接口。电控箱防护等级 IP55。柜内主要电气元器件采用施耐德、西门子、ABB品牌；若涉及ABB、施耐德、西门子品牌的产品，其电气元器件必须从这些品牌中选用，其他元器件及附件则需采用国内知名品牌。

2.3.★主要材质

·螺旋体： 16Mn

·螺旋槽： 304 不锈钢

·盖板： 304 不锈钢

·出料口： 304 不锈钢

·进料口： 304 不锈钢

·可换衬： 尼龙

·支架： 304 不锈钢

·紧固件： 304 不锈钢

1.2.4.采用标准

该产品在设计、制造、检验、包装运输及安装过程中所遵循的通用标准均为国标（GB）或部标（JB）这些通用标准目录省略，同时需要满足（但不限于）以下标准要求：

JB/T2932-1999 水处理设备 技术条件

JB/T8828-2001 切削加工件 通用技术条件

JB/ZQ4000.3-86 焊接件通用技术条件

JB/ZQ4000.5-86 铸件通用技术条件

JB/ZQ4000.7-86 锻件通用技术条件

JB/ZQ4000.9-86 装配技术条件

JB/T5000.5-2007 重型机械通用技术条件 第 5 部分：有色金属铸件

GB/T1176-1987 铸造铜合金技术条件

GB1220-2007 不锈钢棒

GB/T6414-1999 铸件 尺寸公差与机械加工余量

GB/T9439-1988 灰铸铁件

GB/T3797-2005 电器控制设备

GB4720-84 低压电器电控箱

GB/T4942.2-93 低压电器外壳防护等级

GB/T8923-85-1988 涂装前钢材表面锈蚀等级和除锈等级

GB/T4879-1999 防锈包装

YJ010 抛丸喷砂技术条件及检验方法

JB/ZQ4000.1-86 产品检验通用技术要求

输送机平面位置图

三、商务要求

1、供货商必须派专业技术人员进行全程现场指导，费用包含在投标总价中，确保安装合格。

2、供货期：

自中标之日起至2026年12月31日或合同总额先到者为准。乙方应在接到甲方的发货通知后40天内完成供货。（具体交货期限接招标人的通知，否则后果一切自负）。如延误交货或中断供货将承担违约责任。

如乙方逾期交货，除不可抗力外，乙方向甲方就逾期交货部分支付违约金，具体支付比例如下：

迟交1～3天，每天违约金金额为逾期交货部分总价款的千分之三；

迟交4～7天，每天违约金金额为逾期交货部分总价款的千分之五；

迟交8～15天，每天违约金金额为逾期交货部分总价款的千分之八，如因此严重延误施工工期的，则视为乙方不履行合同。 
	乙方逾期交货超过15天以上的视为乙方不履行合同。甲方将解除合同，扣除违约金及履约保证金，违约金金额为每天逾期交货部分总价款的千分之八，天数从下单日起到甲方完成下一次招标流程止。

如乙方不按照甲方要求将合同货物送达甲方人指定地点的，每次支付违约金为逾期交货部分总价款的千分之八，情节严重的按违约处理，甲方将终止合同，同时对乙方处以扣除履约保证金的违约处罚。

3、供货地点：宜兴市内招标人指定地点。

4、质保期：应提供不低于1年的免费质保，一律从设备安装调试验收合格之日起算。

5、付款方式：（1）设备运送至甲方指定的施工现场或设备仓库，经甲乙双方检查合格并签署到货验收单后，乙方需在当月25日前开具所供货物的全额增值税税务发票（附上送货签收回单），甲方在收到发票之日起30天内支付发票金额40%的货款。（2）设备正常运行，安装调试验收合格后，甲方在30天内支付所供货物发票金额20%的款项。（3）设备连续稳定运行三个月且无质量问题后，甲方支付30%的货款。（4）余款10%作为质保金，在质保期满且无质量问题的情况下，甲方于三十日内一次性付清。 （由于财政结算等流程设计问题，特殊情况结算会滞后）

- 6、履约保证金形式：履约保证金或者银行保函。

注：若乙方缴纳履约保证金的形式为开具银行保函，需确保保函有效期覆盖合同期。若合同在执行过程中保函即将过期，乙方需提前一个月重新开具银行保函交至甲方，否则甲方将停付进度款。

7、履约保证金的退还：于设备安装调试验收合格后无息退还。

第四章 行车式吸泥机及螺旋输送机采购合同

第一部分 协议书

发包人（即甲方，全称）：宜兴市公用环保集团有限公司材料分公司

承包人（即乙方，全称）：

依照《中华人民共和国民法典》及其他有关法律、行政法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就本建设工程施工事项协商一致，订立本合同。

一、项目概况

1.项目名称：宜兴市公用环保集团有限公司材料分公司行车式吸泥机及螺旋输送机采购

2.供货地点：宜兴市内甲方指定地点

3.资金来源：自筹

4.项目内容：行车式吸泥机及螺旋输送机的供货、运输、交货、指导安装及售后服务等。

5.项目承包范围：宜兴市范围内行车式吸泥机及螺旋输送机的供货、运输、交货、指导安装及售后服务等。（招标数量为项目的规划设计数量，仅作招标参考，合同签订时或实际使用时数量可能会有较大变动。乙方必须充分考虑市场原料价格变动和实际使用数量的风险）

二、合同工期

自中标之日起至2026年12月31日或合同总额先到者为准。

三、质量标准

合格，符合国家现行有关标准、相关行业规范及甲方要求，由使用单位组织验收，需满足甲方实际仓储条件下的正常运行。

四、合同价款

金额（大写）：            元（人民币）；￥：         元（人民币）

五、合同文件构成

本协议书与下列文件一起构成合同文件：

（1）中标通知书；

（2）投标函及其附录；

（3）合同主要条款；

（4）其他合同文件。

在合同订立及履行过程中形成的与合同有关的文件均构成合同文件组成部分。

上述各项合同文件包括合同当事人就该项合同文件所作出的补充和修改，属于同一类内容的文件，应以最新签署的为准。合同附件须经合同当事人签字或盖章。

六、承诺

1.甲方承诺按照法律规定履行项目审批手续、筹集工程建设资金并按照合同约定的期限和方式支付合同价款。

2.甲乙双方通过招投标形式签订合同的，双方理解并承诺不再就同一工程另行签订与合同实质性内容相背离的协议。

七、词语含义

本协议书中词语含义与第二部分合同条款中赋予的含义相同。

## 八、签订时间

本合同于    年    月    日签订。

## 九、签订地点

本合同在   甲方办公室      签订。

## 十、补充协议

合同未尽事宜，合同当事人另行签订补充协议，补充协议是合同的组成部分。

## 十一、合同生效

本合同自   双方签字盖章后    生效。

## 十二、合同份数

本合同一式 陆 份，均具有同等法律效力，甲方执 肆 份，乙方执 贰 份。

甲方（采购人）（公章）：	乙方（供应商）（公章）：

法定代表人（签字）：	法定代表人（签字）：

开 户 银行：                         开 户 银行：

银 行 帐号：                         银 行 帐号：

年    月    日	                       年    月    日

第二部分   合同主要条款

根据招标文件和本项目的中标通知书，甲、乙双方就此次中标的材料和相关问题，同意按下列条款规定执行。

一、合同内容：行车式吸泥机及螺旋输送机的供货、运输、交货、指导安装及售后服务等。

二、价格及支付：

1．按此次中标价格执行，合同总标的金额为人民币（大写）：      (小写￥    元），以上为含税价。不含税价为￥       元，税金为￥     元，增值税税率为    %。

本项目最终结算金额=各设备中标单价*各设备实际供货数量。

2、本合同价格已全部考虑了包括所有货物、服务、附件、指导安装、调试、人力、机械、运输、厂内仓储、各种税费（如遇政策性调整将作同步调整）、劳保、专利技术、质保、技术培训、验收、政策性文件规定及合同包含的所有风险、责任等各项所有费用。

3.付款步骤：

- （1）设备运送至甲方指定的施工现场或设备仓库，经甲乙双方检查合格并签署到货验收单后，乙方需在当月25日前开具所供货物的全额增值税税务发票（附上送货签收回单），甲方在收到发票之日起30天内支付发票金额40%的货款。

- （2）设备正常运行，安装调试验收合格后，甲方在30天内支付所供货物发票金额20%的款项。

- （3）设备连续稳定运行三个月且无质量问题后，甲方支付30%的货款。

- （4）余款10%作为质保金，在质保期满且无质量问题的情况下，甲方于三十日内一次性付清。

- （由于财政结算等流程设计问题，特殊情况结算会滞后）。

- 4．履约保证金形式：履约保证金或者银行保函。

注：若乙方缴纳履约保证金的形式为开具银行保函，需确保保函有效期覆盖合同期。若合同在执行过程中保函即将过期，乙方需提前一个月重新开具银行保函交至甲方，否则甲方将停付进度款。

- 5．履约保证金的退还：投标总价的10%（履约保证金或银行保函），于设备安装调试验收合格后无息退还。

- 6．付款方式：银行转帐。

7. 供货期：自中标之日起至2026年12月31日或合同总额先到者为准。乙方应在接到甲方的发货通知后40天内完成供货。（具体交货期限接宜兴市公用环保集团有限公司材料分公司的通知，否则后果一切自负）。如延误交货或中断供货将承担违约责任。

三、质量保证：

1、产品的质量、技术标准按国家有关约定、图纸设计要求、满足招标文件和投标文件要求。

2、乙方应按合同规定的材料、设备性能、质量标准向甲方提供未经使用的符合质量要求的全新材料、设备。

3、材料、设备运至施工现场后,在施工方未验收之前,由乙方承担一切保管责任。

四、验收

1、设备到达现场后，乙方应派人参与甲方的开箱检验工作，甲方将委托有关专家进行当场验收，乙方配合甲方完成验收工作。

2、乙方交货前应按国家有关规定的检验方法，作出全面检测。其记录附在质量证书内。但有关质量、规格、性能、数量或重量的检验不应视为最终检验。乙方检验的结果和详细要求应在质量证明书中加以说明。

3、验收标准：合格，符合国家现行有关标准、相关行业规范及甲方要求，由甲方负责验收。

4、供货前和供货过程中，投标产品一旦质量不合格或不符合投标承诺要求，立即进行整改到符合招标文件要求为止，否则按违约处理，甲方将解除合同，同时对乙方处以扣除履约保证金的违约处罚。

- 供货要求：

在供货期限内，乙方必须按照甲方的工程进度要求和实际需要数量保证供货的连续性，如延误交货或中断供货将承担违约责任。乙方必须承诺按招标文件的要求完成本次招标工程中所需材料的总量供应。因本项目主体工程工程量较大，工期要求紧，而部分工程已经进场待料，乙方必须承诺能在接到甲方的发货通知后40天内完成供货，如延误交货或中断供货将承担违约责任。到货时间以施工单位、监理、现场负责人共同签收时间为准。

六、交货条件：

1、交货地点：宜兴市内甲方指定的地点

2、设备的外观、包装、运输应按国家规定或部颁标准执行。如因乙方运输不当等原因造成损坏或丢失，应由乙方负责修复或补缺且由乙方承担费用。

3、设备交货时，必须带有产品质量检验合格证书、质保单、装箱单、产品安装使用说明书，并保持出厂原有包装。

4、运输及到货地点：由乙方负责办理运输，并承担费用直接送到甲方指定地点。

5、乙方发货应提前一天用传真和电话通知甲方。

七、安装调试及售后服务：

1、乙方负责指导本次设备的指导安装和调试。在规定保修期内，如出现质量问题，乙方收到甲方函、电后应在4小时内响应。

2、甲方应向乙方现场调试技术人员及维修人员提供方便条件，有关费用由乙方负责。

3、甲方如邀请乙方提供非质量问题的其它技术服务，其费用另定。

4、乙方对其供应的设备提供的质保按国家有关规定执行。

5、本次招标的设备应提供不低于1年的免费质保，免费质保期限一律从设备安装调试验收合格之日起算。

①在免费质保期内，提供免除一切费用的售后服务。
	②对于在免费质保期内出现故障确需更换的零配件，乙方必须确保甲方能更换到原厂同种规格型号的零部件，以确保其正常使用；如因生产厂家停产等客观原因，不能提供同种规格型号的零配件时，应提供同等质量、档次的配件，且不补差价。

6、在保证期内因设备本身及安装的质量问题发生故障，乙方应负责免费修理和更换零部件。对达不到使用要求者，经双方协商，可按以下办法处理：

（1）退货处理

（2）更换设备，由乙方承担由此所发生的所有费用。

（3）贬值处理

八、违约责任：

如乙方逾期交货，除不可抗力外，乙方向甲方就逾期交货部分支付违约金，具体支付比例如下：

迟交1～3天，每天违约金金额为逾期交货部分总价款的千分之三；

迟交4～7天，每天违约金金额为逾期交货部分总价款的千分之五；

迟交8～15天，每天违约金金额为逾期交货部分总价款的千分之八，如因此严重延误施工工期的，则视为乙方不履行合同。 
	乙方逾期交货超过15天以上的视为乙方不履行合同。甲方将解除合同，扣除违约金及履约保证金，违约金金额为每天逾期交货部分总价款的千分之八，天数从下单日起到甲方完成下一次招标流程止。

如乙方不按照甲方要求将合同货物送达甲方人指定地点的，每次支付违约金为逾期交货部分总价款的千分之八，情节严重的按违约处理，甲方将终止合同，同时对乙方处以扣除履约保证金的违约处罚。

九、合同生效及其它：

1、乙方不履行合同或履行合同不符合约定的，甲方有权随时解除合同，并扣除相应的违约金（指迟交货）及履约保证金。如果甲方因此造成的实际损失超过约定的违约金及履约保证金，则乙方的赔偿额应以甲方的实际损失为准。

2、合同经甲乙双方代表签字并加盖公章（或合同章）后即生效。

3、合同签订后甲乙双方即直接产生权利与义务的关系，合同执行过程中出现的问题应按照《民法典》的规定办理，在合同履行过程中，双方如有争议，先由甲方协调解决，如协调解决不成，则可向甲方所在地（宜兴）法院起诉。

4、合同在执行过程中出现的未尽事宜，在不违背本合同和招标文件的原则下协议解决，协商结果必须报见证方同意后以书面形式盖章记录在案，作为合同的附件，与本合同具有同等效力。

5、乙方投标前应自行勘查安装和使用现场，充分考虑完成本项目的一切费用，在结算时以投标报价为准，不作调整。

6、供货期内如遇产品平滑（自然）升级，乙方应提供平滑升级商品不补差价（招标文件中有特殊要求的除外）

7、“标后履约管理行为参照“宜招管发（2017）7号文”。

8、合同签订时或实际使用时数量可能会有较大变动，乙方接到甲方发货传真后才能生产对应的设备，最终结算以实际使用数量结算，若由于甲方原因导致使用数量不足而终止合同的，不作为违约处理。乙方必须充分考虑市场原料价格变动和实际使用数量的风险，在合同供货期内，最终结算以单价为准。

9、其它未尽事宜，合同双方签定附属协议。

# 第五章 投标文件（格式）

投标文件

项目编号：YXGYJT202512035（EPC）

项目名称：宜兴市公用环保集团有限公司材料分公司行车式吸泥机及螺旋输送机采购

投标人名称：                                （盖公章）

法定代表人或其被授权代表人：                  （签名）

日期：      年    月    日

（一）投标函（格式）：

投标函

致宜兴市公用环保集团有限公司材料分公司：

我方收到你们YXGYJT202512035（EPC）招标文件，经仔细阅读和研究，我方决定参加投标。

- 1．我方愿意按照招标文件的一切要求，提供投标设备，投标总价详见《开标一览表》。

- 2．我方已对照招标设备的技术参数要求，填写了投标设备的技术参数要求，详见《偏离表》。

- 3．我方同意按招标文件中的规定，本投标文件的有效期为提交投标文件截止之日起的60天（含提交当日）。在特殊情况下，可与贵方协商延长投标文件的有效期。

- 4．如果我方的投标文件被接受，我方将履行招投标文件中规定的每一项要求，按期、按质、按量、按地点，完成交货任务。

- 5．我方愿意根据贵方的要求，提供投标文件中所有材料的原件复印件及相关证明性资料。

- 6．我方认为采购人有权确定中标单位。除因不可抗力或招标文件认可的情形以外，我方绝不放弃中标资格。

- 7．我方愿意按《中华人民共和国民法典》和合同条款履行自己的全部责任。

- 8．我方愿意按招标文件的规定交纳投标保证金。

- 9．如果我方中标，我方愿意遵守招标文件和中标通知书的规定，在指定时间和地点与采购人签订合同，并在签订合同前按招标文件的规定交纳履约保证金。

- 10．我方决不提供虚假材料谋取中标，决不采取不正当手段诋毁、排挤其他投标人，决不与采购人、其它投标人或者采购代理机构恶意串通，决不向采购人、采购代理机构工作人员和评委进行商业贿赂，决不在采购过程中与采购人进行协商谈判，如有违反，无条件接受相关管理部门的处罚。

- 11．我方不是为本项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商。

- 12．关联单位情况说明：

| - 与我方单位负责人为同一人的其他单位 |  |
| --- | --- |
| - 与我方存在直接控股、管理关系的其他单位 |  |

- 注：没有请填无。

- 12．与本投标有关的一切正式往来函电，请联系：

| - 地址 |  | - 邮编 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| - 传真 |  | - 办公电话 |  |
| - 法定代表人 |  | - 手机号码 |  |
| - 联系人 |  | - 手机号码 |  |
| - 开户名称 |  |  |  |
| - 开户银行 |  | - 开户账号 |  |

- 投  标  人（签章）：

- 投  标  人（签名）：

（二）报价文件：

1、开标一览表（格式）：

开标一览表

项目编号： YXGYJT202512035（EPC）

投标人名称（盖章）：                                    单位：元

| 序号 | 设备名称 | 型号规格 | 单位 | 数量 | 单价限价（含税） | 含税 单价 | 含税 总价 | 不含税总价 | 增值税 税额 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 行车式吸泥机 | 跨度L=16.7m（具体尺寸以施工图为准）、N=12kw、含轨道、滑轴线、排渣槽、清水收集槽、水面刮渣板等 | 套 | 2 | 380000 |  |  |  |  |  |
| 2 | 螺旋输送机 | WLS-500，单台输送量≥12.8m3/h；技术需求文件：螺旋直径 450mm、N=15KW、L=14000mm、螺旋 16Mn（输送机高度、进料口尺寸满足离心脱水机出料口要求） | 套 | 2 | 116000 |  |  |  |  |  |
| 合计（含税） |  |  |  | （小写）： |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | （大写）： |  |  |  |  |  |  |

投标人签名：                                         日期：   年   月   日

注：

- 投标总价已全部考虑了包括所有货物、服务、附件、指导安装、调试、人力、机械、运输、厂内仓储、各种税费（如遇政策性调整将作同步调整）、劳保、专利技术、质保、政策性文件规定及合同包含的所有风险、责任等各项所有费用。

- 每一项货物或服务仅接受一个价格，投标文件应对《开标一览表》中的全部货物或服务进行投标，只投其中部分货物或服务者，投标无效；

- 投标人一旦中标后，如因市场变化等因素导致投标成本的变化，投标报价将不会得到调整。

- 合同签订时或实际使用时数量可能会有较大变动，乙方接到甲方发货传真后才能生产对应的设备，最终结算以实际使用数量结算，若由于甲方原因导致使用数量不足而终止合同的，不作为违约处理。乙方必须充分考虑市场原料价格变动和实际使用数量的风险，最终结算以中标单价为准。

2、投标明细报价表（格式）：

投标明细报价表

项目编号：YXGYJT202512035（EPC）

投标人名称（盖章）：                                              单位：元

| 序号 | 名称 | 型号 | 单位 | 数量 | 单价（含税） | 小计 | 生产厂家 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |
| 合计（含税）（小写） |  |  |  |  |  |  |  |
| 完工期 |  |  | 自中标之日起接到甲方发货通知后 日内完成供货。 |  |  |  |  |
| 项目整体质保期 |  |  | 自设备安装调试验收合格之日起 年 |  |  |  |  |
| 服务承诺 |  | - 质量 2.安装3."三包"(包修、包退、包换)4.其他承诺 （以上是主要承诺，供投标人参考，投标人应在满足招标文件要求的基础上，根据自己单位的情况作出具体承诺） |  |  |  |  |  |

投标人签名：                                             日期：

注：

（1）投标人应当根据“第三章 项目技术要求和有关说明”的内容在上表中详细填写，须包括本次招标的所有细项；“投标明细报价表”合计需与“开标一览表”合计一致。

（2）表格不够可自行延长。

（3）合同签订时或实际使用时数量可能会有较大变动，乙方接到甲方发货传真后才能生产对应的设备，最终结算以实际使用数量结算，若由于甲方原因导致使用数量不足而终止合同的，不作为违约处理。乙方必须充分考虑市场原料价格变动和实际使用数量的风险，最终结算以中标单价为准。

（三）资格证明文件

1、关于资格的声明函（格式）：

关于资格的声明函

项目编号：YXGYJT202512035（EPC）

日期：

宜兴市公用环保集团有限公司材料分公司：

我公司（单位）参加本次项目采购活动前三年内在经营活动中没有重大违法记录；同时，投标时不存在有效期限内的采购严重违法失信行为的处罚记录，未被列入失信名单或重大税收违法失信主体名单；且具备履行合同所必需的设备和专业技术能力。我公司（单位）愿针对本次项目进行投标，投标文件中所有关于投标资格的文件、证明、陈述均是真实的、准确的。若有违背，我公司（单位）               同意招标人做出的相关决定并承担由此而产生的一切后果。

投标人签名：

投标人公章：

法定代表人身份证复印件

反面

法定代表人身份证复印件

正面

2、法定代表人授权委托书（格式）：

法定代表人授权书

项目编号：YXGYJT202512035（EPC）                  日期：

宜兴市公用环保集团有限公司材料分公司：

系中华人民共和国合法企业。法定地址：                特授权         代表我公司（单位）全权办理针对上述项目的投标、参与开标、谈判、签约等具体工作，并签署全部有关的文件、协议及合同。

我公司（单位）对被授权代表人的签名负全部责任。

在撤销授权的书面通知送达你处以前，本授权书一直有效，被授权代表人签署的所有文件（在授权书有效期内签署的）不因授权的撤销而失效。

被授权代表人情况：

姓名：           性别：        年龄：         职务：

身份证号码：                   手机号码：

办公电话：                     传真：

通讯地址：

被授权代表人签名：                  单位名称（公章）：

法定代表人签名：

被授权代表身份证复印件

反面

被授权代表身份证复印件

正面

投标人为本项目被授权代表在近三个月内（不含投标当月）任意一个月缴纳的社保证明复印件（提供相关主管部门证明或银行代扣证明，法定代表人亲自参加报价的除外）；

3、资格性证明材料复印件：

资格性证明材料

项目编号：YXGYJT202512035（EPC）

日期：

投标人应按以下顺序提供相关材料复印件，

①投标人具有独立承担民事责任能力的供应商营业执照或法人（登记）证书（投标时必须提交相应原件或公证件）；

②具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度：银行出具的资信证明（若投标人为法人的须提供其基本开户银行出具的资信证明）或投标人近十二个月中任意一个月份的财务状况报告（资产负债表和利润表）或由会计师事务所出具的近两年中任意一个年度的审计报告和所附已审财务报告复印件；

③投标人依法缴纳近十二个月中任意一个月份税收的相关材料（提供相关主管部门证明或银行代扣证明）复印件；

④投标人依法缴纳近十二个月中任意一个月份社会保障资金的相关材料（提供相关主管部门证明或银行代扣证明）复印件；

⑤投标保证金交纳证明复印件（银行转账）；

⑥良好的信用记录：未被“信用中国”网站列入失信被执行人、重大税收违法失信主体名单、严重失信主体名单，或未在“中国政府采购网”网站被列入政府采购严重违法失信行为记录名单；（若投标人企业信息已录入以上网站的，无需提供相关证明材料；若投标人企业信息未录入以上网站的，须在投标文件中提供无不良信用记录承诺书）；

⑦投标人2023年1月1日以来（以发票开具时间为准）有过刮吸泥机类及输送机类产品的销售业绩。（需提供以上两类产品的销售合同复印件及与合同对应的任意一次已收款的发票复印件加盖供应商公章放入投标文件中，投标时合同原件、发票原件随投标文件一并递交）

注：以上“近十二个月、近三个月”是指投标截止日之前近十二个月、近三个月（不含投标当月）。

投标人签名：

投标人公章：

（四）技术参数及相关要求偏离表（格式）：

技术参数及相关要求偏离表

投标人名称（盖章）：                            项目编号：YXGYJT202512035（EPC）

| 序号 | 项目名称 | 招标内容 | 投标内容 | 正偏离/负偏离 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

注：投标人应对照招标文件“项目技术要求和有关说明”的相关要求，将自身响应的偏离情况（与招标文件要求不一致的地方）详细填入上表，并注明“正偏离/负偏离”；若未填写上表，视为完全响应。

投标人签名：                                    日期：

（五）诚信要求：

承诺书

我_____公司(以下简称我公司)按照本次招标文件要求，秉承诚信经营理念，承诺在本次投标文件中所有响应的内容，包括我公司经营资质、生产规模、生产设备、生产工艺、销售业绩、样品、产品各主辅件使用指标、原材料管理与使用等均为真实情况反映，能够随时接受需方送省级以上检验机构检验，投标产品一旦抽检不合格或与样品不符，按违约处理，采购人将终止合同，同时对供方处以扣除履约保证金的违约处罚。

企业名称（盖章）：

企业负责人签字：

日期：2026年 月 日

（六）品牌承诺表：

品牌承诺表

投标人名称（盖章）：                  项目编号：YXGYJT202512035（EPC）

| 序号 | 材料设备名称 | 参照（或相当于）品牌（型号） | 投标人承诺 品牌(型号) | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 吸泥泵 | 凯泉、南方、连成 |  |  |
| 2 | 电气元器件 | 施耐德、西门子、ABB |  |  |

注：投标人应在上述参照品牌中任选一个品牌在以上承诺表中予以承诺。参照品牌列明型号系列的，承诺时也必须明确到型号系列。除以上明确的品牌外，欢迎其他在品牌知名度、信誉度、质量、性能、技术指标等方面不低于上述品牌的产品参加，但必须在2026年1月27日16:00前，以书面形式（并加盖公章）向采购人提出，并提供相应的证明材料，采购人认为合理的，将以招标文件答疑方式告知所有投标人予以增加。投标人必须按上述要求在以上承诺表中进行承诺，否则视为未响应招标文件的实质性要求。

投标人签名：                               日期：

（七）要求采购人提供的配合（如有自拟并自行添加）；

（八）其他（投标人认为有必要提供的声明和文件，如有自拟并自行添加）