宜兴市公用环保集团有限公司材料分公司

内衬不锈钢复合钢管及配件采购

招

标

文

件

项目编号：YXGYJT202601019（EPC）

采购人：宜兴市公用环保集团有限公司材料分公司

项目名称：内衬不锈钢复合钢管及配件采购

代理机构：江苏鸿成工程项目管理有限公司

二〇二六二月

目  录

第一章 投标邀请函

第二章 供应商须知

第三章 评标方法和标准

第四章 项目技术要求和有关说明

第五章 合同书

第六章 合同条款

第七章 投标文件（格式）

# 第一章 投标邀请函

宜兴市公用环保集团有限公司材料分公司对内衬不锈钢复合钢管及配件采购组织公开招标，欢迎你单位参加投标并提请注意下列附表中的相关事项：

| 序号 | 内容 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 采购人：宜兴市公用环保集团有限公司材料分公司 项目编号：YXGYJT202601019（EPC） 采购代理机构：江苏鸿成工程项目管理有限公司 项目名称：内衬不锈钢复合钢管及配件 采购方式：集团网站公开招标（代理） 评标方法：综合评分法 本项目预算及最高限价为300.00万元，本项目按费率报价，最高费率100%，价格按各产品单价限价*中标费率*实际用量进行计算，按各产品价格总和结算。 |  |  |  |
| 2 | 资格审查 | 2.1供应商参加本次采购活动应具备下列资格条件： ①具有独立承担民事责任的能力的专业生产厂家； ②具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度； ③有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录； ④具有履行合同所必需的设备和专业技术能力； ⑤不接受联合体，不接受中标后分包； ⑥良好的信用记录：投标截止时间之前，未被“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）列入失信被执行人、重大税收违法失信主体名单、严重失信主体名单，未被“中国政府采购网”网站（www.ccgp.gov.cn）列入政府采购严重违法失信行为记录名单； ⑦供应商生产的投标产品具有有效期内的涉及饮用水卫生安全许可证（该证书必须覆盖所有投标产品:管材、管件、胶圈）。 |  |  |
|  |  | 2.2投标保证金：采购人根据项目的实际情况，要求供应商在2026年2月2日下午5:00至2026年2月10日下午1:50前须交纳投标保证金陆万元人民币。交纳投标保证金的单位名称必须与参加投标的供应商名称一致： 交纳投标保证金账户名称; 宜兴市公用环保集团有限公司; 交纳 形式; 投标保证金的交纳形式限于转账（不接受其他形式的投标保证金）. 开户银行; 光大银行宜兴支行. 账号; 51610188000330384. 注：供应商必须在开标前10分钟将保证金汇入以上账户，否则作废标处理,缴纳投标保证金账户为涉密账户，账号随机，请供应商仔细核对账号后缴纳投标保证金。 |
|  |  | 2.3拒绝下述供应商参加本次采购活动： ①供应商单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的采购活动，否则相关投标将被认定为无效投标； ②凡为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加本项目的采购活动，否则其投标将被认定为无效投标。 |  |  |
|  |  | 2.4主要部件及材质使用下列品牌要求参照或相当于下列品牌： ①外购基础管件：济南迈克，河北建支，江西赣玛 ②沟槽配件：济南迈克，河北建支，山西卡耐夫 ③钢管：天津友发、天津利达、浙江金洲 ④不锈钢钢管：张家港浦项、太钢、宝钢 注：除以上明确的品牌外，欢迎其他在品牌知名度、信誉度、质量、性能、技术指标等方面不低于上述品牌的产品参加，但必须在2026年2月6日下午5:00前，以书面形式（加盖公章）向采购人提出，并附产品详细技术参数，并证明所投品牌的技术需求和性能与参照品牌同档次或高于参照品牌档次，征得采购人的认可并在更正公告中公布后方可参加本次投标。 |  |  |
|  |  | 2.5集中考察或答疑：供应商如有需要踏勘的，供应商可自行联系采购人。供应商人对踏勘结果及投标报价自行负责。中标后，不得以不了解或不完全了解项目情况为理由而提出额外费用等要求。 |  |  |
| 3 | 投标文件正本份数：1份（需装订后密封） 投标文件副本份数：4份（需装订后密封） 资格审查原件：1份（不需密封） |  |  |  |
| 4 | 投标截止时间及开标时间：2026年2月10日下午2时00分 定标时间：评标结束后 投标地点及开标地点：宜兴市公用环保集团有限公司二楼开标室 |  |  |  |
| 6 | 联系方式 |  | 采购人 | 采购人：宜兴市公用环保集团有限公司材料分公司 联系人：吴先生、谭女士 联系电话：0510-80718867、0510-87119052 联系地址：中国宜兴环保科技工业园科技孵化园 邮政编码：214200 |
|  |  |  | 采购代理机构 | 联系人：曹工 联系方式：13771319057 联系地址：宜兴市杏园路108号科创商务中心5号楼 邮政编码：214200 |
|  |  |  | 采购监管部门 | 采购监督管理及投诉处理主体：宜兴市公用环保集团有限公司 联系地址：中国宜兴环保科技工业园科技孵化园 联系电话：0510-80702109 |

# 第二章 供应商须知

一、总   则

1、定义

1.1“供应商”是指参加投标竞争，并符合招标文件规定资格条件的法人、其他组织或者自然人；同时，法人的分支机构由于其不能独立承担民事责任，不能以分支机构的身份参加采购，只能以法人身份参加，但银行、保险、石油石化、电力、电信等有行业特殊情况的，可以分支机构参加采购和签订合同。

1.2 招标文件中的“法定代表人”是指供应商的营业执照中的“法定代表人”、“执行事务合伙人”、“经营者”、“负责人”（仅适用于银行、保险、石油石化、电力、电信等特殊行业），若自然人报价即指自然人本人。

1.3 “供应商签章”是指供应商的公章，自然人投标即指自然人私章。

1.4 “供应商签名”是指法定代表人或法定代表人授权代表签字或盖章。

1.5 “产品”指本招标文件中所述的产品及相关服务。

2、投标费用

2.1 招标文件中的货币单位均为人民币元。

2.2 供应商应自行承担所有与准备和参加投标有关的一切费用（含报名费、标书制作费、评标费等）

2.3本次采购，招标文件费300元/套，售后不退，在递交投标文件时收取。

2.4评标收费标准:

- 代理服务费：按招标代理服务收费标准（货物招标）的35%计取；专家评审费：按《关于规范江苏省政府采购专家评审费标准的通知》(苏财购(2016)48号)执行。

- 上述两项费用均由中标供应商在领取中标通知书时一次性付清，请各供应商将上述

费用考虑在内。

- 3、保密要求

3.1 采购各方当事人，对采购活动过程中获悉的国家秘密、商业秘密，应当依法予以保密。

二、招标文件

4、招标文件的组成

4.1 供应商可在 “宜兴市公用环保集团”网站公告要求购买招标文件及有关资料。供应商须按招标文件要求提交全部资料并对招标文件各项内容作出实质性响应，否则投标无效。

4.2 招标文件包括本文件目录所列全部内容及其附件，如有缺漏，请立即与江苏鸿成工程项目管理有限公司联系解决。

4.3 招标文件如与招标公告有不一致的地方，以招标文件为准。

5、招标文件的解释

5.1 本文件“第三章 评标方法和标准”和“第四章 项目技术要求和有关说明”由采购人负责解释，其他部分由采购人和代理机构负责解释。

6、招标文件的澄清、修改

6.1 采购人或者采购代理机构对已发出的招标文件进行必要澄清或者修改的，将在招标文件要求提交投标文件截止时间3日前，在原招标公告媒体发布更正公告。不足3日的，采购人或者采购代理机构有权决定延长投标文件的截止时间和开标时间，该澄清或者修改的内容为招标文件的组成部分。

6.2 供应商应在投标截止时间前关注原采购信息发布媒体上有关本招标项目有无变更公告。如供应商未及时关注，由此造成的一切损失由供应商自行承担。

三、投标文件

7、投标文件的组成。

- 投标函（格式见附件）

- 报价文件：

①开标一览表（格式见附件）；

- 资格证明文件：

①资格声明函：关于资格的声明函（附法定代表人身份证复印件）（格式见附件）；

②被授权代表身份证明（授权书）：供应商法定代表人授权委托书（格式见附件，法定

代表人亲自参加投标的除外）；（开标时提供身份证原件）

③具有独立承担民事责任能力的专业生产厂家：供应商为法人或其他组织的提供营业执照或法人（登记）证书；（开标时提供原件或公证件）

④具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度：银行出具的资信证明（若供应商为法人

的须提供其基本开户银行出具的资信证明）或供应商近十二个月中任意一个月份的财务状况报告（资产负债表和利润表）或由会计师事务所出具的近两年中任意一个年度的审计报告和所附已审财务报告复印件；

⑤有依法缴纳税收的良好记录：供应商依法缴纳近十二个月中任意一个月份税收的相关

材料（提供相关主管部门证明或银行代扣证明）复印件；

⑥有依法缴纳社会保障资金的良好记录：供应商依法缴纳近十二个月中任意一个月份社

会保障资金的相关材料（提供相关主管部门证明或银行代扣证明）复印件；

⑦供应商为本项目被授权代表在近三个月内（不含投标当月）任意一个月缴纳的社保证

明复印件（提供相关主管部门证明或银行代扣证明，法定代表人亲自参加报价的除外）；

⑧投标保证金交纳证明复印件（银行转账记录）；

⑨良好的信用记录：未被“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）列入失信被执

行人、重大税收违法失信主体名单、严重失信主体名单，未被“中国政府采购网”网站（www.ccgp.gov.cn）列入政府采购严重违法失信行为记录名单；（若供应商企业信息已录入以上网站的，无需提供相关证明材料；若供应商企业信息未录入以上网站的，须在投标文件中提供无不良信用记录承诺书）。

⑩供应商生产的投标产品具有有效期内的涉及饮用水卫生安全许可证（该证书必须覆盖所有投标产品:管材、管件、胶圈）（开标时提供原件或公证件）

注：以上“近十二个月”、“近三个月”是指投标截止日之前近十二个月、近三个月（不含投标当月）。

- 技术参数及相关要求偏离表（格式见附件）

- 招标文件第四章“项目技术要求和有关说明”中要求提供的相关证明材料（如有自行添加）

- 技术商务部分评分导读表，附招标文件第三章“评标方法和标准”中要求提供的相关文件、证明材料等（格式见附件）

- 品牌承诺表（格式见附件）

- 诚信要求（格式见附件）

- 报价合理性说明（格式见附件）

- 服务内容的详细说明及服务方案（格式自拟）

- 要求采购人提供的配合（如有自拟并自行添加）

- 其他（供应商认为有必要提供的声明和文件，如有自拟并自行添加）

上述（1）-（9）项供应商必须按要求全部提供，否则投标无效。若要求提交原件的，供应商应在提交投标文件截止时间之前将相关原件或公证件与投标文件一并提交。如上述证明文件遇年检、换证，则必须提供法定年检、换证单位出具的有效证明复印件，原件一并提交。如上述“（3）资格证明文件”第⑤、⑥、⑦项，依法免税或不需要缴纳社会保障资金的供应商，须在投标文件中提供相应文件证明其依法免税或不需要缴纳社会保障资金。供应商法定代表人或授权代表为外籍、港、澳、台地区人士的，其身份证明须提供有效的护照或港澳同胞来往内地通行证、台湾同胞来往大陆通行证，或其它可在中国大陆有效居留的许可证明。

8、投标报价

8.1 所有投标均以人民币报价。供应商的投标报价应遵守《中华人民共和国价格法》。同时为保证公平竞争，如有服务主体部分的赠与行为，其投标将被认定为投标无效。

8.2投标报价包含完成本服务项目发生的所有含税费用、支付给员工的工资和国家强制缴纳的各种社会保障资金，以及供应商认为需要的其他费用等。

8.3 供应商所报的各分项投标单价（投标比率）在合同履行过程中是固定不变的，不得以任何理由予以变更。任何包含价格调整要求的投标，其投标将被认定为投标无效。

8.4每种服务及货物只能有一个投标报价。采购人不接受具有附加条件的报价。

9、投标文件的制作及密封

9.1 所有文件、往来函件均应使用简体中文（规格、型号辅助符号例外）。

9.2 供应商所使用的计量单位应为国家法定计量单位。

9.3 如供应商对招标文件的相关内容有不同意见的偏离，应在投标文件中详细说明偏离的情况，如未明确作出偏离情况的说明，则视同供应商承诺实质性响应招标文件的要求。

9.4 如供应商对投标文件进行了修改，则应由供应商的法定代表人或被授权代表在每一修改处签字并加盖供应商公章。

9.5 投标文件可按照“投标文件的组成”顺序打印或用不褪色墨水书写，装订成册，注明“正本”、“副本”字样。投标文件中有给定格式的，供应商应按照格式如实填写（编写），格式中有盖章和签名要求的，须加盖供应商公章、并由法定代表人或被授权代表签名。其中，正本上加盖的公章应为红章。

9.6 由于装订、纸张、文件排序等非实质性的格式或形式问题导致投标文件被误读或查找不到的，责任由供应商承担。

9.7 供应商须对投标文件进行密封，同时注明供应商名称。

10、投标文件的真实性

10.1 供应商（含中标供应商）应对其投标文件中提供的所有材料的真实性负责。

10.2 如采购人、代理机构、评标委员会视情况或根据各项法律、法规、规章及相关制度的规定，要求供应商（含中标供应商）提供投标文件中某材料的原件、其他相关证明性资料等材料，供应商（含中标供应商）应按照规定的时间、内容、数量等相关要求，予以提供原件、相关证明性资料等材料。如供应商（含中标供应商）未能按照以上要求予以提供的，将视同该供应商（含中标供应商）无该材料的原件、相关证明性资料等材料，则供应商（含中标供应商）的投标文件在该材料上未实质性响应（满足）招标文件的要求。

11、投标

11.1 供应商应在招标文件规定的投标截止时间之前，将投标文件及相关资料送达招标文件指定地点，并递交给采购人或代理机构现场工作人员。

12、有下列情形之一的投标文件将被拒收

12.1 在招标文件要求的投标截止时间之后送达的；

12.2 未按照招标文件要求密封的。

13、投标文件的有效期

13.1 投标文件的有效期为投标截止之日起的60天（含提交当日）。在特殊情况下，采购人、代理机构可与供应商协商延长投标文件的有效期。

14、投标文件的退还

14.1 供应商投标后，采购人和代理机构对所有供应商的投标文件一律不予退还。

15、投标文件的补充、修改或者撤回

15.1 供应商在投标截止时间前，可以对所递交的投标文件进行补充、修改或撤回，并书面通知采购人或者代理机构。补充、修改的内容应当按照招标文件要求签署、盖章、密封后，并作为投标文件的组成部分。

15.2 在投标截止时间之后，采购人、代理机构、评标委员会不接受供应商主动对其投标文件做任何补充、修改。

16、无效投标的确认

16.1 供应商有下列情况之一者，其投标无效：

（1）未按照招标文件的规定提交投标保证金的；

（2）投标文件未按招标文件给定格式如实填写（编写）的或未按要求签署、盖章的；

（3）不具备招标文件投标邀请函中“2.1供应商参加本次采购活动应具备的资格条件”或未按招标文件规定的要求提供资格证明文件的；

（4）投标文件中有招标文件未允许提供的选择性内容的；

（5）投标文件含有采购人不能接受的附加条件的；

（6）报价超过招标文件中规定的预算金额及各部分预算金额的或者最高限价的；

（7）投标文件报价出现前后不一致，且供应商拒绝修正的；

（8）评标委员会认定供应商的报价明显低于其他通过符合性审查供应商的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当按照《关于推动解决政府采购异常低价问题相关工作的通知》(苏财购(2025)62号)要求，启动异常低价投标(响应)审查程序。出现招标文件规定的异常低价情形，评标委员会未启动异常低价审查或未对异常低价情形作出认定意见的，采购人应及时报告监管部门，由监管部门按照《中华人民共和国政府采购法实施条例》第七十五条追究评审专家的法律责任。

评标委员会启动异常低价投标(响应)审查的情形和具体要求，包括:

1、评审过程中出现下列情形之一的，评标委员会应当启动异常低价投标(响应)审查程序:①投标(响应)报价低于采购项目预算 50%的，即投标(响应)报价<采购项目预算x50%；②投标(响应)报价低于采购项目最高限价 45%的,即投标(响应)报价<采购项目最高限价x45%；③评标委员会认定的供应商报价过低、有可能影响产品质量或者不能诚信履约的其他情形。

2、启动异常低价投标(响应)审查后，评标委员会应当要求相关供应商(在评标现场)在给定的合理时间内，提供项目具体成本测算等与报价合理性相关的书面说明及相关证明材料，对投标(响应)价格作出解释，由评标委员会结合同类产品在主要电商平台的价格、该行业当地薪资水平等情况，依据专业经验对供应商报价合理性进行判断。投标(响应)供应商不提供书面说明、证明材料，或者提供的书面说明、证明材料不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标(响应)处理。审查相关情况应当在评标报告中进行记录。

（9）属于投标邀请函2.3拒绝参加本次采购活动供应商的；

（10）与其他供应商串通投标的，包括但不限于以下几种情况：

- 不同供应商的投标文件由同一单位或者个人编制；

- 不同供应商委托同一单位或者个人办理报价事宜；

- 不同供应商的投标文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人；

- 不同供应商的投标文件异常一致或者报价呈规律性差异；

- 不同供应商的投标文件相互混装；

- 不同供应商的投标保证金从同一单位或者个人的账户转出。

- 提供虚假材料（含虚假承诺）的；

- 投标文件内容不全、自相矛盾或不符合法律法规和招标文件中规定的其它实质性要求的；

- 法律、法规和招标文件规定的其他无效情形。

- 联合体投标、中标后分包

17、不接受联合体投标、不接受中标后分包。

五、开标、资审、评标、定标、废标

18、开标

18.1 采购人按招标文件规定的时间在指定开标地点召开开标大会，邀请所有供应商代表参加。

供应商不足3家的，不得开标。

18.2 开标时由供应商自行检查其投标文件的密封情况，经确认无误后，采购人或代理机构当众拆封，宣布供应商名称、投标价格（开标一览表中合计金额（大写金额））和招标文件规定的需要宣布的其他内容。

18.3 开标过程由采购人或者代理机构负责记录，由参加开标的各供应商代表和相关工作人员签字确认后随采购文件一并存档。供应商未参加开标的，视同认可开标结果。

18.4 供应商对开标过程和开标记录有疑义，以及认为采购人、代理机构相关工作人员有需要回避的情形的，应当场提出询问或者回避申请。对投标文件报价前后不一致的修正，待进入评标环节以后，由评标委员会做出认定。

19、资格审查

19.1 开标结束后，采购人现场依法对供应商的资格进行审查。

合格供应商不足3家的，不得评标。

19.2 资格审查包括两部分内容：

19.2.1 按照本须知“7、投标文件的组成”中“（3）资格证明文件”的要求依法对供应商的资格进行审查。

19.2.2 信用查询。

① 查询时间：采购人将在资审环节查询供应商的信用记录，供应商存在不良信用记录的，其投标将被认定为投标无效。

② 不良信用记录指：按照《财政部关于在政府采购活动中查询及使用信用记录有关问题的通知》（财库〔2016〕125号）要求，在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）列入失信被执行人、重大税收违法失信主体名单、严重失信主体名单，在“中国政府采购网”网站（www.ccgp.gov.cn）被列入政府采购严重违法失信行为记录名单。

③ 查询及记录方式：采购人将查询网页打印、签字并存档备查。供应商不良信用记录以采购人现场实时查询结果为准，供应商自行提供的与网站信息不一致的其他证明材料不作为资格审查依据；若在以上两个网站查询不到供应商企业信息的，以供应商提供的声明函为准。

20、评标

20.1 具体评标事务由采购人依法组建的评标委员会负责。

20.2 评标委员会对通过资格性审查的供应商的投标文件进行符合性审查，以确定其是否满足招标文件的实质性要求。实质性要求是指本招标文件“第四章 项目技术要求和有关说明”部分及其他“必须”或“应（应当）”等文字说明的相关要求。

20.3 澄清有关问题。对投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，评标委员会应当以书面形式要求供应商作出必要的澄清、说明或者补正。供应商的澄清、说明或者补正应当采用书面形式，并加盖公章，或者由法定代表人或其授权的代表签字。供应商的澄清、说明或者补正不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。若对不同文字文本投标文件的解释发生异议的，以中文文本为准；正本与副本不一致的，以正本为准。

20.4 比较与评价。评标委员会应当按照招标文件中规定的评标方法和标准，对符合性审查合格的投标文件进行商务和技术评估，综合比较与评价。

20.5 评标方法和标准。

20.5.1 本次招标采用综合评分法。评标委员会在投标文件满足招标文件全部实质性要求的前提下，按照招标文件确定的评分标准分别评定供应商的分值，各评委所评定分值的平均值为各供应商的最终得分，并按由高到低顺序排列，推荐三名中标候选人。

若得分相同，按投标报价由低到高顺序排列；若得分且投标报价均相同的，则进行随机抽签，按抽取号码值从大到小的顺序排列。随机抽签活动，按下列程序公开进行：

- 根据投标报价相同的供应商数量，向抽取箱内放入三倍数量以上的号码球；

- 按照供应商现场签到的先后顺序，由供应商代表（法定代表人或被授权代表）公开抽取一个号码球，当场公布抽取的号码并在记录表上签字确认。确认后，仍将号码球放入抽取箱内，由下一个供应商代表抽取号码球，直至所有供应商抽取完毕；

- 如抽签确定的号码值出现相同的情况，则有相同号码值的供应商代表进行第二轮抽取，从大到小排序。以此类推，直至确定相同号码值供应商的排序。

抽签程序结束后，抽取的号码记录不因供应商的质疑、投诉以及其它任何情形而改变。

注：除了算术修正（20.5.2）外，不对供应商的投标价格进行任何调整。

20.5.2 投标文件报价出现前后不一致的，除招标文件另有规定外，按照下列规定修正：

①投标文件中开标一览表内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表为准；

②大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

③单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价；

④总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

注：同时出现两种以上不一致的，按照前款规定的顺序修正。修正后的报价须加盖供应商公章，或由法定代表人或其授权的代表签字。供应商不确认的，其投标无效。

20.6 评标委员会根据全体评标成员签字的原始评标记录和评标结果编写评标报告。

20.7 采购人或代理机构宣读评标委员会初步评审意见。

21、定标

21.1 评审结束后，采购人依照法律规定在收到评审报告后5个工作日内，在评审报告推荐的中标候选人中按顺序确定中标供应商。

21.2 采购人或代理机构向中标供应商发出中标通知书。

22、投标截止后供应商不足3家或者通过资格审查或符合性审查的供应商不足3家的，除采购任务取消情形外，按照以下方式处理：

- 招标文件存在不合理条款或者招标程序不符合规定的，采购人、代理机构改正后依法重新招标；

- 招标文件没有不合理条款、招标程序符合规定，采购人依法报监管部门批准后可以采用其他采购方式采购。

23、废标的确认

23.1 有下列情形之一的予以废标，同时由采购人或代理机构将废标理由通知所有供应商：

- 符合专业条件的供应商或者对招标文件作出实质性响应的供应商不足3家，且未采用其他采购方式的；

- 出现影响采购公正的违法、违规行为；

- 供应商的报价均超过采购预算，采购人不能支付；

- 因重大变故，采购任务取消。

六、投标保证金

24.1投标保证金：投标保证金应按照投标邀请规定的数额和办法交纳。

24.2招标活动结束后，中标供应商的投标保证金在合同签订后的五个工作日内无息退还；中标通知书发出后5个工作日内退还未中标供应商的投标保证金，不计利息。退还投标保证金的手续，由供应商自行与宜兴市公用环保集团有限公司联系办理退还事宜。

24.3供应商有下列情形之一的，其交纳的投标保证金不予退还：

24.3.1在提交投标文件截止时间后撤回投标文件的；

24.3.2在投标文件中提供虚假材料的；

24.3.3除因不可抗力或招标文件认可的情形以外，中标供应商不与采购人签订合同的；

24.3.4与采购人、其他供应商或者采购代理机构恶意串通的；

24.3.5招标文件规定的其他情形。

七、签订合同

25、签订合同

25.1 供应商被视为充分熟悉本招标项目所在地的与履行合同有关的各种情况，包括自然环境、气候条件、劳动力、施工现场及公用设施等，本招标文件不再对上述情况进行描述。供应商应认真阅读和充分理解招标文件中所有的内容，一旦中标后，在合同履行过程中的所有风险由供应商自行承担。

25.2 中标供应商应于中标通知书发出之日起30日内，按照招标文件确定的事项与采购人签订采购合同。

中标供应商如逾期不办理相关手续、签订合同，监管部门将依据有关规定进行处理。

如遇特殊情况，采购人及监管部门可延期签订合同。

25.3 签订合同书及合同条款应以招标文件和中标供应商的投标文件为依据。

25.4 签订合同前，中标供应商须按要求交纳叁拾万元整的履约保证金。

| 交纳履约保证金账户名称 | 宜兴市公用环保集团有限公司 | 交纳 形式 | 履约保证金的交纳形式限于转账、电汇、本票、银行汇票、银行保函（不接受其他形式的履约保证金） |
| --- | --- | --- | --- |
| 开户银行 | 建设银行宜兴营业部 |  |  |
| 账号 | 32001616236052502043 |  |  |

注：履约保证金待完成供货且未发现质量问题，三十个工作日内无息退还。若中标供应商缴纳履约保证金的形式为开具银行保函，需确保保函有效期覆盖合同期。若合同在执行过程中保函即将过期，中标供应商需提前一个月重新开具银行保函交至采购人，否则采购人将停付进度款。

25.5  中标供应商拒绝与采购人签订合同，或因不可抗力或者自身原因不能履行采购合同的，须要有明确的意思表示，并向采购人书面申明放弃合同，采购人可以按照评审报告推荐的中标候选人名单排序，确定下一候选人为中标供应商，也可以重新开展采购活动。无正当理由拒绝签订合同的中标供应商，监管部门将视情对其处以采购金额千分之五以上千分之十以下的罚款，列入不良行为记录名单，在一至三年内禁止参加宜兴市公用环保集团有限公司及其所有下属子公司的采购活动。拒绝签订采购合同的中标供应商不得参加对该项目重新开展的采购活动。

中标候选人放弃中标资格的，参照前款进行处理。

25.6 采购合同履行中，采购人需追加与合同标的相同服务的，在不改变合同其他条款的前提下，可以与中标供应商协商签订补充合同，但所有补充合同的采购金额不得超过原合同采购金额的百分之十。

八、投标行为及投标产品

26、投标行为及投标产品：

- 供应商的投标行为必须遵守各项法律、法规、规章及相关制度的规定。

- 投标服务及产品、产品安装（施工）及服务质量等应符合国家、行业等相关标准及要求。

- 如投标产品为进口产品的，则投标产品必须为通过中国海关报关验放进入中国境内且产自关境外的产品。

- 供应商提供的产品应是全新、未使用过的原装合格正品。供应商中标后，在供货期内如遇产品平滑（自然）升级，中标供应商应提供平滑升级商品不补差价（招标文件中有特殊要求的除外）。

- 招标文件中要求供应商出具的证书等相关材料，均应在有效期限内，即有效期限应覆盖投标文件评审当日。

九、验收

27、采购人将按照采购合同、招标文件、投标文件规定和响应的技术、服务、安全标准对供应商的履约情况进行验收。由采购人对中标供应商进行履约管理，并及时向中标供应商支付采购资金。

十、质疑处理

28、询问

28.1 供应商对采购活动事项有疑问的，可以向采购人提出询问，采购人将在三个工作日内作出答复，但答复的内容不得涉及商业秘密；供应商也可以向采购人委托的代理机构提出询问，代理机构就采购人委托授权范围内的事项作出答复。

29、质疑

29.1 质疑必须符合《中华人民共和国政府采购法》及其实施条例中“质疑”相关内容要求，按《政府采购质疑和投诉办法》规定提出质疑。供应商在法定质疑期内应当一次性提出针对同一采购程序环节的质疑，否则，采购人或代理机构将不予受理。质疑函的质疑事项应具体、明确，并有必要的事实依据和法律依据（格式详见中国政府采购网《政府采购供应商质疑函范本》）。

29.2 质疑答复责任主体：

- 根据《中华人民共和国政府采购法》五十一条、五十二条、五十三条规定，供应商认为采购文件、采购过程和中标结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或者应当知道其权益受到损害之日起七个工作日内，以书面形式向采购人提出质疑。

供应商认为采购程序及流程操作使自己的权益受到损害的，可以向采购人提出质疑，也可以在法律规定时间内向采购代理机构提出质疑，采购代理机构就采购人委托授权范围内的事项作出答复。

20.3 质疑时效期间的起算：对招标文件提出质疑的，应自招标文件公告期限届满之日起计算；对采购过程提出质疑的，自采购程序环节结束之日起计算；对中标结果提出质疑的，自中标结果公告期限届满之日起计算。未在法律规定的时间内按要求提交质疑函（仅限于原件）的，被质疑人将不予受理。

29.4 对符合法定质疑条件的质疑，被质疑人在受理后的七个工作日内进行书面答复。

20.5 恶意质疑或提交虚假质疑一经查实，被质疑人有权依据政府采购法的有关规定，报请采购监管部门对该质疑人进行相应的行政处罚。

30、投诉

30.1质疑供应商对采购人的答复不满意或者采购人未在规定的时间内作出答复的，可以在答复期满后十五个工作日内向本招标文件第一章投标邀请函中的监管部门提出投诉。

- 评标方法和标准

一、评分项目（总分100分）

| 技术部分 | 6分 |
| --- | --- |
| 商务部分 | 34分 |
| 价格部分 | 60分 |

- 评审内容：

- 技术商务部分

| 评审内容 | 序号 | 评审项目 | 分值 | 评审细则 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 技术评审因素 （6分） | 1 | 产品连接密封性能的先进性和可靠性 | 2 | 1、供应商生产的丝扣管件管口密封圈，符合CECS 205《内（覆）衬不锈钢复合钢管管道工程技术规程》的图5.2.5的（见下图），得2分；平口密封圈且不易脱落的（不得借助其他粘结剂或配件固定），得1分；没有密封圈的不得分。（根据供应商提供的样品及对应技术的证明文件评分，样品仅作为参考评分依据，不作为今后提供产品的唯一依据。供应商提供的产品必须满足国家相关规范及投标承诺的所有要求，并不低于样品质量，否则作违约处理。） |
|  |  |  | 2 | 2、供应商生产的沟槽管件结构满足《T/CISA 007-2019 内衬不锈钢机械连接复合管件》的要求，实现连接处软密封的效果，避免水与外层钢管接触。供应商生产的沟槽管件为一体化（如下图密封圈热注在管件上不可拆卸）管件的得2分。 （根据供应商提供的样品及对应技术的证明文件评分，样品仅作为参考评分依据，不作为今后提供产品的唯一依据。供应商提供的产品必须满足国家相关规范及投标承诺的所有要求，并不低于样品质量，否则作违约处理。） |
|  | 2 | 售后服务方案 | 2 | 根据供应商提供的售后服务方案进行评审，服务方案包含但不限于：承诺提供终身服务、接到维修通知后24小时内到位进行维修服务、对施工单位的安装使用指导、材料安装过程中的监督施工等。 方案全面，符合实际施工要求的得2分；方案较为全面的得1分；方案一般的得一分0.5分；不提供不得分。 |
| 商务评审因素 | 1 | 质量保证 | 3 | 1、供应商具有完整的质量检测设备的（水压机、超声波探伤仪、超声波测厚仪、硬度计、内窥镜、不锈钢在线涡流检测、不锈钢离线涡流检测、材料光谱仪、拉伸试验机）有一项加0.5分，最多加3分。 【①提供设备明细清单、设备清晰彩印照片。②设备购置发票复印件和合同复印件（发票抬头与供应商名称一致）】 上述资料均须加盖供应商公章放入投标文件中，发票和合同原件随投标文件一并提交，未提供不得分。 |
|  |  |  | 3 | 2、供应商生产的内衬不锈钢管管材（需覆盖招标文件中所有管材的规格型号）具有省级及以上合格质量检测报告的（结合强度不少于0.5Mpa），且检测项目必须包含基管化学成分、衬管化学成分、压扁试验、剪切强度、复合管管壁厚、衬管厚度等至少4项关键指标，得3分。 【提供检测报告复印件加盖供应商公章放入投标文件中，原件随投标文件一并提交，未提供不得分。】 |
|  | 2 | 产品配套能力 | 2 | - 供应商的复合管生产线条数在10条及以上的，得2分；5~9条，得1分；1~4条，得0.5分；其余不得分。 【①提供设备明细清单、设备清晰彩印照片。②须提供设备购置发票复印件（发票抬头与供应商名称一致）或合同复印件。】 - 上述资料均须加盖供应商公章放入投标文件中，发票或合同原件随投标文件一并提交，未提供不得分。 |
|  |  |  | 2 | 2、供应商需具有自行生产配套内衬不锈钢管件能力的，且注塑机或注浆机6台及以上的，得2分，1~5台，得1分，其余不得分。 【①提供设备明细清单、设备清晰彩印照片。②须提供设备购置发票复印件（发票抬头与供应商名称一致）或合同复印件。】 上述资料均须加盖供应商公章放入投标文件中，发票或合同原件随投标文件一并提交，未提供不得分。 |
|  |  |  | 2 | 3、投标产品的内衬不锈钢为供应商自行卷制焊接的，且生产设备5台及以上的，得2分；3~4台，得1分；1~2台，得0.5分；其余不得分。 【①提供设备明细清单、设备清晰彩印照片。②须提供设备购置发票复印件（发票抬头与供应商名称一致）或合同复印件。】 上述资料均须加盖供应商公章放入投标文件中，发票或合同原件随投标文件一并提交，未提供不得分。 |
|  | 3 | 质保期 | 4 | 供应商承诺的免费质保期符合招标文件要求的（2年），得1分；供应商承诺免费质保3年及以上的，得4分。 【提供承诺函并加盖供应商公章放入投标文件中，格式自拟，未提供不得分。】 |
|  | 4 | 售后服务业绩 | 2 | 供应商能够出具2021年以来不同城市水司的售后服务良好记录的，3个及以上的，得1分；5个及以上的得2分。 【提供承诺函及水司签字盖章确认的售后服务良好的证明文件原件，并提供终身服务与24小时内维护服务承诺函（承诺函格式自拟），未提供不得分。】 |
|  | 5 | 供应商 业绩 | 4 | 供应商于2021年1月1日至今（以合同签订时间为准），与国内自来水公司（或履行水司该项职能的国有企业）签订的单年度合同100万以上的，有一份得1分，本项最高得4分。 【须提供销售合同及业绩真实性证明材料复印件（上级行政主管部门的证明或中标公告网页截图、中标通知书等），原件或公证件投标时一并递交；如供应商提供的合同从字面上不能体现以上业绩评审要素的，应在投标文件中另行补充相关证明材料(销售合同及发票复印件)，原件在开标时一并提交,如未提供或不能证明的，不得分。】 |
|  | 6 | 管理认证 | 3 | 供应商通过ISO9001质量体系认证（该体系认证必须覆盖投标产品）的，得1分；通过ISO14001环境管理体系认证的，得1分；职业健康安全管理认证的，得1分。 【提供证书复印件加盖供应商公章放入投标文件中，原件随投标文件一并提交，未提供不得分。若证书有有效期的，均须在有效期内。】 |
|  | 7 | 企业资信 | 3 | 供应商具有由专业的第三方评估机构颁发且在全国行业信用公共服务平台登记、公示的AAA级及以上信用评价证明的（网上可查，否则不予认可）的或银行颁发的单位资信证明（近6个月），得3分。 【提供证书复印件或网页截图等相关证明材料并加盖供应商公章放入投标文件中，未提供不得分。】 |
|  | 8 | 科技水平 | 1 | 供应商具有有效期内的高新技术企业证书的得1分。 【提供证书复印件和网页可查询相关证明材料并加盖供应商公章放入投标文件中，证书原件随投标文件一并递交，未提供不得分。】 |
|  | 9 | 产品专利 | 2 | 供应商生产的投标产品拥有发明专利或实用新型专利的，20项以上的得2分，10到20项的得1分，1-9项得0.5分。 【提供专利证书复印件并加盖供应商公章放入投标文件中，原件随投标文件一并递交，未提供不得分。（专利证书均须在有效期内）】 |
|  | 10 | 产能情况 | 3 | 1、近一年（2025年1月1日至今）以来供应商提供采购厚度0.3-0.7mm符合招标文件要求的品牌的不锈钢卷或板原材料合同、发票原件，吨数超过400吨的得1.5分；吨数在200-400吨的得1分；吨数在200吨以下的得0.5分。 2、近一年（2025年1月1日至今）以来供应商采购DN15mm-DN200mm符合招标文件要求品牌的镀锌钢管数量大于1500吨的得1.5分；500-1500吨的得1分；500吨以下的得0.5分。 【上述1、2项须提供相应的采购合同及合同对应的任意一次已收款的发票复印件并加盖供应商公章放入投标文件中，原件随投标文件一并提交，未提供不得分。】 |

2、价格部分

| 序号 | 评审项目 | 分值 | 评审细则 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 价格部分 | 60 | 采用低价优先法计算，即满足招标文件要求且投标价格最低的报价为评标基准价，其价格分为60分。其他报价人的价格分统一按照下列公式计算：投标报价得分=（评标基准费率/投标费率）×60分。（以四舍五入法，保留两位小数） |

备注：

1、评分过程中如出现小数点后三位，采用四舍五入法，最终保留两位小数；

2、投标文件中必须提供以上相关证明材料复印件，若要求提供原件的，原件于报价时一并提交，否则不予加分。

3、中标供应商对照综合评分的所有得分，在今后签订合同、生产过程、驻厂监造和交付验收直至调试投运时发现有作假情况，视为投标虚假，按相关规定进行终止合同等相应处罚。

4、所有提供的证明材料必须保证清晰，内容模糊无法确认的后果由供应商自负。

5、所有提供的证明材料必须为真实、有效，一旦中标，采购人将视情况到场检查，如发现虚假情况等，将对中标供应商处以扣除履约保证金的违约处罚。

6、所有提供的证明材料必须为真实、有效，一旦中标，甲方将视情况到场检查，如发现虚假情况等，将对乙方处以扣除履约保证金的违约处罚，并报监管指定网站公示。

7、加分项中需提供证明文件较多的，请供应商按实际情况列出详细清单，便于评标专家查证。

- 项目技术要求和有关说明

一、项目概述：

本项目为宜兴市公用环保集团有限公司材料分公司内衬不锈钢复合钢管及配件采购。具体名称、规格详见下表:

二、采购清单：

| 序号 | 材料名称规格 | 规格 | 单位 | 单价限价（元） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 镀锌管内衬不锈钢复合管 | DN15 | 米 | 15.18 |
| 2 |  | DN20 | 米 | 20.54 |
| 3 |  | DN25 | 米 | 27.04 |
| 4 |  | DN40 | 米 | 43.52 |
| 5 |  | DN50 | 米 | 51.70 |
| 6 |  | DN80 | 米 | 88.17 |
| 7 |  | DN100 | 米 | 123.87 |
| 8 |  | DN150 | 米 | 202.15 |
| 9 |  | DN200 | 米 | 284.23 |
| 10 | 内衬不锈钢45°/90°丝扣弯头 | DN15 | 只 | 4.91 |
| 11 |  | DN20 | 只 | 6.12 |
| 12 |  | DN25 | 只 | 8.70 |
| 13 |  | DN40 | 只 | 15.34 |
| 14 |  | DN50 | 只 | 26.38 |
| 15 |  | DN80 | 只 | 45.02 |
| 16 |  | DN100 | 只 | 93.29 |
| 17 | 内衬不锈钢45°/90°沟槽弯头 | DN50 | 只 | 34.11 |
| 18 |  | DN80 | 只 | 40.98 |
| 19 |  | DN100 | 只 | 70.44 |
| 20 |  | DN150 | 只 | 135.08 |
| 21 |  | DN200 | 只 | 274.22 |
| 22 | 内衬不锈钢丝扣三通 | DN15 | 只 | 5.06 |
| 23 |  | DN20×15-20 | 只 | 6.66 |
| 24 |  | DN25×15-25 | 只 | 7.73 |
| 25 |  | DN40×15-40 | 只 | 21.42 |
| 26 |  | DN50×15-50 | 只 | 27.11 |
| 27 |  | DN80×15-80 | 只 | 60.07 |
| 28 |  | DN100×15-100 | 只 | 105.70 |
| 29 | 内衬不锈钢沟槽三通 | DN50 | 只 | 51.13 |
| 30 |  | DN80×50-80 | 只 | 67.98 |
| 31 |  | DN100×50-100 | 只 | 88.53 |
| 32 |  | DN150×50-150 | 只 | 189.49 |
| 33 |  | DN200×80-200 | 只 | 394.50 |
| 34 | 内衬不锈钢沟槽丝口三通 | DN50×20-40 | 只 | 33.62 |
| 35 |  | DN80×25-50 | 只 | 65.02 |
| 36 |  | DN100×32-80 | 只 | 87.39 |
| 37 |  | DN150×32-80 | 只 | 214.70 |
| 38 |  | DN200×32-100 | 只 | 379.76 |
| 39 | 不锈钢外丝直接 | DN15 | 只 | 4.86 |
| 40 |  | DN20 | 只 | 6.65 |
| 41 |  | DN25 | 只 | 9.92 |
| 42 |  | DN40 | 只 | 19.03 |
| 43 |  | DN50 | 只 | 27.28 |
| 44 |  | DN80 | 只 | 71.06 |
| 45 |  | DN100 | 只 | 122.39 |
| 46 | 内衬不锈钢内丝直接 | DN15 | 只 | 1.97 |
| 47 |  | DN20 | 只 | 2.44 |
| 48 |  | DN25 | 只 | 3.99 |
| 49 |  | DN40 | 只 | 7.25 |
| 50 |  | DN50 | 只 | 12.24 |
| 51 |  | DN80 | 只 | 24.81 |
| 52 |  | DN100 | 只 | 51.48 |
| 53 | 内衬不锈钢高径法兰1.6MPa | DN50 | 只 | 67.71 |
| 54 |  | DN80 | 只 | 84.75 |
| 55 |  | DN100 | 只 | 105.16 |
| 56 |  | DN150 | 只 | 176.43 |
| 57 |  | DN200 | 只 | 276.13 |
| 58 | 内衬不锈钢高径法兰2.5MPa | DN50 | 只 | 67.71 |
| 59 |  | DN80 | 只 | 84.75 |
| 60 |  | DN100 | 只 | 105.16 |
| 61 |  | DN150 | 只 | 176.43 |
| 62 |  | DN200 | 只 | 276.13 |
| 63 | 喷塑卡箍2.5MPa | DN50 | 只 | 15.58 |
| 64 |  | DN80 | 只 | 19.13 |
| 65 |  | DN100 | 只 | 23.91 |
| 66 |  | DN150 | 只 | 41.58 |
| 67 |  | DN200 | 只 | 82.00 |
| 68 | 内衬不锈钢丝扣大小头 | DN20×15 | 只 | 2.46 |
| 69 |  | DN25×15-20 | 只 | 3.99 |
| 70 |  | DN40×15-25 | 只 | 7.25 |
| 71 |  | DN50×15-40 | 只 | 13.24 |
| 72 |  | DN80×15-50 | 只 | 29 |
| 73 |  | DN100×15-80 | 只 | 51.44 |
| 74 | 内衬不锈钢沟槽丝口大小头 | 50×15-40 | 只 | 17.87 |
| 75 |  | 80×15-50 | 只 | 37.26 |
| 76 |  | 100×15-80 | 只 | 53.12 |
| 77 |  | 150×15-100 | 只 | 105.10 |
| 78 |  | 200×15-100 | 只 | 164.67 |
| 79 | 内衬不锈钢沟槽大小头 | 80×50 | 只 | 40.21 |
| 80 |  | 100×50 | 只 | 49.63 |
| 81 |  | 100×80 | 只 | 49.63 |
| 82 |  | 150×50 | 只 | 67.71 |
| 83 |  | 150×80-100 | 只 | 67.71 |
| 84 |  | 200×80-150 | 只 | 162.73 |
| 85 | 内衬不锈钢弯头大小头 | DN20×15 | 只 | 6.12 |
| 86 |  | DN25×15-20 | 只 | 8.70 |
| 87 |  | DN40×15-25 | 只 | 15.20 |
| 88 |  | DN50×15-40 | 只 | 26.38 |
| 89 |  | DN80×15-50 | 只 | 53.44 |
| 90 |  | DN100×40-80 | 只 | 93.29 |
| 91 | 密封圈（三元乙丙或硅橡胶或不锈钢套） | DN50 | 只 | 4.96 |
| 92 |  | DN80 | 只 | 7.81 |
| 93 |  | DN100 | 只 | 9.62 |
| 94 |  | DN150 | 只 | 14.23 |
| 95 |  | DN200 | 只 | 17.72 |
| 96 | 堵头 | DN50 | 只 | 24.62 |
| 97 |  | DN80 | 只 | 56.74 |
| 98 |  | DN100 | 只 | 101.54 |

注：

- 1、合同签订时或实际使用时数量可能会有较大变动，最终结算以实际使用数量结算，若由于采购人原因导致使用数量不足而终止合同的，不作违约处理。供应商必须充分考虑市场原料价格变动和实际使用数量的风险，在合同供货期内（自合同签订之日起计算一周年或以合同金额到达预算价300万元，以先到者为准），最终结算以中标单价为准。

- 2、为了便于施工，提升施工质量，以上管材要配合施工现场需求进行定制，费用含在管材单价中。

- 3、每根管材（包含定制管）均需免费配送2个密封圈（套）。

三、技术要求

1、技术条款总则

1.1本条款适用于本次招标的工程项目中内衬不锈钢复合钢管的技术要求。

1.2采购人在本条款中提出了最低限度的技术要求，并未规定所有的技术要求和适用标准，供应商应提供一套满足本条款和所列标准的高质量产品及其相应服务。对国家有关安全、环保、卫生等强制性标准，必须满足要求。

1.3如未对本条款提出偏差，将认为供应商提供的内衬不锈钢复合管管材符合本条款的要求。

1.4供应商须执行本条款所列标准，有矛盾时，按高标准执行。

2、技术要求

2.1本次招标的给水内衬不锈钢复合钢管、管件应符合《CJ/T192-2017内衬不锈钢复合钢管》、《GB/T 31940-2015流体输送用双金属复合耐磨腐蚀钢管》、CECS 205-2015 《内衬(覆)不锈钢复合钢管管道工程技术规程》、T/CISA007-2019 《内衬不锈钢机械连接复合管件》的标准相关规定。

2.2用于制造内衬不锈钢复合钢管的基管镀锌钢管应符合GB/T3092规定，钢材型号为Q235标准，钢管外表面镀锌质量应符合GB/T3091规定；钢管必须使用如天津友发、天津利达、浙江金洲等同档次大型钢厂的产品。每批钢管均应有质量合格证。

2.3用于制造内衬不锈钢复合钢管的不锈钢管钢厂牌号和化学成分应符合GB/12771-2008和CJ/T151-2001规定的0Cr18Ni9（304）、0Cr18Ni11Ti（316）、0Cr17Ni12Mo2（316L）奥氏体不锈钢的牌号和化学成分。不锈钢钢管必须使用如张家港浦项、太钢、宝钢等同档次大型钢厂的产品。

2.4内衬不锈钢复合钢管的卫生性应执行GB/T17219-2001《生活用水输配水及防护材料的安全评价标准》，GB/5750-2006《生活饮用水标准》的规定。

2.5复合钢管外表面可镀锌，包覆塑料、防火涂层或防腐涂层。

2.6复合钢管内外表面应光滑，不允许有伤痕、脱皮、凹陷或裂纹等，不得有与钢管剥离现象、管端翻边结合处理良好。

2.7基管在衬塑前应采用喷丸、打磨、酸洗等方法去除基体金属表面的铁锈、毛刺、污垢等，并应符合GB/T12611规定，钢管应去除焊筋，其残留高度符合执行的相关国家标准。

2.8复合钢管形状应为使用性平直，钢管的两端应与钢管的轴线垂直，且不应有切口毛刺。

2.9复合钢管采用螺纹和沟槽连接方式，建议小于DN80管采用螺纹连接（特殊情况采用沟槽连接方式），大于或等于DN80管采用沟槽连接方式，管件为内衬不锈钢玛钢材质（内丝直接采用全不锈钢材质）。每种规格的管材需包边处理。

2.10基础管件如为外购应为济南迈克、河北建支、江西赣玛等同档次，沟槽配件应为济南迈克、河北建支、山西卡耐夫等同档次（投标时需注明用哪种品牌管件）。

2.11复合钢管外层钢管与内层不锈钢管之间的结合强度不少于0.5Mpa。

复合钢管的规格尺寸及允许偏差      单位：毫米

| 公称口径（mm） | 外径 尺寸（mm） | 外径允许偏差（mm） | 复合管公称壁厚（mm） | 壁厚允许偏差（mm） | 长度 (mm) | 衬管壁厚偏差（mm） | 衬管公称壁厚（mm） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| DN15 | 21.3 | ±0.5 | 2.8 | ±12.5% | 6000或根据甲方要求定制 | -0.05 正偏差不限 | 0.25 |
| DN20 | 26.9 |  | 2.8 |  |  |  | 0.25 |
| DN25 | 33.7 |  | 3.2 |  |  |  | 0.25 |
| DN32 | 42.4 |  | 3.5 |  |  |  | 0.30 |
| DN40 | 48.3 |  | 3.5 |  |  |  | 0.35 |
| DN50 | 60.3 | ±1% | 3.5 |  |  |  | 0.35 |
| DN65 | 76.1 |  | 3.8 |  |  |  | 0.40 |
| DN80 | 88.9 |  | 4.0 |  |  |  | 0.45 |
| DN100 | 114.3 |  | 4.0 |  |  | -0.1 正偏差不限 | 0.50 |
| DN125 | 139.7 |  | 4.0 |  |  |  | 0.50 |
| DN150 | 168.3 |  | 4.5 |  |  |  | 0.60 |
| DN200 | 219.1 | ±0.75% | 5.0 |  |  |  | 0.70 |

2.12密封圈必须拥有对应卫生许可批件，密封垫圈应采用三元乙丙或硅橡胶生产，橡胶密封圈必须满足国家标准GB/T 21873-2008《橡胶密封件给、排水管及污水管道用接口密封件材料规范》或GB/T 13295-2008《水及燃气管道用球墨铸铁管、管件及附件》要求，密封圈必须拥有对应的卫生检测报告。

密封圈也可采用密封不锈钢套,必须拥有对应卫生许可批件，密封套为304不锈钢环+橡胶密封件组成，密封套将沟槽管件连接中的管端端口的碳钢增强层整体包裹，同时保证密封套与不锈钢内衬层之间的密封可靠，杜绝水与端口碳钢的接触。

3、检验性能

3.1  压扁性能

按GB/T246-1997执行,管径大于50mm的复合钢管应作压扁性能试验，经压扁后不发生焊缝裂痕。

3.2 液压试验

复合钢管应能承受CECS205:2015《内衬（覆）不锈钢复合钢管管道工程技术规程》压力要求。试验压力值为使用压力的1.5 倍，试验持续时间一般不少于5S。

3.3 外观

复合钢管的外观形状用目测检验。

颜色要求：丝扣配件为银色，卡箍配件为蓝色。

3.4尺寸

复合钢管的尺寸应采用满足精度要求的量具进行测量。

3.5结合强度

复合钢管外层钢管与内层不锈钢管之间的结合强度不少于0.5Mpa。

3.6 卫生性能试验按GB//T 17219-1998规定的试验方法执行。

4、边界条件

输送介质：自来水厂出厂清水

输送温度：1℃～40℃

水质容重：ρ=1000kg/m3

工作压力:1.6Mpa/2.5Mpa

敷设方式：明敷，埋地或顶管，用于过河、过桥、过路等。

5、钢管详细技术要求

5.1尺寸要求：

钢管直径：15 mm～200mm，内径极限偏差为正负千分之五D

椭圆度公差：公称直径的±5‰

弯曲度：不得超过钢管长度的1‰

长度公差：6000mm±10.0mm  以钢管长度为6米或12米计算，壁厚偏差小于±5%t。

5.2焊缝要求：

钢管壁厚≤12.7外焊缝余高﹤3.18mm，壁厚＞12.7外焊缝余高﹤4.76mm；内焊缝余高﹤3mm；管端100mm长度范围内内焊缝打磨，管端50mm长度范围外焊缝打磨，打磨均不得伤及母材，打磨后高度不得高于0.5mm 。

一根钢管中有缺陷的焊缝不能多于3处，间隔不能小于3m；同一处焊缝修补次数不能超过2次。

5.3复合钢管应每批一根做液压试验：

液压密封试验按GB/T241-1990执行，试验压力值为使用压力的1.5倍，试验压力保持时间不少于5S。

5.4X射线检验：钢管焊缝需作100%X射线在线检验（按GB3223标准），Ⅱ级以上为合格。

5.5镀锌钢管钢带对接焊缝要求100%超声波检查。

5.6DN80-DN200内衬不锈钢复合管的两端需进行压槽加工，所提供的压槽管道符合施工规范的尺寸。

5.7为了防止管道的腐蚀，丝接配件需加给水用硅胶圈，沟槽管道两端免费提供给水用密封胶圈。

6、供货验收时，供应商必须提交以下材料。

6.1钢管生产厂的钢管材质、性能、无损探伤等的检验报告，并加注厂家的生产批号证明；

6.2镀锌钢管生产厂的镀锌质量检验报告，并加注厂家的生产批号证明；

6.3省级卫生部门对产品的卫生检验报告

6.4标记：

所有检验合格的内衬不锈钢复合镀锌钢管，外壁都应喷有清晰持久的标记，标记至少应有以下内容：

制造厂名称或商标；

产品名称

公称口径

生产年份

执行标准号

产品批号

7、其他要求

7.1供应商提供的产品必须符合技术参数要求，并提供产品的相关技术资料。

7.2供应商必须响应售后服务要求，履行服务承诺。

7.3供应商提供的产品必须是出自正规厂家生产的优质产品。

8、包装与储运要求

所有内衬不锈钢管及管件等均应包装良好，符合国家有关标准的规定，以便能够安全地运输到最终目的地，避免损坏。

8.1包装与保护：

供应商应确保所提供的货物在装卸、运输和仓储过程中有足够的包装保护，防止货物受到冲撞以及其他不可预见的损坏。

8.2货物的包装：

货物的包装应为生产厂商出产时的原包装。

8.3货物装箱清单和文件

货物包装箱内必须附有详细的装箱清单，在包装箱中必须附有招标文件所要求的所有文件和资料。

9、材料设备的验收、检验

9.1现场验收：

货物到达招标文件指定的现场后，供货方应按有关技术规程的规定堆放。所有货物必须提供产品合格证及保单，注明出厂日期。中标方和招标方工作人员双方同时在场情况下，招标方进行验收。验收合格后，双方签署验收单。

采购人有权对产品进行发货前的检验，供应商可酌情邀请招标方人员到制造厂检查制造工艺、原材料质量、产品质量和生产进度。并参加产品出厂试验（但不作为验收），检查合格产品才允许出厂。供应商应为采购人进行上述检查提供便利的条件，其费用由供应商承担。

9.2供应商的责任包括从投标货物及其配件的制造到整套设备的交付使用。

9.3供应商应保证货物在进行安装、调试等过程中损坏的或有缺陷的零部件直至整套材料设备可方便地得到修理和免费更换。

9.4 货物使用期间，凡发生质量问题或需要技术支持，供应商均应能够及时地提供业主提出的技术服务要求。在质量保证期内，业主发出通知后，供应商应提供维修服务，免费修理或更换不合格的零部件直至整套材料设备，以保证材料设备正常运行。

10、质量保证期内的服务

10.1备件更换

对由于产品质量问题造成的自然损坏，供应商将提供现场服务，免费维修更换损坏的产品。由于招标方人为原因或不可抗原因造成的产品损坏，供应商有义务对损坏的产品作有偿更换。

10.2履行投标文件承诺

投标单位中标后，如未履行投标文件中的承诺，将质保金作为违约金扣除。

10.3质保期：本次招标的内衬不锈钢复合钢管及管件应提供不少于二周年的免费质保。产品的免费质保期为自合同最后一批到货验收合格之日起进入质保期。

四、有关说明

1、本次招标的投标价格包括已全部考虑了包括所有货物、密封橡胶圈、指导安装、调试、人力、机械、运输、仓储、各种税费（如发生政策性调整，将同步调整）、劳保、专利技术、质保、政策性文件规定及合同包含的所有风险、责任等各项所有费用。

2、供应商必须按照招标文件提供的格式、内容、数量和要求，详细填写有关《偏离表》、《响应表》等内容。

3、本采购文件中有关技术与商务条款的相关要求为基准要求，如供应商不能完全符合此基准要求，可高于此基准要求进行投标，不接受低于该基准要求（负偏离）的投标，供应商需对此基准要求作实质性响应。供应商中标后，在供货期内如遇产品平滑（自然）升级，中标供应商应提供平滑升级商品不补差价（招标文件中有特殊要求的除外）。

五、送样承诺：

供应商一旦参与本采购项目的送样，视同其作出如下承诺：

1.1供应商完全按照招标公告及招标文件的要求进行送样，如有虚假送样，以弄虚作假论处。

1.2样品存于宜兴市公用环保集团有限公司期间，该样品的遗失、破损，由供应商自行承担。

1.3如由于对样品质量进行测试而引起的样品破损、着色等各种破坏性损害，由供应商自行承担。

1.4如供应商在本次招标中成为中标单位，同意将样品采购人运至采购人处进行封样。

1.5如供应商在本次招标中未能成为中标单位，将于中标公告发布之日起七个工作日后将样品领回，逾期不领，视同供应商放弃对样品的所有权。

2、送样要求及评审办法：

2.1送样要求：

供应商在提交投标文件截止时间之前，

提供①DN50丝口弯头剖面件1只；

②DN80*80沟槽三通剖面件1只；

③DN100内衬不锈钢管2段，每段20CM，用卡箍连接带防腐保护套、密封圈但不可旋紧，现场可不借助工具直接拆卸。

送样地点：宜兴市环科园绿园路528号孵化园二楼开标室

六、商务要求：

1、服务要求：

(1) 在免费质量保修期内材料运行发生故障，中标单位应免费提供咨询、更换损坏的材料和维修服务。在免费质量保修期内发生的更换配件及维修费用均由中标单位负责。在免费质量保修期结束后，中标单位负责材料终生维护。

(2) 投标单位在投标文件中应详细描述对本次采购的售后服务措施及保修服务承诺，并提供终生维护和修理。各投标单位可视自身能力在投标文件中提供更优、更合理的维修服务承诺。

（3）投标单位需在中标后按CECS 205《内（覆）衬不锈钢复合钢管管道工程技术规程》组织施工单位进行培训，并将相关施工要求规范进行书面告知，若后期发生因施工培训不到位导致的管道或管件漏水等情况，由供应商负责相关赔偿。

（4）供应商应根据采购方要求对管道尺寸进行定制并压槽，费用包含在中标单价内。

2、交货地点：采购人指定地点。

3、交货要求：分批供货，供方接到需方的发货通知后7天内供货。

采购人提前二天以上通知中标单位发货（特殊情况电话通知）。在供货期限内，中标单位必须按照采购人的工程进度要求和实际需要数量保证供货的连续性，如延误交货或中断供货将承担违约责任。如中标单位逾期交货，除不可抗力外，中标单位向采购人就逾期交货部分支付违约金。

4、验收标准：

（1）到货后，7个工作日内甲方和中标单位应派员到工地进行到货验收。若发现任何损坏及质量问题，中标人应负责更换设备零件，并妥善处理直至采购人满意。此工作所发生费用应由中标人自行承担。

（2）货物必须为正规、合格产品，质量达到国家有关标准，中标人供货时须提供有关货物的合格证明材料等。交货时，必须带有产品质量检验合格证书、质保单、装箱单、产品安装使用说明书，并保持出厂原有包装。

（3）货物的外观、包装、运输应按国家规定或部颁标准执行。如因乙方运输不当等原因造成损坏或丢失，应由乙方负责修复或补缺。供应商应保证货物交货时全新、未使用过的，使用一流的工艺和最佳材料制造而成的。并完全符合合同规定的质量、规格和性能的要求。中标人应保证所提供的货物正确安装和保养后，在其使用寿命期内应具有满意的性能。在货物质量保证期内卖方应对由于设计、工艺或材料的缺陷而发生的任何不足或故障负责。

（4）质量保证期内，如果货物的质量或规格与合同不符，或证实货物是有缺陷的，包括潜在的缺陷或使用不符合要求的材料等，按违约处理，甲方将终止合同，同时对乙方处以扣除履约保证金的违约处罚，情节严重的，将报上级监管部门指定网站公示，限制三年内不得参与集团的各类招标。

（5）货到现场一周内完成验收，现场验收仅指对中标货物的外观质量、数量进行验收。

（6）供货周期内，使用方将视情况抽取货品送第三方检测机构检测，其中产生的检测费用由供货方承担。

5、合同期限：自合同签订之日起计算一周年或以合同金额到达预算价300万元，以先到者为准

6、付款步骤：

- （1）、货物送抵需方指定地点，经供需双方验收合格后，供方须于当月25日前开具所供货物的全额增值税专用发票，需方在30天内支付全额增值税专用发票金额的70%货款；

- （2）、货到现场无质量问题满三个月，支付货款的20%；

- （3）、余款10%作为质保金，在质保期一年满后一次性付清。（自合同最后一批到货验收合格之日起进入质保期）。

# 第五章 内衬不锈钢复合钢管合同书

第一部分 协议书

发包人（即甲方，全称）：宜兴市公用环保集团有限公司材料分公司

承包人（即乙方，全称）：

依照《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律、行政法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就本建设工程施工事项协商一致，订立本合同。

一、工程概况

1.工程名称：

2.工程地点：宜兴市

4.资金来源：企业自筹

5.工程内容：内衬不锈钢复合钢管及配件的供货、运输、交货、指导安装等。

6.工程承包范围：内衬不锈钢复合钢管及配件的供货、运输、交货、指导安装等。

二、合同工期

分批供货，供方接到需方的发货通知后7天内供货。

三、质量标准

合格，符合国家现行有关标准、相关行业规范及采购人要求，由用户单位负责验收。

四、合同价款

结算方式：按合同单价结算

五、合同文件构成

本协议书与下列文件一起构成合同文件：

（1）中标通知书（如果有）；

（2）投标函及其附录（如果有）；

（3）合同主要条款；

（4）技术标准和要求；

（5）已标价工程量清单或预算书；

（6）其他合同文件。

在合同订立及履行过程中形成的与合同有关的文件均构成合同文件组成部分。

上述各项合同文件包括合同当事人就该项合同文件所作出的补充和修改，属于同一类内容的文件，应以最新签署的为准。专用合同条款及其附件须经合同当事人签字或盖章。

六、承诺

1.发包人承诺按照法律规定履行项目审批手续、筹集工程建设资金并按照合同约定的期限和方式支付合同价款。

2.承包人承诺按照法律规定及合同约定组织完成工程施工，确保工程质量和安全，不进行转包及违法分包，并在缺陷责任期及保修期内承担相应的工程维修责任。

3.发包人和承包人通过招投标形式签订合同的，双方理解并承诺不再就同一工程另行签订与合同实质性内容相背离的协议。

七、词语含义

本协议书中词语含义与第二部分通用合同条款中赋予的含义相同。

八、签订时间

本合同于  年    月    日签订。

九、签订地点

本合同在   发包人办公室      签订。

十、补充协议

合同未尽事宜，合同当事人另行签订补充协议，补充协议是合同的组成部分。

十一、合同生效

本合同自   双方签字盖章后    生效。

十二、合同份数

本合同一式六份，均具有同等法律效力，发包人执四份，承包人执二份。

发    包    人（公章）：	承    包    人（公章）：

法定代表人（签字）：		法定代表人（签字）：

年    月    日	年    月     日

# 第六章 合同条款

根据招标文件和本项目的中标通知书，发承包双方就此次中标的材料和相关问题，同意按下列条款规定执行。

一、合同内容：内衬不锈钢复合钢管及配件的供货、运输、交货、指导安装等。

计划服务期： 自合同签订之日起计算一周年或以合同金额到达预算价300万元，以先到者为准，根据项目实施进度要求供货；

二、价格及支付

1、按此次中标价格执行，结算方式按合同单价结算。

| 序号 | 材料名称规格 | 规格 | 单位 | 最高限价（元） | 投标费率 | 让利后含税单价（元） | 不含税单价（元） | 增值税（元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 镀锌管内衬不锈钢复合管 | DN15 | 米 | 15.18 |  |  |  |  |
| 2 |  | DN20 | 米 | 20.54 |  |  |  |  |
| 3 |  | DN25 | 米 | 27.04 |  |  |  |  |
| 4 |  | DN40 | 米 | 43.52 |  |  |  |  |
| 5 |  | DN50 | 米 | 51.70 |  |  |  |  |
| 6 |  | DN80 | 米 | 88.17 |  |  |  |  |
| 7 |  | DN100 | 米 | 123.87 |  |  |  |  |
| 8 |  | DN150 | 米 | 202.15 |  |  |  |  |
| 9 |  | DN200 | 米 | 284.23 |  |  |  |  |
| 10 | 内衬不锈钢45°/90°丝扣弯头 | DN15 | 只 | 4.91 |  |  |  |  |
| 11 |  | DN20 | 只 | 6.12 |  |  |  |  |
| 12 |  | DN25 | 只 | 8.70 |  |  |  |  |
| 13 |  | DN40 | 只 | 15.34 |  |  |  |  |
| 14 |  | DN50 | 只 | 26.38 |  |  |  |  |
| 15 |  | DN80 | 只 | 45.02 |  |  |  |  |
| 16 |  | DN100 | 只 | 93.29 |  |  |  |  |
| 17 | 内衬不锈钢45°/90°沟槽弯头 | DN50 | 只 | 34.11 |  |  |  |  |
| 18 |  | DN80 | 只 | 40.98 |  |  |  |  |
| 19 |  | DN100 | 只 | 70.44 |  |  |  |  |
| 20 |  | DN150 | 只 | 135.08 |  |  |  |  |
| 21 |  | DN200 | 只 | 274.22 |  |  |  |  |
| 22 | 内衬不锈钢丝扣三通 | DN15 | 只 | 5.06 |  |  |  |  |
| 23 |  | DN20×15-20 | 只 | 6.66 |  |  |  |  |
| 24 |  | DN25×15-25 | 只 | 7.73 |  |  |  |  |
| 25 |  | DN40×15-40 | 只 | 21.42 |  |  |  |  |
| 26 |  | DN50×15-50 | 只 | 27.11 |  |  |  |  |
| 27 |  | DN80×15-80 | 只 | 60.07 |  |  |  |  |
| 28 |  | DN100×15-100 | 只 | 105.70 |  |  |  |  |
| 29 | 内衬不锈钢沟槽三通 | DN50 | 只 | 51.13 |  |  |  |  |
| 30 |  | DN80×50-80 | 只 | 67.98 |  |  |  |  |
| 31 |  | DN100×50-100 | 只 | 88.53 |  |  |  |  |
| 32 |  | DN150×50-150 | 只 | 189.49 |  |  |  |  |
| 33 |  | DN200×80-200 | 只 | 394.50 |  |  |  |  |
| 34 | 内衬不锈钢沟槽丝口三通 | DN50×20-40 | 只 | 33.62 |  |  |  |  |
| 35 |  | DN80×25-50 | 只 | 65.02 |  |  |  |  |
| 36 |  | DN100×32-80 | 只 | 87.39 |  |  |  |  |
| 37 |  | DN150×32-80 | 只 | 214.70 |  |  |  |  |
| 38 |  | DN200×32-100 | 只 | 379.76 |  |  |  |  |
| 39 | 不锈钢外丝直接 | DN15 | 只 | 4.86 |  |  |  |  |
| 40 |  | DN20 | 只 | 6.65 |  |  |  |  |
| 41 |  | DN25 | 只 | 9.92 |  |  |  |  |
| 42 |  | DN40 | 只 | 19.03 |  |  |  |  |
| 43 |  | DN50 | 只 | 27.28 |  |  |  |  |
| 44 |  | DN80 | 只 | 71.06 |  |  |  |  |
| 45 |  | DN100 | 只 | 122.39 |  |  |  |  |
| 46 | 内衬不锈钢内丝直接 | DN15 | 只 | 1.97 |  |  |  |  |
| 47 |  | DN20 | 只 | 2.44 |  |  |  |  |
| 48 |  | DN25 | 只 | 3.99 |  |  |  |  |
| 49 |  | DN40 | 只 | 7.25 |  |  |  |  |
| 50 |  | DN50 | 只 | 12.24 |  |  |  |  |
| 51 |  | DN80 | 只 | 24.81 |  |  |  |  |
| 52 |  | DN100 | 只 | 51.48 |  |  |  |  |
| 53 | 内衬不锈钢高径法兰1.6MPa | DN50 | 只 | 67.71 |  |  |  |  |
| 54 |  | DN80 | 只 | 84.75 |  |  |  |  |
| 55 |  | DN100 | 只 | 105.16 |  |  |  |  |
| 56 |  | DN150 | 只 | 176.43 |  |  |  |  |
| 57 |  | DN200 | 只 | 276.13 |  |  |  |  |
| 58 | 内衬不锈钢高径法兰2.5MPa | DN50 | 只 | 67.71 |  |  |  |  |
| 59 |  | DN80 | 只 | 84.75 |  |  |  |  |
| 60 |  | DN100 | 只 | 105.16 |  |  |  |  |
| 61 |  | DN150 | 只 | 176.43 |  |  |  |  |
| 62 |  | DN200 | 只 | 276.13 |  |  |  |  |
| 63 | 喷塑卡箍2.5MPa | DN50 | 只 | 15.58 |  |  |  |  |
| 64 |  | DN80 | 只 | 19.13 |  |  |  |  |
| 65 |  | DN100 | 只 | 23.91 |  |  |  |  |
| 66 |  | DN150 | 只 | 41.58 |  |  |  |  |
| 67 |  | DN200 | 只 | 82.00 |  |  |  |  |
| 68 | 内衬不锈钢丝扣大小头 | DN20×15 | 只 | 2.46 |  |  |  |  |
| 69 |  | DN25×15-20 | 只 | 3.99 |  |  |  |  |
| 70 |  | DN40×15-25 | 只 | 7.25 |  |  |  |  |
| 71 |  | DN50×15-40 | 只 | 13.24 |  |  |  |  |
| 72 |  | DN80×15-50 | 只 | 29 |  |  |  |  |
| 73 |  | DN100×15-80 | 只 | 51.44 |  |  |  |  |
| 74 | 内衬不锈钢沟槽丝口大小头 | 50×15-40 | 只 | 17.87 |  |  |  |  |
| 75 |  | 80×15-50 | 只 | 37.26 |  |  |  |  |
| 76 |  | 100×15-80 | 只 | 53.12 |  |  |  |  |
| 77 |  | 150×15-100 | 只 | 105.10 |  |  |  |  |
| 78 |  | 200×15-100 | 只 | 164.67 |  |  |  |  |
| 79 | 内衬不锈钢沟槽大小头 | 80×50 | 只 | 40.21 |  |  |  |  |
| 80 |  | 100×50 | 只 | 49.63 |  |  |  |  |
| 81 |  | 100×80 | 只 | 49.63 |  |  |  |  |
| 82 |  | 150×50 | 只 | 67.71 |  |  |  |  |
| 83 |  | 150×80-100 | 只 | 67.71 |  |  |  |  |
| 84 |  | 200×80-150 | 只 | 162.73 |  |  |  |  |
| 85 | 内衬不锈钢弯头大小头 | DN20×15 | 只 | 6.12 |  |  |  |  |
| 86 |  | DN25×15-20 | 只 | 8.70 |  |  |  |  |
| 87 |  | DN40×15-25 | 只 | 15.20 |  |  |  |  |
| 88 |  | DN50×15-40 | 只 | 26.38 |  |  |  |  |
| 89 |  | DN80×15-50 | 只 | 53.44 |  |  |  |  |
| 90 |  | DN100×40-80 | 只 | 93.29 |  |  |  |  |
| 91 | 密封圈（三元乙丙或硅橡胶或不锈钢套） | DN50 | 只 | 4.96 |  |  |  |  |
| 92 |  | DN80 | 只 | 7.81 |  |  |  |  |
| 93 |  | DN100 | 只 | 9.62 |  |  |  |  |
| 94 |  | DN150 | 只 | 14.23 |  |  |  |  |
| 95 |  | DN200 | 只 | 17.72 |  |  |  |  |
| 96 | 堵头 | DN50 | 只 | 24.62 |  |  |  |  |
| 97 |  | DN80 | 只 | 56.74 |  |  |  |  |
| 98 |  | DN100 | 只 | 101.54 |  |  |  |  |

2、本合同为固定单价合同，投标单价已全部考虑了包括所有货物、密封橡胶圈、指导安装、调试、人力、机械、运输、仓储、各种税费（如发生政策性调整，将同步调整）、劳保、专利技术、质保、政策性文件规定及合同包含的所有风险、责任等各项所有费用。

3、付款步骤：

- （1）、货物送抵需方指定地点，经供需双方验收合格后，供方须于当月25日前开具所供货物的全额增值税专用发票，需方在30天内支付全额增值税专用发票金额的70%货款；

- （2）、货到现场无质量问题满三个月，支付货款的20%，

- （3）、余款10%作为质保金，在质保期一年满后一次性付清。（自合同最后一批到货验收合格之日起进入质保期）。

4、履约保证金形式：履约保证金或者银行保函，金额30万元。

5、履约保证金的退还：30万元（履约保证金或银行保函），完成供货且未发现质量问题，三十个工作日内无息退还。

注:若乙方缴纳履约保证金的形式为开具银行保函,需确保保函有效期覆盖合同期，若合同在执行过程中保函即将过期，乙方需提前一个月重新开具银行保函交至甲方，否则甲方将停付进度款。

6、付款方式：银行汇票或转帐支票。

三、质量与检验：

1、乙方应严格按照招投标文件的有关约定提供产品及服务。

2、每台设备上均应有包括（            有关标志）。

3、产品质量出现问题，乙方负责包修、包退、包换，费用由乙方承担。

4、甲方提出外观质量异议的期限为收到货物后两日内提出。

5、产品到货验收包括：数量、外观、质量、性能、随机备件、装箱单、随机资料及包装完整无破损。

6、验收标准：由使用单位组织验收，需满足使用单位实际仓储条件下的正常运行。

7、货到甲方指定地址后，由于甲方保管不善造成的质量问题，乙方应负责修理，但有关费用甲方承担。

8、验收时间：货到安装调试合格后7个工作日

四、交货要求：

1、交货期限：分批供货，供方接到需方的发货通知后7天内供货。

采购人提前二天以上通知中标单位发货（特殊情况电话通知）。在供货期限内，中标单位必须按照采购人的工程进度要求和实际需要数量保证供货的连续性，如延误交货或中断供货将承担违约责任。如中标单位逾期交货，除不可抗力外，中标单位向采购人就逾期交货部分支付违约金。

2、交货地点：甲方指定

3、设备的外观、包装、运输应按国家规定或部颁标准执行。如因乙方运输不当等原因造成损坏或丢失，应由乙方负责修复或补缺。

4、设备交货时，必须带有产品质量检验合格证书、质保单、装箱单、产品安装使用说明书，并保持出厂原有包装。

5、运输及到货地点：由乙方负责办理运输，并承担费用直接送到甲方指定地点。

6、乙方发货时应先用函、电通告宜兴市公用环保集团有限公司材料分公司。

五、安装调试及售后服务：

①乙方承诺质保期为    年(具体期限以投标单位响应期限为准)，在免费质保期内，应提供免除一切费用的售后服务。

②服务时间的承诺：响应时间为24小时，修复时间为3个工作日，如不能在3个工作日内修复的则应提供备用设备。

③如设备在免费质保期内发生质量问题，接到维修通知后24小时内到位进行维修服务；否则用户单位将自行采取必要的措施，由此产生风险和费用应由乙方承担。

④对于在免费质保期内出现故障确需更换的零配件，乙方应尽量确保采购单位能更换到原厂同种规格型号的零部件，以确保其正常使用；如因生产厂家停产等客观原因，不能提供同种规格型号的零配件时，应提供同等质量、档次的配件，且不补差价。

⑤免费质保期限一律从自合同最后一批到货验收合格之日起计算。

六、违约责任：

1、如乙方逾期交货，除不可抗力外，乙方应向甲方就逾期交货部分支付违约金，具体支付比例如下：

迟交1～3天，每天违约金金额为逾期交货部分总价款的千分之三；
迟交4～7天，每天违约金金额为逾期交货部分总价款的千分之五；

迟交8～15天，每天违约金金额为逾期交货部分总价款的千分之八，如因此严重延误施工工期的，则视为乙方不履行合同。 
    乙方逾期交货超过15天以上的视为乙方不履行合同。甲方有权终止合同，并要求乙方支付迟交违约金，并扣除相应的履约保证金。（具体交货期限按采购人通知，否则后果一切自负）

2、供货前和供货过程中，甲方将会自行对投标产品每种规格随机抽样检测，匿名送省级以上质量监督检验机构按合同约定技术标准要求进行质量检测，以此作为判定合同货物质量是否合格的最终依据。投标产品一旦抽检不合格或不符合投标承诺要求，按违约处理，甲方将终止合同，同时对乙方处以扣除履约保证金的违约处罚，并报监管指定网站公示，限制三年内不得参与集团的各类招标。

3、乙方如不能按合同约定按时提供调试和售后服务，则应承担甲方因此支出的费用并按未提供服务设备价格的2%支付违约金。

4、由于甲方的原因要求延期交货，乙方应提供不少于三个月的免费保管期。

5、如乙方不按照甲方要求将合同货物送达甲方指定地点的，每次支付违约金为逾期交货部分总价款的千分之八；情节严重的按违约处理，甲方将终止合同，同时对乙方处以扣除履约保证金的违约处罚。

6、如果乙方在本合同履行完毕之前破产或无清偿能力，甲方可在任何时候以书面形式通知乙方，提出解除合同。该终止合同将不损害或影响甲方已经采取或将要采取的任何行动或补救措施的权力。

七、合同生效及其它：

1、承包人不履行合同或履行合同不符合约定的，按违约处理，甲方有权终止合同，同时对乙方处以扣除相应的违约金和履约保证金的违约处罚，并报相关网站公示，并限制三年内不得参与集团的各类招标，如果甲方因此造成的实际损失超过约定的违约金及履约保证金，则乙方的赔偿额应以甲方的实际损失为准。

2、合同经供需双方代表签字并加盖公章（或合同章）后即生效。

3、合同签订后供需双方即直接产生权利与义务的关系，合同执行过程中出现的问题应按照《中华人民共和国民法典》的规定办理，在合同履行过程中，双方如有争议，先由供需双方协商解决，如协商不成，则可向甲方所在地（宜兴）法院起诉。

4、合同在执行过程中出现的未尽事宜，在不违背本合同和招标文件的原则下协议解决。

5、合同签订时或实际使用时数量可能会有较大变动，最终结算以实际使用数量结算，若由于采购方原因导致使用数量不足而终止合同的，不作为违约处理。供应商必须充分考虑市场原料价格变动和实际使用数量的风险，在合同供货期内，最终结算以单价为准。

6、因货物的质量问题发生争议的，应当邀请国家认可的质量检测机构对货物质量进行鉴定。符合标准的，鉴定费由甲方承担；不符合质量标准的，鉴定费由乙方承担。

7、合同在执行过程中出现的未尽事宜，双方在不违背本合同和招标文件的原则下协商解决，协商结果以书面形式签订补充协议，且补充协议与本合同具有同等效力。

8、本合同应按照中华人民共和国的现行法律进行解释。

八、考核标准

| 序号 | 考核内容 | 处理方式 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 除不可抗力外的逾期交货 | 迟交1～3天，每天违约金金额为逾期交货部分总价款的千分之三； 迟交4～7天，每天违约金金额为逾期交货部分总价款的千分之五； 迟交8～15天，每天违约金金额为逾期交货部分总价款的千分之八，如因此严重延误施工工期的，则视为乙方不履行合同。 乙方逾期交货超过15天以上的视为乙方不履行合同。甲方有权终止合同，并要求乙方支付迟交违约金，并扣除相应的履约保证金。（具体交货期限按采购人通知，否则后果一切自负） |
| 2 | 抽检不合格或不符合投标承诺要求 | 按违约处理，甲方将终止合同，同时对乙方处以扣除履约保证金的违约处罚，并报监管指定网站公示，限制三年内不得参与集团的各类招标。 |
| 3 | 未按照招标文件承诺的材料品牌供货。 | 终止合同，扣除履约保证金，并限制三年内不得参与集团的各类招标 |
| 4 | 供方如不能按合同约定按时提供调试和售后服务 | 承担甲方因此支出的费用并按未提供服务设备价格的2%支付违约金 |
| 5 | 承包人不履行合同或履行合同不符合约定的 | 按违约处理，甲方有权终止合同，同时对乙方处以扣除相应的违约金和履约保证金的违约处罚，并报监管指定网站公示，并限制三年内不得参与集团的各类招标 |
| 6 | 免费提供的密封胶圈未按投标承诺配送到位的 | 按数量双倍赔偿 |
| 7 | 非施工原因导致的管材、管件漏水 | 根据鉴定结果，供应商需免费更换破损的材料，并1:1赔付相应数量的材料至甲方。 |

注：以上违约情况，若造成的实际损失超过约定的违约金及履约保证金，则乙方的赔偿额应以甲方的实际损失为准。

# 第七章 投标文件（格式）

投标文件

项目编号：YXGYJT202601019（EPC）

项目名称：内衬不锈钢复合钢管及配件采购

供应商名称：                               （盖公章）

法定代表人或其被授权代表人：                 （签名）

日期：      年    月    日

（一）投标函（格式）：

投标函

致宜兴市公用环保集团有限公司材料分公司：

我方收到你们YXGYJT202601019（EPC）招标文件，经仔细阅读和研究，我方决定参加投标。

- 我方愿意按照招标文件的一切要求，提供投标设备，投标总价详见《开标一览表》。

- 我方已对照招标设备的技术参数要求，填写了投标设备的技术参数要求，详见《偏离表》。

- 我方同意按招标文件中的规定，本投标文件的有效期为投标截止之日起的60天（含提交当日）。在特殊情况下，可与贵方协商延长投标文件的有效期。

- 如果我方的投标文件被接受，我方将履行招投标文件中规定的每一项要求，按期、按质、按量、按地点，完成交货任务。

- 我方愿意根据贵方及评标委员会的要求，提供投标文件中所有材料的原件及相关证明性资料。

- 我方认为采购人有权确定中标供应商。除因不可抗力或招标文件认可的情形以外，我方绝不放弃中标资格。

- 我方愿意按《中华人民共和国民法典》和合同条款履行自己的全部责任。

- 我方愿意按招标文件的规定交纳投标保证金。

- 如果我方中标，我方愿意遵守招标文件和中标通知书的规定，在指定时间和地点与采购人签订合同，并在签订合同前按招标文件的规定交纳履约保证金。

- 我方决不提供虚假材料谋取中标，决不采取不正当手段诋毁、排挤其他供应商，决不与采购人、其它供应商或者采购机构恶意串通，决不向采购人、采购机构工作人员和评委进行商业贿赂，决不在采购过程中与采购人进行协商谈判，决不拒绝有关部门监督检查，如有违反，无条件接受相关管理部门的处罚。

- 我方不是为本项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商。

- 关联单位情况说明：

| 与我方单位负责人为同一人的其他单位 |  |
| --- | --- |
| 与我方存在直接控股、管理关系的其他单位 |  |

注：没有请填无。

- 与本投标有关的一切正式往来函电，请联系：

| 地址 |  | 邮编 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 传真 |  | 办公电话 |  |
| 法定代表人 |  | 手机号码 |  |
| 联系人 |  | 手机号码 |  |
| 开户名称 |  |  |  |
| 开户银行 |  | 开户账号 |  |

供 应 商（签章）：

供 应 商（签名）：

（二）报价文件：

1、开标一览表（格式）：

开标一览表

项目名称：内衬不锈钢复合钢管及配件采购

项目编号：YXGYJT202601019（EPC）

单位：元

| 序号 | 材料名称规格 | 规格 | 单位 | 最高限价 | 投标费率 | 让利后含税单价 | 不含税单价 | 增值税 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 镀锌管内衬不锈钢复合管 | DN15 | 米 | 15.18 |  |  |  |  |
| 2 |  | DN20 | 米 | 20.54 |  |  |  |  |
| 3 |  | DN25 | 米 | 27.04 |  |  |  |  |
| 4 |  | DN40 | 米 | 43.52 |  |  |  |  |
| 5 |  | DN50 | 米 | 51.70 |  |  |  |  |
| 6 |  | DN80 | 米 | 88.17 |  |  |  |  |
| 7 |  | DN100 | 米 | 123.87 |  |  |  |  |
| 8 |  | DN150 | 米 | 202.15 |  |  |  |  |
| 9 |  | DN200 | 米 | 284.23 |  |  |  |  |
| 10 | 内衬不锈钢45°/90°丝扣弯头 | DN15 | 只 | 4.91 |  |  |  |  |
| 11 |  | DN20 | 只 | 6.12 |  |  |  |  |
| 12 |  | DN25 | 只 | 8.70 |  |  |  |  |
| 13 |  | DN40 | 只 | 15.34 |  |  |  |  |
| 14 |  | DN50 | 只 | 26.38 |  |  |  |  |
| 15 |  | DN80 | 只 | 45.02 |  |  |  |  |
| 16 |  | DN100 | 只 | 93.29 |  |  |  |  |
| 17 | 内衬不锈钢45°/90°沟槽弯头 | DN50 | 只 | 34.11 |  |  |  |  |
| 18 |  | DN80 | 只 | 40.98 |  |  |  |  |
| 19 |  | DN100 | 只 | 70.44 |  |  |  |  |
| 20 |  | DN150 | 只 | 135.08 |  |  |  |  |
| 21 |  | DN200 | 只 | 274.22 |  |  |  |  |
| 22 | 内衬不锈钢丝扣三通 | DN15 | 只 | 5.06 |  |  |  |  |
| 23 |  | DN20×15-20 | 只 | 6.66 |  |  |  |  |
| 24 |  | DN25×15-25 | 只 | 7.73 |  |  |  |  |
| 25 |  | DN40×15-40 | 只 | 21.42 |  |  |  |  |
| 26 |  | DN50×15-50 | 只 | 27.11 |  |  |  |  |
| 27 |  | DN80×15-80 | 只 | 60.07 |  |  |  |  |
| 28 |  | DN100×15-100 | 只 | 105.70 |  |  |  |  |
| 29 | 内衬不锈钢沟槽三通 | DN50 | 只 | 51.13 |  |  |  |  |
| 30 |  | DN80×50-80 | 只 | 67.98 |  |  |  |  |
| 31 |  | DN100×50-100 | 只 | 88.53 |  |  |  |  |
| 32 |  | DN150×50-150 | 只 | 189.49 |  |  |  |  |
| 33 |  | DN200×80-200 | 只 | 394.50 |  |  |  |  |
| 34 | 内衬不锈钢沟槽丝口三通 | DN50×20-40 | 只 | 33.62 |  |  |  |  |
| 35 |  | DN80×25-50 | 只 | 65.02 |  |  |  |  |
| 36 |  | DN100×32-80 | 只 | 87.39 |  |  |  |  |
| 37 |  | DN150×32-80 | 只 | 214.70 |  |  |  |  |
| 38 |  | DN200×32-100 | 只 | 379.76 |  |  |  |  |
| 39 | 不锈钢外丝直接 | DN15 | 只 | 4.86 |  |  |  |  |
| 40 |  | DN20 | 只 | 6.65 |  |  |  |  |
| 41 |  | DN25 | 只 | 9.92 |  |  |  |  |
| 42 |  | DN40 | 只 | 19.03 |  |  |  |  |
| 43 |  | DN50 | 只 | 27.28 |  |  |  |  |
| 44 |  | DN80 | 只 | 71.06 |  |  |  |  |
| 45 |  | DN100 | 只 | 122.39 |  |  |  |  |
| 46 | 内衬不锈钢内丝直接 | DN15 | 只 | 1.97 |  |  |  |  |
| 47 |  | DN20 | 只 | 2.44 |  |  |  |  |
| 48 |  | DN25 | 只 | 3.99 |  |  |  |  |
| 49 |  | DN40 | 只 | 7.25 |  |  |  |  |
| 50 |  | DN50 | 只 | 12.24 |  |  |  |  |
| 51 |  | DN80 | 只 | 24.81 |  |  |  |  |
| 52 |  | DN100 | 只 | 51.48 |  |  |  |  |
| 53 | 内衬不锈钢高径法兰1.6MPa | DN50 | 只 | 67.71 |  |  |  |  |
| 54 |  | DN80 | 只 | 84.75 |  |  |  |  |
| 55 |  | DN100 | 只 | 105.16 |  |  |  |  |
| 56 |  | DN150 | 只 | 176.43 |  |  |  |  |
| 57 |  | DN200 | 只 | 276.13 |  |  |  |  |
| 58 | 内衬不锈钢高径法兰2.5MPa | DN50 | 只 | 67.71 |  |  |  |  |
| 59 |  | DN80 | 只 | 84.75 |  |  |  |  |
| 60 |  | DN100 | 只 | 105.16 |  |  |  |  |
| 61 |  | DN150 | 只 | 176.43 |  |  |  |  |
| 62 |  | DN200 | 只 | 276.13 |  |  |  |  |
| 63 | 喷塑卡箍2.5MPa | DN50 | 只 | 15.58 |  |  |  |  |
| 64 |  | DN80 | 只 | 19.13 |  |  |  |  |
| 65 |  | DN100 | 只 | 23.91 |  |  |  |  |
| 66 |  | DN150 | 只 | 41.58 |  |  |  |  |
| 67 |  | DN200 | 只 | 82.00 |  |  |  |  |
| 68 | 内衬不锈钢丝扣大小头 | DN20×15 | 只 | 2.46 |  |  |  |  |
| 69 |  | DN25×15-20 | 只 | 3.99 |  |  |  |  |
| 70 |  | DN40×15-25 | 只 | 7.25 |  |  |  |  |
| 71 |  | DN50×15-40 | 只 | 13.24 |  |  |  |  |
| 72 |  | DN80×15-50 | 只 | 29 |  |  |  |  |
| 73 |  | DN100×15-80 | 只 | 51.44 |  |  |  |  |
| 74 | 内衬不锈钢沟槽丝口大小头 | 50×15-40 | 只 | 17.87 |  |  |  |  |
| 75 |  | 80×15-50 | 只 | 37.26 |  |  |  |  |
| 76 |  | 100×15-80 | 只 | 53.12 |  |  |  |  |
| 77 |  | 150×15-100 | 只 | 105.10 |  |  |  |  |
| 78 |  | 200×15-100 | 只 | 164.67 |  |  |  |  |
| 79 | 内衬不锈钢沟槽大小头 | 80×50 | 只 | 40.21 |  |  |  |  |
| 80 |  | 100×50 | 只 | 49.63 |  |  |  |  |
| 81 |  | 100×80 | 只 | 49.63 |  |  |  |  |
| 82 |  | 150×50 | 只 | 67.71 |  |  |  |  |
| 83 |  | 150×80-100 | 只 | 67.71 |  |  |  |  |
| 84 |  | 200×80-150 | 只 | 162.73 |  |  |  |  |
| 85 | 内衬不锈钢弯头大小头 | DN20×15 | 只 | 6.12 |  |  |  |  |
| 86 |  | DN25×15-20 | 只 | 8.70 |  |  |  |  |
| 87 |  | DN40×15-25 | 只 | 15.20 |  |  |  |  |
| 88 |  | DN50×15-40 | 只 | 26.38 |  |  |  |  |
| 89 |  | DN80×15-50 | 只 | 53.44 |  |  |  |  |
| 90 |  | DN100×40-80 | 只 | 93.29 |  |  |  |  |
| 91 | 密封圈（三元乙丙或硅橡胶或不锈钢套） | DN50 | 只 | 4.96 |  |  |  |  |
| 92 |  | DN80 | 只 | 7.81 |  |  |  |  |
| 93 |  | DN100 | 只 | 9.62 |  |  |  |  |
| 94 |  | DN150 | 只 | 14.23 |  |  |  |  |
| 95 |  | DN200 | 只 | 17.72 |  |  |  |  |
| 96 | 堵头 | DN50 | 只 | 24.62 |  |  |  |  |
| 97 |  | DN80 | 只 | 56.74 |  |  |  |  |
| 98 |  | DN100 | 只 | 101.54 |  |  |  |  |

供  应  商（签章）

供  应  商（签名）：

注：

- 投标价已全部考虑了包括已全部考虑了包括所有货物、密封橡胶圈、指导安装、调试、人力、机械、运输、仓储、各种税费（如发生政策性调整，将同步调整）、劳保、专利技术、质保、政策性文件规定及合同包含的所有风险、责任等各项所有费用。

- 本次招标的投标价格一次报定，每一项货物仅接受一个价格，投标文件应对《开标一览表》中的全部设备进行投标，只投其中部分设备者，投标无效；

- 供应商一旦中标后，如因市场变化、政策性调整等因素导致投标成本的变化，投标报价将不会得到调整。

- 供应商中标后，应根据甲方要求的尺寸进行定制，定制费用包含在报价中，请各投标单位充分考虑该情况后报价。

- 合同签订时或实际使用时数量可能会有较大变动，最终结算以实际使用数量结算，若由于采购方原因导致使用数量不足而终止合同的，不作为违约处理。供应商必须充分考虑市场原料价格变动和实际使用数量的风险，在合同供货期内，最终结算以单价为准。

- 每根管材（包含定制管）均需免费配送2个密封圈（套）。

2、投标明细报价表（格式）：

投标明细报价表

项目名称：内衬不锈钢复合钢管及配件采购

项目编号：YXGYJT202601019（EPC）

单位：元

| 序号 | 项目名称 | 含税分项费用报价 | 不含税分项费用报价 | 增值税税额 | 原厂质保期 | 品牌型号 | 生产厂家 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 合计（小写） |  |  |  |  |  |  |  |
| 交货期限 |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目整体质保期 |  |  |  |  |  |  |  |
| 服 务 承 诺 | - 质量 2.指导安装3."三包"(包修、包退、包换)4.其他承诺 （以上是主要承诺，供投标人参考，投标人应在满足招标文件要求的基础上，根据自己单位的情况作出具体承诺） |  |  |  |  |  |  |
|  | 合理化建议： |  |  |  |  |  |  |

供  应  商（签章）

供  应  商（签名）：

注： （1）投标人应当根据“第四章 项目技术要求和有关说明”的内容在上表中详细填写，须包括本次招标的所有细项；“投标明细报价表”合计需与“开标一览表”合计一致。

（2）表格不够可自行延长。

（三）资格证明文件

1、关于资格的声明函（格式）：

关于资格的声明函

项目编号：YXGYJT202601019（EPC）

日期：

宜兴市公用环保集团有限公司材料分公司：

我公司（单位）参加本次项目（YXGYJT202601019（EPC））采购活动前三年内在经营活动中没有重大违法记录；同时，投标时不存在有效期限内的采购严重违法失信行为的处罚记录，未被列入失信名单或重大税收违法案件当事人名单；且具备履行合同所必需的设备和专业技术能力。我公司（单位）愿针对本次项目（YXGYJT202601019（EPC））进行投标，所提供的货物均为原厂全新合格品，投标文件中所有关于投标资格的文件、证明、陈述均是真实的、准确的。若有违背，我公司（单位）同意监管部门做出的相关决定并承担由此而产生的一切后果。

供应商签名：

供应商公章：

法定代表人身份证复印件

反面

法定代表人身份证复印件

正面

2、法定代表人授权委托书（格式）：

法定代表人授权书

项目编号：YXGYJT202601019（EPC）

日期：

宜兴市公用环保集团有限公司材料分公司：

（单位）系中华人民共和国合法企业。法定地址：特授权代表我公司（单位）全权办理针对上述项目的投标、参与开标、谈判、签约等具体工作，并签署全部有关的文件、协议及合同。

我公司（单位）对被授权代表人的签名负全部责任。

在撤销授权的书面通知送达你处以前，本授权书一直有效，被授权代表人签署的所有文件（在授权书有效期内签署的）不因授权的撤销而失效。

被授权代表人情况：

姓名：           性别：        年龄：         职务：

身份证号码：                   手机号码：

办公电话：                     传真：

通讯地址：

被授权代表人签名：

单位名称（公章）：

法定代表人签名：

被授权代表身份证复印件

反面

被授权代表身份证复印件

正面

注：供应商为本项目被授权代表在近三个月内（不含投标当月）任意一个月缴纳的社保证明复印件（提供相关主管部门证明或银行代扣证明，法定代表人亲自参加报价的除外），附于本表之后。
3、资格性证明材料复印件：

资格性证明材料

供应商应按以下顺序提供相关材料复印件（加盖公章）：

①资格声明函：关于资格的声明函（附法定代表人身份证复印件）（格式见附件）；

②被授权代表身份证明（授权书）：供应商法定代表人授权委托书（格式见附件，法定

代表人亲自参加投标的除外）；（开标时提供身份证原件）

③具有独立承担民事责任能力的专业生产厂家：供应商为法人或其他组织的提供营业执照或法人（登记）证书；（开标时提供原件或公证件）

④具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度：银行出具的资信证明（若供应商为法人

的须提供其基本开户银行出具的资信证明）或供应商近十二个月中任意一个月份的财务状况报告（资产负债表和利润表）或由会计师事务所出具的近两年中任意一个年度的审计报告和所附已审财务报告复印件；

⑤有依法缴纳税收的良好记录：供应商依法缴纳近十二个月中任意一个月份税收的相关

材料（提供相关主管部门证明或银行代扣证明）复印件；

⑥有依法缴纳社会保障资金的良好记录：供应商依法缴纳近十二个月中任意一个月份社

会保障资金的相关材料（提供相关主管部门证明或银行代扣证明）复印件；

⑦供应商为本项目被授权代表在近三个月内（不含投标当月）任意一个月缴纳的社保证

明复印件（提供相关主管部门证明或银行代扣证明，法定代表人亲自参加报价的除外）；

⑧投标保证金交纳证明复印件（银行转账记录）；

⑨良好的信用记录：未被“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）列入失信被执

行人、重大税收违法失信主体名单、严重失信主体名单，未被“中国政府采购网”网站（www.ccgp.gov.cn）列入政府采购严重违法失信行为记录名单；（若供应商企业信息已录入以上网站的，无需提供相关证明材料；若供应商企业信息未录入以上网站的，须在投标文件中提供无不良信用记录承诺书）。

⑩供应商生产的投标产品具有有效期内的涉及饮用水卫生安全许可证（该证书必须覆盖所有投标产品:管材、管件、胶圈）（开标时提供原件或公证件）

注：以上“近十二个月”、“近三个月”是指投标截止日之前近十二个月、近三个月（不含投标当月）。

（四）技术参数及相关要求偏离表（格式）：

技术参数及相关要求偏离表

项目编号：YXGYJT202601019（EPC）

| 序号 | 项目名称 | 招标内容 | 投标内容 | 正偏离/负偏离 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

供应商签名：

供应商公章：

注：供应商应对照招标文件“第四章项目技术要求和有关说明”的相关要求，将自身响应的偏离情况（与招标文件要求不一致的地方）详细填入上表，并注明“正偏离/负偏离”；若未填写上表，视为完全响应。

(五)招标文件第四章“项目技术要求和有关说明”中要求提供的相关证明材料（如有自行添加）

（六）技术商务部分评分导读表（格式）：

技术商务部分评分导读表

项目名称：内衬不锈钢复合钢管及配件采购

项目编号：YXGYJT202601019（EPC）

| 序号 | 评审项目 | 响应情况 | 投标文件对应页码 | 自评分 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |

供应商签名：

供应商公章：

注：供应商应对照招标文件“第三章评标方法和标准”的相关要求，根据自身响应情况填写上表；并在“响应情况”栏填入所提供的证明材料清单，没有证明材料的此栏填“无”。

（七）、品牌承诺表

材料设备品牌承诺表

项目编号：YXGYJT202601019（EPC）

| 序号 | 材料设备名称 | 参照（或相当于）品牌（型号） | 供应商承诺品牌(型号) | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 外购基础管件 | 济南迈克，河北建支，江西赣玛 |  |  |
| 2 | 沟槽配件 | 济南迈克，河北建支，山西卡耐夫 |  |  |
| 3 | 钢管 | 天津友发、天津利达、浙江金洲 |  |  |
| 4 | 不锈钢钢管 | 张家港浦项、太钢、宝钢 |  |  |

供应商签名：

供应商公章：

注：供应商应在以上参照品牌产品中选择其中一个或多个，并在以上承诺表中予以承诺。参照品牌列明型号系列的，承诺时也必须明确到型号系列。除以上明确的品牌外，欢迎其他在品牌知名度、信誉度、质量、性能、技术指标等方面不低于上述品牌的产品参加，但必须在2026年1月  日下午5:00前，以书面形式（并加盖公章）向采购人提出，并提供相应的证明材料，采购人认为合理的，将以招标文件答疑方式告知所有供应商予以增加。供应商必须按上述要求在以上承诺表中进行承诺，否则视为未响应招标文件的实质性要求。

（八）、诚信要求

承诺书

我            公司(以下简称我公司)按照本次招标文件要求，秉承诚信经营理念，承诺在本次投标文件中所有响应的内容，包括我公司经营资质、生产规模、生产设备、生产工艺、销售业绩、产品各主辅件使用指标、原材料管理与使用等均为真实情况反映，能够随时接受甲方到生产现场监造及随机抽样送省级以上检验机构检验，投标产品一旦抽检不合格或不符合投标承诺要求，按违约处理，甲方将终止合同，同时对乙方处以扣除履约保证金的违约处罚，并报监管指定网站公示。

供应商签名：

供应商公章：

- 、报价合理性说明

| 报价合理性说明（格式） 投标报价中单位成本（单价）构成表 单位：人民币元 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 规格名称 | 投标单价 （元/吨） | 主要原料成本 |  | 制造成本 |  |  |  | 人工工资 | 运费 | 财务费用 | 销售费用 | 税金 | 合理利润 | 其它 |
|  |  |  |  |  | 电费 | 设备折旧 | 管理费 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

- 、服务内容的详细说明及服务方案（格式自拟）

- 、要求采购人提供的配合

- 、其他