宜兴市西渚工业污水处理厂改建工程自控智能化项目

招

标

文

件

项目编号：YXGYJT202601023（代）

采购人：宜兴市公用市政工程有限公司

采购机构：江苏益诚建设工程咨询有限公司

2026年2月26日

目录

第一章投标邀请函	3

第二章投标人须知	5

第三章评标方法和标准	14

第四章项目技术要求和有关说明	17

第五章合同书（格式文本）	20

第六章合同条款（格式）	21

第七章投标文件（格式）	24

# 第一章 投标邀请函

江苏益诚建设工程咨询有限公司受宜兴市公用市政工程有限公司委托，就宜兴市西渚工业污水处理厂改建工程自控智能化项目组织采购，欢迎你单位参加投标并提请注意下列附表中的相关事项：

| 序号 | 内容 |  |
| --- | --- | --- |
| 1 | 采购人：宜兴市公用市政工程有限公司 采购代理机构：江苏益诚建设工程咨询有限公司 项目名称：宜兴市西渚工业污水处理厂改建工程自控智能化项目 项目编号：YXGYJT202601023（代） 评标方法：综合评分法 - 本项目预算及最高限价为：94万元。 |  |
| 2 | 2.1投标人参加本次采购活动应具备下列资格条件： ①具有独立承担民事责任的能力； ②具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度； ③有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录； ④具有履行合同所必需的设备和专业技术能力； ⑤不接受联合体，不接受中标后分包； ⑥良好的信用记录：投标截止时间之前，未被“信用中国”网站列入失信被执行人、税收违法黑名单、政府采购严重违法失信行为记录名单，未被“中国政府采购网”网站列入政府采购严重违法失信行为记录名单； ⑦投标人须具备电子与智能化工程专业承包叁级或以上资质。（投标时须提交相应原件或公证件） |  |
|  | 2.2拒绝下述供应商参加本次采购活动： ①供应商单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的采购活动； ②凡为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加本项目的采购活动。 |  |
|  | 2.3主要部件及材质品牌要求参照或相当于下列品牌： ①电气元器件：西门子、施耐德、ABB； ②PLC模块：AB、施耐德、西门子； ③电线线缆：远东、上上、江南、中超、新远程； ④监控摄像机：海康、大华、华为 |  |
| 3 | 集中考察或答疑：无。 |  |
| 4 | 投标保证金：采购人根据项目的实际情况，要求投标人在投标截止时间前须交纳投标保证金 壹万捌仟元人民币。交纳投标保证金的单位名称须与参加投标的投标人名称一致，且在投标截止时间前到达以下指定账户： 交纳投标保证金账户名称; 宜兴市公用环保集团有限公司; 交纳 形式; 投标保证金的交纳形式限于转账（不接受其他形式的投标保证金）. 开户银行; 光大银行宜兴支行. 账号; 51610188000333066. 注：缴纳投标保证金账户为涉密账户，账号随机，请投标单位仔细核对账号后缴纳对应采购包的投标保证金，否则作废标处理，合同签订后，无息退回。 |
| 5 | 投标文件正本份数：1份（需装订后密封） 投标文件副本份数：4份（需装订后密封） 资格审查原件：1份（不需密封） |  |
| 6 | 投标截止时间及开标时间：详见招标公告 定标时间：评标结束后 投标地点及开标地点：宜兴市屺亭街道诸桥路22-5（江苏益诚建设工程咨询有限公司）三楼开标室 |  |
| 7 | 采购人：宜兴市公用市政工程有限公司 联系人：应先生 联系电话：0510-87117379 联系地址：宜兴市绿园路528号 邮政编码：214000 | 采购代理机构：江苏益诚建设工程咨询有限公司 联系人：史女士 联系电话：13771301412 联系地址：宜兴市屺亭街道诸桥路20号 邮政编码：214200 |
|  | 质疑受理人及联系电话： 宜兴市公用市政工程有限公司 联系人：应先生 联系电话：0510-87117379 联系地址：宜兴市绿园路528号 邮政编码：214000 | 采购监督管理及投诉处理主体： 宜兴市公用环保集团有限公司 联系地址：中国宜兴环保科技工业园科技孵化园绿园路528号 联系电话：0510-80702109 |

# 第二章 投标人须知

一、总   则

1.定义

1.1 “投标人”是指参加投标竞争，并符合招标文件规定资格条件的法人、其他组织或者自然人。

1.2 招标文件中的“法定代表人”是指投标人的营业执照中的“法定代表人”“执行事务合伙人”“经营者”。

1.3 “投标人签名”是指法定代表人或法定代表人授权代表签字或盖章。

1.4 “投标人名称（盖章）”及“投标人公章”是指投标人的公章。

- 1.5 “产品”指本招标文件中所述产品及相关服务。

2.投标费用

2.1 招标文件中的货币单位均为人民币元。

2.2 投标人应自行承担所有与准备和参加投标有关的一切费用。

2.3本项目招标代理费由中标人支付，以中标金额为基数，参照《招标代理服务收费标准》按差额定率累进法计算后，按 67.37% 计取。

招标代理服务收费标准

| 服务类型 费率 中标金额 （万元） | 货物招标 | 服务招标 | 工程招标 |
| --- | --- | --- | --- |
| 100以下 | 1.5% | 1.5% | 1.0% |
| 100-500 | 1.1% | 0.8% | 0.7% |
| 500-1000 | 0.8% | 0.45% | 0.55% |
| 1000-5000 | 0.5% | 0.25% | 0.35% |
| 5000-10000 | 0.25% | 0.1% | 0.2% |
| 10000-100000 | 0.05% | 0.05% | 0.05% |
| 1000000以上 | 0.01% | 0.01% | 0.01% |

2.4评审费收费标准：参照苏财购〔2016〕48 号文相关规定收取（请各投标人将此费用考虑在内）。

2.5开具成交通知书时中标供应商应向采购代理机构一次性付清。

3.保密要求

3.1 采购各方当事人，对采购活动过程中获悉的国家秘密、商业秘密，应当依法予以保密。

二、招标文件

4.招标文件的组成

4.1 投标人可在 “宜兴市公用环保集团有限公司”网站下载招标文件及有关资料。投标人须按招标文件要求提交全部资料并对招标文件各项内容作出实质性响应，否则投标无效。

4.2 招标文件包括本文件目录所列全部内容及其附件，如有缺漏，请立即与江苏益诚建设工程咨询有限公司联系解决。

4.3 招标文件如与招标公告有不一致的地方，以招标文件为准。

5.招标文件的解释

5.1 本文件“第三章 评标方法和标准”和“第四章 项目技术要求和有关说明”由宜兴市公用市政工程有限公司负责解释，其他部分由宜兴市公用市政工程有限公司和江苏益诚建设工程咨询有限公司负责解释。

6.招标文件的澄清、修改

6.1 采购人或者采购代理机构对已发出的招标文件进行必要澄清或者修改的，将在招标文件要求提交投标文件截止时间3日前，在原招标公告媒体发布更正公告。不足3日的，采购人或者采购代理机构有权决定延长投标文件的截止时间和开标时间，该澄清或者修改的内容为招标文件的组成部分。

6.2 投标人应在投标截止时间前关注原采购信息发布媒体上有关本招标项目有无变更公告。如投标人未及时关注，由此造成的一切损失由投标人自行承担。

三、投标文件

7.投标文件的组成。

- 投标函（格式见附件）

- 报价文件：

- 开标一览表（格式见附件）；

- 投标明细报价表（格式见附件）；

- 资格证明文件：

- 关于资格的声明函（附法定代表人身份证复印件）（格式见附件）；

- 投标人法定代表人授权委托书及被授权代表的身份证复印件（格式见附件，法定代表人亲自参加投标的除外）；投标时须提交被授权代表的身份证原件，如是法人来提供法人的身份证原件

- 具有独立承担民事责任能力的投标人营业执照或法人（登记）证书复印件；（投标时须提交相应原件或公证件）

- 具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度：银行出具的资信证明（若供应商为法人的须提供其基本开户银行出具的资信证明）或供应商近十二个月中任意一个月份的财务状况报告（资产负债表和利润表）或由会计师事务所出具的近两年中任意一个年度的审计报告和所附已审财务报告复印件；

- 投标人依法缴纳近十二个月中任意一个月份税收的相关材料（提供相关主管部门证明或银行代扣证明）复印件；

- 投标人依法缴纳近十二个月中任意一个月份社会保障资金的相关材料（提供相关主管部门证明或银行代扣证明）复印件；

- 投标人（或其全资子公司、分公司）为本项目被授权代表在近三个月内（不含投标当月）任意一个月缴纳的社保证明复印件（提供相关主管部门证明或银行代扣证明，法定代表人亲自参加报价的除外）。

- 良好的信用记录：未被“信用中国”（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）列入失信被执行人、重大税收非法失信主体、政府采购严重违法失信行为记录名单（在限制期内）；（若供应商企业信息已录入以上网站的，无需提供相关证明材料；若供应商企业信息未录入以上网站的，以供应商提供的资格声明函中作出的无不良信用记录承诺为准）

- 投标保证金交纳证明复印件（银行转账记录）。

- 投标人须具备电子与智能化工程专业承包叁级或以上资质。（投标时须提交相应原件或公证件）

注：以上“近十二个月”是指投标截止日之前近十二个月（不含投标当月）。

- 技术参数及相关要求偏离表（格式见附件）

- 招标文件第四章“项目技术要求和有关说明”中要求提供的相关证明材料（如有自行添加）

- 技术商务部分评分导读表，附招标文件第三章“评标方法和标准”中要求提供的相关文件、证明材料等（格式见附件）

- 品牌承诺表（格式见附件）

- 要求采购人提供的配合（如有自拟并自行添加）

- 其他（投标人认为有必要提供的声明和文件，如有自拟并自行添加）

上述（1）－（7）项投标人须按要求全部提供，否则投标无效。若要求提供原件的，投标人应在提交投标文件截止时间之前将相关原件或公证件与投标文件一并提交。如上述证明文件遇年检、换证，则须提供法定年检、换证单位出具的有效证明复印件，原件一并提交。如上述“（3）资格证明文件”第④、⑤项，依法免税或不需要缴纳社会保障资金的投标人，须在投标文件中提供相应文件证明其依法免税或不需要缴纳社会保障资金。投标人法定代表人或授权代表为外籍、港、澳、台地区人士的，其身份证明须提供有效的护照或港澳同胞来往内地通行证、台湾同胞来往大陆通行证，或其他可在中国大陆有效居留的许可证明。

8.投标文件的制作及密封

8.1 所有文件、往来函件均应使用简体中文（规格、型号辅助符号例外）。

8.2 投标人所使用的计量单位应为国家法定计量单位。

8.3 投标文件由投标人按要求参考给定格式如实填写（编写），格式中有盖章和签名要求的，须加盖投标人公章、并由法定代表人或被授权代表人签名。其中，正本上加盖的公章应为红章。

8.4 如投标人对招标文件的相关内容有不同意见的偏离，应在投标文件中详细说明偏离的情况，如未明确作出偏离情况的说明，则视同投标人同意招标文件的要求。

8.5 投标文件不应有涂改、增删和潦草之处，如有必须修改时，修改处须有投标人公章和法定代表人或被授权代表人签字。

8.6 投标文件应按照“投标文件的组成”顺序统一用A4规格幅面打印、装订成册，并注明“正本”“副本”字样，由于编排混乱导致投标文件被误读或查找不到，责任由投标人承担。

8.7 投标人应该将投标文件密封，同时注明投标人名称。

9.投标文件的真实性

9.1 投标人（含中标供应商）应对其投标文件中提供的所有材料的真实性负责。

9.2 如采购人、采购代理机构视情况或根据各项法律法规、规章及相关制度的规定，要求投标人（含中标供应商）提供投标文件中某材料的原件、其他相关证明性资料等材料，投标人（含中标供应商）应按照规定的时间、内容、数量等相关要求，予以提供原件、相关证明性资料等材料。如投标人（含中标供应商）未能按照以上要求予以提供的，采购人、采购代理机构将视同该投标人（含中标供应商）无该材料的原件、相关证明性资料等材料，则投标人（含中标供应商）的投标文件在该材料上未响应（满足）招标文件的要求。

10.投标文件的递交

10.1 投标人须在招标文件规定的提交投标文件截止时间之前到指定地点提交投标文件，逾期不予受理。

11.有下列情形之一的投标文件将拒收

11.1 在招标文件要求提交投标文件的截止时间之后送达的；

11.2 未按照招标文件要求密封的。

12.投标文件的有效期

12.1 投标文件的有效期为提交投标文件截止之日起的60天（含提交当日）。在特殊情况下，采购人、采购代理机构可与投标人协商延长投标文件的有效期。

13.投标文件的退还

13.1 投标人投标后，江苏益诚建设工程咨询有限公司对所有投标人的投标文件一律不予退还。

14.投标文件的修改和撤回

14.1 投标人在投标截止时间前，可以对所递交的投标文件进行补充、修改或撤回，并书面通知江苏益诚建设工程咨询有限公司。补充、修改的内容应当按照招标文件要求签署、盖章、密封后，并作为投标文件的组成部分。

15.无效投标的确认

15.1 投标人有下列情况之一者，其投标无效：

- 未按照招标文件的规定提交投标保证金的；

- 投标文件未按招标文件要求签署、盖章的；

- 不具备招标文件投标邀请函中“2.1投标人参加本次采购活动应具备的资格条件”或未按招标文件规定的要求提供资格证明文件的；

- 投标文件未满足“投标文件制作”要求的；

- 报价超过招标文件中规定的预算金额或者最高限价的；

- 单个细项或整个项目的报价不明确，出现选择性报价的；

- 投标文件报价出现前后不一致，且投标人拒绝修正的；

- 投标文件含有采购人不能接受的附加条件的；

- 评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约，且投标人不能证明其报价合理性的；

- 与其他投标人恶意串通的，包括但不限于以下几种情况：

- 不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制；

- 不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜；

- 不同投标人的投标文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人；

- 不同投标人的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异；

- 不同投标人的投标文件相互混装；

- 不同投标人的投标保证金从同一单位或者个人的账户转出

- 提供虚假材料的（包括工商营业执照、资格证明文件等）；

- （12）若评标委员会认定投标人报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，且该报价可能影响产品质量或导致投标人无法诚信履约的，应按《关于推动解决政府采购异常低价问题相关工作的通知》（财库〔2026〕2号）要求，启动异常低价投标（响应）审查程序。出现招标文件规定的异常低价情形，评标委员会未启动异常低价审查或未对异常低价情形作出认定意见的，采购人应及时报告同级财政部门，由财政部门按照《中华人民共和国政府采购法实施条例》第七十五条追究评审专家的法律责任。

- 评标委员会启动异常低价投标（响应）审查的情形和具体要求，包括：

- 1.在评审中出现下列情形之一的，评审委员会将启动异常低价投标审查程序：

- ①报价低于全部通过符合性审查供应商报价平均值50%的，即报价〈全部通过符合性审查供应商报价平均值×50%；

- ②报价低于通过符合性审查且报价次低供应商报价50%的，即报价〈通过符合性审查且报价次低供应商报价×50%；

- ③报价低于采购项目最高限价45%的，即报价〈采购项目最高限价×45%；

- ④其他评审委员会认为供应商报价过低，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的情形。

- 评审委员会启动异常低价投标审查后，将要求相关供应商在评审现场合理的时间内提供书面说明及必要的证明材料，对报价作出解释。书面说明、证明材料主要是项目具体成本测算等与报价合理性相关的说明、材料。审查相关情况在评审报告中予以记录。

- （13）投标文件内容不全、自相矛盾或不符合法律法规和招标文件中规定的其他实质性要求的；

- （14）法律法规和招标文件规定的其他无效情形。

四、联合体投标、中标后分包

16.不接受联合体投标、不接受中标后分包。

五、开标、评标、定标、废标

17.开标

17.1 采购人按招标文件规定的时间在指定地点召开开标大会，开标时由投标人自行检查其投标文件的密封情况，经确认无误后，采购人或采购代理机构当众拆封，宣布投标人名称、投标价格（开标一览表中合计金额（大写金额））和招标文件规定的需要宣布的其他内容。

17.2  开标过程由采购人或者采购代理机构负责记录，由参加开标的各投标人代表和相关工作人员签字确认后随采购文件一并存档。投标人未参加开标的，视同认可开标结果。

17.3 投标人对开标过程和开标记录有疑义，以及认为采购人、采购代理机构相关工作人员有需要回避的情形的，应当场提出询问或者回避申请。对投标文件报价前后不一致的修正，待进入评标环节以后，由评标委员会做出认定；若未进入评审环节，不需要做出认定。

18.评标

18.1 具体评标事务由采购人依法组建的评标委员会负责。

18.2 开标结束后，评标委员会对投标人投标截止时间之前的信用情况进行查询并按照本须知“7、投标文件的组成”中“（3）资格证明文件”的要求依法对投标人的资格进行审查。

18.3 评标委员会对符合资格的投标人的投标文件进行符合性审查，以确定其是否满足招标文件的实质性要求。

18.4 澄清有关问题。对投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，评标委员会应当以书面形式要求投标人作出必要的澄清、说明或者补正。投标人的澄清、说明或者补正应当采用书面形式，并加盖公章，或者由法定代表人或其授权的代表签字。投标人的澄清、说明或者补正不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。若对不同文字文本投标文件的解释发生异议的，以中文文本为准；正本与副本不符，以正本为准。

18.5 比较与评价。评标委员会应当按照招标文件中规定的评标方法和标准，对符合性审查合格的投标文件进行商务和技术评估，综合比较与评价。

18.6 评标方法和标准。本次招标采用综合评分法。

（1）评标委员会在资格性检查、符合性检查的基础上，按照招标文件确定的评分标准分别评定投标人的分值，各投标人的最终得分为各评委所评定分值的平均值，并按由高到低顺序排列，推荐三名中标候选人。

若得分相同，按投标报价由低到高顺序排列；若得分且投标报价相同的，则抽签决定顺序排列。

（2）投标文件报价出现前后不一致的，除招标文件另有规定外，按照下列规定修正：

- 投标文件中开标一览表内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表为准；

- 大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

- 单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价；

- 总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

注：同时出现两种以上不一致的，按照前款规定的顺序修正。修正后的报价须加盖投标人公章，或由法定代表人或其授权的代表签字。投标人不确认的，其投标无效。

18.7 评标委员会根据评审结果，完成评审报告的制作。

18.8 采购人或采购代理机构宣读评标委员会初步评审意见。

19.定标

19.1评标结束后，采购人根据评审报告推荐的中标候选人顺序确定中标供应商。

19.2 采购人和采购代理机构向中标供应商发出中标通知书。

20.投标截止后，有效投标人数量不足 3 家的，除采购任务取消的情形外，按以下方式处理：

- 招标文件存在不合理条款或者招标程序不符合规定的，采购人、采购代理机构改正后依法重新招标；

- 招标文件没有不合理条款、招标程序符合规定，需要采用其他采购方式采购的，由采购人决定是否需要采用其他采购方式采购。

21.废标的确认

21.1 有下列情形之一的予以废标，同时由采购人或采购机构将废标理由通知所有投标人：

- 符合专业条件的投标人或者对招标文件作出实质性响应的投标人不足3家，且未采用其他采购方式的；

- 出现影响采购公正的违法、违规行为；

- 投标人的报价均超过采购预算，采购人不能支付；

- 因重大变故，采购任务取消。

22.投标保证金

22.1 投标保证金应按照投标邀请规定的数额和办法交纳。

22.2招标活动结束后，中标供应商的投标保证金在合同签订后的五个工作日内无息退还；中标通知书发出后5个工作日内退还未中标供应商的投标保证金，不计利息。

投标保证金的退还手续，由投标人自行与宜兴市公用市政工程有限公司联系办理。

22.3、投标人有下列情形之一的，其交纳的投标保证金不予退还：

- 在提交投标文件截止时间后撤回投标文件的；

- 在投标文件中提供虚假材料的；

- 除因不可抗力或招标文件认可的情形以外，中标供应商不与采购人签订合同的；

- 与采购人、其他投标人或者采购代理机构恶意串通的；

- 招标文件规定的其他情形。

- 签订合同

- 签订合同

23.1 投标人被视为充分熟悉本招标项目所在地的与履行合同有关的各种情况，包括自然环境、气候条件、劳动力、施工现场及公用设施等，本招标文件不再对上述情况进行描述。投标人应认真阅读和充分理解招标文件中所有的内容，一旦中标后，在合同履行过程中的所有风险由投标人自行承担。

23.2 中标供应商应于中标公告发布之日起7日内，办理签订合同前的相关手续；并于中标通知书发出之日起30日内，按照招标文件确定的事项与采购人签订合同。

若中标供应商逾期未办理相关手续或未签订合同，采购人不予退还其投标保证金。

如遇特殊情况，采购人可延期签订合同。

23.3 签订合同书及合同条款应以招标文件和中标供应商的投标文件为依据。

23.4签订合同前，中标单位须按下表要求交纳中标合同总金额10%的履约保证金。

| 交纳履约保证金账户名称 | 宜兴市公用市政工程有限公司 | 交纳 形式 | 履约保证金的交纳形式限于转账、电汇、本票、银行汇票、银行保函（不接受其他形式的履约保证金） |
| --- | --- | --- | --- |
| 开户银行 | 招商银行宜兴支行 |  |  |
| 账号 | 610902131610501 |  |  |

23.5履约保证金在本项目验收合格后无息退还。若乙方缴纳履约保证金的形式为开具银行保函，需确保保函有效期覆盖合同期。若合同在执行过程中保函即将过期，乙方需提前一个月重新开具银行保函交至甲方，否则甲方将停付进度款。

23.6中标供应商（含中标候选人）拒绝与采购人签订合同，或因不可抗力或者自身原因不能履行采购合同的，须有明确的意思表示，并向采购人书面申明放弃合同，采购人可以按照评审报告推荐的中标候选人名单排序，视情况确定下一候选人为中标供应商，也可以重新开展采购活动。无正当理由拒绝签订合同的中标供应商（含中标候选人），采购人将不予退还其投标保证金，列入不良行为记录名单，在一至三年内禁止参加本单位的采购活动。拒绝签订合同的中标供应商（含中标候选人）不得参加对该项目重新开展的采购活动。

23.7 采购合同履行期间，若采购人需追加采购与合同标的相同的货物，在不改变本合同其他条款的前提下，可与中标供应商协商签订补充合同，但所有补充合同的采购金额不得超过原合同采购金额的百分之十。

七、投标行为及投标产品：

24.投标行为及投标产品：

- 投标人的投标行为必须遵守各项法律法规、规章及相关制度的规定。

- 投标产品、产品安装（施工）及服务质量等应符合国家、行业等相关标准及要求。

- 如投标产品为进口产品的，则投标产品必须为通过中国海关报关验放进入中国境内且产自关境外的产品。

- 投标人提供的产品应是全新、未使用过的原装合格正品。投标人中标后，在供货期内如遇产品平滑（自然）升级，中标供应商应提供平滑升级商品不补差价（招标文件中有特殊要求的除外）。

- 招标文件中要求投标人出具的证书等相关材料，均应在有效期限内，即有效期限应覆盖投标文件评审当日。

八、质疑处理：

25.询问

投标人对招标活动事项有疑问的，可以向采购人提出询问，采购人将在两个工作日内作出答复，但答复的内容不涉及商业秘密。

26.质疑

26.1投标人认为采购文件、采购过程和中标、成交结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或者应当知道其权益受到损害之日起七个工作日内，以书面形式向采购人提出质疑。质疑书格式参照“宜兴市政府采购质疑书”格式内容，可在宜兴市公共资源交易网“下载中心”栏自行下载。

26.2 质疑时效期间的起算：对招标文件提出质疑的，应自招标文件公告期限届满之日起计算；对采购过程提出质疑的，自采购程序环节结束之日起计算；对中标结果提出质疑的，自中标结果公告期限届满之日起计算。未在规定的时间内按要求提交质疑函（仅限于原件）的，被质疑人将不予受理。

26.3对符合法定质疑条件的质疑，被质疑人在受理后的七个工作日内进行书面答复。

26.4恶意质疑或提交虚假质疑一经查实，被质疑人有权依据有关规定，报请采购监管部门对该质疑人进行相应的处罚。

27 投诉

27.1质疑供应商对采购人、采购代理机构的答复不满意或者采购人、采购代理机构未在规定的时间内作出答复的，可以在答复期满后十五个工作日内提出投诉。投标单位投诉由宜兴市公用市政工程有限公司纪监办公室处理。

第三章 评标方法和标准

一、评分项目（总分100分）

| 技术商务部分 | 50分 |
| --- | --- |
| 价格部分 | 50分 |

二、评审内容：

1.技术商务部分

| 评审内容 | 序号 | 评审项目 | 分值 | 评审细则 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 主观评审因素（40） | 1 | 需求分析方案 | 10 | 根据本项目需求遵循实用性、前瞻性、易操作性的原则，按照采购人需求，自行编写方案。方案内容优秀得10分，良好得5分，一般得1分，未提供不得分。 |
|  | 2 | 项目管理方案 | 10 | 根据本项目管理服务制定管理方案，方案需涉及项目管理机构配备、实施总体计划、进度、安全、质量保障措施等，描述需清楚、合理、科学、有条理。方案内容优秀得10分，良好得5分，一般得1分，未提供不得分。 |
|  | 3 | 项目建设方案 | 10 | 根据本项目实施建设要求，制定针对项目整体建设系统部署的方案，方案需涉及项目开工、实施阶段的方法及工艺、工程实施中的重点、难点的解决方案等的描述针对性、合理性、科学性。方案内容优秀得10分，良好得5分，一般得1分，未提供不得分。 |
|  | 4 | 运维服务方案 | 10 | 根据本项目的服务内容制定详细的项目运维服务方案，方案需涉及服务流程、响应时间方案等，针对本项目的特殊性、合理性、可行性，整体售后服务方案内容需齐备、服务和响应契合采购需求，科学合理且操作性较强。方案内容优秀得10分，良好得5分，一般得1分，未提供不得分。 |
| 客观评审因素（10） | 1 | 团队能力 | 6 | - 一、供应商为本项目搭载项目负责人1名： - 1.具有计算机技术与软件专业技术资格证书（系统规划与管理师）的，得1.5分； - 2.具有信息系统业务安全服务工程师证书的，得1.5分。 - 二、供应商为本项目配备运维服务组长1名，该名组长： - 1.具有计算机软件系统分析员证书或系统分析师证书的，得1.5分。 - 2.具有电子信息工程师（中级及以上）的，得1.5分； - 注：以上人员不得重复，须提供上述人员相关证书以及近十二个月中任意连续三个月供应商为其缴纳的社保证明，原件在投标时一并递交，如未提供原件，则评标委员会不予认可。 |
|  | 2 | 类似业绩 | 4 | 自2022年1月1日起现有类似污水处理智能化项目业绩的，每个得2分，最多得4分。 需提供合同复印件并加盖投标人公章，原件投标时一并递交，如未提供原件，则评标委员会不予认可。 |

2.价格部分

| 序号 | 评审项目 | 分值 | 评审细则 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 价格部分 | 50 | 采用低价优先法计算，即满足招标文件要求且投标价格最低的报价为评标基准价，其价格分为50分。其他投标供应商的价格分统一按照下列公式计算：投标报价得分=（评标基准价/投标报价）*50分。（以四舍五入法，保留两位小数） |

备注：

- 评分过程中如出现小数点后三位，采用四舍五入法，最终保留两位小数；

- 响应文件中必须提供以上相关证明材料的原件（如有要求）及复印件，否则不予加分。

第四章 项目技术要求和有关说明

一、项目概况

本项目为宜兴市西渚工业污水处理厂改建工程自控智能化项目，主要涉及整个污水处理厂自控和智能化系统的建设。

- 设备清单

| 序号 | 名称 | 规格要求 | 单位 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | PLC站01 | 一、硬件配置： 1、柜体：1面，2200*1000*600仿威图柜型，单/双面维护（按实），防护等级IP44，不锈钢材质，含柜体配套附件（照明、风扇、门禁、滤网）1套； 2、IO点配置需求：AI模块 48 AO模块 24 DI模块 320 DO 模块 160； 3、内含： （1）处理器模块与电源模块、4M存储卡、数字与模拟模块及配套机架、连接器； (2)RS485 Modbus模块、以太网通讯模块； (3)12"现场控制触摸屏1台； (4)PLC硬件配套通讯电缆； （5）信号继电器； （6）各类电气元件，包括但不限于除湿加热器、进线浪涌保护器、电源防雷器、信号防雷器、电源指示灯、空气开关、失电继电器、熔断器、50W/100W直流稳压电源模块、过电压保护装置、二极管等，详见自控图纸； （7）配套接线端子、接地铜排（PE、TE）、成套电缆等一切所需配件。 | 套 | 1 |
| 2 | PLC站02 | 1.柜体：1面，2200*1000*600仿威图柜型，单/双面维护（按实），防护等级IP44，不锈钢材质，含柜体配套附件（照明、风扇、门禁、滤网）1套； 2、IO点配置需求：AI模块 40 AO模块 16 DI模块 256 DO 模块 96； 3、内含： （1）处理器模块与电源模块、4M存储卡、数字与模拟模块及配套机架、连接器； (2)RS485 Modbus模块、以太网通讯模块； (3)12"现场控制触摸屏1台； (4)PLC硬件配套通讯电缆； （5）信号继电器； （6）各类电气元件，包括但不限于除湿加热器、进线浪涌保护器、电源防雷器、信号防雷器、电源指示灯、空气开关、失电继电器、熔断器、50W/100W直流稳压电源模块、过电压保护装置、二极管等，详见自控图纸； （7）配套接线端子、接地铜排（PE、TE）、成套电缆等一切所需配件。 | 套 | 1 |
| 3 | 工业以太网交换机 | 1.环网型交换机 2光6电 100/1000兆； 2、含2只千兆光模块 | 台 | 2 |
| 4 | 工业以太网交换机 | 1.环网型交换机 2光24电 100/1000兆； 2、含2只千兆光模块 | 台 | 1 |
| 5 | 上位机及软件 | 上位机监控平台软件（含实时历史数据库） 包含：组态平台数据库1套，应用服务器10000点*1套，数据库软件5000点*1套，通讯服务器软件*1套，监控客户端*2套，WEB客户端*2套。 | 台 | 1 |
| 6 | 数据服务器 | 1.硬件：机架式双模冗余容错服务器，含冗余硬盘阵列，双CPU主机，SCSI接口大于2T硬盘，显示器：24″液晶，内存：16G；2、软件：正版操作系统、SQL Sever 2012企业版数据库软件 | 台 | 2 |
| 7 | 热镀锌钢管 | SC40 | 米 | 350 |
| 8 | 热镀锌钢管 | SC32 | 米 | 500 |
| 9 | 热镀锌钢管 | SC25 | 米 | 700 |
| 10 | JDG管 | DN20 | 米 | 500 |
| 11 | JDG管 | DN25 | 米 | 400 |
| 12 | 电缆 | YJV 4*2.5 | 米 | 1000 |
| 13 | 电缆 | kvvrp 3*1.5 | 米 | 1800 |
| 14 | 电缆 | RVSP 2*1.0 | 米 | 1000 |
| 15 | 网线 | cat6 | 米 | 350 |
| 16 | UPS不间断电源 | 1.容量：2KVA 120min； 2、位置：现场PLC站内； 3、配套电池柜、空开、电池连接线； 4、UPS输入输出电缆及一切配套附件。 | 台 | 2 |
| 17 | 枪型网络摄像机 | 200 万像素，1/2.7 英寸 CMOS，4mm 固定焦距，IP66，PoE 供电 | 套 | 15 |
| 18 | 球型网络摄像机 | 200 万像素，1/2.7 英寸 CMOS，4—12mm 变焦镜头，IP66，PoE 供电 | 套 | 5 |
| 19 | 网络硬盘录像机 | 16 路 POE 供电，支持 8 盘位，存储容量≥16TB，支持 HDMI 输出 | 台 | 2 |
| 20 | 交换机 | 24 口千兆，支持 PoE供电 | 台 | 3 |
| 21 | 监控显示器 | 27 英寸工业级液晶显示器，分辨率 1920×1080，支持24小时连续运行 | 台 | 2 |
| 22 | 摄像机支架 / 护罩 | 工业级不锈钢支架，防腐蚀护罩（适配枪型 / 球型摄像机） | 套 | 20 |
| 23 | 户外单色屏 | 1. 模块尺寸：304mm*0.152mm；屏幕尺寸3.952m×3.04m。 2. 亮度：5000cd/㎡以上且可调。 3. 视角：水平视角可达160°，垂直视角可达140°。 4. 驱动方式：恒流动态1/8扫描驱动。 5. 刷新率：≥1920Hz 6. 防护等级：正面为IP65，背面为IP45或IP65。 7. 功耗：峰值功耗≤800W/㎡，平均功率在250—350W/㎡。 8. 工作温度：-30℃至+60℃。 | ㎡ | 12.01 |
| 24 | 电源 | 1.输入电压：AC 176—264V（宽压适配，适配户外电网波动）。 2.输出规格：DC 5V，电流常见10A/20A/30A（10A=50W、20A=100W、30A=150W）。 3.防护等级：IP40及以上（户外安装建议IP65防水款）。 4.工作温度：-20℃~+60℃（耐高低温，适配户外环境）。 5.关键特性：带过压/过流/短路保护，转换效率≥85%（节能） | 台 | 33 |
| 25 | 控制卡 | 通信方式：Wi-Fi，优盘；带载能力：支持50PIN接口，适配常规LED显示屏控制 一、核心性能参数 - 带载能力：单色最大支持1024（宽）×256（高）像素点（长宽互补），双色则减半。 - 扫描方式：支持静态至1/32扫的任意扫描方式，适配多种LED屏扫描规格。 - 内存：8M，可存储多组节目内容。 - 电压：宽电压设计，支持4.2V—5.2V供电。 二、接口与连接 - 屏体接口：板载16组HUB12接口、8组HUB08接口，可直接连接LED屏体排线。 - 通讯模式：支持Wi-Fi（手机APP/电脑软件远程控制）、U盘（本地节目更新）双模式，兼容苹果、安卓、PC端操作。 三、功能特性 - 基础功能：支持计时、计数、表格显示，可播放图片、Gif动画、酷字、字幕、文本、农历、时钟、表盘等内容。 - 特有功能：具备节目回读、节目点播、对联屏、天气预报、温湿度显示、手机遥控等拓展功能。 - 芯片兼容：支持SM16188、SM16288等特殊驱动芯片，适配更多LED屏型号。 四、物理与操作 - 外观与按键：配备电源灯（红色常亮表示供电正常）、运行灯（绿色闪烁表示运行正常），以及测试键（用于屏体测试）。 - 恢复设置：可通过长按测试键15秒或短接外置接口恢复出厂设置，重置Wi-Fi密码等。 | 张 | 1 |
| 26 | 钢架结构 | 钢构采用2.5mm钢材制作。 | ㎡ | 12.01 |
| 27 | 包边+防水 | 铝合金包边 | ㎡ | 12.29 |
| 28 | 全彩LED显示屏 | 1. 像素点间距、点密 度 P1.86 2. 模组尺寸（宽×高）：320x160mm ，屏幕尺寸（宽×高）：3940mmx2340mm 3.灯芯设计：灯芯设计发光芯片按照共阴原理设计，LED 发光二极管公共端为阴极 4.表面处理：可以支持喷墨工艺：显示屏产品可定制无面罩、采用喷墨工艺，且采用低反射率 LED 灯板，可以支持面罩：斜条纹卡扣式处理，与摄像机角度配合做不反光处理，有效去除摩尔纹现象 5.散热方式：LED 光源具有散热装置，产品正面 LED 灯接触空气，通过环境辐射等方式散热，通过优化的PCB设计，将灯珠热量通过 PCB 传导至模组后面并通过箱体主体传导散热，电源直接贴紧箱体背板主体传导散热 6.PCB 板设计：共阳方案和共阴方案的兼容性设计，可匹配相应LED、IC 来做出共阳产品或是共阴产品，多层电路板沉金工艺设计，同时具有独特的消隐、节能处理、EMC 处理、智能模组存储处理功能电路，支持灯板熔断技术，当灯板出现短路的时候，灯板会自动保护，避免烧坏灯板上的元器件，造成更大损失 7.驱动与控制方式：一体化驱动设计，恒流驱动，动态扫描，同步控制，点点对应 8. 刷新3840Hz，高刷新，支持通过配套控制软件调节刷新率设置选项 9.产品拼缝与间隙：相对错位值箱体间/模组间的相对错位值≤ 0.1mm 满足要求 10.亮度：户内产品亮度≥1200cd/m2，户外产品亮度≥ 5500cd/m2，0-100%任意可调≥800cd/m2，0-100% 任意可调 11.可视角度：水平视角≥170°/垂直视角≥170° 12.亮度与可视角度关系：中央法线上亮度=100cd/m2白场时，水平视角80°时亮度衰减率≤10%，垂直视角 60°时亮度衰减率≤10% 13.亮度均匀性≥99% 14.亮度调节：支持通过配套软件 0-100%多级调节，设置亮度定时调节，及通过亮度传感器自动调节（手动/自动/软件任意调节）支持 HDR 高动态范围图像 15.低亮高灰：支持软件实现 0-100%不同亮度情况下，灰度12-16bits 任意设置：100%亮度@16bits，50%亮度@14bits，20%亮度@12bits 16.像素点失控（坏点或盲点率≤1/100000，无连续失控点测试样品无失控点 17.对比度：对比度≥9000:1 18.响应时间：纳秒级，急速响应不拖尾、无鬼影 19.LED显示单元发光点中心距偏差＜0.1% 20.功耗：共阳产品：峰值：≤450W/m2，平均：≤140W/m2，带电黑屏的睡眠功率密度：≤40W/m2 21.节能措施：1、低功耗设计，同时具有动态节能处理 2、节能待机：支持无信号输入自动熄屏待机，有信号时输入自动唤醒屏体智能节 3、智能黑屏：带有智能（黑屏）节电功能，开启智能节电功能比没有开启节能 40%以上 22. 屏体自检：可以支持 LED 单点失控点检测，失控点数据回传功能 可以支持电源电压检测，当电源电压高于限制电压时启动报警装置可以支持屏体多点测温：支持单个屏幕温度检 测，针对大屏启动多点测温系统，均衡散热，防止局部温度过高造成色彩漂移可以支持温度监控：实时检测显示屏温度值，具有高温自动告警功能可以支持故障报警：实时检测显示屏工作状态，具有故障自动告警功能可以支持一键自检 23.模组智能存储：模组含智能存储电路，可以存储模组生产信息参 数、运行参数等，存储容量≥16kb 24.校正功能：逐点校正，可对单点或整屏的亮度、色度进行校正 25.色温、色域：100K-13000K 连续可调，可设冷色、暖色、标准 等多档白场调节；LED 显示单元具有 24bit 颜色处理能力、16bit 灰度处理能力，具备 281 万亿种色彩表现能力，色域≥120%NTSC 26.色度均匀性： ±0.001 Cx,Cy 之内 27.色彩标准：灯珠色域满足 24bit、16bit，支持 BT.2020、DCI.P3、BT.709、sRGB 等多种色域转换 28.色度坐标检测：低灰度下的白色色坐标不可超出以下规定区域：x 坐标为 0.31，y 坐标为 0.33 29.波长与亮度误差：LED 的各色光的波长误差在±2.5nm 之内，LED的各色光的亮度误差在 10%之内 LED 的各色光的波长误差在±1.5nm 之内，LED 的各色光的亮度误差在 5%之内 30.平均修复时间（MTTR）：3 次故障修好时间检测，故障处理后工作正常，产品无任何异常、报错，平均修复时间≤5 分钟 31.数据储存：LED 模组具备数据存储功能，存储校正数据、关键元器件型号、LED 灯批次、生产日期、序列号、运行时间等信息 32.远程监控：产品可通过控制系统可实现远程监督控制，对可能发生的潜在故障记录日志，并向操作员发出警报信号 33.UI 菜单遥控交互：屏体可以支持屏幕 UI 菜单显示，可通过遥控器调节屏幕参数、屏幕亮度调节、信号切换、场景切换、色温调节、开关机控制等，支持在屏幕上显示主要变化信息 34.防护性能：产品具有防潮、防火、防高温、防辐射、防腐蚀、防燃烧、防静电检测，同时具有过流、过压、欠压、短路等保护措施；系统具有烟雾、温升和故障报警功能，具有动态扫描保护功能 35.维修人员接触区内的危险防护：产品箱体内的强电危险电压电路做好隔离绝缘保护处理，维修时不会接触到危险电压 36.振动试验：在 10Hz—55Hz-10Hz、振幅 0.35mm、每一轴向循环扫频 5 次、每次振动持续时间 10min 条件下测试后，产品外观、功能都正常 37.绝缘电阻试验：电源插头或电源引入端子与外壳裸露金属部件之间的绝缘电阻在正常大气条件下应≥100MΩ，湿热条件下应≥2MΩ 38.耐压试验：电源插头或电源引入端与外壳裸露金属部件之间，应能承受 1.5KV 交流电压/历时 1min 的抗电强度试验，应无击穿和飞弧现象 39.老化测试：稳定检测 LED 显示屏通过在正常环境下7*24小时不间断运行无故障的老化测试 40.接地电阻测试：根据 GB 4943.1-2022 音视频、信息技术和通信技术设备第 1 部分：安全要求对设备进行接地电阻测试试验，输入地线－接地远端，测试限值≤100mΩ测试值：45mΩ，测试电流：32A，试验时间：2min 41.着火危险试验：（UL94 标准）PCB 板、线材、电源、连接件、面罩：V-0 级点燃后把火焰移开样品能快速自熄并在 10s 之内无燃烧的熔体滴落，符合 UL94V-0级 42.温升测试：高低温测试模组结构工艺符合 SJ/T 11141-2017通用规范，LED 显示屏模组高温 80℃，90%湿度运行 4h；黑屏 2h 后白平衡点亮 2h；低温-40℃ 黑屏 2h 后白平衡点亮 2h，共循环 100 次后模组可正常点亮，无偏色等显示异常，有面罩产品，对面罩进行松锁 2 次，面罩孔无开裂，裂痕，下塌等现象，对底壳进行松锁 2 次，不出现短柱，裂柱，滑牙等现象，翘曲度不超过千分之二 43.拉力测试：可承受≥5000N 拉力 44.压力测试：可承受≥45000N 压力 45.噪声在温度 25℃、湿度 40%RH、大气压力 100.2Kpa条件时，LED 显示屏工作状态下要求屏体噪声≤15dB，距离产品四周的 1m 处最大噪声＜6db 46.除湿功能：长时间没有使用屏体，屏体可以通过屏体控制系统来实现除湿模式，即使屏体从 10%到 100%亮度逐步显示，达到排除 LED 灯内部湿气效果可以保护LED 灯超过 2 周时间没有使用产品，可以通过屏体控制系统来实现除湿模式，即使屏体从 10%到100%亮度逐步显示，可以满足除湿效果 47.过热测试：防止屏幕过热，在常温 27℃下全白场亮度600cd/㎡模式点亮 2h，屏幕表面温度≤55℃ 48.盐雾测试：按照GB/T 2423.17-2008标准的试验方法做盐雾试验，产品在温度 35℃、盐雾为浓度 5%的 NaCl溶液、PH 值 7.0、连续喷雾 2 小时后静置 22 小时为 1 个循环周期/总共 3 个循环周期的条件下试验后，产品外观无生锈现象，可以无故障运行 49.光生物安全：符合 IEC 62471:2006 标准的光生物安全及蓝光危害评估检测的无危害类要求（豁免级），具备防蓝光护眼模式 50.防霉性能：PCB 板材具备防霉特性，防霉等级≤1 级，LED显示屏在梅雨季节使用稳定 51.抗干扰运行稳定：不受外界各射频电磁场的干扰 52.静电放电抗扰度测试符合 GB/T 17626.2 标准对设备静电放电抗扰度 53.冲击测试：可以符合 GB 4943.1-2022 音视频、信息技术和通信技术设备第 1 部分：安全要求对设备进行冲击试验的要求。可以符合 IEC60068-2-27:2008 标准对设备进行冲击试验的要求 54.智能节电：带有智能（黑屏）节电功能，开启智能节电功能比没有开启节能 60%以上 55.蓝光安全：蓝光对皮肤和眼睛紫外线危害、宽波段的光源对视网膜危害、蓝光对皮肤表面及角膜和视网膜的曝辐射值检测 无危害 56.电源端子骚扰：整机通过 EMC 电磁兼容测试，电源端子骚扰电压限制、电信端口的传导共模（非对称）骚扰电压限制、电信端口的传导共模（非对称）骚扰电流限制及辐射干扰限值均符合 B 级要求 57.阻燃防火：模块的壳体、面罩、PCB、防护胶的阻燃等级均达到 V0 级 58.抗电磁干扰：具有静电保护线路，装配静电保护器件，运行稳定，不受电源端子传导干扰、不受射频电磁场辐射干扰、不受射频场感应传导干扰 59.恒定湿热：恒定湿热试验按GB/T 2423.3的规定对显示模组进行。将试验样品放入温度（50±2）℃、相对湿度 87%～90%环境试验箱中，通电工作 48h。试验结束后，立即进行对地漏电流、抗电强度和温升的测量，应满足标准要求。再在室温环境下恢复 4h 后，样品外观结构和功能均应正常 60.UV 紫外线：辐照强度：0.76W/m2.nm@340nm 温度：60℃。冷凝温度：50℃、24 循环、288h 判定标准：试验后，样品外观无异常。符合 5 级 61.工作温度低温-30～高温 60℃ 62.工作湿度：10%～90%RH 63.存储温度：低温-30～高温 60℃ 64.存储湿度：10%～90%RH | ㎡ | 8.6016 |
| 29 | 电源 | LED专用电源，自带漏电保护器。 | 台 | 30 |
| 30 | 接收卡 | - 集成HUB75，无需再配转接板，更方便，成本更低； 2. 减少接插连接件，减少故障点，故障率更低； 3. 支持常规芯片实现高刷新、高灰度、高亮度； 4. 可消除单元板设计引起的某行偏暗、低灰偏红、鬼影等细节问题； 5. 支持14bit精度的色度、亮度一体化逐点校正； 6. 支持所有常规芯片、PWM芯片和灯饰芯片； 7. 支持静态屏、1/2~1/64扫之间的任意扫描类型； 8. 支持任意抽点，支持数据偏移，可轻松实现各种异型屏、球形屏、创意显示屏； 9. 单卡支持16组RGB信号输出； 10. 支持超大带载面积，单卡带载128*512，256*256； 11. 支持DC 3.8V～5.5V超宽工作电压，有效减弱电压波动带来的影响； • 视频输入，8bit 视频输入。 • 色温调节，即饱和度调节，增强画面表现力。 • 低亮高灰，通过对伽马表算法的优化，使得显示屏在降低亮度时能保持灰阶的完整无损失、完美显示，呈现低亮度高灰阶的显示效果。 • 高帧率，配合帧率倍频可以输出最高 240Hz 画面，显示更流畅、减少拖影。 • 亮色校正，8bit精度的色度，亮度一体化逐点校正，能有效消除灯点色差，保证整屏的颜色亮度的均匀性和一致性，提升整体显示效果。 • 箱体标序，可快速标示出对应网口的接收卡实际硬件连接序号，方便设置屏体的连接关系。 • 箱体标定，可快速标识出选定的目标箱体，使箱体正面显示闪烁方框、同时改变箱体指示灯闪烁频率，方便前后维护。 • 网口标序，不同网口和不同主控采用不同颜色显示，方便维护。 • 一帧延迟，发送端到显示端延迟达到一帧，解决系统延迟导致的画面不同步问题。 • 画面旋转，单箱体画面以 90°/180°/270°角度进行旋转，配合部分主控可实现单箱体画面任意 角度旋转显示。 • 数据组偏移，以数据组为单位进行画面的偏移，适用于简 单异形屏。 • 任意抽行、抽列、抽点，任意抽行、抽列、抽点。 • 快速升级和下 发校正系数，支持快速升级和快速发送校正系数。 • 环路备份，通过主备冗余机制增加接收卡串联的可靠性。主备串联线路中，当其中一条线路出现故障时，另一条线路会即时工作，保证显示屏正常工作，为证明网线冗余热备份功能的专业性。 • 网线误码率侦测，检测接收卡之间数据传输质量和误码情况，可以方便快捷地识别出硬件连接异常的箱体，便于维护。 • 固件程序回读，支持可以回读接收卡的固件程序并保存到本地。 • 固件参数回读，支持可以回读接收卡的参数并保存到本地。 • 模组构造，可以轻松点亮三角形、梯形、圆形、扇形及各种不规则形状的 LED 模组和箱体，应用于不同造型的 LED 显示屏。 • 千兆网连接，支持千兆网，可通过网线直接连接 PC 端进行 调试和显示，无需发送卡。 • 3D 显示功能，支持 3D 显示功能。 • 加密，支持接收卡加密和解密。 • 亮度调节，通过亮度探头获取亮度值，通过调用多套芯片寄存器达到调整亮度。 • 低灰指定校正 系数，低灰指定校正系数。 • 电源接口，接收卡电源接口与灯板电源接口一致（与灯板电源一致）无需单独配线，安装方便。 • 指示灯，通过电源指示灯和状态指示灯不同闪烁状态，可以判断，屏体工作状态，无需软件。 • 阻燃，表面阻燃 V-0 级。 • 工作温度，-25℃-75℃。 • 存储温湿度，-40℃-125℃@0—95%RH。 • 电源防反接，支持电源防反接设计。 | 张 | 25 |
| 31 | 视频处理器 | 1.最大1920X1200@60Hz输入分辨率 2.最大带载390万像素，6路千兆网口输出 3.最宽8192像素点或最高4096像素点 4.支持4路信号输入：1xHDMI1.4，2xDVI，1xSDI 5.支持单机或双机冗余备份 6.支持1路独立音频输入，1路独立音频输出 7.支持3画面显示，位置、大小可自由调节 8.支持视频信号任意切换，裁剪，拼接，缩放 9.支持低亮高灰，能有效地保持低亮下灰阶的完整显示 10.确保产品质量可靠 11.设备直接通过USB2.0级联，级联数据下发发送速率最高可达60Mb/s，最多支持16台同时调节亮度、色温、设备之间同步性，符合大型高标准活动现场低延时要求；配合外设级联最大带载宽度可达262144像素点，最高可到131072像素点； 12.为了保证HDMI或者DVI传输的高清晰信号不会被非法录制，设备具备HDCP1.4技术； 13.节能环保，可通过与多功能卡的配合实现自动亮度调节功能，根据环境照度的改变自动调节显示屏的亮度，达到最佳的显示效果； 14.设备带有RTC芯片，支持视频控制器和接收卡端的加密管理，通过加密相关的协议实现授权日期内的正常显示，非授权日期无法正常显示； 15.为确保产品控制显示效果。 | 套 | 1 |
| 32 | 钢架结构包边 | 钢构采用40*40*2.5mm钢材制作。 | ㎡ | 8.6016 |

备注：

- 1.本项目所有设备和系统软件包括但不仅限于以上清单，清单中的所有设备、系统软件均包含相关附属配件，中标人需负责完成自控及智能化系统的设备基础建设（开挖、铺设、修复等基建）、智能化系统安装调试、维保及人工配备等全部费用，所有设备及配件、系统参数技术等要求必须符合招标文件要求，请投标人仔细核算相关费用。

- 2.招标文件附件中的相关设备点位设置仅供参考，施工进场实施前中标人必须和采购人进行复核，按照采购人的要求进行施工。

三、自控及智能化建设要求（包含但不仅限于以下内容）

- 本技术方案围绕宜兴市西渚工业污水处理厂改建工程自控智能化项目需求，拟构建一套集智慧水务、自动化控制、电仪监测与智能化管理于一体的综合性解决方案。方案以“机理建模 + AI算法 + 工程落地”为核心设计理念，依托数字平台与PLC自控系统实现全流程自动化控制，全面提升污水处理厂的自动化与智能化水平。

四、免费质保期设备维护要求

西渚工业污水处理厂改建工程自控智能化项目正常运营的关键环节之一。中标供应商通过制定并严格执行科学合理的日常维护方案，可确保自控智能化设备稳定、安全、高效运行，为正常运营提供有力保障。中标供应商通过制定并严格执行科学合理的日常维护方案，可确保自控智能化设备稳定、安全、高效运行同时也会不断总结经验教训优化维护方案，以便于日益增长的运行需求和维护需求。

（一）维护内容

对各类污水处理厂改建工程自控智能化设备由中标供应商提供维修保养服务，包含硬件设备保养维修维护，运营商网络线路维护、电源线路维修维护。

（二）维护计划

1.定期巡检

污水处理厂改建工程自控智能化硬件设备的定期巡检是保证其正常运行的基础。值班人员确认，每月一次维护月报表，巡检人员应记录设备的运行状态，检查设备是否出现故障或异常，如发现应及时处理并记录。通过巡检及时发现设备老化、损坏问题，以便及时对设备进行维修或更换。

2.故障处理及技术支持

污水处理厂改建工程自控智能化设备出现故障时，应及时进行处理。接到报修通知后5分钟响应，20分钟到达现场，应先根据故障现象判断故障原因，再根据故障原因进行相应的维修。应与设备供应商保持紧密联系，确保及时获得技术支持。在设备出现故障或问题时，应第一时间联系供应商，寻求专业的解决方案。同时，应定期对设备进行检查和维护，确保其处于良好的工作状态。项目维护负责人需24小时开机待命，且中标供应商应配备不少于 1 名专职技术人员实行 24小时待命制。

（三）免费质保期内服务

1.至少配置专职技术支持人员2名。

（1）保证维护材料供应，满足系统的高可靠性要求；

（2）提供系统维护、故障排除、软、硬件升级服务（软件须及时更新最新版本）；

（3）紧急情况下，保证及时提供备用设备，快速安装调试进入正常使用状态；

（4）24小时专人专职负责。

（四）维护服务流程

1.收到维护请求

2.维护人员在最短时间内到达现场

3.记录请求时间与到达时间

4.立即开始维护

5.维护结束并验收合格，详细填写《现场技术服务记录单》

五、商务要求：

（1）供应商签订合同后，根据项目需求及甲方要求及时提交技术方案。

（2）本次招标的所有硬件产品免费质保为1年，符合3包要求的产品按3包要求执行，供货时提供相关证明材料。质保时间自产品交付调试验收合格之日起算，免费质保期内应提供免除一切费用的售后服务。

（3）服务内容：包含但不限于对产品的安装、调试，对产品质保期内的日常维护保养、技术支持、技能培训和售后服务等工作。

（4）服务承诺：接到报修通知后5分钟响应，20分钟到达现场，应先根据故障现象判断故障原因，再根据故障原因进行相应的维修，如不能在1个工作日内解决的则应提供备用产品。每发生一次未及时响应或修复的，采购人扣除合同金额的 1%；连续发生两次，采购人扣除合同金额的 5%；连续三次或累计满五次未及时响应或修复的，采购人有权终止协议，并扣除合同金额的 10%，由此造成的损失由投标人自行承担。（投标人须提供承诺书加盖公章，格式自拟）

（5）如设备在免费质保期内发生质量问题，投标人接到采购人电话后未按照服务承诺及时响应的，采购人将自行采取必要的措施，由此产生风险和费用应由投标人承担。

（6）对于在免费质保期内供应商应确保能更换到原厂同种规格型号的产品，以确保其正常使用；如因生产厂家停产等客观原因，不能提供同种规格型号的产品时，应提供同等质量、档次的产品，且不补差价。

四、其他要求：

1.交货地点：采购人指定地点。

2.交货期限：两个月内安装完成。

3.如供应商提供的产品与采购要求不符，或质量、规格等指标未满足采购文件要求，或验收不通过的，采购人除有权否决其中标资格外，并处以相应的罚款。

4.付款步骤：到货验收合格后，乙方开具所供货物的增值税专用发票，入账后甲方在90天内支付发票金额的40%，安装调试验收合格后支付发票金额的20%，调试验收款付满三个月后且设备连续稳定运行无质量问题支付发票金额的30%，质保到期且无质量问题后支付剩余10%。（由于财政结算等流程设计问题，特殊情况结算会滞后）。

# 第五章 合同书（格式文本）

本合同于    年    月    日由宜兴市公用市政工程有限公司（以下简称甲方）与         （以下简称乙方）签订。甲方愿以总价款人民币元（￥）向乙方购买，并经双方协商同意下列条款：

一、本合同甲、乙双方必须遵守《中华人民共和国民法典》，并各自履行应负的全部责任。

二、下列文件均为本合同不可分割部分：

（1）合同书及所附条款；（2）中标通知书；（3）乙方中标的投标文件；（4）招标文件（采购项目编号：YXGYJT202601023（代））；（5）乙方在投标过程中所作的其他有关承诺、声明、书面澄清等。

三、乙方保证全部按照合同条款的规定和交货的期限向甲方提供上述合格的设备和服务。

四、甲方按照招标文件，组织对乙方的供货产品逐项进行验收，在确认供货产品符合采购需求的基础上，填写相关单据。

五、投标人供货完毕凭正式发票按合同规定的时间、步骤和方法与甲方结算采购资金。

六、本合同一式伍份，甲乙双方各持贰份，监管部门存档壹份。

| 甲方（招标人）：（盖章） | 乙方（供应商）：（盖章） |
| --- | --- |
| 代表人签字： | 代表人签字： |
| 电话： | 电话： |
| 开户银行： | 开户银行： |
| 账号： | 账号： |
| 住所： | 住所： |
| 日 期： 年 月 日 | 日 期： 年 月 日 |

# 第六章 合同条款

根据采购项目编号：YXGYJT202601023（代）招标文件和该项目的中标通知书及乙方投标文件，甲乙双方就此次中标的设备和相关问题，同意按下列条款规定执行。

一、合同内容：甲方向乙方购买          。

二、价格及支付

1.按此次中标价格执行，合同总标的额为人民币 （大写）：     （小写￥   元），以上为含税价。不含税总价为人民币（大写）：       （小写￥    元），税金为人民币（大写）：        （小写￥     元），增值税税率为    %。

2.本合同为固定总价合同，投标报价已全部考虑了包括所有货物、设备、辅助材料、附件、指导安装、调试、人力、装卸、机械、运输、仓储、各种税费（如遇税金政策性调整，投标价将同步进行调整）、劳保、专利技术、质保、政策性文件规定及合同包含的所有风险、责任等各项所有费用。

3.付款步骤：

到到货验收合格后，乙方开具所供货物的增值税专用发票，入账后甲方在90天内支付发票金额的40%，安装调试验收合格后支付发票金额的20%，调试验收款付满三个月后且设备连续稳定运行无质量问题支付发票金额的30%，质保到期且无质量问题后支付剩余10%。（由于财政结算等流程设计问题，特殊情况结算会滞后）。

4.履约保证金的退还：履约保证金于货物安装完毕验收合格后的三十个工作日内无息退还。注：若乙方缴纳履约保证金的形式为开具银行保函，需确保保函有效期覆盖合同期。若合同在执行过程中保函即将过期，乙方需提前一个月重新开具银行保函交至甲方，否则甲方将停付进度款。

5.付款方式：银行转账。

三、知识产权

乙方应保证甲方在使用其交付物、服务及其任何部分时不受到第三方关于侵犯专利权、商标权或软件著作权等知识产权的指控。任何第三方如果提出侵权指控，乙方应承担可能发生的一切法律责任和费用。

四、质量保证：

1.乙方应严格按照招标文件的有关约定安装设备。

2.每台设备上均应包括（型号、品牌有关标志）。

3.设备质量出现问题，乙方负责包修、包退、包换，费用由乙方承担。

4.甲方提出外观质量异议的期限为收到货物后两日内。

5.设备到货验收包括：数量、外观、质量、性能、随机备件、装箱单、随机资料及包装安装无破损。

6.验收标准：由使用单位组织验收，需满足使用单位在实际仓储条件下的正常运行。

7.本次招标的设备提供1年的免费质保，自调试验收合格之日起进入质保期。

①在免费质保期内，应提供免除一切费用的售后服务。

②服务时间的承诺：接到报修通知后5分钟响应，20分钟到达现场，应先根据故障现象判断故障原因，再根据故障原因进行相应的维修，如不能在1个工作日内修复的则应提供备用设备。每发生一次未及时响应或修复的，甲方扣除合同金额的 1%；连续发生两次，甲方扣除合同金额的 5%；连续三次或累计满五次未及时响应或修复的，甲方有权终止协议，并扣除合同金额的 10%，由此造成的损失由投标人自行承担。

③如设备在免费质保期内发生质量问题，投标人接到采购人电话后未按照服务承诺及时响应的，采购人将自行采取必要的措施，由此产生风险和费用应由投标人承担。

④对于在免费质保期内出现故障确需更换的零配件，乙方应尽量确保甲方能更换到原厂同种规格型号的零部件，以确保其正常使用；如因生产厂家停产等客观原因，不能提供同种规格型号的零配件时，应提供同等质量、档次的配件，且不补差价。

⑤在质保期内因设备本身及安装的质量问题发生故障，乙方应负责免费修理和更换零部件。对达不到使用要求者，经双方协商，可按以下办法处理：

（1）退货处理

（2）更换设备，由乙方承担由此所发生的所有费用。

（3）贬值处理

五、交货和验收

1.交货日期：两个月内安装完成。

2.交货地点：宜兴市内甲方指定地点。

3.设备的外观、包装、运输应按国家规定或部颁标准执行。如因乙方运输不当等原因造成损坏或丢失，应由乙方负责修复或补缺。

4.设备交货时，必须带有产品质量检验合格证书、质保单、装箱单、产品安装使用说明书，并保持出厂原有包装。

5.运输及到货地点：由乙方负责办理运输，并承担费用直接送到甲方指定地点。

6.乙方发货前，应通过书面函件或电话提前通知宜兴市公用市政工程有限公司。

六、安装调试及售后服务：

1.乙方负责本次设备和系统的安装和调试。在规定保修期内，提供7*24小时售后服务，接到报修电话后20分钟内响应并到达现场，按实际情况及时解决问题，提供24小时远程故障排除。

2.免费质保期满后只收取必要费用。在质保期内，每月巡检所有设备并反馈使用方，由使用方签字存档，如未履行，则扣除300元/次（仅对作巡检承诺的投标人产生效力），甲方如邀请乙方提供非质量问题的其他技术服务，其费用另定。

3.安装及调试，请各投标人提供质量保证及安装调试的方案（包括但不仅限于以下内容）

（1）在设备安装之前，乙方应对设备安装处的土建基础进行检查。因乙方擅自变更安装条件产生的费用，由乙方自行承担。乙方应派有实践经验的工程技术人员对设备进行安装。

（2）在安装开始前，乙方应与甲方一起在现场开箱检查已交货的设备，一旦发现任何缺陷，乙方应立即修理、补充和更换。

（3）在调试期间乙方应在现场负责安装、测试和调试，以检测其设计、制造、运行效果等。并提供所有测试和调试所需的工具、材料、仪器，一切费用由乙方负责。所用仪器、仪表应经检定合格并在有效期内。

（4） 乙方需根据工程实际进度，及时提交测试和调试方法及记录表格给甲方认可后方可执行。部分或全部测试可根据实际情况在安装期内或后进行。具体乙方应与甲方确定。

4.试运行和交付使用

工程的竣工试运行是验证合同中所有设备、系统是否安全、有效地按标书要求运行，乙方及各设备制造商有责任到现场对调试进行指导与配合。甲方在整个合同工程施工完毕，通过检测与试验证明全部满足合同要求，并且提交的图纸与资料也全部满足要求的情况下才可最终接收。

5.售后服务

（1）维修人员在接到报修电话后，须在24小时内恢复设备正常运行。若不能在24小时内解决，须提供同等性能、同等配置的设备替换。在质保期内，与质保和维修相关的所有费用由中标人负责。

（2）乙方须对合同中规定的设备，提供经调试、试运行、验收合格后，免费质保期期间，因产品设计缺陷或制造质量不良而产生损坏或不能正常工作，乙方应免费更换、维修和正常保养。

（3）乙方须自行付费负责修理和更换任何由于设备自身的质量问题造成的损坏及故障。修好后，乙方需一式两份报告给甲方，包括故障原因，解决措施，完成修理所需时间及恢复正常运行周期等。

（4）整套自控智能化系统须确保24小时连续正常运行，中标供应商应为系统配备必要的备用设施。

（5）乙方应提供整套设备的终身服务。

（6）维护内容：对各类污水处理厂改建工程自控智能化设备由乙方提供维修保养服务，包含硬件设备保养维修维护，运营商网络线路维护、电源线路维修维护。

（7）维护计划：

1.定期巡检

污水处理厂改建工程自控智能化硬件设备的定期巡检是保证其正常运行的基础。值班人员确认，每月一次维护月报表，巡检人员应记录设备的运行状态，检查设备是否出现故障或异常，如发现应及时处理并记录。通过巡检及时发现设备老化、损坏问题，以便及时对设备进行维修或更换。

2.故障处理及技术支持

污水处理厂改建工程自控智能化设备出现故障时，应及时进行处理。接到报修通知后5分钟响应，20分钟到达现场，应先根据故障现象判断故障原因，再根据故障原因进行相应的维修。应与设备供应商保持紧密联系，确保及时获得技术支持。在设备出现故障或问题时，应第一时间联系供应商，寻求专业的解决方案。同时，应定期对设备进行检查和维护，确保其处于良好的工作状态。项目维护负责人需24小时开机待命，且中标供应商应配备不少于 1 名专职技术人员实行 24小时待命制。

（8）免费质保期内服务：

1.至少配置专职技术支持人员2名。

（1）保证维护材料供应，满足系统的高可靠性要求；

（2）提供系统维护、故障排除、软、硬件升级服务（软件须及时更新最新版本）；

（3）紧急情况下，保证及时提供备用设备，快速安装调试进入正常使用状态；

（4）24小时专人专职负责。

（9）维护服务流程：

1.收到维护请求

2.维护人员在最短时间内到达现场

3.记录请求时间与到达时间

4.立即开始维护

5.维护结束并验收合格，详细填写《现场技术服务记录单》

6.备品备件供应

乙方必须确保有足够的原厂生产的备件、附件和易损件满足设备正常运行需要。

7.合理化建议：由乙方自行提供。

8.乙方对其供应的设备提供的质保按国家有关规定执行。

七、违约责任：

1.如乙方逾期交货，除不可抗力外，乙方应向甲方就逾期交货部分支付违约金，每逾期供货一天，须扣除1000元/套的违约金，乙方逾期交货超过15天的视为乙方不履行合同，甲方将解除合同，扣除违约金及履约保证金，如给甲方造成损失的，还应赔偿相应损失。

2.若乙方未按甲方要求将合同货物送至甲方指定地点，每出现一次该情形，乙方应按逾期交货部分总价款的千分之八向甲方支付违约金，情节严重的按违约处理，甲方将终止合同，同时对乙方处以扣除履约保证金的违约处罚，并报相关网站公示。

八、争议的解决

- 因货物的质量问题发生争议的，应当邀请国家认可的质量检测机构对货物质量进行鉴定。符合标准的，鉴定费由甲方承担；不符合质量标准的，鉴定费由乙方承担。

- 因履行本合同引起的或与本合同有关的争议，先协调解决，如协调解决不成，则可向甲方所在地（宜兴）法院起诉。

九、合同生效及其它

1.乙方不履行合同或履行合同不符合约定的，甲方有权随时解除合同，并扣除违约金及履约保证金。如果甲方因此造成的实际损失超过约定的违约金及履约保证金，则乙方的赔偿额应以甲方的实际损失为准。

2.合同经甲乙双方代表签字并加盖公章（或合同章）后即生效。

3.合同签订后甲乙双方即直接产生权利与义务的关系，合同执行过程中出现的问题应按照《中华人民共和国民法典》的规定办理，在合同履行过程中，双方如有争议，先由甲乙双方协商解决，如协商不成，则可向甲方所在地（宜兴）法院起诉。

4.合同在执行过程中出现的未尽事宜，在不违背本合同和招标文件的原则下协议解决。

5.合同签订时或实际使用时数量可能会有较大变动，最终结算以实际使用数量结算，若由于采购方原因导致使用数量不足而终止合同的，不作为违约处理。乙方必须充分考虑市场原料价格变动和实际使用数量的风险，最终结算以单价为准。

# 第七章 投标文件（格式）

投标文件

项目编号：

项目名称：宜兴市西渚工业污水处理厂改建工程自控智能化项目

投标人名称：                                （盖公章）

法定代表人或其被授权代表：                 （签名）

日期：      年    月    日

（一）投标函（格式）：

投标函

致宜兴市公用市政工程有限公司、江苏益诚建设工程咨询有限公司：

我方收到你们YXGYJT202601023（代）招标文件，经仔细阅读和研究，我方决定参加投标。

- 我方愿意按照招标文件的一切要求，提供投标设备，投标总价详见《开标一览表》。

- 我方已对照招标设备的技术参数要求，填写了投标设备的技术参数要求，详见《偏离表》。

- 我方承诺本次采购项目清单中，若涉及强制采购节能产品或信息安全产品的，将按照招标文件及法律法规要求提供相关产品。

- 我方同意按招标文件中的规定，本投标文件的有效期为投标截止之日起的60天（含提交当日）。在特殊情况下，可与贵方协商延长投标文件的有效期。

- 如果我方的投标文件被接受，我方将履行招投标文件中规定的每一项要求，按期、按质、按量、按地点，完成交货任务。

- 我方愿意根据贵方及评标委员会的要求，提供投标文件中所有材料的原件及相关证明性资料。

- 我方认为采购人有权确定中标供应商。除因不可抗力或招标文件认可的情形以外，我方绝不放弃中标资格。

- 我方愿意按《中华人民共和国民法典》和合同条款履行自己的全部责任。

- 我方愿意按招标文件的规定交纳投标保证金。

- 如果我方中标，我方愿意遵守招标文件和中标通知书的规定，在指定时间和地点与采购人签订合同，并在签订合同前按招标文件的规定交纳履约保证金。

- 我方决不提供虚假材料谋取中标，决不采取不正当手段诋毁、排挤其他投标人，决不与采购人、其他投标人或者采购机构恶意串通，决不向采购人、采购机构工作人员和评委进行商业贿赂，决不在采购过程中与采购人进行协商谈判，决不拒绝有关部门监督检查，如有违反，无条件接受相关管理部门的处罚。

- 我方不是为本项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商。

- 关联单位情况说明：

| 与我方单位负责人为同一人的其他单位 |  |
| --- | --- |
| 与我方存在直接控股、管理关系的其他单位 |  |

注：没有请填无。

- 与本次投标有关的一切正式往来函电，请联系：

| 地址 |  | 邮编 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 传真 |  | 办公电话 |  |
| 法定代表人 |  | 手机号码 |  |
| 联系人 |  | 手机号码 |  |
| 开户名称 |  |  |  |
| 开户银行 |  | 开户账号 |  |

投标人（公章）：

投标人（签名）：

（二）报价文件：

1.开标一览表（格式）：

开标一览表

项目编号：YXGYJT202601023（代）

单位：元

| 序号 | 名称 | 规格要求 | 单位 | 数量 | 含税单价 | 含税总价 | 不含税总价 | 增值税税额 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | PLC站01 | 一、硬件配置： 1、柜体：1面，2200*1000*600仿威图柜型，单/双面维护（按实），防护等级IP44，不锈钢材质，含柜体配套附件（照明、风扇、门禁、滤网）1套； 2、IO点配置需求：AI模块 48 AO模块 24 DI模块 320 DO 模块 160； 3、内含： （1）处理器模块与电源模块、4M存储卡、数字与模拟模块及配套机架、连接器； (2)RS485 Modbus模块、以太网通讯模块； (3)12"现场控制触摸屏1台； (4)PLC硬件配套通讯电缆； （5）信号继电器； （6）各类电气元件，包括但不限于除湿加热器、进线浪涌保护器、电源防雷器、信号防雷器、电源指示灯、空气开关、失电继电器、熔断器、50W/100W直流稳压电源模块、过电压保护装置、二极管等，详见自控图纸； （7）配套接线端子、接地铜排（PE、TE）、成套电缆等一切所需配件。 | 套 | 1 |  |  |  |  |  |
| 2 | PLC站02 | 1.柜体：1面，2200*1000*600仿威图柜型，单/双面维护（按实），防护等级IP44，不锈钢材质，含柜体配套附件（照明、风扇、门禁、滤网）1套； 2、IO点配置需求：AI模块 40 AO模块 16 DI模块 256 DO 模块 96； 3、内含： （1）处理器模块与电源模块、4M存储卡、数字与模拟模块及配套机架、连接器； (2)RS485 Modbus模块、以太网通讯模块； (3)12"现场控制触摸屏1台； (4)PLC硬件配套通讯电缆； （5）信号继电器； （6）各类电气元件，包括但不限于除湿加热器、进线浪涌保护器、电源防雷器、信号防雷器、电源指示灯、空气开关、失电继电器、熔断器、50W/100W直流稳压电源模块、过电压保护装置、二极管等，详见自控图纸； （7）配套接线端子、接地铜排（PE、TE）、成套电缆等一切所需配件。 | 套 | 1 |  |  |  |  |  |
| 3 | 工业以太网交换机 | 1.环网型交换机 2光6电 100/1000兆； 2、含2只千兆光模块 | 台 | 2 |  |  |  |  |  |
| 4 | 工业以太网交换机 | 1.环网型交换机 2光24电 100/1000兆； 2、含2只千兆光模块 | 台 | 1 |  |  |  |  |  |
| 5 | 上位机及软件 | 上位机监控平台软件（含实时历史数据库） 包含：组态平台数据库1套，应用服务器10000点*1套，数据库软件5000点*1套，通讯服务器软件*1套，监控客户端*2套，WEB客户端*2套。 | 台 | 1 |  |  |  |  |  |
| 6 | 数据服务器 | 1.硬件：机架式双模冗余容错服务器，含冗余硬盘阵列，双CPU主机，SCSI接口大于2T硬盘，显示器：24″液晶，内存：16G；2、软件：正版操作系统、SQL Sever 2012企业版数据库软件 | 台 | 2 |  |  |  |  |  |
| 7 | 热镀锌钢管 | SC40 | 米 | 350 |  |  |  |  |  |
| 8 | 热镀锌钢管 | SC32 | 米 | 500 |  |  |  |  |  |
| 9 | 热镀锌钢管 | SC25 | 米 | 700 |  |  |  |  |  |
| 10 | JDG管 | DN20 | 米 | 500 |  |  |  |  |  |
| 11 | JDG管 | DN25 | 米 | 400 |  |  |  |  |  |
| 12 | 电缆 | YJV 4*2.5 | 米 | 1000 |  |  |  |  |  |
| 13 | 电缆 | kvvrp 3*1.5 | 米 | 1800 |  |  |  |  |  |
| 14 | 电缆 | RVSP 2*1.0 | 米 | 1000 |  |  |  |  |  |
| 15 | 网线 | cat6 | 米 | 350 |  |  |  |  |  |
| 16 | UPS不间断电源 | 1.容量：2KVA 120min； 2、位置：现场PLC站内； 3、配套电池柜、空开、电池连接线； 4、UPS输入输出电缆及一切配套附件。 | 台 | 2 |  |  |  |  |  |
| 17 | 枪型网络摄像机 | 200 万像素，1/2.7 英寸 CMOS，4mm 固定焦距，IP66，PoE 供电 | 套 | 15 |  |  |  |  |  |
| 18 | 球型网络摄像机 | 200 万像素，1/2.7 英寸 CMOS，4—12mm 变焦镜头，IP66，PoE 供电 | 套 | 5 |  |  |  |  |  |
| 19 | 网络硬盘录像机 | 16 路 POE 供电，支持 8 盘位，存储容量≥16TB，支持 HDMI 输出 | 台 | 2 |  |  |  |  |  |
| 20 | 交换机 | 24 口千兆，支持 PoE供电 | 台 | 3 |  |  |  |  |  |
| 21 | 监控显示器 | 27 英寸工业级液晶显示器，分辨率 1920×1080，支持24小时连续运行 | 台 | 2 |  |  |  |  |  |
| 22 | 摄像机支架 / 护罩 | 工业级不锈钢支架，防腐蚀护罩（适配枪型 / 球型摄像机） | 套 | 20 |  |  |  |  |  |
| 23 | 户外单色屏 | 1. 模块尺寸：304mm*0.152mm；屏幕尺寸3.952m×3.04m。 2. 亮度：5000cd/㎡以上且可调。 3. 视角：水平视角可达160°，垂直视角可达140°。 4. 驱动方式：恒流动态1/8扫描驱动。 5. 刷新率：≥1920Hz 6. 防护等级：正面为IP65，背面为IP45或IP65。 7. 功耗：峰值功耗≤800W/㎡，平均功率在250—350W/㎡。 8. 工作温度：-30℃至+60℃。 | ㎡ | 12.01 |  |  |  |  |  |
| 24 | 电源 | 1.输入电压：AC 176—264V（宽压适配，适配户外电网波动）。 2.输出规格：DC 5V，电流常见10A/20A/30A（10A=50W、20A=100W、30A=150W）。 3.防护等级：IP40及以上（户外安装建议IP65防水款）。 4.工作温度：-20℃~+60℃（耐高低温，适配户外环境）。 5.关键特性：带过压/过流/短路保护，转换效率≥85%（节能） | 台 | 33 |  |  |  |  |  |
| 25 | 控制卡 | 通信方式：Wi-Fi，优盘；带载能力：支持50PIN接口，适配常规LED显示屏控制 一、核心性能参数 - 带载能力：单色最大支持1024（宽）×256（高）像素点（长宽互补），双色则减半。 - 扫描方式：支持静态至1/32扫的任意扫描方式，适配多种LED屏扫描规格。 - 内存：8M，可存储多组节目内容。 - 电压：宽电压设计，支持4.2V—5.2V供电。 二、接口与连接 - 屏体接口：板载16组HUB12接口、8组HUB08接口，可直接连接LED屏体排线。 - 通讯模式：支持Wi-Fi（手机APP/电脑软件远程控制）、U盘（本地节目更新）双模式，兼容苹果、安卓、PC端操作。 三、功能特性 - 基础功能：支持计时、计数、表格显示，可播放图片、Gif动画、酷字、字幕、文本、农历、时钟、表盘等内容。 - 特有功能：具备节目回读、节目点播、对联屏、天气预报、温湿度显示、手机遥控等拓展功能。 - 芯片兼容：支持SM16188、SM16288等特殊驱动芯片，适配更多LED屏型号。 四、物理与操作 - 外观与按键：配备电源灯（红色常亮表示供电正常）、运行灯（绿色闪烁表示运行正常），以及测试键（用于屏体测试）。 - 恢复设置：可通过长按测试键15秒或短接外置接口恢复出厂设置，重置Wi-Fi密码等。 | 张 | 1 |  |  |  |  |  |
| 26 | 钢架结构 | 钢构采用2.5mm钢材制作。 | ㎡ | 12.01 |  |  |  |  |  |
| 27 | 包边+防水 | 铝合金包边 | ㎡ | 12.29 |  |  |  |  |  |
| 28 | 全彩LED显示屏 | 1. 像素点间距、点密 度 P1.86 2. 模组尺寸（宽×高）：320x160mm ，屏幕尺寸（宽×高）：3940mmx2340mm 3.灯芯设计：灯芯设计发光芯片按照共阴原理设计，LED 发光二极管公共端为阴极 4.表面处理：可以支持喷墨工艺：显示屏产品可定制无面罩、采用喷墨工艺，且采用低反射率 LED 灯板，可以支持面罩：斜条纹卡扣式处理，与摄像机角度配合做不反光处理，有效去除摩尔纹现象 5.散热方式：LED 光源具有散热装置，产品正面 LED 灯接触空气，通过环境辐射等方式散热，通过优化的PCB设计，将灯珠热量通过 PCB 传导至模组后面并通过箱体主体传导散热，电源直接贴紧箱体背板主体传导散热 6.PCB 板设计：共阳方案和共阴方案的兼容性设计，可匹配相应LED、IC 来做出共阳产品或是共阴产品，多层电路板沉金工艺设计，同时具有独特的消隐、节能处理、EMC 处理、智能模组存储处理功能电路，支持灯板熔断技术，当灯板出现短路的时候，灯板会自动保护，避免烧坏灯板上的元器件，造成更大损失 7.驱动与控制方式：一体化驱动设计，恒流驱动，动态扫描，同步控制，点点对应 8. 刷新3840Hz，高刷新，支持通过配套控制软件调节刷新率设置选项 9.产品拼缝与间隙：相对错位值箱体间/模组间的相对错位值≤ 0.1mm 满足要求 10.亮度：户内产品亮度≥1200cd/m2，户外产品亮度≥ 5500cd/m2，0-100%任意可调≥800cd/m2，0-100% 任意可调 11.可视角度：水平视角≥170°/垂直视角≥170° 12.亮度与可视角度关系：中央法线上亮度=100cd/m2白场时，水平视角80°时亮度衰减率≤10%，垂直视角 60°时亮度衰减率≤10% 13.亮度均匀性≥99% 14.亮度调节：支持通过配套软件 0-100%多级调节，设置亮度定时调节，及通过亮度传感器自动调节（手动/自动/软件任意调节）支持 HDR 高动态范围图像 15.低亮高灰：支持软件实现 0-100%不同亮度情况下，灰度12-16bits 任意设置：100%亮度@16bits，50%亮度@14bits，20%亮度@12bits 16.像素点失控（坏点或盲点率≤1/100000，无连续失控点测试样品无失控点 17.对比度：对比度≥9000:1 18.响应时间：纳秒级，急速响应不拖尾、无鬼影 19.LED显示单元发光点中心距偏差＜0.1% 20.功耗：共阳产品：峰值：≤450W/m2，平均：≤140W/m2，带电黑屏的睡眠功率密度：≤40W/m2 21.节能措施：1、低功耗设计，同时具有动态节能处理 2、节能待机：支持无信号输入自动熄屏待机，有信号时输入自动唤醒屏体智能节 3、智能黑屏：带有智能（黑屏）节电功能，开启智能节电功能比没有开启节能 40%以上 22. 屏体自检：可以支持 LED 单点失控点检测，失控点数据回传功能 可以支持电源电压检测，当电源电压高于限制电压时启动报警装置可以支持屏体多点测温：支持单个屏幕温度检 测，针对大屏启动多点测温系统，均衡散热，防止局部温度过高造成色彩漂移可以支持温度监控：实时检测显示屏温度值，具有高温自动告警功能可以支持故障报警：实时检测显示屏工作状态，具有故障自动告警功能可以支持一键自检 23.模组智能存储：模组含智能存储电路，可以存储模组生产信息参 数、运行参数等，存储容量≥16kb 24.校正功能：逐点校正，可对单点或整屏的亮度、色度进行校正 25.色温、色域：100K-13000K 连续可调，可设冷色、暖色、标准 等多档白场调节；LED 显示单元具有 24bit 颜色处理能力、16bit 灰度处理能力，具备 281 万亿种色彩表现能力，色域≥120%NTSC 26.色度均匀性： ±0.001 Cx,Cy 之内 27.色彩标准：灯珠色域满足 24bit、16bit，支持 BT.2020、DCI.P3、BT.709、sRGB 等多种色域转换 28.色度坐标检测：低灰度下的白色色坐标不可超出以下规定区域：x 坐标为 0.31，y 坐标为 0.33 29.波长与亮度误差：LED 的各色光的波长误差在±2.5nm 之内，LED的各色光的亮度误差在 10%之内 LED 的各色光的波长误差在±1.5nm 之内，LED 的各色光的亮度误差在 5%之内 30.平均修复时间（MTTR）：3 次故障修好时间检测，故障处理后工作正常，产品无任何异常、报错，平均修复时间≤5 分钟 31.数据储存：LED 模组具备数据存储功能，存储校正数据、关键元器件型号、LED 灯批次、生产日期、序列号、运行时间等信息 32.远程监控：产品可通过控制系统可实现远程监督控制，对可能发生的潜在故障记录日志，并向操作员发出警报信号 33.UI 菜单遥控交互：屏体可以支持屏幕 UI 菜单显示，可通过遥控器调节屏幕参数、屏幕亮度调节、信号切换、场景切换、色温调节、开关机控制等，支持在屏幕上显示主要变化信息 34.防护性能：产品具有防潮、防火、防高温、防辐射、防腐蚀、防燃烧、防静电检测，同时具有过流、过压、欠压、短路等保护措施；系统具有烟雾、温升和故障报警功能，具有动态扫描保护功能 35.维修人员接触区内的危险防护：产品箱体内的强电危险电压电路做好隔离绝缘保护处理，维修时不会接触到危险电压 36.振动试验：在 10Hz—55Hz-10Hz、振幅 0.35mm、每一轴向循环扫频 5 次、每次振动持续时间 10min 条件下测试后，产品外观、功能都正常 37.绝缘电阻试验：电源插头或电源引入端子与外壳裸露金属部件之间的绝缘电阻在正常大气条件下应≥100MΩ，湿热条件下应≥2MΩ 38.耐压试验：电源插头或电源引入端与外壳裸露金属部件之间，应能承受 1.5KV 交流电压/历时 1min 的抗电强度试验，应无击穿和飞弧现象 39.老化测试：稳定检测 LED 显示屏通过在正常环境下7*24小时不间断运行无故障的老化测试 40.接地电阻测试：根据 GB 4943.1-2022 音视频、信息技术和通信技术设备第 1 部分：安全要求对设备进行接地电阻测试试验，输入地线－接地远端，测试限值≤100mΩ测试值：45mΩ，测试电流：32A，试验时间：2min 41.着火危险试验：（UL94 标准）PCB 板、线材、电源、连接件、面罩：V-0 级点燃后把火焰移开样品能快速自熄并在 10s 之内无燃烧的熔体滴落，符合 UL94V-0级 42.温升测试：高低温测试模组结构工艺符合 SJ/T 11141-2017通用规范，LED 显示屏模组高温 80℃，90%湿度运行 4h；黑屏 2h 后白平衡点亮 2h；低温-40℃ 黑屏 2h 后白平衡点亮 2h，共循环 100 次后模组可正常点亮，无偏色等显示异常，有面罩产品，对面罩进行松锁 2 次，面罩孔无开裂，裂痕，下塌等现象，对底壳进行松锁 2 次，不出现短柱，裂柱，滑牙等现象，翘曲度不超过千分之二 43.拉力测试：可承受≥5000N 拉力 44.压力测试：可承受≥45000N 压力 45.噪声在温度 25℃、湿度 40%RH、大气压力 100.2Kpa条件时，LED 显示屏工作状态下要求屏体噪声≤15dB，距离产品四周的 1m 处最大噪声＜6db 46.除湿功能：长时间没有使用屏体，屏体可以通过屏体控制系统来实现除湿模式，即使屏体从 10%到 100%亮度逐步显示，达到排除 LED 灯内部湿气效果可以保护LED 灯超过 2 周时间没有使用产品，可以通过屏体控制系统来实现除湿模式，即使屏体从 10%到100%亮度逐步显示，可以满足除湿效果 47.过热测试：防止屏幕过热，在常温 27℃下全白场亮度600cd/㎡模式点亮 2h，屏幕表面温度≤55℃ 48.盐雾测试：按照GB/T 2423.17-2008标准的试验方法做盐雾试验，产品在温度 35℃、盐雾为浓度 5%的 NaCl溶液、PH 值 7.0、连续喷雾 2 小时后静置 22 小时为 1 个循环周期/总共 3 个循环周期的条件下试验后，产品外观无生锈现象，可以无故障运行 49.光生物安全：符合 IEC 62471:2006 标准的光生物安全及蓝光危害评估检测的无危害类要求（豁免级），具备防蓝光护眼模式 50.防霉性能：PCB 板材具备防霉特性，防霉等级≤1 级，LED显示屏在梅雨季节使用稳定 51.抗干扰运行稳定：不受外界各射频电磁场的干扰 52.静电放电抗扰度测试符合 GB/T 17626.2 标准对设备静电放电抗扰度 53.冲击测试：可以符合 GB 4943.1-2022 音视频、信息技术和通信技术设备第 1 部分：安全要求对设备进行冲击试验的要求。可以符合 IEC60068-2-27:2008 标准对设备进行冲击试验的要求 54.智能节电：带有智能（黑屏）节电功能，开启智能节电功能比没有开启节能 60%以上 55.蓝光安全：蓝光对皮肤和眼睛紫外线危害、宽波段的光源对视网膜危害、蓝光对皮肤表面及角膜和视网膜的曝辐射值检测 无危害 56.电源端子骚扰：整机通过 EMC 电磁兼容测试，电源端子骚扰电压限制、电信端口的传导共模（非对称）骚扰电压限制、电信端口的传导共模（非对称）骚扰电流限制及辐射干扰限值均符合 B 级要求 57.阻燃防火：模块的壳体、面罩、PCB、防护胶的阻燃等级均达到 V0 级 58.抗电磁干扰：具有静电保护线路，装配静电保护器件，运行稳定，不受电源端子传导干扰、不受射频电磁场辐射干扰、不受射频场感应传导干扰 59.恒定湿热：恒定湿热试验按GB/T 2423.3的规定对显示模组进行。将试验样品放入温度（50±2）℃、相对湿度 87%～90%环境试验箱中，通电工作 48h。试验结束后，立即进行对地漏电流、抗电强度和温升的测量，应满足标准要求。再在室温环境下恢复 4h 后，样品外观结构和功能均应正常 60.UV 紫外线：辐照强度：0.76W/m2.nm@340nm 温度：60℃。冷凝温度：50℃、24 循环、288h 判定标准：试验后，样品外观无异常。符合 5 级 61.工作温度低温-30～高温 60℃ 62.工作湿度：10%～90%RH 63.存储温度：低温-30～高温 60℃ 64.存储湿度：10%～90%RH | ㎡ | 8.6016 |  |  |  |  |  |
| 29 | 电源 | LED专用电源，自带漏电保护器。 | 台 | 30 |  |  |  |  |  |
| 30 | 接收卡 | 1. 集成HUB75，无需再配转接板，更方便，成本更低； 2. 减少接插连接件，减少故障点，故障率更低； 3. 支持常规芯片实现高刷新、高灰度、高亮度； 4. 可消除单元板设计引起的某行偏暗、低灰偏红、鬼影等细节问题； 5. 支持14bit精度的色度、亮度一体化逐点校正； 6. 支持所有常规芯片、PWM芯片和灯饰芯片； 7. 支持静态屏、1/2~1/64扫之间的任意扫描类型； 8. 支持任意抽点，支持数据偏移，可轻松实现各种异型屏、球形屏、创意显示屏； 9. 单卡支持16组RGB信号输出； 10. 支持超大带载面积，单卡带载128*512，256*256； 11. 支持DC 3.8V～5.5V超宽工作电压，有效减弱电压波动带来的影响； • 视频输入，8bit 视频输入。 • 色温调节，即饱和度调节，增强画面表现力。 • 低亮高灰，通过对伽马表算法的优化，使得显示屏在降低亮度时能保持灰阶的完整无损失、完美显示，呈现低亮度高灰阶的显示效果。 • 高帧率，配合帧率倍频可以输出最高 240Hz 画面，显示更流畅、减少拖影。 • 亮色校正，8bit精度的色度，亮度一体化逐点校正，能有效消除灯点色差，保证整屏的颜色亮度的均匀性和一致性，提升整体显示效果。 • 箱体标序，可快速标示出对应网口的接收卡实际硬件连接序号，方便设置屏体的连接关系。 • 箱体标定，可快速标识出选定的目标箱体，使箱体正面显示闪烁方框、同时改变箱体指示灯闪烁频率，方便前后维护。 • 网口标序，不同网口和不同主控采用不同颜色显示，方便维护。 • 一帧延迟，发送端到显示端延迟达到一帧，解决系统延迟导致的画面不同步问题。 • 画面旋转，单箱体画面以 90°/180°/270°角度进行旋转，配合部分主控可实现单箱体画面任意 角度旋转显示。 • 数据组偏移，以数据组为单位进行画面的偏移，适用于简 单异形屏。 • 任意抽行、抽列、抽点，任意抽行、抽列、抽点。 • 快速升级和下 发校正系数，支持快速升级和快速发送校正系数。 • 环路备份，通过主备冗余机制增加接收卡串联的可靠性。主备串联线路中，当其中一条线路出现故障时，另一条线路会即时工作，保证显示屏正常工作，为证明网线冗余热备份功能的专业性。 • 网线误码率侦测，检测接收卡之间数据传输质量和误码情况，可以方便快捷地识别出硬件连接异常的箱体，便于维护。 • 固件程序回读，支持可以回读接收卡的固件程序并保存到本地。 • 固件参数回读，支持可以回读接收卡的参数并保存到本地。 • 模组构造，可以轻松点亮三角形、梯形、圆形、扇形及各种不规则形状的 LED 模组和箱体，应用于不同造型的 LED 显示屏。 • 千兆网连接，支持千兆网，可通过网线直接连接 PC 端进行 调试和显示，无需发送卡。 • 3D 显示功能，支持 3D 显示功能。 • 加密，支持接收卡加密和解密。 • 亮度调节，通过亮度探头获取亮度值，通过调用多套芯片寄存器达到调整亮度。 • 低灰指定校正 系数，低灰指定校正系数。 • 电源接口，接收卡电源接口与灯板电源接口一致（与灯板电源一致）无需单独配线，安装方便。 • 指示灯，通过电源指示灯和状态指示灯不同闪烁状态，可以判断，屏体工作状态，无需软件。 • 阻燃，表面阻燃 V-0 级。 • 工作温度，-25℃-75℃。 • 存储温湿度，-40℃-125℃@0—95%RH。 • 电源防反接，支持电源防反接设计。 | 张 | 25 |  |  |  |  |  |
| 31 | 视频处理器 | - 最大1920X1200@60Hz输入分辨率 2.最大带载390万像素，6路千兆网口输出 3.最宽8192像素点或最高4096像素点 4.支持4路信号输入：1xHDMI1.4，2xDVI，1xSDI 5.支持单机或双机冗余备份 6.支持1路独立音频输入，1路独立音频输出 7.支持3画面显示，位置、大小可自由调节 8.支持视频信号任意切换，裁剪，拼接，缩放 9.支持低亮高灰，能有效地保持低亮下灰阶的完整显示 10.确保产品质量可靠 11.设备直接通过USB2.0级联，级联数据下发发送速率最高可达60Mb/s，最多支持16台同时调节亮度、色温、设备之间同步性，符合大型高标准活动现场低延时要求；配合外设级联最大带载宽度可达262144像素点，最高可到131072像素点； 12.为了保证HDMI或者DVI传输的高清晰信号不会被非法录制，设备具备HDCP1.4技术； - 13.节能环保，可通过与多功能卡的配合实现自动亮度调节功能，根据环境照度的改变自动调节显示屏的亮度，达到最佳的显示效果； 14.设备带有RTC芯片，支持视频控制器和接收卡端的加密管理，通过加密相关的协议实现授权日期内的正常显示，非授权日期无法正常显示； 15.为确保产品控制显示效果。 | 套 | 1 |  |  |  |  |  |
| 32 | 钢架结构包边 | 钢构采用40*40*2.5mm钢材制作。 | ㎡ | 8.6016 |  |  |  |  |  |
| 合计金额 |  | 小写金额 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 大写金额 |  |  |  |  |  |  |  |

注：

- 投标报价应包含货物设计、制造、包装、专利技术、仓储、运输装卸、保险、调试及其材料及验收合格之前保管及保修期内备品备件、专用工具、伴随服务、技术图纸资料、人员培训发生的所有含税费用、支付给员工的工资和国家强制缴纳的各种社会保障资金，以及投标人认为需要的其他费用等；

- 每一项设备仅接受一个价格，投标文件应对《开标一览表》中的全部设备进行投标，只投其中部分设备者，投标无效；

- 投标人一旦中标后，如因市场变化、政策性调整等因素导致投标成本的变化，投标报价将不会得到调整。

投  标  人（签章）：

投  标  人（签名）：

2.投标明细报价表（格式）：

投标明细报价表

项目编号：YXGYJT202601023（代）                                         单位：元

| 序号 | 名称 |  | 分项费用报价 | 原厂质保期 | 品牌型号 | 生产厂家 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 合计（小写） |  |  |  |  |  |  |
| 完工期 |  |  |  |  |  |  |
| 项目整体质保期 |  |  |  |  |  |  |
| 服 务 承 诺 | - 质量 2.指导安装 3、“三包”（包修、包退、包换）4.其他承诺 （以上是主要承诺，供投标人参考，投标人应在满足招标文件要求的基础上，根据自己单位的情况作出具体承诺） |  |  |  |  |  |

投  标  人（签章）：

投  标  人（签名）：

注： （1）投标人应当根据“第三章 项目技术要求和有关说明”的内容在上表中详细填写，须包括本次招标的所有细项；“投标明细报价表”合计需与“开标一览表”合计一致。

（2）表格不够可自行延长。

（三）资格证明文件

1.关于资格的声明函（格式）：

关于资格的声明函

项目编号：YXGYJT202601023（代）

日期：

宜兴市公用市政工程有限公司：

我公司（单位）参加本次项目（YXGYJT202601023（代））采购活动前三年内在经营活动中没有重大违法记录；同时，在投标时不存在有效期限内的采购严重违法失信行为的处罚记录，未被列入失信名单或重大税收违法案件当事人名单；且具备履行合同所必需的设备和专业技术能力。我公司（单位）愿针对本次项目（YXGYJT202601023（代））进行投标，所提供的货物均为原厂全新合格品，投标文件中所有关于投标资格的文件、证明、陈述均是真实的、准确的。若有违背，我公司（单位）同意监管部门做出的相关决定并承担由此而产生的一切后果。

投标人签名：

投标人公章：

法定代表人身份证复印件

反面

法定代表人身份证复印件

正面

2.法定代表人授权委托书（格式）：

法定代表人授权书

项目编号：YXGYJT202601023（代）

日期：

宜兴市公用市政工程有限公司、江苏益诚建设工程咨询有限公司：

（单位）系中华人民共和国合法企业。法定地址：特授权代表我公司（单位）全权办理针对上述项目的投标、参与开标、谈判、签约等具体工作，并签署全部有关的文件、协议及合同。

我公司（单位）对被授权代表人的签名负全部责任。

在撤销授权的书面通知送达你处以前，本授权书一直有效，被授权代表人签署的所有文件（在授权书有效期内签署的）不因授权的撤销而失效。

被授权代表人情况：

姓名：           性别：        年龄：         职务：

身份证号码：                   手机号码：

办公电话：                     传真：

通讯地址：

被授权代表人签名：                  单位名称（公章）：

法定代表人签名：

被授权代表身份证复印件

反面

被授权代表身份证复印件

正面

投标人（或其全资子公司、分公司）为本项目被授权代表在近三个月内任意一个月缴纳的社保证明复印件（提供相关主管部门证明或银行代扣证明，法定代表人亲自参加报价的除外）

3.资格性证明材料复印件：

资格性证明材料

项目编号：YXGYJT202601023（代）

日期：

投标人应按以下顺序提供相关材料复印件：

- 具有独立承担民事责任能力的投标人营业执照或法人（登记）证书复印件；（投标时须提交相应原件或公证件）

- 具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度：具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度：银行出具的资信证明（若供应商为法人的须提供其基本开户银行出具的资信证明）或供应商近十二个月中任意一个月份的财务状况报告（资产负债表和利润表）或由会计师事务所出具的近两年中任意一个年度的审计报告和所附已审财务报告复印件；

- 投标人依法缴纳近十二个月中任意一个月份税收的相关材料（提供相关主管部门证明或银行代扣证明）复印件；

- 投标人依法缴纳近十二个月中任意一个月份社会保障资金的相关材料（提供相关主管部门证明或银行代扣证明）复印件；

- 投标人（或其全资子公司、分公司）为本项目被授权代表在近三个月内任意一个月缴纳的社保证明复印件（提供相关主管部门证明或银行代扣证明，法定代表人亲自参加报价的除外）。

- 良好的信用记录：未被“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信名单，或未在“中国政府采购网”网站（www.ccgp.gov.cn）被列入政府采购严重违法失信行为记录名单；（若供应商企业信息已录入以上网站的，无需提供相关证明材料；若供应商企业信息未录入以上网站的，须在投标文件中提供无不良信用记录承诺书）

- 投标保证金交纳证明复印件（银行转账记录）；

- 投标人须具备电子与智能化工程专业承包叁级或以上资质。（投标时须提交相应原件或公证件）

注：以上“近十二个月”是指投标截止日之前近十二个月（不含投标当月）。

投标人签名：

投标人公章：

（四）技术参数及相关要求偏离表（格式）：

技术参数及相关要求偏离表

投标人名称（盖章）：               项目编号：YXGYJT202601023（代）

| 序号 | 项目名称 | 招标内容 | 投标内容 | 正偏离/负偏离 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

注：投标人应对照招标文件“第四章项目技术要求和有关说明”的相关要求，将自身响应的偏离情况（与招标文件要求不一致的地方）详细填入上表，并注明“正偏离/负偏离”；若未填写上表，视为完全响应。

投标人签名：                                    日期：

（五）招标文件第四章“项目技术要求和有关说明”中要求提供的相关证明材料（如有自行添加）

（六）技术商务部分评分导读表（格式）：

技术商务部分评分导读表

投标人名称（盖章）：               项目编号：YXGYJT202601023（代）

| 序号 | 评审项目 | 响应情况 | 投标文件对应页码 | 自评分 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |

注：投标人应对照招标文件“第三章评标方法和标准”的相关要求，根据自身响应情况填写上表；并在“响应情况”栏填入所提供的证明材料清单，没有证明材料的此栏填“无”。

投标人签名：                                    日期：

（七）品牌承诺表

材料设备品牌承诺表

投标人名称（盖章）：               项目编号：YXGYJT202601023（代）

| 序号 | 材料设备名称 | 参照（或相当于）品牌（型号） | 投标人承诺 品牌（型号） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 电气元器件 | 西门子、施耐德、ABB； |  |  |
| 2 | PLC模块 | AB、施耐德、西门子； |  |  |
| 3 | 电线线缆 | 远东、上上、江南、中超、新远程； |  |  |
| 4 | 监控摄像机 | 海康、大华、华为 |  |  |
| 5 |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |
| 7 |  |  |  |  |
| 8 |  |  |  |  |
| 9 |  |  |  |  |
| 10 |  |  |  |  |
| 11 |  |  |  |  |
| 12 |  |  |  |  |
| 13 |  |  |  |  |

注：投标人应在以上参照品牌产品中选择其中一个，并在以上承诺表中予以承诺。投标人须按上述要求在以上承诺表中进行承诺，否则视为未响应招标文件的实质性要求。

投标人签名（盖章）：                               日期：

（八）要求采购人提供的配合（如有自拟并自行添加）

（九）其他（投标人认为有必要提供的声明和文件，如有自拟并自行添加）